…………………………

Pieczątka Wykonawcy

Zadanie 2 – Manipulator maciczny i morcelator ginekologiczny laparoskopowy wraz z wyposażeniem – opis przedmiotu zamówienia –parametry techniczne

| NAZWA OFERENTA |  |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| MODEL/TYP |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/ | 2016 |
| LICZBA SZTUK | 1 |

| Lp. | Nazwa urządzenia (elementu wyposażenia) | Odpowiedź | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Morcelator Ginekologiczny z wyposażeniem |
| 1 | Jednostka sterująca | Tak |  |
| 2 | Przycisk nożny | Tak |  |
| 3 | Uchwyt napędowy | Tak |  |
| 4 | Mikromotor do kontrolera 230V/115V/100V | Tak |  |
| 5 | Uchwyt ergonomiczny | Tak |  |
| 6 | Prowadnica trokaru o śr 15mm | Tak |  |
| 7 | Rurka tnąca 15mm | Tak |  |
| 8 | Adapter uszczelniający do trokarów o śr 12 i 15mm | Tak |  |
| 9 | Trokar długi 15mm | Tak |  |
| 10 | Kleszczyki chwytające w kształcie pazurów, obie bransze ruchome, śr. 10 mm, skład: wkład roboczy o dł roboczej 300mm oraz rączki z blokadą | Tak |  |
| 11 | Korkociąg do mięśniaków śr. 10mm, dł. Robocza 320 mm | Tak |  |
| 12 | Pojemnik do transportu przechowywania i sterylizacji instrumentów i optyk dedykowany do urządzenia | Tak |  |
| 13 | Zestaw materiałów eksploatacyjnych: środek czyszczący w spray’u, łączniki 1 szt. do silników i 1 szt. do uchwytów, zestaw uszczelek do trokarów 12 i 15mm 20 szt., uszczelki do prowadnic 10 szt. , o-ring | Tak |  |
| Manipulator Maciczny z wyposażeniem |
| 14 | Manipulator maciczny | Tak |  |
| 15 | Sonda do manipulatora | Tak |  |
| 16 | Colpotransilluminator | Tak |  |
| 17 | Akumulatorowe źródło światła | Tak |  |
| 18 | Zestaw materiałów eksploatacyjnych: szczotki do czyszczenia, zestaw uszczelek | Tak |  |
| 19 | Histeroskop diagnostyczno-operacyjny z ciągłym przepływem, średnica 5mm, kanał roboczy 5 Chrr, długość robocza 217mm, optyka – kąt patrzenia 20 stopni | Tak |  |
| 20 | Kosz do mechanicznego mycia i sterylizacji dedykowany do urządzenia | Tak |  |
| 21 | Trzymadło do igieł z systemem samopozycjonującym igłę, z nożyczkami u podstawy bransz | Tak |  |
| Inne |
| 22 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak |  |
| 23 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności producenta na oferowane aparaty | Tak |  |
| 24 | Potwierdzenie parametrów technicznych przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia w oryginalnych materiałach producenta (w języku polskim) lub oświadczeniach producenta, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ | Tak |  |
| 25 | Wykonanie nieodpłatnie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przeglądów technicznych | Tak |  |
| 26 | W okresie gwarancji 3 naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych powodują wymianę urządzenia na nowe | Tak |  |
| 27 | Gwarancja dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat | Tak |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

### UWAGA: w kolumnie warunek  graniczny TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

....................................................

#### Data					 		              Podpis Wykonawcy