# Załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia  -     Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne w pakietach określają  ilości jakie zamawiający planuje zużyć w każdym roku obowiązywania umowy

###### PAKIET 1.     Testy  -  pracownia  ogólna

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hCG Pregnancy – immunochromatograficzny płytkowy test ciążowy w moczu lub w moczu i surowicy czułość 25 IU/ml | 12 op. | 1 op=20 testów |  |  |  |  |
| 2 | Immunochromatograficzny test płytkowy do wykrywania krwi utajonej w kale (FOB) (jakościowa met. do określania hemoglobiny w kale u ludzi bez diety) | 10 op. | 1 op=20 testów |  |  |  |  |
| 3. | Immunochromatograficzny do wykrywania hemoglobiny wolnej (Hb) i kompleksu (Hb / Hp) hemoglobina / haptoglobina w kale Uwagi: Test swoisty dla hemoglobiny ludzkiej Czułość analityczna testu : dla Hb – 25 ng/ ml buforu dla kompleksu Hb / Hp – 25 ng / ml buforu | 1 op. | 1 op=20 testów |  |  |  |  |
| 4. | Mikroalbumina w moczu test immunochromatograficzny płytkowy, do wykrywania albuminy w moczu (czułość minimum 20 µg/ml ) | 1 op. | 1 op. =25 testów |  |  |  |  |
| 5. | Białko Bence Jones’a - test immunochromatograficzny do wykrywania białka Bence Jones’a (wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda w moczu). Czułość analityczna testu minimum 30 mg/dl dla wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda . Specyficzność testu 100% . | 1 op. | 1 op=20 testów |  |  |  |  |
| 6. | Kalprotektyna- immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania Kalprotektyny w próbkach kału. Czułość analityczna minimum 50 ug/g kału. Czułość diagnostyczna minimum 94% a swoistość minimum 93% . | 1 op. | 1 op=20 testów |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Do oceny jakości należy złożyć do każdej pozycji próbki po 1-2 testy do poz. 1, 2 i 4

PAKIET 2.   Toksykologia – zestawy do oznaczania narkotyków:

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barbiturany i ich metabolity – test płytkowy, czułość 300 ng/ml ; w moczu | 15 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 2. | Benzodiazepiny i ich metabolity – test płytkowy, czułość 300 ng/ml; w moczu | 15 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 3. | Amfetamina – test płytkowy; czułość 1000 ng/ml; w moczu | 12 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 4. | Opiaty (morfina) – test płytkowy, czułość 300 ng/ml, w moczu | 10 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 5. | Kokaina – test płytkowy, czułość 300 ng/ml w moczu | 10 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 6. | Marihuana (THC)– test płytkowy, czułość 50 ng/ml w moczu | 15 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 7. | Ekstaza – test płytkowy, czułość 1000 ng / ml w moczu | 8 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 8. | TCA ( trójcykliczne środki antydepresyjne) test płytkowy, czułość 1000ng/ml | 1 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 9. | Propoxyfen (PPX) test płytkowy, czułość 300 ng/ml w moczu | 1 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 10. | Fencyklidyna (PCP) test płytkowy, czułość 25 ng/ml w moczu | 1 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 11. | Test wieloparametrowy : barbiturany i benzodiazepiny – test płytkowy , czułość barbituranów 300ng/ml; czułość benzodiazepin 300ng/ml | 2 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 12. | Test wieloparametrowy : AMP/COC/MOR/THC test płytkowy; AMP czułość 1000ng/ml; COC czułość 300ng/ml; MOR czułość 300ng/ml; THC czułość 50ng/ml; | 5 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 13. | Kontrolne roztwory : dodatnia (pozytywna) i ujemna (negatywna) do kontroli prawidłowego wykonania testów toksykologicznych w moczu. | 2 fiolki | 1 fiol. – kontr. pozytywna 1fiol. – kontr. negatywna |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Do oceny jakości należy złożyć do każdej pozycji próbki po 1-2 testy do poz. 1-7

PAKIET  3   - Odczynniki do oznaczania alkoholu etylowego metodą enzymatyczną

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alkohol etylowy – oznaczanie alkoholu etylowego w surowicy lub krwi pełnej metodą enzymatyczną z dehydrogenazą alkoholową i NAD, pomiar kinetyczny przy 340 nm | 10 op. | (1 op. = 100 ml) |  |  |  |  |
| 2. | Standard alkoholu etylowego, a’2 mg/ml | 5 op. | 1 op. = (10amp.x1ml) |  |  |  |  |
| 3. | Materiał kontrolny alkoholu etylowego , a’0,8 mg/ml | 5 op. | 1 op. = (10amp.x1ml) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu

PAKIET 4.  Testy do wykrywania antygenu GDH i toksyn – testy kasetkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kasetkowy test immunoenzymatyczny do wykrywania dehydrogenazy (GDH) Clostridium difficile | 20 sztuk |  |  |  |  |
| 2. | Test kasetkowy do wykrywania toksyn A i B C. difficile | 20 sztuk |  |  |  |  |
| 3. | Test płytkowy(kasetkowy) immunochromatograficzny do równoczesnego wykrywania toksyn A/B clostridium difficile oraz dehydrogenazy (GDH) na jednej kasetce | 100 sztuk |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Do oceny jakości należy złożyć próbkę: po 1 szt. do każdej pozycji

Wymagania konieczne do spełnienia dla testów:

Pozycja nr  1.  Dla antygenu GDH :

- test powinien mieć czułość kliniczną co najmniej na poziomie powyżej 95% w odniesieniu do złotego standardu TC (hodowli szczepu toksynotwórczego)

- specyficzność testu – 87%

- czas otrzymania wyniku  do 30 minut

- okres ważności 18 miesięcy

- ujemna wartość predykcyjna NPV powinna wynosić powyżej 99%

- wymagany jest  test do wykrywania GDH Clostridium difficile, którego parametry kliniczne: czułość, specyficzność, NPV i PPV zostały zwalidowane na próbie minimum 500 prób

klinicznych. Im większa próba tym test jest wiarygodniejszy i istotny statystycznie.

- oferowany test powinien mieć możliwość przechowywania próbek w temperaturze o 2 -8 st. C do 5 dni oraz zamrażania i przechowywania w tym stanie do 30 dni z możliwością

dwukrotnego mrożenia i rozmrażania

-  minimalny okres ważności testu powinien wynosić 12 miesięcy

-  wykrywalność antygenu GDH – 10ng/ml w próbce matrycy kału

 Pozycja nr  2. Dla toksyn A/B:

- czułość powyżej 95%

- specyficzność testu 98%

- wykrywalność toksyny (zarówno A jak i B) – 3ng/ ml w próbce matrycy kału

- przechowywanie próbek w lodówce 2 – 8 st.C do 4 dni oraz możliwość dwukrotnego zamrażania i rozmrażania próbki do testowania

- czas otrzymania wyniku – 15minut

- okres ważności 24 miesiące

Pozycja nr  3. Równoczesne wykrywanie toksyn A/B clostridium difficile oraz dehydrogenazy (GDH

- czułość > 99%

- specyficzność > 99%

- czułość analityczna dla toksyny A – nie gorsza niż 0,5 ng/ml

- czułość analityczna dla toksyny B – nie gorsza niż 0,80 ng/ml

- czułość analityczna dla GDH – nie gorsza niż 0,40 ng/ml

- Do oferty przetargowej należy dołączyć instrukcję producenta testu, potwierdzającą wszystkie wymienione wymagania odnośnie zaoferowanego testu do wykrywania antygenu 
    GDH jak i toksyn A/B.

- Opakowania nie większe niż 20 testów

PAKIET  5.   Odczynniki dla pracowni badań cytologicznych i analiz  specjalnych

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fixocyt (utrwalacz preparatów cytologicznych, 1 szt=100 ml utrwalacza) | 15 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu


PAKIET 6  -  Surowice Salmonella

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dla antygenu HM | 2szt. |  |  |  |  |
| 2. | Dla antygenu DO | 1szt. |  |  |  |  |
| 3. | Dla antygenu Hgm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Coli Lateks EPEC | 4 zestawy |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu

PAKIET 7.  Paski  testowe do analizy niektórych  składników  moczu

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glukoza + ciała ketonowe | 10 op. | 1 op x 100 szt. |  |  |  |  |
| 2. | 11-sto parametrowe paski (glukoza, bilirubina, ketony, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty, kwas askorbinowy) do czytnika pasków LABU READER oraz LABU READER Plus | 200 op. | 1 op x 100 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Materiał kontrolny do testów paskowych analizy moczu - Zakres prawidłowy - Zakres patologiczny Trwałość materiału kontrolnego po otwarciu 3-miesiące lub 20 zanurzeń/ Niezmienność serii materiału kontrolnego w ciągu 12 miesięcy w trakcie obowiązywania przetargu. | 4 fiolkix15 ml 3 fiolkix15 ml |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Do oceny jakości należy złożyć próbkę: po 10 szt. do każdej pozycji

Wymagania dodatkowe do pakietu nr  7

Możliwość  korzystania z autoryzowanego serwisu dla aparatu  LABU READER oraz LABU READER Plus w trakcie trwania umowy  .

# Bezpłatne zabezpieczenie laboratorium  / w czasie do 48 godzin/  w zastępczy aparat  na okres naprawy   aparatu  LABU READER lub aparatu  LABU READER Plus



PAKIET 8  – Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne do analizatora jonoselektywnego  MEDICA (Na, K, Cl)

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moduł odczynnikowy Na/K/Cl | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozcieńczalnik do moczu Urine Diluent | 1 szt. | 1 op. x 500 ml |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw roztworu czyszczącego (płyn odbiałczający) | 2 op. | 1 op. x 50 ml |  |  |  |  |
| 4. | Materiał kontrolny w trzech zakresach | 6 op. | 1 op. (3 fiolki x 10 ml po jednej z każdego zakresu– low, normal, high) |  |  |  |  |
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
| 5. | wężyk pompki | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | elektroda sodowa | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | elektroda potasowa | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | elektroda chlorkowa | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | elektroda referencyjna | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu

UWAGA : Wymagania  dotyczące  pakietu  nr  8

- odczynniki zapewniające odpowiednią powtarzalność, odtwarzalność, wiarygodność wyników, czułość analityczną i dokładność;

- oświadczenie producenta aparatu, że odczynniki spełniają odpowiednie wymogi serwisowania eksploatacyjnego dotyczące danych aparatów, użytkowania elektrod oraz  zapewnienia terminów gwarancji elektrod przy stosowaniu danych odczynników;

- materiał  kontrolny   dla  analizatora jonoselektywnego MEDICA (Na, K, Cl)  ,  powinien zachować  niezmienność materiału  kontrolnego / jednej serii w ciągu roku - 12 miesięcy / w trakcie trwania umowy przetargowej

- wykonawca  zapewni  możliwość  korzystania z autoryzowanego serwisu dla aparatu  MEDICA  w trakcie trwania umowy  .

PAKIET 9 – Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej CORNING 248

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bufor pH 6,8-7,3 | 3 op. | op. 4x370 ml pH 7,3 4x 90 ml pH 6,8 |  |  |  |  |
| 2. | Płyn myjący (WASH) | 3 op. | op. 4 x450ml |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik odbiałczający | 1 op. | 1 op.= 5 szt. |  |  |  |  |
| MATERIAŁY KONTROLNE |
| 4. | Zakres acidosis | 2 op. | 1op. 30 amp. |  |  |  |  |
| 5. | Zakres normal | 2 op. | 1op. 30 amp. |  |  |  |  |
| 6. | Zakres alkalosis | 2 op. | 1op. 30 amp. |  |  |  |  |
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
| 7. | Zestaw rurek pompy próbek i odczynników (Sample Reagent Pump Tubing Kit) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Elektroda referencyjna (wkładka) z roztworem KCl do napełniania czujnika | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Czujnik pH | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Czujnik pCO2 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Czujnik pO2 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Czujnik referencyjny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Roztwór do napełniania czujnika referencyjnego KCL | 1 op. | op. 4x5ml |  |  |  |  |
| 14. | Roztwór do napełniania czujnika pH | 1 op. | op. 3x3ml |  |  |  |  |
| 15. | Zestaw sonda i rurka | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 16. | Płyn do napełniania elektrody referencyjnej | 1op. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu

Wymagania dotyczące pakietu nr 9

- odczynniki  i materiały eksploatacyjne zapewniające odpowiednią powtarzalność, odtwarzalność, wiarygodność wyników, czułość analityczną i dokładność;

- oświadczenie producenta aparatu, że odczynniki spełniają odpowiednie wymogi serwisowania eksploatacyjnego dotyczące danych aparatów, użytkowania elektrod  
           oraz  zapewnienia terminów gwarancji elektrod przy stosowaniu danych odczynników;

- materiał  kontrolny   dla  analizatora CORNING 248,  powinien zachować niezmienność materiału  kontrolnego / jednej serii w ciągu roku - 12 miesięcy / w trakcie trwania umowy przetargowej

- wykonawca zapewni jeden bezpłatny przegląd serwisowy aparatu CORNING 248  w trakcie trwania umowy na zakup odczynników i materiałów eksploatacyjnych

- wykonawca zapewni możliwość  korzystania z autoryzowanego serwisu  dla aparatu  w trakcie trwania umowy

# PAKIET  10  – Zakup  odczynników do analizatora  biochemicznego wraz  z  dzierżawą  analizatora

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość (na 1 rok) | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Glukoza (met. heksokinazowa) | 18 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Mocznik | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kreatynina (met.Jaffe) | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Bilirubina | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Bilirubina bezpośrednia | 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Białko | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kwas moczowy | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cholesterol | 6 500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Trójglicerydy | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | ALP | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Amylaza | 4 500 |  |  |  |  |  |
| 12. | AST | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | ALT | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 14. | GGTP | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 15. | CK | 4 500 |  |  |  |  |  |
| 16. | CK MB | 6 500 |  |  |  |  |  |
| 17. | Żelazo | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Wapń | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Fosfor | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 20. | Magnez | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 21. | Albuminy | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 22. | HDL – Cholesterol (met. bezpośrednia) | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 23. | LDH | 500 |  |  |  |  |  |
| 24. | Fosfataza kwaśna / ACP / | 400 |  |  |  |  |  |
| 25. | Hs CRP | 100 |  |  |  |  |  |
| 26. | CRP | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 27. | Białko w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 28. | Kreatynina w moczu | 500 |  |  |  |  |  |
| 29. | Wapń w moczu | 100 |  |  |  |  |  |
| 30. | Fosfor w moczu | 100 |  |  |  |  |  |
| 31. | Magnez w moczu | 100 |  |  |  |  |  |
| 32. | Alkohol etylowy (met.enzymatyczna) | 200 |  |  |  |  |  |
| 33. | Lipaza | 200 |  |  |  |  |  |
| 34. | Karbamazepina | 50 |  |  |  |  |  |
| 35. | Kwas walproinowy | 50 |  |  |  |  |  |
| 36. | Kreatynina enzymatyczna | 100 |  |  |  |  |  |
| 37. | Sód / Na | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 38. | Potas / K | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 39. | Chlorki / Cl | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 40. | Transferyna | 400 |  |  |  |  |  |
| 41. | Amoniak | 100 |  |  |  |  |  |
| 42. | Hemoglobina glikowana HbA1c | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

# Uwaga:
Dodatkowo należy przewidzieć i uwzględnić ilość odczynników niezbędną do kalibracji i kontroli (minimum w dwu zakresach) oznaczanych parametrów o następujących

# kryteriach :

# a/ materiał kalibracyjny  i  kontrolny : na bazie surowicy ludzkiej,

# b/ materiały kontrolne  w dwu zakresach pomiarowych (normalny i patologiczny) - kontrola wykonywana codziennie w dwu zakresach dla parametrów podstawowych

# c/ materiały kontrolne  w dwu zakresach pomiarowych (normalny i patologiczny) - kontrola wykonywana 1 raz na tydzień w dwu zakresach dla parametrów wykonywanych 
    w dni  wyznaczone: Karbamazepina, Kwas walproinowy, Lipaza, Magnez w moczu, Fosfor w moczu, Wapń w moczu.
d/ materiał  kontrolny  powinien zachować niezmienność  jednej serii w ciągu minimum / 1  roku = 12 miesięcy / w trakcie trwania umowy przetargowej
e/ materiały kontrolne powinny posiadać wartości nominalne oznaczonych parametrów dla oferowanych metod diagnostycznych wyznaczone dla oferowanego analizatora

# f/ wyposażenie analizatora w odczynnik, który umożliwi sprawdzenie w każdej surowicy badanej poziomu obciążenia hemolizą, hiperbilirubinemią lub lipemią

Dodatkowe wymagania : Zamawiający oczekuje  dostaw odczynników dobrej jakości, trwałych, zapewniających powtarzalność i wiarygodność wyników laboratoryjnych.

# Odczynniki muszą zapewniać czułość  i dokładność oznaczonych parametrów.

# Realizacja odczynników zapewniająca ciągłość dostaw oraz porównywalną dobrą jakość każdej partii dostarczanych  odczynników.

# Wszystkie zestawy mają posiadać certyfikaty kontroli jakości oraz posiadać instrukcję wykonania i przechowywania w języku polskim.

# Karty charakterystyki  zgodnie z wymaganiami prawnymi.

# Certyfikaty kontroli jakości. 
Deklaracja zgodności CE.

# Parametry graniczne analizatora biochemicznego

| Lp. | Parametry graniczne | Wymogi graniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy lub nie starszy niż rok produkcji 2013 | Tak |
| 2. | Automatyczny wieloparametrowy analizator biochemiczny o wydajności minimum 400 oznaczeń fotometrycznych na godzinę | Tak |
| 3. | Typy pomiarów: fotometryczny, turbidymetryczny, | Tak |
| 4. | Wbudowany moduł ISE (Na, K, Cl) o wydajności nie mniejszej niż 400 oznaczeń na godzinę, z częstotliwością kalibracji elektrolitów nie więcej niż jeden raz na dobę oraz z możliwością wymiany pojedynczych elektrod. | Tak |
| 5. | Szerokie spektrum wykonywanych oznaczeń: -substraty, enzymy, białka specyficzne (CRP, hs-CRP, Transferyna, ASO, Mioglobina) -monitorowanie leków, monitorowanie środków uzależniających -możliwość zaprogramowania różnych parametrów – testy kalkulacyjne (możliwość kalkulacji wyników z kilku rodzajów testów), profile diagnostyczne -oznaczanie pierwiastków (Ca, Fe, Mg, P) | Tak |
| 6. | Możliwość wykonania badań w: surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym | Tak |
| 7. | Identyfikacja odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, próbek badanych przy użyciu kodów kreskowych ( wbudowany wewnętrzny czytnik kodów kreskowych ) | Tak |
| 8. | System chłodzenia odczynników w aparacie (wbudowana lodówka na pokładzie, temperatura 4-12 °C ) oraz możliwość przechowywania kalibratorów i materiałów kontrolnych na pokładzie analizatora w warunkach chłodzenia. | Tak |
| 9. | Ilość pozycji odczynnikowych( R1/R2) minimum 75 | Tak |
| 10. | Otwarty system odczynnikowy | Tak |
| 11. | Możliwość równoczesnego wstawienia na pokład i odrębnego wykalibrowania nie mniej niż trzech zestawów tego samego odczynnika | Tak |
| 12. | Możliwość zachowania w pamięci analizatora kalibracji dla dwóch różnych serii odczynnika jednej metody | Tak |
| 13. | Analizator, odczynniki i kalibratory powinny stanowić spójny system analityczny w co najmniej 90% | Tak |
| 14. | Kontrola poziomu odczynników oraz próbki badanej (detektor poziomu) możliwość zastosowania kubków pediatrycznych | Tak |
| 15. | System ciągłego ładowania próbek, aparat z podajnikiem statywów ( statywy próbkowe wyraźnie identyfikowalne dla różnych materiałów analizowanych np. surowica , mocz) | Tak |
| 16. | Możliwość wykonania badań CITO, oddzielne statywy dla badań CITO,( wykonanie badań CITO bez przerywania pracy analizatora). | Tak |
| 17. | Wyposażenie aparatu w detektor skrzepu | Tak |
| 18. | Analizator do analiz w fazie ciekłej | Tak |
| 19. | Praca w kuwetach wielokrotnego użytku (trwały materiał (kuwety kwarcowe) oraz system mycia kuwet zapewniający wysoki stopień czystości) , termostatowanie kuwet powietrzem. | Tak |
| 20. | Automatyczne rozcieńczanie lub powtórny pomiar parametrów poza zakresem liniowości, absorbancji, itp. problemy | Tak |
| 21. | Wbudowany system kontroli jakości: - zastosowanie analizy Levey – Jennigs’a, reguł Westgarda ; graficzne prezentowanie wyników kontroli jakości na ekranie oraz możliwość zbiorczych wydruków dzienne i zbiorcze raporty kontrolne | Tak |
| 22. | Wyposażenie w modem serwisowy | Tak |
| 23. | Możliwość włączenia analizatora do sieci systemu komputerowego | Tak |
| 24. | Możliwość wykonania nie mniej niż 40 rodzajów oznaczeń z jednej próbki | Tak |
| 25. | Zasilacz awaryjny (UPS) możliwość utrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania min 20 minut | Tak |
| 26. | Bezpłatny serwis gwarancyjny w trakcie trwania kontraktu dzierżawy aparatu | Tak |
| 27. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora | Tak |
| 28. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 15 dni podpisania umowy | Tak |
| 29. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak |
| 30. | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego ( ATD ) działającego w laboratorium, dostawca nieodpłatnie dostarczy protokoły transmisji i wszelkie dane do podłączenia do LIS na żądanie administratora sieci. | Tak |
| 31. | Oferent zapewnia na własny koszt przeprowadzenie prac instalacyjnych i konfiguracyjnych dotyczących oprogramowania analizatora i stacji roboczych, dodatkowe prace wdrożeniowe na miejscu w laboratorium | Tak |
| 32. | Dodatkowo oferent zapewni : - czytnik kodów kreskowych podłączony przez USB, czytający kod 128, programowalny prefiks i sufiks - drukarkę laserową, monochromatyczną, druk A4/ A5, wydajność min. 15 stron/min. | Tak |
| 33. | Aktualizacja systemu informatycznego w miarę potrzeby w trakcie trwania przetargu | Tak |
| 34. | Koszty obsługi stacji uzdatniania wody po stronie oferenta analizatora. | Tak |
| 35. | Dostępny autoryzowany serwis producenta analizatora | Tak |
| 36. | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 24 godzin od zgłoszenia | Tak |

# Uwaga:

# W kolumnie (wymogi graniczne) Tak – oznacza bezwzględne wymagania, brak wymaganej opcji lub brak odpowiedzi w danej opcji  spowoduje odrzucenie oferty.

# Parametry oceniane oferowanego analizatora biochemicznego

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Detektor kolizji mechanicznych igieł dozujących | 0/5 |
| 2. | Termostatowane powietrzem kuwety pomiarowe | 0/5 |
| 3. | Minimum 20 miejsc na materiały kontrolne i próbki cito przechowywane w komorze chłodzonej oraz identyfikacja ich za pomocą kodów kreskowych | 0/5 |
| 4. | Możliwość podziału pierwotnej butelki z odczynnikiem na porcje co umożliwia bardziej ekonomiczne zużycie odczynników w przypadku badań rzadko wykonywanych. | 0/5 |
| 5. | Możliwość zmierzenia poziomu odczynnika | 0/5 |
| 6. | Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 50 profili diagnostycznych | 0/5 |
| 7. | Interaktywny system pomocy dla operatora | 0/5 |
| 8. | Możliwość oceny jakości każdej próbki badanej ( ocena hiperbilirubinemii, lipemii, hemolizy) | 0/5 |
| 9. | Możliwość osobnej kalibracji i kontroli nie mniej niż 3 różnych opakowań odczynników tego samego testu | 0/5 |
| 10. | Możliwość automatycznego wykonania kalibracji i kontroli jakości w oparciu o kryteria zdefiniowane przez użytkownika | 0/5 |
| 11. | Możliwość wykonania kontroli jakości w nie mniej niż 6 różnych materiałach kontrolnych | 0/5 |
| 12. | Automatyczne alarmowanie w przypadku uzyskania wyników wskazujących na zagrożenie życia | 0/5 |
| 13. | Możliwość automatycznego wstępnego rozcieńczania próbki dla niektórych oznaczeń (np. moczu) | 0/5 |
| 14. | Możliwość automatycznego powtarzania badań w oparciu o flagi systemowe i poziomy decyzyjne definiowane przez użytkownika | 0/5 |
| 15. | Automatyczne flagowanie naruszenia wybranych reguł Westgarda | 0/5 |
| 16. | Możliwość uzyskania skorelowanych wyników kontroli jakości dla dwóch poziomów materiałów kontrolnych – wykresy Youdena | 0/5 |
| 17. | Analizator biochemiczny wyposażony w kuwety kwarcowe, nie wymagające wymiany przez cały czas trwania kontraktu oraz kuwety termostatowane powietrzem. | 0/5 |
| 18. | Możliwość wymiany pojedynczych elektrod w module ISE | 0/5 |
| 19. | Ilość laboratoriów raportujących wyniki kontroli zewnątrz laboratoryjnej do wymaganej rozporządzeniem ogólnopolskiej kontroli COBJw DL z oferowanego analizatora (punktowana najwyższa). | 0/5 |
| 20. | Dostawy odczynników na koszt firmy | 0/5 |

Uwaga! parametry techniczne analizatora zostaną ocenione zgodnie z punktacją za zaoferowane parametry oceniane, max ilość 40 pkt. obliczone wg algorytmu podanego w rozdz. XII SIWZ.

PAKIET 11.   Dzierżawa  analizatora  koagulologicznego  oraz zakup odczynników

| Lp. | Parametry graniczne | Wymogi graniczne tak/nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nie starszy niż rok produkcji 2012 | Tak |
| 2. | Analizator wieloparametrowy, automatyczny z pełną automatyką wszystkich etapów oznaczenia, z możliwością wykonywania badań citowych w dowolnym czasie i na dowolnej pozycji. | Tak |
| 3. | Analizator z możliwością oznaczania testów metodami: krzepnięciowymi (optyczna zasada pomiaru), chromogennymi oraz immunologicznymi. | Tak |
| 4. | Technologia pomiaru zapewniająca możliwość wykonania oznaczeń w próbkach lipemicznych, żółtaczkowych lub z hemolizą ( technologia zapewniająca brak konieczności przełączania filtrów ). | Tak |
| 5. | Wydajność analizatora : min. 110 oznaczeń/ godzinę dla PT i 110 oznaczeń/ godzinę dla APTT | Tak |
| 6. | Możliwość wykonywania na analizatorze testów typu : PT, APTT, fibrynogen met. Claussa, D-dimery( ilościowo), AT III (antytrombina III), wolne białko S, i inne czynniki krzepnięcia. | Tak |
| 7. | Oddzielne systemy ( igły ) pipetujące dla odczynników i próbek badanych w celu zabezpieczenia przed kontaminacją . | Tak |
| 8. | Możliwość wykonywania oznaczeń stężenia fibrynogenu zarówno na podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa. | Tak |
| 9. | Pamiętanie krzywych kalibracyjnych przez analizator. | Tak |
| 10. | Wykonywanie testów reflex wg indywidualnych reguł ustalonych przez użytkownika. | Tak |
| 11. | Pojemność aparatu minimum 40 miejsc na próbki badane | Tak |
| 12. | Możliwość swobodnego załadunku próbek badanych , odczynników oraz kuwet w trakcie pracy aparatu. | Tak |
| 13. | Możliwość wykonywania badań z probówek pierwotnych jak również z innych probówek (system zamknięty oraz system otwarty pobierania) | Tak |
| 14. | Skaner wewnętrzny do identyfikacji próbek wg. kodów kreskowych | Tak |
| 15. | Aparat wyposażony w przebijak korków zamkniętego systemu pobierania krwi (aktualnie system zamknięty Sarstedt) | Tak |
| 16. | Ten sam producent odczynników, materiałów kontrolnych i kalibracyjnych. Pełna kompatybilność odczynników i analizatora. | Tak |
| 17. | Chłodzone pozycje dla odczynników na pokładzie aparatu, minimum 20 pozycji. | Tak |
| 18. | Automatyczna rejestracja odczynników na pokładzie aparatu na podstawie kodów kreskowych. | Tak |
| 19. | Aparat wyposażony w czujnik poziomu próbki badanej oraz odczynnika | Tak |
| 20. | Aparat z możliwością monitorowania długości przebywania odczynnika na pokładzie. | Tak |
| 21. | Aparat z możliwością monitorowania rzeczywistej objętości odczynników oraz możliwością przeliczenia na ilość testów. | Tak |
| 22. | System kontroli jakości ( możliwość indywidualnego programowania profili badań kontrolnych i częstotliwości ich wykonywania ) | Tak |
| 23. | Oprogramowanie aparatu w systemie Windows | Tak |
| 24. | Możliwość włączenia analizatora do sieci systemu informatycznego LIS ( dwukierunkowa transmisja danych) | Tak |
| 25. | Wymagany system podtrzymania napięcia ( UPS ), gwarantujący bezpieczeństwo aparatu w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu | Tak |
| 26. | Zabezpieczenie edycji wyników ( stacja robocza: drukarka + komputer ) | Tak |
| 27. | Odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę rekombinowaną ludzką o ISI ok. 1 ( ISI 1 +/- 0,1 ), odczynnik umożliwiający jednoczesne oznaczenie fibrynogenu oraz pozwalający oznaczać próbki badane pacjentów w ramach monitorowania doustnej terapii lekami przeciwkrzepliwymi. | Tak |
| 28. | Odczynnik APTT w formie ciekłej, wyprodukowany w oparciu o technologię syntetycznych fosfolipidów. | Tak |
| 29. | Trwałość podstawowych odczynników do oznaczania PT, APTT, fibrynogeny minimum 5 dni na pokładzie aparatu. | Tak |
| 30. | Odczynnik do D-Dimerów ( met. immunologiczna) płynny, trwałość minimum 7 dni na pokładzie aparatu oraz liniowość oznaczenia D-Dimerów minimum 7000 ng/ml FEU w pierwszym badaniu. | Tak |
| 31. | Materiał kontrolny do metod krzepnięcia trwały na pokładzie analizatora minimum 24 godziny. | Tak |
| 32. | Materiał kontrolny w trzech zakresach (w ilościach zabezpieczających wykonanie codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (jeden poziom dziennie). | Tak |
| 33. | Materiał kalibracyjny w ilościach zabezpieczających planową kalibrację w trakcie trwania umowy dzierżawy aparatu. | Tak |
| 34. | Ilości materiałów eksploatacyjnych uwzględniające fakt, że 50 % oznaczeń wykonywane jest jako badania pojedyncze a nie w serii, co może wiązać się ze zwiększonym zużyciem odczynników myjących lub innych. | Tak |
| 35. | Instrukcja analizatora w języku polskim | Tak |
| 36. | Gwarancja przez cały okres użytkowania aparatu w ramach umowy przetargowej. | Tak |
| 37. | Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania dzierżawy analizatora | Tak |
| 38. | Serwis gwarancyjny – należy podać siedzibę, nazwę i kontakt telefoniczny. | Tak |
| 39. | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia | Tak |
| 40. | Bezpłatne uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora | Tak |
| 41. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 15 dni od wygrania przetargu | Tak |
| 42. | Dostawy odczynników na koszt firmy oraz minimalny czas dostawy odczynników 7 dni | Tak |
| 43. | Minimalna ważność zestawów odczynnikowych 6 miesięcy | Tak |

Uwaga! Ocena: parametry techniczne analizatora, max ilość pkt. czyli 40, otrzyma oferta, w której wykonawca zaoferuje analizator posiadający wszystkie wyszczególnione w tabeli parametry graniczne.

Dodatkowe wymagania :

1. Jeżeli dostawca nie uwzględni zużycia jakiegoś artykułu/ materiał zużywalny, kalibrator, materiał kontrolny/ niezbędnego do pracy  analizatora, wykonania 
    planowanego asortymentu oraz ilości badań, artykuł ten będzie dodany bezpłatnie w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy
2. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu analizatora wymagana  wymiana analizatora na inny egzemplarz analizatora.

3. Analizator koagulologiczny oraz odczynniki posiadają świadectwo CE.

PLANOWANA  -  ilość  badań  w  ciągu  1 roku

| Lp. | Parametr | Ilość badań na rok | Ilość opakowań | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PT (czas protrombinowy) | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fibrynogen met. Claussa | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | D-Dimery | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Antytrombina III | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

PAKIET  12 -  Odczynniki  do immunofiksacji – aparat  Beckman)

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość (na 1 rok) | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do immunofiksacji / oznaczania białek monoklonalnych w surowicy metodą immunofiksacji na żelach agarozowych / | 2 op. | 1op.=10 sztuk |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu

PAKIET  13 -  Odczynniki   do  elektroforezy  białek – aparat Beckman)

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość (na 1 rok) | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy na agarozie oraz antysurowice IF | 4 op. | 1op.=10 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

# Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu

# Dodatkowe wymagania :

# 1.Zamawiający oczekuje  dostaw odczynników dobrej jakości, trwałych, zapewniających powtarzalność i wiarygodność wyników laboratoryjnych.

# 2.Odczynniki muszą zapewniać czułość  i dokładność oznaczonych frakcji rozdziału elektroforetycznego

# 4. Objętość barwnika po rozcieńczeniu minimum 1000 ml
5. Trwałość barwnika po rozcieńczeniu minimum 6 miesięcy.
3. Stabilność buforu po rozcieńczeniu minimum 6 miesięcy

PAKIET  14  – Odczynniki do  posiewu krwi  i płynów  ustrojowych  wraz  z  dzierżawą aparatu  do wykonywania tych badań

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość (na 1 rok) | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoże pediatryczne z inhibitorem antybiotyków | 200 szt. | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Podłoże do hodowli tlenowców(dla dorosłych)z inhibitorem antybiotyków | 750 szt. | 100 |  |  |  |  |
| 3. | Podłoże do hodowli tlenowców (dla dorosłych) bez inhibitora | 750 szt. | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże do hodowli beztlenowców bez inhibitora | 1 500 szt. | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

# Wymagania techniczne i jakościowe aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych.

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE APARATU | Wymogi graniczne tak/nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu | Tak |
| 2. | Ilość miejsc w aparacie nie mniej niż 60 (obserwowane maksymalne „załadowanie” aparatu w ciągu 2 lat trwania umowy 54 butelki) | Tak |
| 3. | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych | Tak |
| 4. | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych oraz przy pomocy pełnej klawiatury | Tak |
| 5. | Komputer wbudowany z oprogramowaniem w wersji graficznej (min. rejestracja i wprowadzanie prób, podgląd próby – tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu) | Tak |
| 6. | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym firmy ATD do obsługi laboratorium mikrobiologicznego | Tak |
| 7. | Aparat nie starszy niż 2014 rok | Tak |
| 8. | Termin instalacji i pełne uruchomienie aparatu w ciągu 14 dni od podpisania umowy | Tak |
| 9. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu. | Tak |
| 10. | Bezpłatny serwis gwarancyjny w trakcie trwania umowy dzierżawy aparatu | Tak |
| 11. | Przegląd techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej 1 raz w roku na koszt oferenta w trakcie trwania umowy dzierżawy. |  |
| 12. | Dostępne podłoża z inhibitorami antybiotyków | Tak |
| 13. | Dostępne podłoża pediatryczne | Tak |
| 14. | Zasilacz awaryjny UPS; możliwość utrzymania pracy aparatu w przypadku awarii zasilania minimum 20 minut | Tak |

UWAGA:

Jeżeli aparat potrzebuje specjalnych warunków do pracy (odpowiednia temperatura pomieszczenia) , specjalny stół do umieszczenia aparatu, to wymagane jest dostosowanie 
przez oferenta pod  tym względem pomieszczenia, w  którym będzie zainstalowany aparat.

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | Odpowiedź tak/nie lub podać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolorymetryczna lub immunofluorescencyjna metoda detekcji |  | 0/5 |
| 2. | Wyraźna, wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie np., zmiany zabarwienia dająca pełną informację operatorowi o tym, że próba jest dodatnia przed włożeniem jej do analizatora |  | 0/5 |
| 3. | Podłoża kompletne – bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu posiewów krwi (dołączyć metodykę). W przypadku konieczności używania jakichkolwiek dodatkowych suplementów zalecanych przez producenta Oferent wycenia je w tabeli jako odczynniki dodatkowe w ilości zabezpieczającej podaną liczbę posiewów |  | 0/5 |
| 4. | Możliwość zaprogramowania pojedynczej celi hodowlanej na dowolny czas inkubacji w zależności od potrzeby diagnostycznej i zlecenia lekarza |  | 0/5 |
| 5. | Przejrzystość wykonywanego preparatu |  | 0/5 |
| 6. | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu |  | 0/5 |
| 7. | Butelki przyjazne dla środowiska, nietłukące, lekkie, łatwe i tanie w utylizacji, z możliwością ich spalenia w spalarni odpadów medycznych |  | 0/5 |
| 8. | Gabaryty aparatu dostosowane do posiadanej, niewielkiej powierzchni użytkowej pracowni ( stół laboratoryjny 115 x 55 cm ) |  | 0/5 |
| 9. | Naklejki na butelkach w języku polskim |  | 0/5 |
| Lp. | WARUNKI SERWISOWE |  | Punktacja |
| 1. | Podać punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax) |  | 0/5 |
| 2. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - < 24 h |  | 0/10 |
| 3. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze 24 h – 48 h |  | 0/5 |
| 4. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - > 48 h |  | 0/0 |
| 5. | Wymiana sprzętu na sprawny na czas awarii / usunięcia uszkodzenia /, w przypadku przestoju w pracy powyżej 2 dni roboczych |  | 0/5 |
| 6. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy – do 3 |  | 0/10 |
| 7. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy: 3 do 5 |  | 0/5 |
| 8. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy > 5 |  | 0/0 |
| 9. | Dostępność serwisu przez cały okres dzierżawy aparatu na koszt oferenta |  | 0/5 |

Uwaga! parametry techniczne analizatora zostaną ocenione zgodnie z punktacją za zaoferowane parametry oceniane, max ilość 40 pkt. obliczone wg algorytmu podanego w rozdz. XII SIWZ.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW:

Zamawiający oczekuje dostaw odczynników dobrej jakości, trwałych zapewniających powtarzalność i wiarygodność wyników laboratoryjnych

Odczynniki muszą zapewnić czułość i dokładność oznaczanych parametrów;

Realizacja odczynników zapewniająca ciągłość dostaw oraz porównywalną, dobrą jakość każdej partii dostarczanych odczynników;

Wszystkie zestawy maja posiadać certyfikaty kontroli jakości oraz posiadać instrukcję wykonania i przechowywania w języku polskim

Karty charakterystyki zgodnie z wymaganiami prawnymi;

Certyfikaty kontroli jakości

Deklaracja zgodności CE

Dostawa odczynników na koszt  firmy