Załącznik nr 1

Zakres robót

Wymiana pokrycia dachu, obróbek blacharskich, orynnowania oraz instalacji odgromowej na budynku stacji transformatorowej

- Demontaż pasów nadrynnowych i wiatrówek górnych szer. do 40cm

72 mb

- Demontaż blaszanych rynien.

36 mb

- Demontaż rur spustowych.

4  szt. x 1,7 mb

- Demontaż czapek i kominków wentylacyjnych

6 szt.

- Wykonanie obróbek blacharskich wokół pozostających kominków wentylacyjnych

3,2 mb

- Wykonanie pasów nadrynnowych i wiatrówek górnych o szer. do 40 cm.

72,0 mb

- Wykonanie rynien.

36,0 mb

- Montaż rur spustowych

4 szt. x 1,7 mb                                                                                                                                                                                     9. Pokrycie  dachu  papą  termozgrzewalną  nawierzchniową grubość min.5,2	    					430 m²

20.Przywrócenie stanu technicznego instalacji odgromowej zdemontowanej przy   rozbiórce pokrycia dachu.