# Załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia  -     Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne w pakietach określają  ilości jakie zamawiający planuje zużyć w każdym roku obowiązywania umowy

PAKIET   1 -   Dzierżawa analizatora immunochemicznego  oraz zakup odczynników

Wymagane parametry analizatora

| Lp. | Parametry graniczne | Wymogi graniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2014 rok | Tak |
| 2. | Metoda badań ELFA / enzymoimmunofluorescencji / | Tak |
| 3. | Odczynniki gotowe do użycia | Tak |
| 4. | Kompletny zestaw odczynników zawierający kalibratory i materiały kontrolne | Tak |
| 5. | Trwałość odczynników do wykonania oznaczeń, po otwarciu opakowania nie krótsza niż podana na opakowaniu jako – termin ważności / nie krócej niż 4 miesiące /. | Tak |
| 6. | Możliwość wczytania automatycznie do analizatora pełnej krzywej kalibracyjnej w postaci kodu kreskowego | Tak |
| 7. | Rekalibracja testów nie częściej niż 1 raz na dwa tygodnie. | Tak |
| 8. | Dostępność diagnostyczna 24 godziny na dobę /całodobowa/ | Tak |
| 9. | Możliwość wykonywania pojedynczych badań | Tak |
| 10. | Aparat nie wymagający codziennej dodatkowej obsługi konserwacyjnej / typu wymiana buforów, płynów myjących, procedury czyszczenia / | Tak |
| 11. | Możliwość oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta | Tak |
| 12. | Wykluczenie kontaminacji / przeniesienia oznaczanego składnika między próbkami danego materiału /aparat bezigłowy / | Tak |
| 13. | Możliwość podtrzymania pracy aparatu w przypadku awarii zasilania minimum przez 30 minut /UPS/. | Tak |
| 14. | Możliwość włączenia analizatora do sieci systemu komputerowego – LIS firmy ATD | Tak |
| 15. | Instrukcja aparatu w języku polskim | Tak |
| 16. | Bezpłatny serwis ( na koszt oferenta ) analizatora w okresie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 17. | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia lub możliwość zamiany aparatu na czas trwania dłuższej awarii | Tak |
| 18. | Określenie części zużywalnych niezbędnych do pracy /eksploatacji aparatu / oraz ich koszt w okresie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 19. | Przegląd techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej 1 raz w roku na koszt oferenta w trakcie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 20. | Dostawy odczynników na koszt firmy oraz realizacja zamówień w czasie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia zamówienia | Tak |
| 21. | Opakowania odczynników nie większe niż 60 testów | Tak |
| 22. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 14 dni od wygrania przetargu | Tak |
| 23. | Jeżeli dostawca nie uwzględni zużycia jakiegoś artykułu / materiał zużywalny kalibrator, materiał kontrolny / niezbędny do pracy analizatora , wykonania planowanego asortymentu oraz ilości badań, artykuł ten będzie dodany bezpłatnie w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy. | Tak. |
| 24 | Bezpłatne uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie jego obsługi | Tak |

Planowana ilość badań na 1 rok

| Lp. | Parametr | Ilość badań | Nazwa/kod odczynnika | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HbsAg | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Anty – HCV | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | HIV Ag/Ab (antygen ,przeciwciała ) | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Anty – HBc | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Anty – HBs | 250 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Wymogi dodatkowe do testów :

a)  Instrukcja wykonania oznaczeń w języku polskim

# b)  HIV Ag/Ab (antygen, przeciwciała ) – test wykrywający antygen p24 oraz przeciwciała anty-HIV; z osobnymi sygnałami dla przeciwciał i dla antygenu 
     oraz z rozdzielonym wynikiem dla przeciwciał i antygenu
c)  termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od dostawy
Parametry oceniane oferowanego analizatora immunochemicznego

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Interaktywny system pomocy dla operatora | 0/5 |  |
| 2. | Dostawy odczynników na koszt firmy | 0/5 |  |

# Parametry oceniane warunków serwisowania dla oferowanego analizatora immunochemicznego

| Lp. | WARUNKI SERWISOWE | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax) | 0/5 |  |
| 2. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - < 24 h | 0/10 |  |
| 3. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze 24 h – 48 h | 0/5 |  |
| 4. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - > 48 h | 0/0 |  |
| 5. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy – do 3 | 0/10 |  |
| 6. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy : 3 do 5 | 0/5 |  |
| 7. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy > 5 | 0/0 |  |
| 8. | Dostępność serwisu przez cały okres dzierżawy aparatu na koszt oferenta | 0 /5 |  |

Uwaga! parametry techniczne analizatora zostaną ocenione zgodnie z punktacją za zaoferowane parametry oceniane, max ilość 40 pkt. obliczone wg algorytmu podanego w rozdz. XII SIWZ.

# PAKIET 2.  Serodiagnostyka WZW, HIV, kiły – zakup  odczynników wraz  z  dzierżawą  płuczki mikropłytek ELISA

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HbsAg (antygen ) | 3 op. (1 op.=480 testy) |  |  |  |  |
| 2. | Anty – HCV (przeciwciała ) | 5 op. (1 op. =192 testów) |  |  |  |  |
| 3. | HIV Ag/Ab (antygen ,przeciwciała ) | 2 op. (1 op. =96 testów) |  |  |  |  |
| 4. | Anty – HBs (przeciwciała ) | 2 op. (1 op.= 96 testów) |  |  |  |  |
| 5. | Treponema | 2 op. (1 op.= 96 testów) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Warunki bezwzględne dla testów:

HBs Ag , anty HCV , anty HBc , anty HBs , HIV,  Treponema

I. DOTYCZĄCE WSZYSTKICH TESTÓW

Metoda ELISA

Instrukcja wykonania oznaczenia w języku polskim dołączona do oferty.

Certyfikat CE

Długi okres ważności odczynników (minimum  8  m-cy)

Obecność odczynnika stopującego w zestawie

Zestawy w pozycjach od 1 do 5 pochodzące od jednego producenta (wspólne bufory płuczące, substraty, odczynniki hamujące ).

Możliwość odłamania pojedynczych kubeczków z  mikropłytki

II. DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TESTÓW

Test HBs Ag

Zestaw   do Hbs Ag – IV generacji.

Odczynniki po otwarciu stabilne co najmniej 8 tygodni.

Zestaw wykrywający mutanty wirusa HBV.

Kontrole gotowe do użycia.

Zestaw 480  lub 192 oznaczeń. 

Test anty HCV

Zestaw do HCV –IV generacji.

Odczynniki po otwarciu stabilne co najmniej 8 tygodni. 
Zestaw 192 lub 96 oznaczeń.

Test  anty HBs  ilościowy

Zestaw ilościowy

Zakres kalibracji od 0 do 1000 IU/I.
Bufor po otworzeniu trwały minimum 8 tygodni.

Zestaw 96 oznaczeń.

Test  HIV Ag/Ab

# Zestaw do HIV – IV generacji Zestaw 96 oznaczeń.

Dodatkowe wymagania :
1.Zamawiający oczekuje  dostaw odczynników dobrej jakości, trwałych, zapewniających powtarzalność i wiarygodność wyników laboratoryjnych.
2.Odczynniki muszą zapewniać czułość  i dokładność oznaczonych parametrów.
3.Realizacja odczynników zapewniająca ciągłość dostaw oraz porównywalną dobrą jakość każdej partii dostarczanych  odczynników.

# 4.Wszystkie zestawy mają posiadać certyfikaty kontroli jakości oraz posiadać instrukcję wykonania i przechowywania w języku polskim.

# 5.Karty charakterystyki  zgodnie z wymaganiami prawnymi.

# 6.Certyfikaty kontroli jakości. 
7.Deklaracja zgodności CE.

# Parametry oceniane warunków serwisowania dla oferowanej ( dzierżawą ) płuczki mikropłytek ELISA

| Lp. | WARUNKI SERWISOWE | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax) | 0/5 |  |
| 2. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - < 24 h | 0/10 |  |
| 3. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze 24 h – 48 h | 0/5 |  |
| 4. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - > 48 h | 0/0 |  |
| 5. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy – do 3 | 0/10 |  |
| 6. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy : 3 do 5 | 0/5 |  |
| 7. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy > 5 | 0/0 |  |
| 8. | Dostępność serwisu przez cały okres dzierżawy aparatu na koszt oferenta | 0 / 5 |  |
| 9. | Bezpłatny serwis ( na koszt oferenta ) płuczki mikropłytek ELISA w okresie trwania umowy dzierżawy | 0/10 |  |
| 10. | Termin instalacji i pełne uruchomienie płuczki mikropłytek ELISA w ciągu 14 dni od wygrania przetargu | 0/10 |  |
| 11. | Bezpłatny przegląd techniczny płuczki mikropłytek ELISA zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej 1 raz w roku na koszt oferenta w trakcie trwania umowy dzierżawy | 0/5 |  |

Uwaga! parametry techniczne analizatora zostaną ocenione zgodnie z punktacją za zaoferowane parametry oceniane, max ilość 40 pkt. obliczone wg algorytmu podanego w rozdz. XII SIWZ.

PAKIET  3 – A) Dzierżawa  analizatora hematologicznego 3 – diff (z różnicowaniem krwinek białych na 3 grupy) i zakup niezbędnych  odczynników 
                         oraz  
                        B) dzierżawa   analizatora hematologicznego 5-diff (z różnicowaniem krwinek białych na 5 grup) i  zakup  niezbędnych odczynników.
pakiet 3-A :

Parametry graniczne analizatora hematologicznego 3 – diff

| Lp. | Parametry graniczne | Wymogi graniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy ( rok produkcji nie starszy niż 2015 ) | Tak |
| 2. | Automatyczny analizator hematologiczny o wydajności minimum 80 oznaczeń morfologii krwi /godz. | Tak |
| 3. | Analizator, do którego może być dodzierżawiony podajnik na minimum 50 próbek wraz z czytnikiem kodów kreskowych oraz mieszalnikiem, pozwalający na dostosowanie do probówek różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi, z możliwością uzupełnienia probówek bez przerywania cyklu pomiarowego. | Tak |
| 4. | Możliwość podawania próbki badanej krwi manualnie z otwartej probówki . | Tak |
| 5. | Typy pomiarów : metoda konduktometryczna (DC) oraz metoda fotometryczna do określania Hb | Tak |
| 6. | Automatyczna analiza minimum 18 parametrów morfologii krwi ( WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, PDV, MPV, P-LCR, W-SCR, W-MCR, W-LCR, W-SCC, W-MCC, W-LCC, RDW-SD lub RDW-CV ) | Tak |
| 7. | Możliwość wykonania badań : we krwi pełnej wersenianowej oraz krwi włośniczkowej ( mikrometoda) | Tak |
| 8. | Objętość próbki badanej nie większa niż : - przy podawaniu próbki metodą manualną – 100 µl - w systemie podawania automatycznego - 200 µl - mikrometoda ( kapilara ) – 40 µl | Tak |
| 9. | Wydruk wyniku wraz z histogramami dla RBC, WBC, PLT | Tak |
| 10. | System flagowania wyników patologicznych | Tak |
| 11. | Identyfikacja odczynników, próbek badanych, kalibratorów i materiałów kontrolnych przy użyciu kodów kreskowych | Tak |
| 12. | Automatyczne różnicowanie krwinek białych ( pływające dyskryminatory ) na minimum 3 grupy: limfocyty, granulocyty i komórki MID - pośrednie | Tak |
| 13. | Automatyczne czyszczenie igły (sondy) pobierającej krew | Tak |
| 14. | Możliwość wykonania automatycznie procedur konserwacji codziennego czyszczenia aparatu ( tzw. Shut Down) nie wymagające otwierania aparatu, a jedynie podstawienia odczynnika czyszczącego pod sondę aspiracyjną (pobierającą) | Tak |
| 15. | Analizator, którego technologia opiera się na niezawodnej pracy zaworu ceramicznego | Tak |
| 16. | Możliwość uzyskiwania wyniku hematokrytu jako parametr oznaczany na postawie pomiaru , a nie jako wyliczany | Tak |
| 17. | Możliwość określenia tzw. „ dużych płytek” ( P-LCR) | Tak |
| 18. | Możliwość oceny szerokości rozdziału erytrocytów jako RDW-SD albo RDW-CV | Tak |
| 19. | Wszystkie odczynnik bezcyjankowe ( hemoglobina oznaczana metodą bezcyjankową) | Tak |
| 20. | Możliwość wykonania badań CITO | Tak |
| 21. | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości połączony z bezpłatną międzylaboratoryjną kontrolą lub zapewnienie bezpłatnego udziału w międzylaboratoryjnej kontroli jakości | Tak |
| 22. | Analizator przystosowany do pracy w systemie całodobowym | Tak |
| 23. | Analizator wyposażony w komputer i monitor, | Tak |
| 24. | Analizator wyposażony w czytnik kodów paskowych | Tak |
| 25. | Analizator posiadający możliwość nadawania indywidualnych numerów dla badanych próbek | Tak |
| 26. | Analizator musi posiadać klawiaturę numeryczną | Tak |
| 27. | Możliwość współpracy analizatora z komputerem ( konieczność posiadania złącza RS232 ) | Tak |
| 28. | Możliwość włączenia analizatora do sieci laboratoryjnego systemu informatycznego Firmy ATD ( łączność jednokierunkowa) na koszt Oferenta | Tak |
| 29. | Wyposażenie analizatora w zasilacz awaryjny ( UPS ) z możliwością utrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania minimum 20 minut | Tak |
| 30. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez 3 lata trwania umowy przetargowej ( przez autoryzowany serwis producencki, bez podwykonawców) | Tak |
| 31. | Czas reakcji serwisu ( przyjazd inżyniera serwisowego ) maksimum 24 godziny od zgłoszenia ( w dni robocze) | Tak |
| 32. | Instrukcja analizatora w języku polskim | Tak |
| 33. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora | Tak |
| 34. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 14 dni od wygrania przetargu | Tak |
| 35. | Oferowany analizator musi spełniać wymagania dyrektywy nowego podejścia IVD / 98/79/EC i musi być oznakowany znakiem CE | Tak |

Uwaga:

W kolumnie (wymogi graniczne) Tak – oznacza bezwzględne wymagania, brak wymaganej opcji lub brak odpowiedzi w danej opcji  spowoduje

odrzucenie oferty.               
           
      Planowana  ilość  oznaczeń  morfologii krwi 3-diff  w ciągu 12 miesięcy – 33 000

| Lp. | Odczynniki i materiały zużywalne | Ilość badań rocznie | Opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki niezbędne do wykonania badań | 33 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania badań | 33 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiał kalibracyjny niezbędny do pracy aparatu |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiał kontrolny w trzech zakresach ( norm, low, high ) przy założeniu, że kontrola będzie wykonywana 1 raz dziennie na dwu poziomach |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| RAZEM w okresie 3 lat |  |  |  |  |

pakiet 3-B :

Parametry  graniczne  analizatora  hematologicznego 5-diff

| Lp. | Parametry graniczne | Wymogi graniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy lub używany, ale po gruntownym przeglądzie serwisowym ( nie starszy niż rok produkcji 2013 lub 2014) | Tak |
| 2. | Automatyczny analizator hematologiczny o wydajności minimum 60 oznaczeń morfologii krwi /godz. | Tak |
| 3. | Analizator wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych , pozwalający na pracę z probówkami różnego rodzaju w tym mikro-probówkami | Tak |
| 4. | Możliwość podawania próbki badanej krwi manualnie z otwartej probówki | Tak |
| 5. | Typy pomiarów : - met. konduktometryczna (kanał RBC – zliczanie RBC, PLT, HCT, parametry czerwonokrwinkowe) -fluorescencyjna cytometria przepływowa z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego, - bezcyjankowa metoda pomiaru hemoglobiny -rozdział i różnicowanie poszczególnych populacji krwinek białych w oparciu o analizę wielkości krwinek, ich struktury wewnętrznej( jądro, ziarnistości) oraz zawartość DNA i RNA. | Tak |
| 6. | Analiza minimum 24 parametrów morfologii krwi ( WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT(%#), LYMPH (%#), MONO(%#), EO(%#), BASO(%#), RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, oraz IG (%#), fluorescencyjne oznaczanie niedojrzałych granulocytów ??? | Tak |
| 7. | Zakres liniowości parametrów mierzonych z próbki pierwotnej: WBC 0 – 400 x 103 /ul RBC 0 – 8 x 106 / ul PLT 0 – 4000 x 103 / ul HGB 0 – 25 g/dl HCT 0 – 60 % | Tak |
| 8. | Objętość próbki badanej nie większa niż : - przy podawaniu próbki metodą manualną –20 µl (bez wstępnego rozcieńczania) - mikrometoda ( kapilara ) – 20 µl ( bez wstępnego rozcieńczania) | Tak |
| 9. | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów referencyjnych dla płci, wieku, pacjenta ( minimum 7 zakresów ) | Tak |
| 10. | Wydruk wyniku zawierający 3 histogramy oraz skategram | Tak |
| 11. | System flagowania wyników patologicznych | Tak |
| 12. | Identyfikacja odczynników, próbek badanych, kalibratorów i materiałów kontrolnych przy użyciu kodów kreskowych | Tak |
| 13. | Oznaczenie Hb w osobnym kalane niezależnie od WBC | Tak |
| 14. | Automatyczne czyszczenie igły (sondy) pobierającej krew | Tak |
| 15. | Możliwość wykonania automatycznie procedur konserwacji codziennego czyszczenia aparatu ( tzw. Shut Down) nie wymagające otwierania aparatu, a jedynie podstawienia odczynnika czyszczącego pod sondę aspiracyjną (pobierającą) | Tak |
| 16. | Możliwość określenia tzw. „ dużych płytek” ( P-LCR) | Tak |
| 17. | Możliwość oceny szerokości rozdziału erytrocytów jako RDW-SD albo RDW-CV | Tak |
| 18. | Wszystkie odczynniki bezcyjankowe ( hemoglobina oznaczana metodą bezcyjankową) | Tak |
| 19. | Możliwość wykonania badań CITO | Tak |
| 20. | System kontroli jakości: możliwość wykonania kontroli jakości w nie mniej niż 6 różnych materiałach kontrolnych, zastosowanie analizy Levey – Jennigs’a, reguł Westgarda, graficzne prezentowanie wyników kontroli jakości na ekranie oraz możliwość zbiorczych wydruków (dzienne i zbiorcze raporty kontrolne ) | Tak |
| 21. | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości połączony z bezpłatną międzylaboratoryjną kontrolą lub zapewnienie bezpłatnego udziału w międzylaboratoryjnej kontroli jakości | Tak |
| 22. | Archiwizacja badań minimum 10000 próbek ( dane numeryczne i graficzne) | Tak |
| 23. | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy w celu odnalezienia wyniku | Tak |
| 24. | Możliwość drukowania zbiorczych raportów dotyczących badań ( raporty dzienne, miesięczne, itp. ) | Tak |
| 25. | Analizator przystosowany do pracy w systemie pracy całodobowej | Tak |
| 26. | Analizator wyposażony w zewnętrzny komputer, monitor LCD, oprogramowanie, drukarkę laserową czarno-białą | Tak |
| 27. | Analizator posiadający możliwość nadawania indywidualnych numerów dla badanych próbek | Tak |
| 28. | Możliwość współpracy analizatora z komputerem ( konieczność posiadania złącza RS232 ) | Tak |
| 29. | Możliwość włączenia analizatora do sieci laboratoryjnego systemu informatycznego firmy ATD ( łączność dwukierunkowa) | Tak |
| 30. | Wyposażenie analizatora w zasilacz awaryjny ( UPS ) z możliwością utrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania minimum 20 minut | Tak |
| 31. | Bezpłatny serwis przez 3 lata ( przez autoryzowany serwis producencki ) | Tak |
| 32. | Czas reakcji serwisu ( przyjazd inżyniera serwisowego ) maksimum 24 godziny od zgłoszenia ( w dni robocze) | Tak |
| 33. | Instrukcja analizatora w języku polskim | Tak |
| 34. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora | Tak |
| 35. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 14 dni od wygrania przetargu | Tak |
| 36. | Oferowany analizator musi spełniać wymagania dyrektywy nowego podejścia IVD / 98/79/EC i musi być oznakowany znakiem CE | Tak |

Uwaga:

W kolumnie (wymogi  graniczne) Tak – oznacza bezwzględne wymagania, brak wymaganej opcji lub brak odpowiedzi w danej opcji  spowoduje odrzucenie oferty.

Planowana  ilość  oznaczeń  morfologii krwi  w ciągu 12 miesięcy – 15 000  w trybie 5 –diff

| Lp. | Odczynniki i materiały zużywalne | Ilość badań rocznie | Opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki niezbędne do wykonania badań | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania badań | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiał kalibracyjny niezbędny do pracy aparatu |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiał kontrolny w trzech zakresach ( norm, low, high ) przy założeniu, że kontrola będzie wykonywana 1 raz dziennie na dwu poziomach |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 3 lat |  |  |  |

Parametry  oceniane  do pakietu nr 3A oraz  3B

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wspólne odczynniki dla obu aparatów (minimum dwa odczynniki) | 0/5 |
| 2. | Dostępność serwisu w ciągu 24 godzin w dni robocze | 0/5 |
| 3. | Możliwość kontaktu z serwisem w dni wolne od pracy i święta | 0/5 |
| 4. | Termin dostawy odczynników poniżej 5 dni od zamówienia | 0/5 |
| 5. | Dostawy odczynników na koszt firmy Oferenta | 0/5 |

Uwaga! parametry techniczne analizatora zostaną ocenione zgodnie z punktacją za zaoferowane parametry oceniane, max ilość 40 pkt. obliczone wg algorytmu podanego w rozdz. XII SIWZ.

Dodatkowe wymagania :

- Zamawiający oczekuje  dostaw odczynników dobrej jakości, trwałych, zapewniających powtarzalność i wiarygodność wyników badań hematologicznych.

- Odczynniki muszą zapewniać czułość i dokładność oznaczonych parametrów.

- Odczynniki spełniające wymogi producenta aparatu w zakresie eksploatacji i konserwacji aparatu oraz gwarantujące wymogi serwisu producenckiego

- Realizacja odczynników zapewniająca ciągłość dostaw oraz porównywalną dobrą jakość każdej partii dostarczanych  odczynników.

- Termin dostawy odczynników do 5 dni od daty wpłynięcia zamówienia

## Wszystkie zestawy mają posiadać instrukcję wykonania i przechowywania w języku polskim.

- Karty charakterystyki  zgodnie z wymaganiami prawnymi ( przy pierwszej dostawie odczynników )

- Certyfikaty ISO 9001/9002 dotyczące technologii produkcji odczynników

- Deklaracja zgodności CE

- Zamawiający oczekuje  dostaw odczynników dobrej jakości, trwałych, zapewniających powtarzalność i wiarygodność wyników badań laboratoryjnych.

11. Bezpłatne zabezpieczenie laboratorium  / w czasie do 48 godzin/  w zastępczy aparat  na okres naprawy analizatora hematologicznego, w trakcie umowy
        przetargowej.

PAKIET 4.  Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora równowagi kwasowo zasadowej Radiometer ABL 825 flex 
                   Zakres badań: pH, pCO2, pO2, Hb, SO2, SO2Hb, metHb, COHb, K, Na, Cl, mleczany, glukoza (ilości odczynników i materiałów na okres 1 roku  przy   
                   wykonywaniu 12 000 badań rocznie)

| Lp. | Nazwa | Ilość na 1 rok | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik płuczący (Rinse solution) obj.butelki 600 ml | 60 | butelka |  |  |  |  |
| 2. | Kalibrator 1 , obj. butelki 200 ml | 12 | butelka |  |  |  |  |
| 3. | Kalibrator 2 , obj. butelki 200 ml | 8 | butelka opakowanie |  |  |  |  |
| 4. | Odczynnik czyszczący ze streptokinazą , obj.butelki 175 ml | 6 | butelka |  |  |  |  |
| 5. | Roztwór podchlorynu (hypochloride solution) obj.butelki 100 ml | 1 | butelka |  |  |  |  |
| 6. | Kalibrator hemoglobiny (4 ampułki w opakowaniu ) | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik na ścieki 600 ml | 5 | butelka |  |  |  |  |
| 8. | Gaz kalibracyjny 1 | 6 | butla |  |  |  |  |
| 9. | Gaz kalibracyjny 2 | 5 | butla |  |  |  |  |
| 10. | Uszczelka wlotu | 4 | sztuka |  |  |  |  |
| 11. | Filtr wentylatora | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 12. | Wężyk pompy do modułu elektrod | 4 | sztuka |  |  |  |  |
| 13. | Wężyk pompy odczynnikowej | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 14. | Wężyk pompy ściekowej | 4 | sztuka |  |  |  |  |
| 2. | Materiały eksploatacyjne (membrany do elektrody ) : a) membrana do elektrody referencyjnej - 4 szt. w opak. b) membrana do elektrody pO2 - 4 sztuki w opakowaniu c) membrana do elektrody pCO2 - 4 sztuki w opakowaniu d) membrana do elektrody potasowej - 4 szt. w opakowaniu e) membrana do elektrody sodowej - 4 szt. w opakowaniu f) membrana do elektrody chlorkowej - 4 szt. w opakowaniu g) membrana do elektrody glukozowej - 4 szt. w opak. h) membrana do elektrody mleczanowej - 4 szt. w opak. i) membrana do elektrody wapniowej - 4 szt. w opakowaniu | 2 1 1 1 1 1 3 3 1 | opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie |  |  |  |  |
| 3. | Materiały kontrolne w czterech zakresach ( AUTOCHECK ) zakres acidosis ( level 1 ) - 30 ampułek w opakowaniu zakres normal ( level 2 ) - 30 ampułek w opakowaniu zakres alkalosis ( level 3 ) - 30 ampułek w opakowaniu zakres duża patologia (level 4 ) - 30 ampułek w opakowaniu | 4 4 4 2 | opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji

# Wymagania  dotyczące  pakietu  nr  4

# a)    odczynniki  i materiały eksploatacyjne zapewniające odpowiednią powtarzalność, odtwarzalność, wiarygodność wyników, czułość analityczną i dokładność;

# b)    oświadczenie producenta aparatu, że odczynniki spełniają odpowiednie wymogi serwisowania eksploatacyjnego dotyczące danych aparatów, użytkowania elektrod  
           oraz  zapewnienia terminów gwarancji elektrod przy stosowaniu danych odczynników;

# c)    materiał  kontrolny   dla  analizatora  ABL835 flex,  powinien zachować niezmienność materiału  kontrolnego / jednej serii w ciągu roku - 12 miesięcy / w trakcie trwania 
           umowy przetargowej
    d)   wykonawca zapewni jeden na  rok bezpłatny przegląd serwisowy analizatora  ABL835 flex  w trakcie trwania umowy przetargowej
    e)   wykonawca zapewni możliwość  korzystania z autoryzowanego serwisu  dla aparatu  w trakcie trwania umowy  przetargowej
    f)    wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania  analizatora  ABL835 flex  w trakcie trwania umowy przetargowej

PAKIET  5  – Kapilary do pomiaru gazometrii i parametrów krytycznych oraz strzykawki do pobierania krwi tętniczej do pomiaru gazometrii i parametrów  
                      krytycznych,  do analizatora  Radiometer ABL 835

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapilary do gazometrii i parametrów krytycznych Kapilary spełniające warunki: antykoagulant – heparyna zbalansowana /antykoagulant odpowiedni do oznaczanych parametrów – elektrolity(Na, K, Cl), wapń zjonizowany, metabolity, oksymetria / objętość kapilar w granicach 95 – 100 µl opakowania kapilar 100 - 500 sztuk / opakowanie | 7 500 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zatyczki do kapilar | 16 000 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Mieszadełka do kapilar | 8 000 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka do pomiaru gazometrii we krwi tętniczej Wymagania: antykoagulant ( heparyna zbalansowana ) - adekwatny do oznaczanych parametrów / elektrolity, wapń zjonizowany, metabolity, oksymetria/ objętość próbki od 0,3 – 2,0 ml w komplecie ze strzykawką igła do pobierań | 3 000 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Filtr odpowietrzający do strzykawki do pomiaru gazometrii we krwi tętniczej | 500 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji oraz oceny przesłanych próbek 5-10 szt. kapilar (komplet kapilara+mieszadełko+2zatyczki)

PAKIET  6  – Strzykawki samonapełniające do pobierania krwi tętniczej , do pomiaru gazometrii i parametrów krytycznych,  do analizatora   Radiometer  ABL 835  flex

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka samonapełniająca do pomiaru gazometrii we krwi tętniczej Wymagania: samo napełniająca się strzykawka z igłą (23Gx25mm) przeznaczona do pobierania krwi tętniczej antykoagulant ( heparyna zbilansowana elektrolitowo) sucha, wysokoskoncentrowana heparyna litowa, elektrolitowo zbilansowana jonami wapnia, w celu zabezpieczenia materiału przed wykrzepianiem i wyeliminowania przesunięć (zafałszowaniem) pomiaru elektrolitów -adekwatny do oznaczanych parametrów – pH, gazometria, elektrolity (Na,K, Cl), wapń zjonizowany, metabolity, parametry oksymetrii wentylowany tłok umożliwiający odpowietrzenie strzykawki podczas aspiracji próbki krwi tętniczej w komplecie zatyczka uniemożliwiająca wymianę gazów podczas transportu objętość próbki od 0,5 ml do 1,5 ml Strzykawki sterylne , pojedynczo pakowane | 1 000 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji oraz oceny przesłanych próbek 2-5 szt. strzykawek