Załącznik - Przedmiot zamówienia na bieliznę operacyjną i ochronną jednorazowego użytku na okres 1 roku

PAKIET 1

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich, zapewniających swobodę ruchów rękawach, o gramaturze min. 35g/m2, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho 200kPa, na mokro 200kPa |  |  |  |  |  |  |
|  | rozm. L | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rozm. XL | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wzmocniony jednorazowy jałowy fartuch operacyjny do operacji ortopedycznych, pełnobarierowy,wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich, zapewniających swobodę ruchów rękawach, o gramaturze min. 35g/m2, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m2 Odporność na przenikanie cieczy 100cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho 200kPa, na mokro 200kPa kPa |  |  |  |  |  |  |
|  | rozm. L | 1100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rozm. XL | 900 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw serwet do artroskopii w składzie: - 1 serweta na stolik Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) piaskowana, składana teleskopowo - 4 ręczniki do rąk - 2 taśmy mocujące 9x50cm - 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (wzmocnienie serwety75x190cm) - 1 osłona na nogę z elastycznej rozciągliwej gumy 22x75cm - 1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230x320cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105cm każdy bok) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) - 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen foliowany) nieprzemakalny, grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 75g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min. 185 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min. 188 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 165cm H2O | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw serwet do operacji stawu biodrowego w składzie: - 1 serweta na stolik Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) piaskowana, składana teleskopowo - 4 ręczniki do rąk - 3 taśmy mocujące 9x50cm - 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) - 1 przylepna serweta średnia z warstwą chłonną i organizatorami przewodów 180x180cm, warstwą chłonną 15x50cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna) - 1 osłona na nogę z elastycznej rozciągliwej gumy 30x120cm - 1 elastyczny bandaż 12cmx6m - 2 przylepne serwety 75x90cm (3-warstwowe na całej powierzchni) - 1 serweta z wycięciem „U” z warstwą chłonną i organizatorami przewodów, 230x260cm, wycięcie 20x100 cm, warstwa chłonna 75x140 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna) - 1 serweta przylepna duża 150x240cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 75g/m2 Gramatura w części chłonnej 80g/m2 ŁATA CHŁONNA. Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min. 290 kPa, Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min. 314 kPa, Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 167cm H2O | 180 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do operacji kończyny: -1 serweta na stolik Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) piaskowana, składana teleskopowo - 4 ręczniki do rąk - 2 taśmy mocujące 9x50cm - 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) - 1 osłona na nogę z elastycznej rozciągliwej gumy 22x75cm - 1 serweta do operacji kończyn 230x300cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm z warstwą chłonną 50x100 cm, z organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna) - 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 75g/m 2 Gramatura w części chłonnej 80g/m2, łata chłonna. Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min. 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min. 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 167cm H2O | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do operacji kończyny : -1 serweta na stolik Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) piaskowana, składana teleskopowo - 4 ręczniki do rąk - 2 taśmy mocujące 9x50cm - 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) - 1 osłona na kończynę z elastycznej rozciągliwej gumy 36x65cm - 1 serweta do operacji kończyn 230x300cm, z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm z warstwą chłonną 75x80 cm, z organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni+ łata chłonna) Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 60g/m 2Gramatura w części chłonnej 80g/m2, łata chłonna. | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Serweta z taśmą przylepną. Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 75g/m² Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 185 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 188 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485 Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu |  |  |  |  |  |  |
|  | rozm. min. 180cmx180cm | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rozm. 75cmx90cm | 7000 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw serwet uniwersalnych - 1 serweta na stolik Mayo 78x145cm wzmocniona (wzmocnienie 65x85cm, składana teleskopowo, - 4 reczniki do rąk, - 1 taśma mocująca 9x50cm, - 2 przylepne serwety 75x90cm z warstwą chłonną 15x50cm (2-warstwowe na całej powierzchni + łata chłonna), - 1 przylepna serweta 180x180cm z warstwą chłonną 15x50cmi organizatorem przewodów (2-warstwowe na całej powierzchni + łata chłonna), - 1 przylepna serweta 150x240cm, - 1 serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety nie mogą zawierać celulozy. Serweta na stolik Mayo – folia PE piaskowana 60µm, gramatura 55g/m², wzmocnienie chłonne laminat 2-warstwowy, PE+PP(polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m², w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140g/m². Laminat 2-warstwowy polietylen + polipropylen foliowany , nieprzemakalny, grubość folii 33µ, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w częśći podstawowej 60g/m². Gramatura łaty chłonnej 80g/m². Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność)165cmH2O. W dobrze widocznej części opakowania etykieta pokazująca elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek) a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa. Opakowanie typu TYVEC/folia | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw uniwersalny wzmocniony 3-warstwowy z łatą chłonną: - 1serweta na stół Mayo wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie 65x85cm) - 1 taśma lepna; - 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza ; - 2 przyklejane serwety 3- warstwowe na całej powierzchni z dodatkowąłatą chłonną i organizatorami przewodów 75x90cm, łata chłonna 15x50cm; - 1 przyklejana serweta 3-warstwowa 180x180cmw miejscu dedykowanym dla pacjenta75x180cm z dodatkowa łatą chłonną 15x50cmi organizatorami przewodów; - 1 przyklejana serweta 150x240cm, w miejscu dedykowanym dla pacjenta75x240cm; - 1 serweta na stół instrumentalny 150x190cm (wzmocnienie 75x190cm). Produkt sterylny pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji, musi spełniać wymogi PN-EN 13795 1-3. Serwety z lepnymi brzegami muszą zapewniać stabilność obłożenia i jegi szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Materiał serwet głównych musi posiadać min. 3 warstwy PE+PP+PP o min. Gram. 75g/m² w części podstawowej, gramatura łaty chłonnej min. 80g/m². Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność)167cm H2O. Serweta na stolik Mayo – folia PE piaskowana 60µm, wzmocnienie chłonne – laminat 2-warstwowy PE+PP(polietylen + polipropylen) foliowany, nieprzemakalny. Gramatura wczęści foliowanej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140g/m². Na opakowaniu min. 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę wazności oraz informację o producencie. W dobrze widocznej części opakowania etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźnie oznaczenie kierunku rozkładania (strzałki) a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (Głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu TYVEC/folia. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy zawierający etykietę produktu w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku op. | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Serweta na stolik MAYO rozm. min. 145x78cm (wzmocnienie 65x85cm), piaskowana, składana teleskopowo | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Sterylna osłona na kończynę z elastycznej gumy-kratonu 22x75cm | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Sterylna osłona na kończynę z elastycznej gumy-kratonu 32x120cm | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |

PAKIET 2

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplet pościeli jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej, trójwarstwowej, o gramaturze minimum 30g/ m2 w składzie: - poszwa 210x160cm, - poszewka 90x80cm, - prześcieradło 210x160cm | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkład ochronny, perforowany co 36 cm, wykonany z celulozy zapewniającej chłonność i jednej warstwy folii polietylenowej zapewniającej nieprzemakalność, w rolce szer. min. 49cm, długość 50 m | 450 rolek |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |

PAKIET 3

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowy zestaw uniwersalny w składzie: -1 szt. serweta przylepna z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 43g/m2, roz. 200x180cm -2 szt. serweta przylepna z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 43g/m2, roz. 90x75cm -1 szt. serweta z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 43g/m2, roz. 180x180cm -1 szt. serweta na stół instrumentalny, roz.150x190cm -1 szt. serweta na stolik Mayo, roz. 145x80cm Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Zgodność z normą PN EN13795 | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy zestaw do urologii w składzie: -1 szt. serweta z włókniny foliowanej, polipropylenowo-polietylenowo-wiskozowej, 73g/m2, roz. 240x100cm z otworem elastycznym i ochraniaczem na palec -1 szt. serweta przeznaczona pod pośladki z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 56g/m2, roz. 90x75cm -2 szt. pokrowiec na nogę z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowo-wiskozowej, 73g/m2, roz. 120x75cm. -4 szt. taśmy medyczne, przylepne, roz. 9x50cm -4 szt. serwetki do rąk z włókniny kompresowewj, białe, 40g/m2, roz. 40x20cm Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Zgodność z normą PN EN 13795 | 576 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowy zestaw do cesarskiego cięcia w składzie: -1 szt. serweta w kształcie litery T z workiem na płyny z zaworem oraz folia chirurgiczną, z laminatu polipropylenowo-polietylenowego, o gramaturze 56g/m2 roz.325x250cm -1 szt. podkład chłonny z pulpą celulozową, roz.60x90cm -1 szt. serweta na stół instrumentalny, roz.150x190cm -1 szt. serweta na stolik Mayo, roz.145x80cm -2 szt. serwetki do rąk z włókniny kompresowej, białe, 40g/m2 roz.40x20cm Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN EN 868-5. Na zew. opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Zgodność z normą PN EN 13795 | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do znieczulenia p/p, jałowy, zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. Skład: - 1 szt. serweta z włókniny TMS rozm. 80x60cm o gr. 35g/m², z przylepnym otworem 8cm i przylepcem na krótszym boku -7 szt. kompresy gazowe 7,5x7,5cm,17-nitkowe,8-warstwowe -1 szt. kleszczyki metalowe jednorazowego użytku, wykonane ze stali polerowanej, z obu stron narzędzia na powierzchni wygrawerowany znak CE oraz znak jednorazowości (przekreślona 2), w kolorze niebieskim. - 1 szt. serweta foliowana 39g/m², niebieska, 50x50cm do owinięcia zestawu | 1600 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Jałowy zestaw zabiegowy w składzie: -10 szt. kompresy gazowe roz.7,5x7,5cm,8W -2 szt. kompresy włókninowe roz.7,5x7,5cm,40g/m2, z nacięciem „Y’’ -1 szt. serweta włókninowa35g/m2, roz.60x40cm do zawinięcia zestawu -2 szt. serweta foliowana 43g/m2, roz.45x45cm -1 szt. kubek plastikowy okrągły 125ml, przeźroczysty -1 szt. pean prosty, metalowy, 14cm -1 szt. kocher 18cm z ząbkami, metalowy -1 szt. nożyczki zagięte, mayo, tępo-tępe, 15cm, metalowe -1 szt. penseta anatomiczna 14cm, metalowa Narzędzia metalowe, jednorazowego użytku wykonane ze stali nierdzewnej, polerowanej. Wygrawerowany znak CE oraz znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach narzędzia. Spełniają wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania z wycięciem na kciuk. Na wierzchu centralna etykieta + dwie samoprzylepne etykiety z nazwą producenta, Lot, datą ważności , do wklejenia do dokumentacji medycznej. | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Jałowa serweta włókninowa, 40g/m2, biała,chłonna miękka ,bez folii, roz.30x30cm zapakowana w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN EN 868-5 . Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. opakowanie a’1szt | 6000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Jałowa serweta polipropylenowo – polietylenowa o gramaturze 43g/ m2 o wymiarach 200cmx150cm | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach min. 15x200cm, wykonany z folii PE, z taśmą do mocowania | 1700 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Maska chirurgiczna pełnobarierowa, wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa specjalnie wygładzona, nie posiadająca mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry; maska wyposażona w dodatkową wkładkę modelującą na nos, wiązane troki, barierowość bakteryjna maski min. 95% (należy udokumentować filtrację bakteryjną maski). Pakowana w kartoniki max po 50 szt. | 28000 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Czepek chirurgiczny niejałowy, wykonany z nierozciągliwej włókniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m², z tyłu ściągnięty gumką, pakowany po100szt | 11000 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Czepek operacyjny okrągły ściągnięty gumką, pielęgniarski, niejałowy, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17g/m2 | 16000 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Fartuch nieprzemakalny przedni, wykonany z mocnego laminatu 43g/m2 | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Fartuch ochronny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m2 | 7200 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej ze ściągaczem, o gramaturze 35g/m2 , front i rękawy nieprzemakalne, pokryte folią polietylenową, wzmocnienie o gramaturze 40g/m2 | 800 szt |  |  |  |  |  |
| 15. | Ochraniacze na obuwie (para) wykonane z miękkiej, dobrze przylegającej włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 odpornej na przedziurawienia i przedarcia | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Niejałowa serweta wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | rozm. 210x160cm | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rozm. 90x160cm | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rozm. 80x90cm | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Prześcieradło nieprzemakalne o gramaturze 43g/m2 o wymiarach 90x200cm | 2600 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Jednorazowy podkład na stół operacyjny dwuwarstwowy o gramaturze min. 56g/m2 Wymiary podkładu: 200cm x 90cm | 2500 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Podkład z wkładem chłonnym rozm. 60x60cm | 4800 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Piżama pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS, o gramaturze 45g/m2 Bluza z krótkim rękawem, wycięta pod szyją w serek, spodnie proste z paskiem do ściągania w pasie. Rozmiar M, L, XL | 3500 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Spodenki do kolonoskopii z włókniny o gramaturze 35g/m2 rozmiar XL | 900 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z nierosiejacą i antyrefleksyjną osłoną na oczy | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 23. | Jałowa kieszeń na płyny z kształtką i przylepcem, wykonana z folii o grubości 150 μ (+/-3). Zapakowana w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz etykieta centralna z kodem kreskowym oraz dwie etykiety samoprzylepne z datą ważności, nr LOT, nazwą producenta. Rozm. 40x30cm, jednokomorowa. | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 24. | Jałowa kieszeń na płyny z kształtką i przylepcem, wykonana z folii o grubości 150 μ (+/-3). Zapakowana w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz etykieta centralna z kodem kreskowym oraz dwie etykiety samoprzylepne z datą ważności, nr LOT, nazwą producenta. Rozm. 42x35cm, dwukomorowa. | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 25. | Jałowa serweta z włókniny polipropylenowej 90 x 80cm o gramaturze 35g/m2 , z przylepnym otworem 8cm | 240 szt. |  |  |  |  |  |
| 26. | Jałowy zestaw do zabiegów okulistycznych w składzie: -1 szt. serweta 130 x 90cm o gramaturze 56g/m2, z przylepnym otworem 8cm, z kieszenią foliową i sztywnikiem do regulacji -1 szt. opatrunek oczny 4-warstwowy typu Absorba, rozm. 5 x 6cm -2 szt. taśma przylepna włókninowa z papierem zabezpieczającym rozm. 1,5x15cm -1 x 10 szt. kompresy gazowe 17N, 12W, rozm. 5 x 5cm, kl 2a reg 7 -4 szt. kompresy z białej włókniny o gramaturze 30g/m2, 4-warstwy, rozm. 10x20cm | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 27. | Jałowy zestaw do porodu w składzie: -2 szt. Serweta gazowa 90x75cm 4W, tasiemka -20 szt. Kompresy gazowe 10x10cm, 17N, 8-warstwowe, gramatura 1 szt. 2,11g -1 szt. Podkład chłonny typu Seni Soft 90x60cm -1 szt. Serweta kompresowa włókninowa biała, chłonna, rozm. 80x 60cm -6 szt. Serweta kompresowa włókninowa biała, chłonna, rozm. 25x20cm -1 szt. Zacisk na pępowinę -1 szt. Fartuch chirurgiczny przeznaczony do długich i mokrych zabiegów z włókniny SMS (polipropylenowej) o masie powierzchniowej 35g/m2.. Na powierzchni krytycznej przód do końca, rękawy do łokci z nieprzemakalnymi wstawkami o masie 40g/m2.. Rękaw prosty, nie krępujący ruchów, wykończony białym, dzianym, niepylącym, poliestrowym, bezszwowym mankietem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową, rozm. XL -1 szt. Podkład chłonny typu Seni Soft 60 x 60cm -1 szt serweta 2-warstwowa, polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56g/m2 rozm. 150x90cm | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 28. | Koszula do porodu wykonana z antystatycznej włókniny polipropylenowej SMS o gram.38g/m2,, wycięcie z przodu, wiązania dwoma trokami (pod szyją i na wysokości piersi) umożliwiające zachowanie intymności, rozporki po bokach nie krępujące ruchów, podkrój szyi wykończony plisą. Dodatkowe fałdy na wysokości klatki piersiowej, umożliwiające dopasowanie koszuli do sylwetki. Rozmiar S/M, L/XL | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 29. | Nożyczki metalowe, proste, jałowe, jednorazowego użytku, wykonane ze stali nierdzewnej, polerowanej, ostro-ostre, 13cm (+/-0,3) | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 30. | Pęseta anatomiczna metalowa, jałowa, jednorazowego użytku, wykonana ze stali nierdzewnej, polerowanej, 14cm (+/-0,3) | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 31. | Pęseta chirurgiczna metalowa, jałowa, jednorazowego użytku, wykonana ze stali nierdzewnej, polerowanej, 15cm (+/-0,3) | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 32. | Pean prosty metalowy, jałowy, jednorazowego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, polerowanej, 14cm (+/-0,3) | 125 szt. |  |  |  |  |  |
| 33. | Imadło do trzymania igły metalowe, jałowe, jednorazowego użytku, wykonane ze stali nierdzewnej, polerowanej, 13cm (+/-0,3) | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |

PAKIET 4

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw serwet do operacji żylaków - 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cmx190cm wykonana w całości z chłonnego i nieprzemakalnego, dwuwarstwowego laminatu o gramaturze obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania. Całkowity rozmiar serwety 140cmx80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cmx60cm. Chłonność serwety 350%. - 1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200cmx260cm. Serweta z samoprzylepnym wycięciem U o wym. 8,5x95cm ze zintegrowaną w dolnej części osłoną na genitalia, wykonana w polu niekrytycznym z trójwarstwowej włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu krytycznym łata wysokochłonna o wym. 75cmx130cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m², min. 5 warstw, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. - 1 x Serweta o wym. 170cmx180cm. Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m². W polu krytycznym łata wyskochłonna o wym. 50cmx80cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m², min. 5 warstw, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 4 przewody. - 4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30cmx30cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 45g/m² | 130szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw osłon na ramię C. Osłona 3-częściowa z folii polietylenowej na ramię C-RTG - 1x osłona górna o wym. 100cmx160cm wykonana z transparentnej folii PE o gram. 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu - 1x osłona dolna o wym. 80cmx150 cm wykonana z transparentnej folii PE o gram. 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu - 2x taśma przylepna o wym. 3cmx100cm. Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. | 300szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw serwet do operacji barku w składzie: - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cmx190 cm, serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%. -1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80cm x 140cm. Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140cmx80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cmx60 cm. Chłonność serwety 350%. - 1 x serweta z wycięciem U o wym. 200x260cm, wycięcie U samoprzylepne o wym. 8,5x85cm, z łatą chłonną o wym. 75x50cm i dwooma organizerami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. - 1 x Serweta o wym. 150x180cm Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%. - 1 x serweta o wym. 170x180cm , serweta samoprzylepna z łatą chłonną o wym. 80x50cm i 1 organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. - 1 x Rękaw o wym. 30x60cm. Rękaw 2-warstwowy. Gramatura 56g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. - 1 x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm - 4 x serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² | 20szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Koszula pacjenta wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², z krótkim rękawem w kolorze niebieskim, wycięcie Y przy szyi z wiązaniem na troki, materiał zgodny z normą 13795. Rozmiary: S-szer. 136cm, dł. 111cm, M-szer. 142cm, dł. 114cm, L-szer. 148cm, dł. 117cm, XL-szer. 154cm, dł. 117cm | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw serwet do operacji ginekologiczno- urologicznych. Skład: 1x serweta samoprzylepna o wym. 160x180cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/ m², 1x serweta samoprzylepna 75x100cm otworem o wymiarach 6x14cm wykonana z z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m², 1x taśma samoprzylepna o wym 10x50cmwykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m², 2x osłona na kończynę o wym. 70x120cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m², 1x wzmocniona osłona na stolik Mayo o wym. 80x140 wykonana z folii PE o gram. 50g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wym. 60x140cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m². Osłona worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania; 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wym. 150x190cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gram. 35g/m² oraz warstwy włókninowej chłonnej o gram. 28g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej 63g/m². Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informacje o kierunku otwierania, 4 etykiety samoprzylepne typu TAG z informacjami: numer ref, data ważności, nr serii, dane wytwórcy, kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS gr. 35g/m², nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Materiał ubrania zgodny z normą EN 13795. |  |  |  |  |  |  |
|  | rozm. L | 800 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rozm. XL | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta o wadze do 150kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210 x 80cm (wkład chłonny 200x60cm), redukującym zapach; zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E. coli | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Koc ogrzewający jednorazowego użytku o wymiarach 210x110cm; warstwa zewnętrzna z włokniny o gramaturze 22g/m², warstwa wewnętrzna z poliestru o gram. 60g/m², z przeszyciami na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, zgodne z normą EN 13795:2011 | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |

PAKIET 5

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Półmaska filtrująca z zaworem Aura, o klasie ochronnej P2, spełniająca normę EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D. Zbudowana z trzech elastycznych paneli, łatwo dopasowujących się do kształtu twarzy, nie krępująca ruchów twarzy, górna krawędź uszczelniona gąbką, posiadająca minimalne opory oddechowe, ograniczająca ryzyko zaparowania okularów. Taśmy mocujące odpowiedniej długości, przytwierdzone do maski w sposób uniemożliwijący spowodowanie zadrapania skóry głowy | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |

UWAGA! W przypadku oferowania danego artykułu w niepodzielnych opakowaniach, prosimy o podanie wielkości minimalnego opakowania

Wymogi dla zadania 1

- Deklaracja zgodności CE

- Specyfikacje techniczne wystawione przez producenta materiałów użytych do produkcji przedmiotowych wyrobów- na potwierdzenie spełniania parametrów dotyczących gramatur, odporności na rozerwanie na mokro, odporności na rozerwanie na sucho, odporności na penetrację płynów.

- Serwety główne nie mogą zawierać celulozy.

- Etykieta produktów powinna zawierać min. 4 repozycjonowalne nalepki z kodem produktu, datą ważności, numerem serii, oznaczeniem producenta.

- Do następujących pozycji należy dostarczyć próbki asortymentu, ponumerowane ze wskazaniem pozycji asortymentowej; wymagany jest również wykaz próbek. poz. 1,2,3,5,8,9 –  1 szt.

- Pozycje 3,4,5,6,8 sterylizowane tlenkiem etylenu.

Wymogi dla zadanoia 2

- Specyfikacje techniczne wystawione przez producenta materiałów użytych do produkcji przedmiotowych wyrobów- na potwierdzenie spełniania parametrów dotyczących gramatur

- Do każdej pozycji asortymentowej należy dostarczyć ponumerowane próbki po 1szt.; wymagany jest również wykaz próbek.

Wymogi dla zadania 3

- Serwety muszą być wykonane z włókniny odpornej na przenikanie cieczy zgodnie z normą PN- EN 13795

- Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu.

- Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą:  PN-EN ISO  11135-1:2009(EO) w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy).

- Wymagane jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty/zamówienia zgodnie z normą: PN-EN ISO 17665-1:2008(sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu) w formie końcowego raportu  z walidacji, lub raport ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy).

- Laminat  dwuwarstwowy: polipropylenowo-polietylenowy, wytrzymałość  na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro  80N/5cm.Odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O.

- Laminat  trójwarstwowy: wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowy. Wytrzymałość laminatu  trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro  61N/5cm.Odporność na przenikanie  cieczy 191 cm H2O. Laminat  o drapowanej powierzchni.

- Do każdej pozycji asortymentowej należy dostarczyć próbki, po 1szt. najmniejszego opakowania handlowego, ponumerowane ze wskazaniem pozycji asortymentowej; wymagany jest również wykaz próbek.

- Narzędzia jednorazowe spełniające wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12, z wygrawerowanym znakiem CE i znakiem jednorazowego użycia, zapakowane w torebkę papierowo-foliową, z oznakowanym kierunkiem otwierania, na zewnątrz etykieta centralna oraz dwie etykiety samoprzylepne z datą ważności, nr LOT, nazwą producenta.

Wymogi dla zadania 4

- Wszystkie składowe zestawów zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Opakowanie typu TYVEC, posiadające min. 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy.

- Do następujących pozycji należy dostarczyć próbki asortymentu, ponumerowane ze wskazaniem pozycji asortymentowej; wymagany jest również wykaz próbek. Poz. 1,2,4,5,6,7,8 –  1 szt.

Wymogi dla zadania 5

- Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu.

- Należy dostarczyć próbkę - 1szt.