# ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET 1 Staplery

| L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Nr katalogowy | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 61 mm do użycia z uniwersalnym ładunkiem z nożem, z dwiema potrójnymi liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5 lub 1,8mm lub 2,0mm. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego o linii szwu 61mm z dwiema liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm lub 1,8mm lub 2,0mm. | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler tnący (kształt półksiężyca) o długości cięcia 40 mm, do tkanki grubej. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty o długości trzonu 18 cm z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Rozmiary staplera: 25mm, 29mm lub 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Zamawiający każdorazowo określi średnicę główki przy składaniu zamówienia. | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

PAKIET 2 Dreny do artroskopii

| L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Nr katalogowy | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren płuczący do pompy artroskopowej STORZ z igłami, jednorazowy , sterylny. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw drenów płuczących o pompy artroskopowej STORZ z igłami, wielorazowy. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Akcesoria do drenów wielorazowych - membrana | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Akcesoria do drenów wielorazowych - uszczelka O-ring | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Akcesoria do drenów wielorazowych – dren pompy | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |