# Załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia  -     Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne w pakietach określają  ilości jakie zamawiający planuje zużyć w każdym roku obowiązywania umowy

PAKIET 1.  Serodiagnostyka WZW, HIV, kiły – zakup  odczynników wraz  użyczeniem  płuczki mikropłytek ELISA

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HbsAg (antygen ) | 3 op. (1 op.=480 testy) |  |  |  |  |
| 2. | Anty – HCV (przeciwciała ) | 5 op. (1 op. =192 testów) |  |  |  |  |
| 3. | HIV Ag/Ab (antygen ,przeciwciała ) | 2 op. (1 op. =96 testów) |  |  |  |  |
| 4. | Anty – HBs (przeciwciała ) | 2 op. (1 op.= 96 testów) |  |  |  |  |
| 5. | Treponema | 2 op. (1 op.= 96 testów) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Warunki bezwzględne dla testów:

HBs Ag , anty HCV , anty HBc , anty HBs , HIV,  Treponema

I. DOTYCZĄCE WSZYSTKICH TESTÓW

Metoda ELISA; Instrukcja wykonania oznaczenia w języku polskim dołączona do oferty; Certyfikat CE

Długi okres ważności odczynników (minimum  8  m-cy);  Obecność odczynnika stopującego w zestawie

Zestawy w pozycjach od 1 do 5 pochodzące od jednego producenta (wspólne bufory płuczące, substraty, odczynniki hamujące).

Możliwość odłamania pojedynczych kubeczków z  mikropłytki

II. DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TESTÓW

Test HBs Ag

Zestaw   do Hbs Ag – IV generacji; Odczynniki po otwarciu stabilne co najmniej 8 tygodni; Zestaw wykrywający mutanty wirusa HBV; Kontrole gotowe do użycia

Zestaw 480  lub 192 oznaczeń. 

Test anty HCV

Zestaw do HCV –IV generacji.

Odczynniki po otwarciu stabilne co najmniej 8 tygodni; Zestaw 192 lub 96 oznaczeń.

Test  anty HBs  ilościowy

Zestaw ilościowy; Zakres kalibracji od 0 do 1000 IU/I; Bufor po otworzeniu trwały minimum 8 tygodni;  Zestaw 96 oznaczeń.

Test  HIV Ag/Ab; Zestaw do HIV – IV generacji;  Zestaw 96 oznaczeń.

Dodatkowe wymagania :
1.Zamawiający oczekuje  dostaw odczynników dobrej jakości, trwałych, zapewniających powtarzalność i wiarygodność wyników laboratoryjnych.
2.Odczynniki muszą zapewniać czułość  i dokładność oznaczonych parametrów.
3.Realizacja odczynników zapewniająca ciągłość dostaw oraz porównywalną dobrą jakość każdej partii dostarczanych  odczynników.

# 4.Wszystkie zestawy mają posiadać certyfikaty kontroli jakości oraz posiadać instrukcję wykonania i przechowywania w języku polskim.

# 5.Karty charakterystyki  zgodnie z wymaganiami prawnymi.

# 6.Certyfikaty kontroli jakości; Deklaracja zgodności CE.

# Parametry oceniane warunków serwisowania dla użyczanej płuczki mikropłytek ELISA

| Lp. | WARUNKI SERWISOWE | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax) | 0/5 |  |
| 2. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - < 24 h | 0/10 |  |
| 3. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze 24 h – 48 h | 0/5 |  |
| 4. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - > 48 h | 0/0 |  |
| 5. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy – do 3 | 0/10 |  |
| 6. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy : 3 do 5 | 0/5 |  |
| 7. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy > 5 | 0/0 |  |
| 8. | Dostępność serwisu przez cały okres dzierżawy aparatu na koszt oferenta | 0 / 5 |  |
| 9. | Bezpłatny serwis ( na koszt oferenta ) płuczki mikropłytek ELISA w okresie trwania umowy dzierżawy | 0/10 |  |
| 10. | Termin instalacji i pełne uruchomienie płuczki mikropłytek ELISA w ciągu 14 dni od wygrania przetargu | 0/10 |  |
| 11. | Bezpłatny przegląd techniczny płuczki mikropłytek ELISA zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej 1 raz w roku na koszt oferenta w trakcie trwania umowy dzierżawy | 0/5 |  |

Uwaga! parametry techniczne analizatora zostaną ocenione zgodnie z punktacją za zaoferowane parametry oceniane, max ilość 40 pkt. obliczone wg algorytmu podanego w rozdz. XII SIWZ.

PAKIET 2.   Toksykologia – zestawy do oznaczania narkotyków

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barbiturany i ich metabolity – test płytkowy, czułość 300 ng/ml ; w moczu | 15 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 2. | Benzodiazepiny i ich metabolity – test płytkowy, czułość 300 ng/ml; w moczu | 15 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 3. | Amfetamina – test płytkowy; czułość 1000 ng/ml; w moczu | 12 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 4. | Opiaty (morfina) – test płytkowy, czułość 300 ng/ml, w moczu | 10 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 5. | Kokaina – test płytkowy, czułość 300 ng/ml w moczu | 10 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 6. | Marihuana (THC)– test płytkowy, czułość 50 ng/ml w moczu | 15 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 7. | Ekstaza – test płytkowy, czułość 1000 ng / ml w moczu | 8 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 8. | TCA (trójcykliczne środki antydepresyjne) test płytkowy, czułość 1000ng/ml | 1 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 9. | Propoxyfen (PPX) test płytkowy, czułość 300 ng/ml w moczu | 1 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 10. | Fencyklidyna (PCP) test płytkowy, czułość 25 ng/ml w moczu | 1 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 11. | Test wieloparametrowy : barbiturany i benzodiazepiny – test płytkowy, czułość barbituranów 300ng/ml; czułość benzodiazepin 300ng/ml | 2 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 12. | Test wieloparametrowy : AMP/COC/MOR/THC test płytkowy; AMP czułość 1000ng/ml; COC czułość 300ng/ml; MOR czułość 300ng/ml; THC czułość 50ng/ml; | 5 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 13. | Kontrolne roztwory : dodatnia (pozytywna) i ujemna (negatywna) do kontroli prawidłowego wykonania testów toksykologicznych w moczu. | 2 fiolki | 1 fiol. - kontr. pozytywna 1fiol. - kontr. negatywna |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga! Do oceny jakości należy złożyć do każdej pozycji próbki po 1-2 testy do poz. 1-7

PAKIET  3  – Kapilary do pomiaru gazometrii i parametrów krytycznych oraz strzykawki do pobierania krwi tętniczej do pomiaru gazometrii i parametrów  
                      krytycznych,  do analizatora  Radiometer ABL 835

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapilary do gazometrii i parametrów krytycznych, Kapilary spełniające warunki: antykoagulant – heparyna zbalansowana /antykoagulant odpowiedni do oznaczanych parametrów – elektrolity (Na, K, Cl), wapń zjonizowany, metabolity, oksymetria/, objętość kapilar w granicach 95-100 µl, opakowania kapilar 100 - 500 sztuk / opakowanie | 7 500 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zatyczki do kapilar | 16 000 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Mieszadełka do kapilar | 8 000 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka do pomiaru gazometrii we krwi tętniczej. Wymagania: antykoagulant ( heparyna zbalansowana ) - adekwatny do oznaczanych parametrów /elektrolity, wapń zjonizowany, metabolity, oksymetria/ objętość próbki od 0,3 – 2,0 ml w komplecie ze strzykawką igła do pobierań | 3 000 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Filtr odpowietrzający do strzykawki do pomiaru gazometrii we krwi tętniczej | 500 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji oraz oceny przesłanych próbek 5-10 szt. kapilar (komplet kapilara+mieszadełko+2zatyczki). Konieczność złożenia próbek nie dotyczy wykonawców, którzy złożyli próbki do sprawa ZOZ/05/2017

PAKIET  4  – Odczynniki do  posiewu krwi  i płynów  ustrojowych  do  aparatu  Bact Alert 3D

| Lp | Nazwa odczynnika | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły do przesiewu krwi z butelki pozytywnej do systemu automat. posiewu krwi Bact Alert 3D | 600 szt. | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Podłoże beztlenowe z inhibitorem antybiotyków do automat. systemu posiewu krwi | 800 szt. | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji

PAKIET  5  -  System zamknięty do pobierania krwi

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki do badań biochemicznych (pojemność 5 – 6 ml, Ø 15 -16 mm) | 75 000 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Probówki do badań biochemicznych (pojemność 4 – 5 ml, Ø 12 -14 mm) | 1 000 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Probówki do badań biochemicznych (pojemność 2 – 3 ml, Ø 12 -14 mm) | 500 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Probówki do badań hematologicznych EDTA – K3, (pojemność 2,0 – 3,0 ml Ø 12 -13 mm) | 40 000 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Probówki do badań koagulacji / z cytrynianem sodu /- pojemność 2,5 – 3,0 ml, Ø 12 -13 mm | 25 000 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do OB.: probówka do OB 1,8 – 2,0 ml pipeta do OB z tworzywa ze skalą | 12 000 szt. 12 000 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Igły do pobrań w systemie zamkniętym: (0,9 mm; 0,8 mm; 0,7 mm) | 60 000 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Motylek do pobierania krwi na posiew, grubość igły 0,7 mm; 0,8 mm, z wężykiem (gotowy do użycia) | 250 szt. |  |  |  |  |
| 9. | Dodatkowe elementy: końcówka umożliwiająca pobranie z wenflonu łącznik umożliwiający podanie lek | 22 000 szt. 2 000 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Probówka z jonami Mg do diagnozowania małopłytkowości (2-3 ml , Ø 11 -12 mm) | 100 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Łącznik do rozmazów krwi obwodowej (gotowy do użycia) | 500 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji oraz oceny przesłanych próbek

Do oceny jakości należy złożyć do  pozycji 1, 4, 5, 7, 9  próbki po 5 – 10 szt.   do pozycji 8, 10, 11  próbki po 2 – 4 szt.

Wymagania do pakietu :

1. Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane produkty zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych.  
    W przypadku wyrobów nie podlegających cytowanej ustawie wymagane złożenie stosownego oświadczenia.

2. Możliwość pobierania metodą próżniową i metodą aspiracyjną; Możliwość ekologicznej utylizacji poprzez spalanie.

3. Igła na stałe złączona z częścią umożliwiającą pobranie krwi do kilku probówek  (przy wykorzystaniu jednego  wkłucia).

4. Probówki z zakrętkami eliminującymi efekt aerozolowy. Probówki mają nadawać się do użycia jako probówki pierwotne.

5. Probówki powinny posiadać etykiety.
6 Wszystkie elementy systemu powinny być od jednego producenta. W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie oświadczenia 
    producentów o kompatybilności elementów systemu.

7. Oferent, który będzie realizował umowę przetargową zobowiązuje się do przeszkolenia personelu medycznego w posługiwaniu się

PAKIET 6  -  Surowice Salmonella

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dla antygenu HM | 2szt. |  |  |  |  |
| 2. | Dla antygenu DO | 1szt. |  |  |  |  |
| 3. | Dla antygenu Hgm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Coli Lateks EPEC | 4 zestawy |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji

PAKIET 7  -  Testy do diagnostyki Analiz Specjalnych

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chlamydia Ag – test kasetkowy immunochromatograficzny; szybki test do jakościowego wykrycia antygenów chlamydii z wymazu z szyjki macicy u kobiet oraz z wymazu z cewki moczowej i próbki moczu u mężczyzn; opakowanie a’ 20 sztuk Czułość testu nie mniejsza niż dla : szyjka macicy 88,5% cewka moczowa 78,4% mocz 90,9% | 3 szt. |  |  |  |  |
| 2. | RSV - test kasetkowy immunochromatograficzny; opakowanie a’ 20 sztuk | 2szt. |  |  |  |  |
| 3. | Trichomonas vaginalis - test kasetkowy immunochromatograficzny; opakowanie a’ 10 sztuk | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji oraz oceny przesłanych próbek do pozycji 1 - dwie płytki

PAKIET 8  -  Testy do Pracowni Prątka Gruźlicy

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MYKOFLUID, zestaw do upłynniania plwociny ; opakowanie (9 x 100 ml) | 20 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji