Załącznik nr 1 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pakiet 1 – zakup odczynników do badań krwi mikrometodą opartą na aglutynacji krwinek czerwonych (do zestawu DiaMed ID-System) odczynniki zgodne z art. 90 ust. 1 ustawy o Wyrobach medycznych i instrukcjami obsługi posiadanego sprzętu

| Lp. | Opis | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Liczba badań na rok | Wielkość opakowania | Ilość opakowań na rok | Cena jedn. netto/op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa krwi noworodka |
| 1. | Grupa krwi noworodka o profilu Anty A, Anty B, Anty AB, Anty DVI+, ctr. BTA |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Potwierdzenie grupy noworodka o profilu Anty A, Anty B, Anty DVI-, Anty DVI-, ctr. BTA |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Badanie przeglądowe P/C |
| 3. | Karta do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krw wzorcowych w PTA LISS |  |  | 5760 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS i NaCl) 1 op.=200 oznaczeń |  |  | 5180 |  |  |  |  |  |  |
| Próba zgodności (screening p/c biorców uwzględniono w pkt. 1) |
| 5. | Właściwa próba krzyżowa PTA LISS; (liczba donacji) |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Potwierdzenie grupy Dawcy |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Badanie BTA |
| 7. | Badanie BTA o profilu Anty IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl (na jednej karcie fabrycznie naniesione odczynniki) |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Odczynniki RAZEM |  |  |  |
| MATERIAŁY ZUŻYWALNE potrzebne do wykonywania ww. ilości badań (liczone w opakowaniach) |
| 8. | Odczynniki LISS (op.=1x500ml) |  |  | adekwatnie |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Końcówki pipety (op.=1x1000szt.) |  |  | adekwatnie |  |  |  |  |  |  |
| Materiały zużywalne RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Wymagania graniczne:

- metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych

- termin ważności krwinek firmowych – minimum 4 mikrokart PTA/BTA – minimum 12 m-cy

- pokojowa temperatura przechowywania kart

- dostawa wg harmonogramu na dany rok

- dostawa transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8°C potwierdzona wydrukiem. WYDRUK załączyć do oferty

- Wszystkie odczynniki i kontrola międzynarodowa od jednego producenta celem walidacji metody

- Mikrokarty do testu PTA powinny być fabrycznie wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną

- Mikrokarty do testu BTA powinny być fabrycznie wypełnione odpowiednimi surowicami monowalentnymi

- Krwinki wzorcowe do badania przeciwciał odpornościowych z panelem 3 krwinkowym zawierającym antygen Cw muszą być gotowe do użycia

- Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych, zawiesina krwinek poniżej 1%

- Odczynnik LISS termin ważności 6 miesięcy po otwarciu

- Mikrokarty muszą składać się z 6 kolumn wypełnionych żelowym podłożem separującym

- Noworodek z poz. 2 inne klony ABD niż w poz. 1. Podać nazwy klonów dla poz. 1 i 2 + ulotki (metodyki polskie)

- Noworodek z poz. 1 DVI wykrywający kategorie DVI(+)

- Opinia IHIT Warszawa potwierdzająca możliwość  używania oferowanych odczynników z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem

- Równoważnie opinia producenta sprzętu odnośnie możliwości stosowania oferowanych odczynników z posiadanym sprzętem

- Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta sprzętu; do oferty dołączyć aktualny dokument potwierdzający autoryzację serwisową producenta.

PAKIET 2.    Testy na obecność Helicobacter pylori (do gastroskopii)

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość | Nr katalogowy | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Helicobacter pylori / test ureazowy | 24 op. |  | 1 op. = 50 testów |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Wymagania dotyczące testów:  1) Szybki test wykrywający ureazę – test mokry