Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

# Serodiagnostyka WZW, HIV, kiły – zakup  odczynników wraz  z  dzierżawą  płuczki mikropłytek ELISA

| Lp. | Nazwa | Ilość na rok | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HbsAg (antygen ) | 3 op. (1 op.=480 testy) |  |  |  |  |
| 2. | Anty – HCV (przeciwciała ) | 5 op. (1 op. =192 testów) |  |  |  |  |
| 3. | HIV Ag/Ab (antygen, przeciwciała ) | 2 op. (1 op. =96 testów) |  |  |  |  |
| 4. | Anty – HBs (przeciwciała ) | 2 op. (1 op.= 96 testów) |  |  |  |  |
| 5. | Treponema | 2 op. (1 op.= 96 testów) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Warunki bezwzględne dla testów:

HBs Ag , anty HCV , anty HBc , anty HBs , HIV,  Treponema

I. DOTYCZĄCE WSZYSTKICH TESTÓW

Metoda ELISA

Instrukcja wykonania oznaczenia w języku polskim dołączona do oferty.

Certyfikat CE

Długi okres ważności odczynników (minimum  8  m-cy)

Obecność odczynnika stopującego w zestawie

Zestawy w pozycjach od 1 do 5 pochodzące od jednego producenta (wspólne bufory płuczące, substraty, odczynniki hamujące).

Możliwość odłamania pojedynczych kubeczków z  mikropłytki

II. DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TESTÓW

Test HBs Ag

Zestaw   do Hbs Ag – IV generacji.

Odczynniki po otwarciu stabilne co najmniej 8 tygodni.

Zestaw wykrywający mutanty wirusa HBV.

Kontrole gotowe do użycia.

Zestaw 480  lub 192 oznaczeń. 

Test anty HCV

Zestaw do HCV –IV generacji.

Odczynniki po otwarciu stabilne co najmniej 8 tygodni. 
Zestaw 192 lub 96 oznaczeń.

Test  anty HBs  ilościowy

Zestaw ilościowy

Zakres kalibracji od 0 do 1000 IU/I.
Bufor po otworzeniu trwały minimum 8 tygodni.

Zestaw 96 oznaczeń.

Test  HIV Ag/Ab

# Zestaw do HIV – IV generacji Zestaw 96 oznaczeń.

Dodatkowe wymagania :
1.Zamawiający oczekuje  dostaw odczynników dobrej jakości, trwałych, zapewniających powtarzalność i wiarygodność wyników laboratoryjnych.
2.Odczynniki muszą zapewniać czułość  i dokładność oznaczonych parametrów.
3.Realizacja odczynników zapewniająca ciągłość dostaw oraz porównywalną dobrą jakość każdej partii dostarczanych  odczynników.

# 4.Wszystkie zestawy mają posiadać certyfikaty kontroli jakości oraz posiadać instrukcję wykonania i przechowywania w języku polskim.

# 5.Karty charakterystyki  zgodnie z wymaganiami prawnymi.

# 6.Certyfikaty kontroli jakości. 
7.Deklaracja zgodności CE.

# Parametry warunków serwisowania dla oferowanej ( dzierżawą ) płuczki mikropłytek ELISA

| Lp. | WARUNKI SERWISOWE | Odpowiedź wykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podać punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax) |  |
| 2. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - < 24 h |  |
| 3. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze 24 h – 48 h |  |
| 4. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - > 48 h |  |
| 5. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy – do 3 |  |
| 6. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy : 3 do 5 |  |
| 7. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy > 5 |  |
| 8. | Dostępność serwisu przez cały okres dzierżawy aparatu na koszt oferenta |  |
| 9. | Bezpłatny serwis ( na koszt oferenta ) płuczki mikropłytek ELISA w okresie trwania umowy dzierżawy |  |
| 10. | Termin instalacji i pełne uruchomienie płuczki mikropłytek ELISA w ciągu 14 dni od podpisania umowy |  |
| 11. | Bezpłatny przegląd techniczny płuczki mikropłytek ELISA zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej 1 raz w roku na koszt oferenta w trakcie trwania umowy dzierżawy |  |