Załącznik nr 1 przedmiot zamówienia

# UWAGA! materiały eksploatacyjne w pakietach  określają ilości jakie zamawiający planuje zużyć w ciągu każdego  roku obowiązywania umowy

# PAKIET 1     Drobny  sprzęt  laboratoryjny

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do OB – próbówka + rurka z podziałką i uszczelką na 1,6 ml krwi | 2 000 |  |  |  |  |
| 2. | Probówka do badania moczu oraz osadu (16 x 105 mm o pojemności 10ml ), stożkowa , na 1 ml osadu, ze znacznikiem poj.1,0; 2,5; 5,0 ; 10,0 ml; z przezroczystego PS | 15 000 |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki do pipet o poj. do 1000µl niebieskie EPENDORF | 15 000 |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki bezbarwne do pipet o poj. 200 µl typu Gilson | 50 000 |  |  |  |  |
| 5. | Kapilary do pomiaru hematokrytu z heparyną Na ( pojemność 60 µl, śr. zewn. 1,4 x 75mm ) | 5 000 |  |  |  |  |
| 6. | Probówki wirówkowe z PP stożkowe z kołnierzem i korkiem ( 16x65 mm o pojemności 7 ml i znacznikiem 3,4 i 5 ml ), szczelne zamknięcie korkiem, uniemożliwiające przeciekanie krwi lub innego materiału biologicznego | 80 000 |  |  |  |  |
| 7. | Probówki przezroczyste okrągłodenne (16x100 mm o pojemności 10 ml ) NIEDOPUSZCZALNE TWORZYWO MATOWE | 4 000 |  |  |  |  |
| 8. | Probówki okrągłodenne z optycznie przezroczystego tworzywa z korkiem ( kolor czerwony korka ) oraz granulatem i przyśpieszaczem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy (16x100 mm o pojemności 10 ml ) NIEDOPUSZCZALNE TWORZYWO MATOWE | 20 000 |  |  |  |  |
| 9. | Probówki wirówkowe z PP stożkowe bez korka (16 mm o pojemności 7 ml i znacznikiem 3, 4 i 5 ml ) | 1 000 |  |  |  |  |
| 10. | Probówki 12 mm o pojemności 4 ml bez znacznika (12x 75) | 3 000 |  |  |  |  |
| 11. | Korki do probówek (12 mm o pojemności 4 ml bez znacznika 12x 75) w kolorze białym, zielonym, niebieskim, fioletowym, czerwonym oraz żółte (po 500 szt. Każdego koloru ) | 3 000 |  |  |  |  |
| 12. | Probówka typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml, z dnem stożkowym - bezbarwna | 3 000 |  |  |  |  |
| 13. | Probówki do badań hematologicznych na 1 ml krwi z korkiem fioletowym i polem do opisu, zawierające rozpylony roztwór EDTA –K2 | 10 000 |  |  |  |  |
| 14. | Probówki do koagulologii pojemność 4 ml na 2,7 ml krwi, korek wewnętrzny niebieski | 4 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

PAKIET 2      Nakłuwacze jednorazowe oraz probówki mikrometoda

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nakłuwacz MEDLANCE (igłowy) do pobierania krwi z naczyń włosowatych ( głębokość nakłucia 2,4 mm ), zabezpieczone przed ponownym użyciem (automatyczny wyzwalacz nakłucia na zasadzie przycisku od góry nakłuwacza ) | 45 000 |  |  |  |  |
| 2. | Nakłuwacz MEDLANCE (igłowy) do pobierania krwi z naczyń włosowatych ( głębokość nakłucia 1,8 mm , dla dzieci i noworodków ), zabezpieczone przed ponownym użyciem ( automatyczny wyzwalacz nakłucia na zasadzie przycisku od góry nakłuwacza )) | 15 000 |  |  |  |  |
| 3. | Probówka (mikrometoda) na 200µl krwi, z EDTA –K2 i kapilarami do badań hematologicznych, z osłonką na kapilarę , sterylne | 1 000 |  |  |  |  |
| 4. | Probówki z kapilarą na 200 µl do pobierania krwi w celu oznaczenia poziomu bilirubiny u noworodków, z osłonką na kapilarę , sterylne, | 1 000 |  |  |  |  |
| 5. | Probówki z kapilarą na 100 µl z fluorkiem sodowym do pobierania krwi do oznaczania glukozy. | 15 000 |  |  |  |  |
| 6. | Probówki z kapilarą na 200 µl do pobierania krwi w celu oznaczenia parametrów biochemicznych | 500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

PAKET 3     Szkiełka laboratoryjne

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkiełka nakrywkowe do kamer hematologicznych ze szlifowanymi krawędziami 20 x 26 , grubość 0,4 mm | 40 |  |  |  |  |
| 2. | Szkiełka nakrywkowe kwadratowe o wymiarach 24 x 24 mm | 8 000 |  |  |  |  |
| 3. | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24 x 32 mm | 500 |  |  |  |  |
| 4. | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, gładkie, grubość 1 mm ( 76 x 26 mmm ), bez pola | 2 000 |  |  |  |  |
| 5. | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami, gładkie, grubość 1 mm | 200 |  |  |  |  |
| 6. | Szkiełka podstawowe gr. 1 mm, ze szlifowanymi krawędziami, jednostronnie matowione | 3 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

PAKIET  4     Akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zlewka szklana, wysoka, poj.250 ml | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Zlewka szklana, wysoka, poj.400 ml | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Zlewka szklana, wysoka, poj.600 ml | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Zlewka szklana, wysoka, poj. 500 ml | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Zlewka szklana, wysoka, poj.1000 ml | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Zlewka miarowa z wylewem, szklana, wysoka, poj. 600 ml | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Zlewka miarowa z wylewem, szklana, wysoka poj.1000 ml | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą z wylewem z tworzywa na 50 ml | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą z wylewem ze szkła na 50 ml | 5 |  |  |  |  |
| 10. | Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą z wylewem ze szkła na 100 ml | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Lejek z krótką, szeroką stopką, śr. 100mm dł. 200 mm, szklany | 5 |  |  |  |  |
| 12. | Lejek z krótką, szeroką stopką, śr. 100mm dł. 200 mm, z tworzywa | 5 |  |  |  |  |
| 13. | Sączki ilościowe Filtrak 389 śr. 15 cm | 8 op. |  |  |  |  |
| 14. | Sączki ilościowe Filtrak 389 nśr. 11 cm | 3 op. |  |  |  |  |
| 15 | Kolba miarowa z długą szyjką poj. 200ml | 5 op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

PAKIET  5   Akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statyw wys. 6-7 cm, śr. 16 mm na 40 probówek - 4 rzędowy lub na 50 próbówek 5 – rzędowy, autoklaw owalne, plastikowe (tworzywo sztuczne) | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Staza do pobierania krwi o szer. 2,5 cm zapięciem automatycznym i możliwością wstępnego poluzowania opaski , autoklawowalna | 10 |  |  |  |  |
|  | Staza do pobierania krwi , jednorazowego użytku wykonana z gumy bezlateksowej | 1000 |  |  |  |  |
| 3. | Pisaki laboratoryjne „MI Pisak’, wodoodporne do pisania na szkle i tworzywach - czerwone - czarne | 150 150 |  |  |  |  |
| 4. | Statyw na 20 probówek o śr. 16mm, 2-rzędowy, o wysokości 70 mm, z drutu powlekanego tworzywem sztucznym | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Statyw na 50 probówek o śr. 16 mm, 5 – rzędowy, o wysokości 70 mm z drutu powlekanego tworzywem sztucznym | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Nalepki o wymiarach (35-40) x (20-22) mm, papierowe, samoprzylepne, bez nadruku, na pojemniki i probówki laboratoryjne | 8 000 |  |  |  |  |
| 7. | Nalepki o wymiarach (52-55) x( 22-26)mm, papierowe, samoprzylepne, bez nadruku, na pojemniki i probówki laboratoryjne | 5 000 |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik z przezroczystego tworzywa (min. na probówki, korki, itp.) z możliwością napełniania od góry i wyjmowania od dołu, z dwoma pokrywami chroniącymi zawartość pojemnika o wym.160 x 260 x 300 mm | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

PAKIET  6   Akcesoria laboratoryjne do transportu próbek

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do transportu krwi składający się z probówki na 6 ml z korkiem i zakręcanego naczynka (tworzywo sztuczne odporne na transport) | 500 |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik zakręcany o poj. 30 ml (25 mm x 90 mm) z polipropylenem, z zakrętką | 500 |  |  |  |  |
| 3. | Torebka do przechowywania i transportu probówek i preparatów laboratoryjnych o wym. (12 cm x 18 cm) | 750 |  |  |  |  |
| 4. | Torebka do przechowywania i transportu probówek i preparatów o wym. (15 cm x 20 cm) | 250 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

PAKIET  7   Pojemniki laboratoryjne

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pudełko / pojemnik laboratoryjny / z pokrywą z tworzywa PE , odporny na środki dezynfekcyjne – poj. 1500 ml, wymiary 240 mm x 140 mm x wysokość 76mm | 5 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik laboratoryjny/ z pokrywą z tworzywa PE , odporny na środki dezynfekcyjne – poj. 1000 ml, wymiary 135 mm x 135 mm x 108mm /wys./ | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Pojemnik laboratoryjny / z pokrywa z tworzywa sztucznego PE , odporny na środki dezynfekcyjne – poj. 500 ml, wymiary 110mm x 110mm x 86mm /wys./ | 10 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Pinceta ze stali nierdzewnej o ostrych , wygiętych końcach , długość 115 – 120 mm | 3 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Pinceta ze stali nierdzewnej , wąska o ostrych końcach, długość 115 – 120 mm | 3 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

PAKIET   8   Koszyczki na probówki

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszyk z drutu powlekanego tworzywem sztucznym, autoklawowalne do przechowywania probówek, wymiary 90 mm x 90mm x 90 mm | 15 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Koszyk z drutu powlekanego tworzywem sztucznym, autoklaw owalne, do przechowywania probówek, wymiary 150mm x 150mm x 150mm | 5 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

PAKIET  9   Akcesoria do badań mikrobiologicznych

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naczyńka do moczu o pojemności użytkowej do 50 ml i całkowitej 60 ml; z zakrętką i matowym polem do opisu - pakowane indywidualne, jałowe | 8 000 |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne wymazówki (tw. sztuczne) w probówce transportowej( długość 12,5 - 15,0 cm) | 5 000 |  |  |  |  |
| 3. | Sterylne wymazówki z tworzywa sztucznego z podłożem STUART w probówce transportowej | 1 500 |  |  |  |  |
| 4. | Ezy z oczkiem 10ul – sterylne, pakowane po 1 szt. | 6 000 |  |  |  |  |
| 5. | Ezy z oczkiem 1ul – sterylne, pakowane po 1 szt | 6 000 |  |  |  |  |
| 6. | Szalki plastikowe Petriego – 90 x16 jałowe | 1 000 |  |  |  |  |
| 7. | Pipetki Pasteura 3ml, podz:3.0/0.5ml, dl 15,5 cm | 500 |  |  |  |  |
| 8. | Trzonki drewniane dł. 150mm do wymazówek , niesterylne do samodzielnego wykonywania wymazówek | 4 000 |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże transportowe do posiewu moczu (uricult, uromedium) | 200 |  |  |  |  |
| 10. | Pipetki Pasteura 3ml, bez podz:3.0/0.5ml, dl 15,5 cm ( jałowe, pojedynczo pakowane) | 1 500 |  |  |  |  |
| 11. | Szalki Petriego – plastikowe 60x14 ( sterylne ) | 1 000 |  |  |  |  |
| 12. | Probówki jałowe 4 ml | 200 |  |  |  |  |
| 13. | Probówki jałowe 11 ml | 100 |  |  |  |  |
| 14. | Probówka szklana Ø 11 mm dł. 100 mm | 500 |  |  |  |  |
| 15. | Probówka szklana Ø 13 mm dł. 140 mm | 500 |  |  |  |  |
| 17. | Probówka szklana Ø 12 mm dł. 120 mm | 500 |  |  |  |  |
| 18. | Kolba okrągłodenna o poj. 2000 ml. Z szyjką o Ø 50 mm | 3 |  |  |  |  |
| 19. | Lejek szklany Ø 150 mm z wąską szyjką | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami gładkie grubość 2 mm | 1 000 |  |  |  |  |
| 21. | Zlewki szklane 1000 ml. wysoka | 5 |  |  |  |  |
| 22. | Zlewki szklane 600 ml. wysoka | 10 |  |  |  |  |
| 23. | Wymazów ki z tworzywa pakowane indywidualnie, sterylne | 1 500 |  |  |  |  |
| 24. | Mikrokońcówki o poj.0,1 – 10ul, typu Gilson, bezbarwne , pakowane w pudełku po 96 szt. | 2 op. |  |  |  |  |
| 25. | Czasomierz ( stoper laboratoryjny ) | 2 op. |  |  |  |  |
| 26. | Pudełko z tworzywa na 50 szt. Preparatów mikroskopowych | 2 op. |  |  |  |  |
| 27. | Korki celulozowe do probówek o średnicy 11 mm – 13 mm, wielokrotnego użytku (opakowanie po 100 szt ) | 5 op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

PAKIET  10   Akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkiełka podstawowe z łezką | 300 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet 200 µl bezbarwne typu Gilson | 15 000 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Probówki stożkowe z korkiem 7 ml | 1 000 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Probówki Falkone jałowe z polipropylenu , objętość 50 ml ( 30 x 115 ) , stożkowe , z podziałką co 5 ml, z zakrętką (do pobierania plwociny ) | 1 000 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

PAKIET  11    Szczoteczki dla pracowni badań cytologicznych i analiz  specjalnych

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczoteczki: Cerrex- Brush do pobierania badania cytologicznego, jałowe, pakowane pojedynczo | 2 000 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

PAKIET 12   Akcesoria laboratoryjne do serologii grup krwi

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki o poj. 4 ml (12 x 75) z PS bez znaczników | 20 000 |  |  |  |  |
| 2. | Probówki o poj. 11 ml (16 x 100) okrągłodenne | 500 |  |  |  |  |
| 3. | Probówki z granulatem o poj. 11 ml do szybkiego wykrzepiania z korkiem | 600 |  |  |  |  |
| 4. | Płyty z PCV do grup krwi na 30 badań (100 płyt w opakowaniu) | 2 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |