Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

# UWAGA! materiały eksploatacyjne w pakietach  określają ilości jakie zamawiający planuje zużyć w ciągu każdego  roku obowiązywania umowy

# PAKIET 1.     Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nakłuwacz MEDLANCE (igłowy) do pobierania krwi z naczyń włosowatych ( głębokość nakłucia 2,4 mm ), zabezpieczone przed ponownym użyciem (automatyczny wyzwalacz nakłucia na zasadzie przycisku od góry nakłuwacza ) | 45 000 |  |  |  |  |
| 2. | Nakłuwacz MEDLANCE (igłowy) do pobierania krwi z naczyń włosowatych ( głębokość nakłucia 1,8 mm , dla dzieci i noworodków ), zabezpieczone przed ponownym użyciem ( automatyczny wyzwalacz nakłucia na zasadzie przycisku od góry nakłuwacza )) | 15 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

# Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość żądania próbki do oceny użycia nakłuwaczy

PAKIET 2.  Probówki mikrometoda

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówka (mikrometoda) na 200µl krwi, z EDTA –K2 i kapilarami do badań hematologicznych, z osłonką na kapilarę , sterylne | 1 000 |  |  |  |  |
| 2. | Probówki z kapilarą na 200 µl do pobierania krwi w celu oznaczenia poziomu bilirubiny u noworodków, z osłonką na kapilarę , sterylne, | 1 000 |  |  |  |  |
| 3. | Probówki z kapilarą na 100 µl z fluorkiem sodowym do pobierania krwi do oznaczania glukozy. | 15 000 |  |  |  |  |
| 4. | Probówki z kapilarą na 200 µl do pobierania krwi w celu oznaczenia parametrów biochemicznych. | 500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

# Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość żądania próbki do oceny użycia probówek do mikrometod

PAKIET  3.     Akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zlewka szklana, wysoka, poj.250 ml | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Zlewka szklana, wysoka, poj.400 ml | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Zlewka szklana, wysoka, poj.600 ml | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Zlewka szklana, wysoka, poj. 500 ml | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Zlewka szklana, wysoka, poj.1000 ml | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Zlewka miarowa z wylewem, szklana, wysoka, poj. 600 ml | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Zlewka miarowa z wylewem, szklana, wysoka poj.1000 ml | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą z wylewem z tworzywa na 50 ml | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą z wylewem ze szkła na 50 ml | 5 |  |  |  |  |
| 10. | Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą z wylewem ze szkła na 100 ml | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Lejek z krótką, szeroką stopką, śr. 100mm dł. 200 mm, szklany | 5 |  |  |  |  |
| 12. | Lejek z krótką, szeroką stopką, śr. 100mm dł. 200 mm, z tworzywa | 5 |  |  |  |  |
| 13. | Sączki ilościowe Filtrak 389 śr. 15 cm | 8 op. |  |  |  |  |
| 14. | Sączki ilościowe Filtrak 389 nśr. 11 cm | 3 op. |  |  |  |  |
| 15 | Kolba miarowa z długą szyjką poj. 200ml | 5 op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość żądania ulotek/ stron z katalogów celem sprawdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu z opisem zawartym w siwz

PAKIET  4   Akcesoria laboratoryjne do transportu próbek

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do transportu krwi składający się z probówki na 6 ml z korkiem i zakręcanego naczynka (tworzywo sztuczne odporne na transport) | 500 |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik zakręcany o poj. 30 ml (25 mm x 90 mm) z polipropylenem, z zakrętką | 500 |  |  |  |  |
| 3. | Torebka do przechowywania i transportu probówek i preparatów laboratoryjnych o wym. 12cmx18cm | 750 |  |  |  |  |
| 4. | Torebka do przechowywania i transportu probówek i preparatów o wym.15cmx20cm | 250 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość żądania ulotek/ stron z katalogów celem sprawdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu z opisem zawartym w siwz

PAKIET  5   Pojemniki laboratoryjne

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pudełko / pojemnik laboratoryjny / z pokrywą z tworzywa PE , odporny na środki dezynfekcyjne – poj. 1500 ml, wymiary 240 mm x 140 mm x wysokość 76mm | 5 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik laboratoryjny/ z pokrywą z tworzywa PE , odporny na środki dezynfekcyjne – poj. 1000 ml, wymiary 135 mm x 135 mm x 108mm /wys./ | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Pojemnik laboratoryjny / z pokrywa z tworzywa sztucznego PE , odporny na środki dezynfekcyjne – poj. 500 ml, wymiary 110mm x 110mm x 86mm /wys./ | 10 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Pinceta ze stali nierdzewnej o ostrych , wygiętych końcach , długość 115 – 120 mm | 3 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Pinceta ze stali nierdzewnej , wąska o ostrych końcach, długość 115 – 120 mm | 3 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość żądania ulotek/ stron z katalogów celem sprawdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu z opisem zawartym w siwz

PAKIET   6   Koszyczki na probówki

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszyk z drutu powlekanego tworzywem sztucznym, autoklawowalne do przechowywania probówek, wymiary 90 mm x 90mm x 90 mm | 15 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Koszyk z drutu powlekanego tworzywem sztucznym, autoklaw owalne, do przechowywania probówek, wymiary 150mm x 150mm x 150mm | 5 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość żądania ulotek/ stron z katalogów celem sprawdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu z opisem zawartym w siwz

PAKIET  7   Akcesoria do badań mikrobiologicznych

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naczyńka do moczu o pojemności użytkowej do 50 ml i całkowitej 60 ml; z zakrętką i matowym polem do opisu - pakowane indywidualne, jałowe | 8 000 |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne wymazówki (tw. sztuczne) w probówce transportowej( długość 12,5 - 15,0 cm) | 5 000 |  |  |  |  |
| 3. | Sterylne wymazówki z tworzywa sztucznego z podłożem STUART w probówce transportowej | 1 500 |  |  |  |  |
| 4. | Ezy z oczkiem 10ul – sterylne, pakowane po 1 szt. | 6 000 |  |  |  |  |
| 5. | Ezy z oczkiem 1ul – sterylne, pakowane po 1 szt | 6 000 |  |  |  |  |
| 6. | Szalki plastikowe Petriego – 90 x16 jałowe | 1 000 |  |  |  |  |
| 7. | Pipetki Pasteura 3ml, podz:3.0/0.5ml, dl 15,5 cm | 500 |  |  |  |  |
| 8. | Trzonki drewniane dł. 150mm do wymazówek , niesterylne do samodzielnego wykonywania wymazówek | 4 000 |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże transportowe do posiewu moczu (uricult, uromedium) | 200 |  |  |  |  |
| 10. | Pipetki Pasteura 3ml, bez podz:3.0/0.5ml, dl 15,5 cm ( jałowe, pojedynczo pakowane) | 1 500 |  |  |  |  |
| 11. | Szalki Petriego – plastikowe 60x14 ( sterylne ) | 1 000 |  |  |  |  |
| 12. | Probówki jałowe 4 ml | 200 |  |  |  |  |
| 13. | Probówki jałowe 11 ml | 100 |  |  |  |  |
| 14. | Probówka szklana Ø 11 mm dł. 100 mm | 500 |  |  |  |  |
| 15. | Probówka szklana Ø 13 mm dł. 140 mm | 500 |  |  |  |  |
| 17. | Probówka szklana Ø 12 mm dł. 120 mm | 500 |  |  |  |  |
| 18. | Kolba okrągłodenna o poj. 2000 ml. Z szyjką o Ø 50 mm | 3 |  |  |  |  |
| 19. | Lejek szklany Ø 150 mm z wąską szyjką | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami gładkie grubość 2 mm | 1 000 |  |  |  |  |
| 21. | Zlewki szklane 1000 ml. wysoka | 5 |  |  |  |  |
| 22. | Zlewki szklane 600 ml. wysoka | 10 |  |  |  |  |
| 23. | Wymazów ki z tworzywa pakowane indywidualnie, sterylne | 1 500 |  |  |  |  |
| 24. | Mikrokońcówki o poj.0,1 – 10ul, typu Gilson, bezbarwne , pakowane w pudełku po 96 szt. | 2 op. |  |  |  |  |
| 25. | Czasomierz ( stoper laboratoryjny ) | 2 op. |  |  |  |  |
| 26. | Pudełko z tworzywa na 50 szt. Preparatów mikroskopowych | 2 op. |  |  |  |  |
| 27. | Korki celulozowe do probówek o średnicy 11 mm – 13 mm, wielokrotnego użytku (opakowanie po 100 szt ) | 5 op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość próbek celem sprawdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu z opisem zawartym w siwz