Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia - podane w tabeli ilości preparatów dezynfekcyjnych dotyczą szacunkowego zamówienia rocznego

| lp | Zastosowanie preparatu | Charakterystyka preparatu | Roczne zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/1A | Uniwersalny preparat do dezynfekcji powierzchni, sprzętów i przedmiotów, szkła laboratoryjnego oraz do zalewania krwi, itp (na bazie chloru) | 1. pełne spektrum działania: F, V, B, Tbc, 2. działający w obecności zanieczyszczeń organicznych, 3.czas działania w ww. zakresie maksymalnie 15 minut, 4. wygodna do dozowania postać doz, tabletek, porcji jednorazowych na litr, 5. czas aktywności roztworu roboczego minimum 24 godziny, 6. dopuszczenie preparatu do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, 7. wymagane są badania wg norm międzynarodowych i europejskich w warunkach i fazach wymaganych do powierzchni i stosowania w obszarze medycznym 8. zgodność opisu preparatów na etykiecie z dokumentacją przedstawiona w ofercie przetargowej | 80.000 Lrr roztworu działającego w obecności zanieczyszczeń organicznych w ciągu 15 minut na F, V, B, Tbc |
| 2/1B | Preparat do dekontaminacji pokrowców ( dzianina frotte: 80% bawełna, 20% poliester) ze zmywalną oddychającą powłoką poliuretanową 100% w formie piany i chusteczki do rozprowadzania lub chusteczki nasączone preparatem o ww. przeznaczeniu i właściwościach | 1. pełne spektrum działania: B, F, V, Tbc, 2. czas działania w ww. zakresie maksymalnie 1-5 minut, bezalkoholowy, 3. wygodna do dozowania postać piany i do każdego pojemnika (o pojemności maksymalnie 1 litra) dołączyć suche chusteczki w ilości 100 sztuk w opakowaniu (chusteczki składane, pojedyncze o powierzchni rozłożonej dłoni) lub chusteczki mokre nasączone preparatem ww. przeznaczeniu i właściwościach 4. gotowy do użycia preparat , w pojemnikach o pojemności do 1 litra, z głowicą spieniającą, 5. wymagane są badania wg norm międzynarodowych i europejskich w warunkach i fazach wymaganych do stosowania w obszarze medycznym do powierzchni, | 200 Lrr |
| 3/1C | Preparat w formie piany do dekontaminacji powierzchni z obecnością zanieczyszczeń organicznych | 1. pełne spektrum działania: F, V, B, Tbc, S 2. działający w obecności zanieczyszczeń organicznych, 3. czas działania w ww. zakresie maksymalnie 15 minut, 4. wygodna do dozowania postać koncentratu gotowego do użycia, w opakowaniu maksymalnie 1 litr z głowicą wytwarzającą pianę umożliwiającą nanoszenie bez rozpryskiwania na zanieczyszczoną powierzchnię, 5. czas aktywności roztworu roboczego długi od momentu otwarcia opakowania do zużycia zawartości (wg daty ważności na opakowaniu), 6. wymagane są badania wg norm międzynarodowych i europejskich w warunkach i fazach wymaganych do stosowania w obszarze medycznym wobec zanieczyszczeń organicznych. | 25 sztuk |
| 4/2B | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu | spektrum działania: minimum B, TBC, V, F. czas działania 5- 15 min, dobrze rozpuszczający się i usuwający, zanieczyszczenia organiczne ( !!! przy wyborze decydująca opinia użytkownika wydana po przetestowaniu preparatu, która w przypadku negatywnej oceny może być podstawą do odrzucenia oferty. Ocena będzie uwzględniać element: wpływu na dekontaminowane powierzchnie oraz tolerancję przez personel tj. zapach roztworu roboczego. Zapach oceniony jako drażniący skutkuje odrzuceniem oferty bez względu na spełnione inne warunki wymagań specyfikacji), przeznaczony do dezynfekcji narzędzi i innego sprzętu medycznego/ wyrobów medycznych, wymagane właściwości myjąco-dezynfekcyjne, nie ścinający białka, 6. nieniszczący narzędzi, 7. bezaldehydowy, z substancjami dodatkami umożliwiającymi szybkie i łatwe czyszczenie sprzętu, 8.opakowania: -system ścienny, wiszący, z możliwością umieszczania pojemnika/opakowania w systemie (pojemnik zbiorczy z koncentratem nie powinien stać na posadzce), przygotowujący gotowy roztwór roboczy, do montażu w pomieszczeniach do dekontaminacji narzędzi. System wykonany z materiału łatwozmywalnego (nie drewnianego), wytrzymałego na działanie preparatów dezynfekcyjnych, łatwy w obsłudze, -pozostałe opakowania -koncentrat w pojemnikach 1 litrowych z wbudowanym dozownikiem, -koncentrat w pojemnikach 1 litrowych z wbudowanym lub dołączonym dozownikiem, 9. wymagane badania wg norm europejskich w warunkach i fazach wymaganych do stosowania w obszarze medycznym. | 10.000 Lrr trzy systemy dozujące wliczyć w koszt oferowanego preparatu |
| 5/2E1 | Preparat do pielęgnacji i konserwacji narzędzi posiadających elementy ruchome , między innymi do końcówek roboczych, silników chirurgicznych, zawiasów ,.... | 1. preparat konserwujący elementy ruchome narzędzi po dezynfekcji, przed procesem sterylizacji, 2. preparat nie może wpływać negatywnie na opakowania sterylizacyjne w trakcie sterylizacji, nie może ograniczać penetracji środka sterylizującego, sterylnie pakowany, poj. do 500 ml z rozpylaczem i końcówką dozującą. | 3 Lrr |
| 6/3A | Suche chusteczki z możliwością zalewania opakowania wybranym przez użytkownika preparatem dezynfekcyjnym lub do aktywowania poprzez nawilżanie pojedynczych sztuk przeznaczone do dekontaminacji powierzchni | 1. opakowanie w formie wkładu, kompatybilne do pojemnika o wymiarach: wysokość 18 cm, w kształcie walca o średnicy 10 cm 2. gramatura włókniny min. 50 g/m 3. wkład musi posiadać informacje jaką ilością płynu należy je zalać, aby uzyskać efekt nasączenia, wkład powinien posiadać widoczne miejsce umożliwiające czytelne oznakowanie w postaci dodatkowej etykiety do naklejania w ramach oznakowania opakowania; dopuszcza się zaoferowanie wkładów/pojemników foliowych jednorazowych o innych wymiarach (większych) w postaci umożliwiającej zalanie całej zawartości lub dozowanie/pobieranie wg potrzeb pojedynczych chusteczek i ich nawilżanie/aktywowanie (dezynfekcja na poziomie niszczącym B, Tbc, V, F w czasie 1-5 minut) | 40.000 sztuk |
| 7/3C | Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni (blaty, półki, tace) nasączone preparatem dezynfekcyjnym (może być na bazie alkoholu) | 1. spektrum działania na B, Tbc, F, V, 2. czas dezynfekcji w wymaganym spektrum działania maksymalnie 1 do 5 minut wg normy dla środków do powierzchni (niższy czas dodatkowo punktowany w ocenie jakości), 3. wymagane potwierdzenie-dopuszczenie do dezynfekcji powierzchni w zakładach opieki zdrowotnej wyrobów medycznych, 4. gotowe do użycia w małych opakowaniach (50 do 200 szt.), maksymalnie wielkości 200 x 200 mm, 5. gramatura materiału min. 50 g/m, 6. pojemniki jednorazowe o w/w wymiarach, 7.dopuszcza się zaoferowanie chusteczek w postaci umożliwiającej zalanie całej zawartości lub dozowanie/pobieranie wg potrzeb pojedynczych chusteczek i ich nawilżanie/aktywowanie (dezynfekcja na poziomie niszczącym B, Tbc, V, F) jednak w przypadku mozliwości zalewania preparatem dezynfekcyjnym koszt preparatu (stężonego, ważnego do uzycia przez cały czas wykorzystywania zalanego opakowania chusteczek) należy wliczyć w koszt zzamówienia proporcjonalnie do liczby oferowanych opakoań (wg ilości preparatu potrzebnego/wskazanego przez producenta producenta do zalania/aktywacji opakowania) 8. produkt powinien być wyrobem medycznym | 100.000 sztuk |
| 8/4A | Preparat do dezynfekcji trudno dostępnych powierzchni (przez przecieranie) Do dezynfekcji trudno dostępnych powierzchni, blatów oraz aparatury medycznej (wyrobów medycznych) przez spryskiwanie i przecieranie | 1. preparat alkoholowy, do szybkiej dezynfekcji małych, trudnodostępnych powierzchni, 2. działający na B, Tbc, F, V, 3. czas dezynfekcji maksymalnie 1-5 minut, 4. gotowy do użycia (w opakowaniach maksymalnie 1 litr z głowicą rozpylającą), 5. bezaldehydowy, 6. całość zamówienia do realizacji w opakowaniach z zakrętką, z otworem umożliwiającym dozowanie, z możliwością wymiany na głowicę spieniającą, 7. produkt powinien być wyrobem medycznym, z możliwością zastosowania w pionie żywieniowym i pediatrycznym | 1.000 Lrr |
| 9/5D1 | Preparat do pielęgnowania ran na bazie polheksanidyny | 1. preparat do oczyszczania, nawilżania i mikrobiologicznej dekontaminacji zastrupiałych, zanieczyszczonych oraz przewlekłych ran skóry, 2. w postaci sterylnego roztworu wodnego i żelu (wg potrzeb zamawiającego dostosowanych do konieczności zastosowania), 3.z możliwością wielokrotnego i długotrwałego stosowania, 4.bezzapachowy i bezbarwny, 5. pojemność maksymalnie do 500 ml, | 10 Lrr+350 ml żelu |
| 10/7B | Preparat do dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym kompatybilnym do systemu dozowników metalowych do spłaszczonych butelek jednolitrowych z zastawką | 1. spektrum działania: B, Tbc, V, F 2. przedłużony efekt działania, 3. preparat możliwy do stosowania w obszarach mających kontakt z żywnością, 4. produkt bez konserwantów, w postaci żelu 5. produkt jałowy lub autosterylny, | 2.000 Lrr |
| 11/13B | Preparat myjąco - dezynfekcyjny do dużych powierzchni bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych i glukoprotaminy, o skuteczności bakterio-, grzybo-, prątko- i wirusobójczej, dozowany przy pomocy automatycznej systemu dozującego z wężem minimum 20m, ph ok. 11, stężenie robocze 1,0% | Preparat powinien posiadać opinię potwierdzającą możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Preparat do systemu dozującego w pojemnikach foliowych 2,5 litra kompatybilny do systemu firmy Diversey Preparat do dekontaminacji naczyń możliwy do zastosowania w urządzeniach myjąco – dezynfekujących Lozamet typ ZK-05.4, ZK-05.5, CLASSEQ, EDESA LF 600 | 5.000 Lrr |
| 11/13C | Preparat myjąco – odtłuszczający dozowany przy pomocy automatycznego systemu dozującego z wężem |  | 30.000 Lrr |
| 11/13D | Preparat do czyszczenia i polerowania stali nierdzewnej |  | 10 L |
| 11/13E | Preparat do maszynowego mycia naczyń dozowany przy pomocy automatycznego systemu dozującego, stężenie robocze 0,2% |  | 80.000 Lrr |
| 11/13F | Preparat do maszynowego płukania naczyń dozowany przy pomocy automatycznego systemu dozującego stężenie robocze 0,02% |  | 100.000 Lrr |

Wzór formularza cenowego:

| Nr pakietu/części | Nazwa handlowa oferowanego preparatu/producent | Ilość | Ilość opakowań | Cena jednost. netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem wartość netto/brutto wg zapotrzebowania |  |  |  |