# ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET  1  - DIALIZATORY

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy/ Producent | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dializator syntetyczny bez użycia pary wodnej i tlenku etylenu, helixon, polinefron o powierzchni od 1,3 do 2,1m² z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności. Ilość powierzchni w zależności od potrzeb zamawiającego, będzie podawana w zamówieniu |  | 13.000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

PAKIET  2  - DIALIZATORY

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy/ Producent | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dializator syntetyczny jednorazowego użytku sterylizowany para wodną z klirensem fosforanów 16ml/min. przy Qb 300 ml, objętość wypełniania nie większa niż 54 ml, o powierzchni 1m², z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności. |  | 1.000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

PAKIET  3  - DIALIZATORY

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy/ Producent | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dializator syntetyczny wysokoprzepływowy bez użyci pary wodnej i tlenku etylenu, helixon, polinefron, o powierzchni 2,5m² z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności. |  | 500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

#### PAKIET  4  - IGŁY  DO  DIALIZ

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy/ Producent | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła typu wenflon do hemodializ z prowadnicą 1,6G |  | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Igła do dializy z klemą, obrotowa o wielkości 1,6G, długość wężyka do 15cm, sterylizowana promieniami Gama z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności: – żylna |  | 13.500 |  |  |  |  |
| 3. | j.w. – tętnicza |  | 13.500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

PAKIET  5 - LINIE KRWI

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy/ Producent | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw linii krwi z jeziorkiem żylnym i tętniczym o śr. 22mm, kompatybilny z aparatem B.Braun Dialog (+), z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności |  | 4.800 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

PAKIET  6 - LINIE KRWI

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy/ Producent | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw linii krwi z jeziorkiem żylnym i tętniczym o śr. 22mm, kompatybilny z aparatem Fresenius, bez związków ftalanowych, z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności |  | 10.500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |