Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

# Pakiet 1 -  NARZĘDZIA OPERACYJNE

| Lp. | Nazwa | Numer katalogowy/ producent | Cena netto | Ilość | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszczyki uszne, proste, ząbkowane końcówki, rozmiar 4.0x0.8mm, dł. całkowita 70mm | MCO13A/Hartmann |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki uszne, proste, ząbkowane końcówki, rozmiar 5.0x1.0mm, dł. całkowita 70mm | MCO13D/Hartmann |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Kleszczyki uszne, zakrzywione w prawo, ząbkowane końcówki, rozmiar 3.0x0.6mm, dł. całkowita 70mm | MCO960/Marquest |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki uszne, zakrzywione w lewo, ząbkowane końcówki, rozmiar 3.0x0.6mm, dł. całkowita 70mm | MCO961/Marquest |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Pęseta anatomiczna bagnetowa dł. 140mm, 1,5x15mm | 3711002 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | POLITZER FCPS ANG SERRAT 1,5 POLITZER DISSECTING FORCEPS SERRATED JAWS1,5X14MM ANGLED | 7732-1 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Podwójny elewator typu Freer, podwójnie zakończony, końcówka 5mm dł.180mm | CP611 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Rasparator zagięty typu Plester śr. 7,5mm, dł. 180mm | MCO988 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | DESMARRES RETRACK 12MM DESMARRES BLUNT RETRACTOR 12MM TIP | CP822-12 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | SENN-MILLER DOUBLE RETRACT SENN-MILLER DOUBLE RETRACTOR BLUNT AND 3 SHARP PRONGS | CP609 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | SCHUKNECHT RECTRACT3X3 130 MM SCHUKNECHT RECTRACTOR 15MM PRONGS 3X3 | 0-28-2 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | WEITLANER RECTRACT3X3 110 MM WEITLANER RECTRACTOR 1.2MM PRONGS 3X3 CURVED | 0-28-8 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | STREIFF SCS CVD 105MM STREIFF CURVED SCISSORS POINTED BLADES | CP16-1 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Nożyczki Shea zakrzywione, tępe końcówki, dł. całkowita 120mm | CP637 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | METZENBAUM SCS CVD 150MM METZENBAUM CURVED SCISSORS BLUNT TIP | CP351-3 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | FCPS W/T 1MM 120MM DISSECTING FORCEPS W/TEETH 1MM JAWS | CP406 |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Kleszczyki Halsted-Mosquito, anatomiczne, zagięte, dł. 120mm | 3755102 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Kaniula ssąca do nosa Wertheimer dł. 120mm, śr.1,5mm | MCO770-1-5 |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Kaniula ssąca do nosa Wertheimer dł. 120mm, śr.2,5mm | MCO770-2-5 |  | 1 |  |  |  |
| 20 | WERTHEIMER SUCTI-TUBE D3.5MM WERTHEIMER SUCTION TUBE 3.5 MMD | MCO770-3-5 |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Adapter House do rurek ssących z kontrolą siły ssania, dł. 50mm | MCO776 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Kaniula ssąca ze złączem typu Luer-Lock, zakrzywiona 135, średnica 0,5mm, dł. robocza 85mm | MCO3P05 |  | 2 |  |  |  |
| 23 | Kaniula ssąca ze złączem typu Luer-Lock, zakrzywiona 135, średnica 0,7mm, dł. robocza 85mm – 3 szt./opakowanie | MCO3P07 |  | 2 |  |  |  |
| 24 | Ssacz uszny bez kontroli ssania 1,0mm | MCO3P10 |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Ssacz uszny bez kontroli ssania 1,2mm | MCO3P12 |  | 2 |  |  |  |
| 26 | Ssacz uszny bez kontroli ssania 1,5mm | MCO3P15 |  | 2 |  |  |  |
| 27 | Ssacz uszny bez kontroli ssania 1,8mm | MCO3P18 |  | 2 |  |  |  |
| 28 | Ssacz uszny bez kontroli ssania 2,0mm | MCO3P20 |  | 2 |  |  |  |
| 29 | SUCTI-TUBE D2.4MM 80MM PK3 ANGLED SUCTION TUBE W/LUER-LOCK 2.4 MMD (PK3) | MCO3P24 |  | 2 |  |  |  |
| 30 | Nożyczki uszne, proste, delikatne, dł. końcówki 3mm, dł. robocza 65mm | MCO4A |  | 1 |  |  |  |
| 31 | SCS CVD RHT 4MM 65MM RIGHT CURVED SCISSORS BLADES 4MM 65MM | MCO4B |  | 1 |  |  |  |
| 32 | SCS CVD RHT 4MM 65MM LEFT CURVED SCISSORS BLADES 4MM 65MM | MCO4C |  | 1 |  |  |  |
| 33 | Nożyczki uszne, proste, delikatne, dł. końcówki 4mm, dł. robocza 65mm | MCO4 |  | 1 |  |  |  |
| 34 | CURETTE FCPS ANG UP 0.8 CUP ORCEPS UPWARD 30DEG 0.8MM, JAWS 65MM | MCO21D |  | 1 |  |  |  |
| 35 | Kleszczyki do mikrochirurgii, łyżeczkowe, śr. 0.8mm, dł. robocza 70mm | MCO21A |  | 1 |  |  |  |
| 36 | Kleszczyki do mikrochirurgii, typu Macgee, łyżeczkowe dł. robocza 70mm | MCO25 |  | 1 |  |  |  |
| 37 | FRAYSSE SERR FCPS LFT FRAYSSE LEFT PISTON INSERTOR FORCEPS 3X0.6MM JAWS 65MM | MCO782L |  | 1 |  |  |  |
| 38 | Mikrokleszczyki Piston, zagięte w prawo, śr. 3x0.6mm, dł. robocza 70mm | MCO782R |  | 1 |  |  |  |
| 39 | CAUSSE KNIFE D3MM 45º CAUSSE KNIFE 45DEG 3MMD TIP (C) | MCO652 |  | 1 |  |  |  |
| 40 | CAUSSE KNIFE D3MM 90º CAUSSE KNIFE 90DEG 3MMD TIP BENT SHAFT (A) | MCO650 |  | 1 |  |  |  |
| 41 | MARTIN KNIFE MIRROR D3MM MARTIN KNIFE MIRROR 45DEG 3MMD | MCO215 |  | 1 |  |  |  |
| 42 | ROSEN KNIFE 1.8X2.5MM ROSEN KNIFE 45DEG 1.8X2.5MM BLADE | MCO313 |  | 1 |  |  |  |
| 43 | GIMMICK ELEVATOR 1X15MM GIMMICK FLAP ELEVATOR 15DEG 1X15MM TIP | MCO8 |  | 1 |  |  |  |
| 44 | ELEVATOR CVD 165MM CURVED ELEVATOR | MCO8B |  | 1 |  |  |  |
| 45 | CAUSSE ELEVATOR ANGLED CAUSSE FLAP ELEVATOR 45DEG | MCO667 |  | 1 |  |  |  |
| 46 | CURETTE STR D2MM 140MM CURETTE SING END 2MMD CUP | 3722140 |  | 1 |  |  |  |
| 47 | CAUSSE CURETTE ANGLED CAUSSE ANGLED CURETTE 2.8MMD TIP (G) | MCO655 |  | 2 |  |  |  |
| 48 | Kiureta, dwustronna, lekko zakrzywiona, końcówki 1.8x1.4mm oraz 1.6x1.15mm, dł. całkowita 165mm | MCO7A-3 |  | 1 |  |  |  |
| 49 | Pik uszny, prosty, o średnicy końcówki 0.3mm, dł. całkowita 165mm | MCO31 |  | 1 |  |  |  |
| 50 | MARQUET PICK STR CD MARQUET STRAIGHT PICK ANGLED SHAFT | MCO901 |  | 1 |  |  |  |
| 51 | Mikroigła, delikatnie zagięta, o średnicy końcówki 0.35mm, dł. całkowita 165mm | MCO32 |  | 1 |  |  |  |
| 52 | PIK uszny, zagięty, dł. 165mm | MCO221 |  | 1 |  |  |  |
| 53 | Haczyk do mikrochirurgii zagięty 45º, dł. końcówki 0.7mm, dł. 165mm | MCO6A |  | 1 |  |  |  |
| 54 | Mikrohaczyk typu LEGENT, zagięty 45º, dł. końcówki 1mm, dł. 165mm | MCO807 |  | 1 |  |  |  |
| 55 | Haczyk do podstawy strzemiączka, końcówka zagięta 90º, dł. końcówki 0,3mm, dł. 165mm | MCO205 |  | 1 |  |  |  |
| 56 | Haczyk do podstawy strzemiączka, końcówka zagięta 90º, dł. końcówki 0,7mm, dł. 165mm | MCO6B |  | 1 |  |  |  |
| 57 | Haczyk do mikrochirurgii długo zagięty, końcówka zagięta wstecznie 90º, śr. 0.2mm, dł. 165mm | MCO916 |  | 1 |  |  |  |
| 58 | MARQUET HOOK ANTER 0.2 MARQUET ANTERIOR HOOK 90DEG 0.2MM TIP ANGLED SHAFT | MCO915 |  | 1 |  |  |  |
| 59 | CHARACHON HOOK POSTERI 0.2 CHARACHON POSTERIOR HOOK 90DEG 0.2MM TIP ANGLED SHAFT | MCO832A |  | 1 |  |  |  |
| 60 | CHARACHON HOOK ANTER 0.2 CHARACHON ANTERIOR HOOK 90DEG 0.2MM TIP ANGLED SHAFT | MCO832B |  | 1 |  |  |  |
| 61 | CHARACHON HOOK RHT 0.2MM 90º CHARACHON RIGHT HOOK 90DEG 0.2MM TIP ANGLED SHAFT | MCO832C |  | 1 |  |  |  |
| 62 | CHARACHON HOOK LFT 0.2MM 90º CHARACHON LEFT HOOK 90DEG 0.2MM TIP ANGLED SHAFT | MCO832D |  | 1 |  |  |  |
| 63 | SIZER 0 TO 6MM 70MM COLUMELLA DISTANCE MEASURING ROD FORCEPS 0 TO 6MM | MCO34 |  | 1 |  |  |  |
| 64 | Perforator ucha środkowego, prosty, o średnicy końcówki 0.6mm, dł. całkowita165mm | MCO218-6 |  | 1 |  |  |  |
| 65 | Perforator ucha środkowego, prosty, o średnicy końcówki 0.4mm, dł. całkowita165mm | MCO218-4 |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

# Pakiet 2 – WIERTŁA

| Lp. | Nazwa | Numer katalogowy/ producent | Cena netto | Ilość | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiertła z nasypem diamentowym H70, H95 |
| 1 | Diamand burs short neck | 4801.H70.007 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Diamand burs short neck | 4801.H70.014 |  | 4 |  |  |  |
| 3 | Diamand burs short neck | 4801.H70.023 |  | 4 |  |  |  |
| 4 | Diamand burs short neck | 4801.H70.031 |  | 3 |  |  |  |
| 5 | Diamand burs short neck | 4801.H70.040 |  | 3 |  |  |  |
| 6 | Diamand burs short neck | 4801.H95.014 |  | 3 |  |  |  |
| 7 | Diamand burs short neck | 4801.H95.023 |  | 3 |  |  |  |
| 8 | Diamand burs short neck | 4801.H95.031 |  | 3 |  |  |  |
| 9 | Diamand burs short neck | 4802.H70.007 |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Diamand burs short neck | 4802.H70.014 |  | 4 |  |  |  |
| 11 | Diamand burs short neck | 4802.H70.023 |  | 4 |  |  |  |
| 12 | Diamand burs short neck | 4802.H70.031 |  | 3 |  |  |  |
| 13 | Diamand burs short neck | 4802.H70.040 |  | 3 |  |  |  |
| WIERTŁA CHIRURGICZNE H70 Z WĘGLIKA SPIEKANEGO |
| 14 | Osteotomy burs | 4501.H70.023 |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Osteotomy burs | 4501.H70.030 |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Osteotomy burs | 4501.H70.040 |  | 3 |  |  |  |
| 17 | Osteotomy burs | 4501.H70.050 |  | 3 |  |  |  |
| 18 | Osteotomy burs | 4501.H70.060 |  | 3 |  |  |  |
| WIERTŁA CHIRURGICZNE H70 ZE STALI NIERDZEWNEJ |
| 19 | Osteotomy burs | 4301.H70.023 |  | 2 |  |  |  |
| 20 | Osteotomy burs | 4301.H70.031 |  | 2 |  |  |  |
| 21 | Osteotomy burs | 4301.H70.040 |  | 3 |  |  |  |
| 22 | Osteotomy burs | 4301.H70.050 |  | 3 |  |  |  |
| 23 | Osteotomy burs | 4301.H70.060 |  | 3 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |