Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne w pakietach określają  ilości na 1 rok

PAKIET 1.   KOAGULOLOGIA  - odczynniki i akcesoria do aparatu Coag Chrom 3003

a) Odczynniki do koagulologii

| Lp | Nazwa odczynnika | Ilość na 1 rok | Wymagane warunki realizacji zamówienia | Wymagany minimalny termin przydatności do użycia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wymagane warunki jakościowe | Wymagane warunki metodyczne | Stosowana aparatura | Inne wymagania |  |
| 1. | Zestaw do oznaczania czasu kaolinowo-kefalinowego (APTT) 1 fiolka= 9 ml | 200 ml | Odczynnik płynny , zawierający koloidalny krzem i syntetyczne fosfolipidy . Trwały po otwarciu fiolki min. 30 dni w temp. 2-8°C ; zestaw powinien zawierać 0,02M roz CaCl | Metoda optyczna | Coag Chrom 3003 |  | 12 miesięcy od daty dostawy |
| 2. | Zestaw do ozn. czasu protrombinowego (PT) 1 fiolka=8 ml | 500 ml | Liofilizowana tromboplastyna z CaCl2, ISI 1,0 do 1,1 ; Odczynnik trwały po rekonstytucji min. 30 dni w temp. 2-8°C | Metoda optyczna | Coag Chrom 3003 | Odczynnik przeznaczony do oznaczania czasu protrombinowego i fibrynogenu w ludzkim osoczu cytrynianowym dla określenia układu krzepnięcia i monitoringu doustnej terapii antykoagulacyjnej | 12 miesięcy od daty dostawy |
| 3. | Osocze kontrolne, wieloparametrowe dla APTT, PT, Fibrynogen Normal - 1 fiol = 1ml Abnormal Low 1 fiol = 1ml Abnormal High 1 fiol = 1 ml | 10 fiol 10 fiol 10 fiol | Trwałość po rekonstytucji min. 24h w temp. 2 st-8° C oraz miesiąc po zamrożeniu –20 st C Uwaga: Niezmienność serii materiału kontrolnego w ciągu 12 miesięcy w trakcie obowiązywania przetargu. | Metoda optyczna | Coag Chrom 3003 | Materiał kontrolny na bazie osocza cytrynianowego pobranego od zdrowych dawców. Osocze kontrolne wieloparametrowe. Podane wartości należne dla APTT i PT wyrażone w sek z uwzględnieniem ISI 1,0 do 1,1 dla stosowanej tromboplastyny zawierające metryczkę z uwzględnieniem podanej metody, w oparciu o które wyznaczono wartość. | 12 miesięcy od daty dostawy |
| 4. | Kalibrator – PT, APTT, Fibrynogen 1fiol=1 ml | 5 fiol. |  | Metoda optyczna | Coag Chrom 3003 |  | 12 miesięcy od daty dostawy |
| 5. | Rozcieńczalnik do osocza | 50 ml |  | Metoda optyczna | Coag Chrom 3003 |  | 12 miesięcy od daty dostawy |

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość na 1 rok/ml/fiolka | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Odczynniki do koagulologii |
| 1. | Zestaw do oznaczania czasu kaolinowo-kefalinowego (APTT) 1 fiolka= 9 ml | 200 |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do ozn. czasu protrombinowego (PT) 1 fiolka=8 ml | 500 |  |  |  |  |
| 3. | Osocze kontrolne, wieloparametrowe dla APTT, PT, Fibrynogen Normal - 1 fiol = 1ml Abnormal Low 1 fiol = 1ml Abnormal High 1 fiol = 1 ml | 10 10 10 |  |  |  |  |
| 4. | Kalibrator – PT, APTT, Fibrynogen 1fiol=1 ml | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Rozcieńczalnik do osocza | 50 |  |  |  |  |
| b) Akcesoria do koagulologii |
| 6. | Próbówka typ CHROM do koagulometru COAG CHROM 3003 | 8.000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM W OKRESIE 24 M-CY |  |  |  |

UWAGI DODATKOWE:

- Odczynniki, materiały kalibracyjne oraz materiały kontrolne powinny być od jednego producenta. Gdyby wykonawca oferował elementy różnych producentów, to jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia producentów oferowanych odczynników o ich kompatybilności oraz zgodności z systemem pomiarowym koagulometru Coag Chrom 3003.

- Odczynnik PT przeznaczony do oznaczania czasu protrombinowego i fibrynogenu w ludzkim osoczu cytrynianowym, oraz do oceny układu krzepnięcia i monitorowania   doustnej  terapii  przeciwzakrzepowej

- PT,  APTT – materiał kontrolny ( level 1, 2, 3 ) ciągłość realizacji zamówień jednej  serii  dla każdego zakresu w ciągu 12 miesięcy.

- Wymagania dodatkowe do pakietu nr  1

- Możliwość korzystania z autoryzowanego serwisu dla aparatu Coag Chrom 3003  w trakcie trwania umowy na odczynniki i akcesoria do koagulologii

- Bezpłatne zabezpieczenie laboratorium  / w czasie do 48 godzin od zaistnienia awarii /  w zastępczy aparat  na okres naprawy aparatu Coag Chrom 3003

PAKIET  2.   Odczynniki dla pracowni badań cytologicznych i analiz  specjalnych

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoże diagnostyczne do hodowli dwoinek Neissera | 5 zestawów |  |  |  |  |
| 2. | Podłoże diagnostyczne do hodowli rzęsistka Trichomedium | 3 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Podłoże diagnostyczne do hodowli Gardnerella (płytki) | 20 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Test diagnostyczny do wykrywania Chlamydia trachomatis w wydzielinie z pochwy (kasetkowy, immunochromatograficzny) (10 szt. w op.) | 2 op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM W OKRESIE 24 M-CY |  |  |  |

Uwaga dotyczy pakietu  nr  2 - Powyższe odczynniki powinny posiadać  certyfikaty   kontroli jakości oraz instrukcję  wykonania i przechowywania 
w języku polskim, (preferowane będą odczynniki  posiadające również certyfikat  ISO 9001  lub ISO 9002 ) – do okazania na każde żądanie zamawiającego.

PAKIET 3.   Odczynniki do barwienia metodą manualną

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fiolet krystaliczny (op. 240 – 250ml) | 4 opak. |  |  |  |  |
| 2. | Fuksyna (op. 240 – 250ml) | 4 opak. |  |  |  |  |
| 3. | Lugol (op. 240 – 250ml) | 4 opak. |  |  |  |  |
| 4. | Odbarwiacz (op. 240 – 250ml) | 4 opak. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM W OKRESIE 24 M-CY |  |  |  |

Wymagania konieczne do spełnienia:

1.   Termin ważności minimum 12 miesięcy

2.   Gotowe do użycia odczynniki w zamkniętych pojemnikach do barwienia

3.   Czas barwienia 5 minut

4.   Pojemniki z barwnikami o pojemności 240 – 250ml

5.   Opis metody i sposób wykonania do metody barwienia Grama

6.   Dostawa odczynników na koszt firmy

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności,  Karty charakterystyki produktów

- Dokumenty potwierdzające w/w wymagania

PAKIET  4.   Odczynniki do barwienia preparatów hematologicznych metodą manualną MGG  oraz inne odczynniki

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barwnik MAY-GRUNWALDA (roztwór Metanol 99,5%+barwnik May Grunwalda 0,35% ) | 5000 ml | 500 lub 1000 ml |  |  |  |  |
| 2. | Barwnik GIEMSY (roztwór – metanol 65,9% + barwnik Giemzy 0,6% ) | 6000 ml | 500 lub 1000 ml |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik rozcieńczający barwnik GIEMSY stężony 20X , pH 6,8 (skład odczynnika: fosforan potasowy jednozasadowy, fosforan sodowy dwuzasadowy, kwas solny) | 3000 ml | 500 lub 1000 ml |  |  |  |  |
| 4. | Barwnik do retykulocytów roztwór gotowy do użycia, termin ważności minimum 12 miesięcy | 400 ml | 100 ml |  |  |  |  |
| 5. | Odczynnik Pandy’ego (roztwór) | 500 ml | 100 lub 500 ml |  |  |  |  |
| 6. | Płyn Samsona (roztwór) | 500 ml | 100 lub 500 ml |  |  |  |  |
| 7. | Płyn Lugola (roztwór) | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |
| 8. | Sudan III (roztwór nasycony w 70% alkoholu etylowym z kwasem octowym); skład (2 gr Sudanu III + 90 ml kwasu octowego lodowatego + 10 ml alkoholu etylowego) | 100 ml | 100 ml |  |  |  |  |
| 9. | Sodowy chlorek cz.d.a. | 6 kg | op. 1 kg |  |  |  |  |
| 10. | Kwas 5-sulfosalicylowy cz.d.a. | 3 opak. | op. 1 kg |  |  |  |  |
| 11. | Siarczan sodu 10xH2O cz.d.a. | 3 opak. | op. 1 kg |  |  |  |  |
| 12 | Paski wskaźnikowe pH 1-10 | 10 opak. | op. 100 pasków |  |  |  |  |
| 13. | Metanol cz.d.a. | 8 opak. | op. 1 000 ml |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM W OKRESIE 24 M-CY |  |  |  |

PAKIET 5.  odczynniki do oznaczania grup krwi

| Lp. | Rodzaj odczynnika | Ilość w ml Klon I | Ilość w ml Klon II | Cena netto za 1 ml | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny anty- A (opakowanie 5-10 ml) | 2.200 | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty-B (opakowanie 5-10 ml) | 2.200 | 1.000 |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM (opakowanie 5-10 ml) | 2.500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty IgM/IgG (opakowanie 5-10 ml) | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Standard anty – D | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | PBS | 60,000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dolichotest | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Konserwowane krwinki wzorcowe do układu ABO - grupy A1 (20-25%) | 240 |  |  |  |  |  |
| 9 | Konserwowane krwinki wzorcowe do układu ABO - grupy B (20-25%) | 240 |  |  |  |  |  |
| 10 | Konserwowane krwinki wzorcowe do układu ABO - grupy O (20-25%) | 240 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw próbek kontrolnych z przeciwciałami anty-D | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Odczynnik monoklonalny anty-K | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Odczynnik anty-k (Cellano) | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM W OKRESIE 24 M-CY |  |  |  |

WYMAGANIA DO PAKIETU:

Wymagane dokumenty rejestracji odczynników;

Wymagane ulotki do odczynników;

Wymagany dokument znak CE,

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w przypadku 3 pisemnych reklamacji, jeżeli stwierdzi, że dostarczony towar nie spełnia wymagań (wystąpią uszkodzenia, zmętnienia, lub towar dostarczany jest ze znacznym opóźnieniem).

PAKIET 6.   Odczynniki dla pracowni badań cytologicznych i analiz specjalnych

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fixocyt (utrwalacz preparatów cytologicznych, 1 szt.=100 ml utrwalacza) | 15 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM W OKRESIE 24 M-CY |  |  |  |