ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UWAGA! W przypadku oferowania danego artykułu w niepodzielnych opakowaniach, prosimy o podanie wielkości minimalnego opakowania! W przeciwnym razie zamawiający zastrzega sobie zamawianie ilości wyspecyfikowanych artykułów wg własnych potrzeb!

## ZADANIE 1  SYSTEMY DRENUJĄCE

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwubutlowy, plastikowy system drenujący do klatki piersiowej Thoracic drainage systems o pojemności 3000 ml | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do czynnego i biernego drenażu klatki piersiowej, sterylny, jednorazowego użytku, pojemność komory 1000ml, z kranikiem spustowym z możliwością opróżnienia, z niskooporową wahadłową zastawka z gruszką, płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, z dodatkowym workiem kolekcyjnym 1000 ml | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 2   WORKI NA WYMIOCINY

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek o pojemności maksymalnej 2000 ml, z podziałką, jednorazowy, posiadający profilowany do okolicy twarzy plastikowy uchwyt (ustnik), z możliwością zamknięcia worka | 4800 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 3   SZCZOTKI DO CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk Super Brush 300x do podajnika SANMED | 70 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 4   WZIERNIKI GINEKOLOGICZNE JEDNORAZOWE

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wziernik dopochwowy jednorazowy CUSCO S, M | 750 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 5   PRZYRZĄD DO DRENAŻU JAMY BĘBENKOWEJ

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typ II Ø 1,15 mm | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 6   PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA

| LP | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd uniwersalny flocare do żywienia dojelitowego w wersji przy użyciu pompy Flocare 800, do butelek* | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd uniwersalny flocare do żywienia dojelitowego w wersji przy użyciu pompy Flocare 800, do opakowań miękkich typu pack* | 350 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd flocare do żywienia dojelitowego w wersji przy użyciu pompy Flocare infinity, do opakowań miękkich typu pack | 750 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii Flocare PEG SET* | 10 zest. |  |  |  |  |  |
| 5. | Poliuretanowy (PUR) zgłębnik Flocare do żywienia dojelitowego* | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka do obsługi żywienia drogą pokarmowego z systemem złącza ENLook kompatybilna z poliuretanowym zgłębnikiem Flocare, pojemność 60ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do podaży diet w butelkach lub opakowaniach EasyBag przez pompę Applix Smart | 450 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

- lub równoważne

ZADANIE 7  PIELUCHY I PIELUCHOMAJTKI

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Posiadają dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz warstwą rozprowadzającą .Osłonki boczne na całej długości pieluchy skierowane na zewnątrz lub do wewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Co najmniej jeden ściągacz taliowy. Cztery elastyczne zapięcia: przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania (rozciągliwość 1cm). Co najmniej jeden indykator wilgoci: żółty klejowy –zmieniający barwę na zieloną lub niebieską pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchy łącznie z bokami. Roz.S-obwód w pasie co najmniej 80cm,chłonność nie mniej niż wg ISO 11948-1: 1600g Roz.M-obwód w pasie co najmniej 110cm,chłonność nie mniej niż wg ISO 11948-1: 2300g Roz.L-obwód w pasie co najmniej 140cm,chłonność nie mniej niż wg ISO 11948-1: 2600g Roz.XL-obwód w pasie co najmniej 160cm,chłonność nie mniej niż wg ISO 11948-1:2600g | 43000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pieluszki dla noworodków o wadze od 2 do 5 kilogramów. Posiadają oddychającą warstwę zewnętrzną, zapewniają stały dostęp powietrza do delikatnej skóry. Superchłonny wkład pokryty jest miękką włókniną o strukturze mikrooczek - typu Premium Dry, która dzięki swej budowie umożliwia wchłanianie nie tylko moczu, ale i wolnych stolców. Elastyczne falbanki znajdujące się wewnątrz po bokach, zapobiegając bocznym przeciekom i podnosząc komfort użytkowania pieluszki. Prawidłowe zapięcie zapewniają mocne rzepy. Pieluszka w przedniej części posiada specjalne wycięcie lub miejsce na kikut pępowiny, które zapewniając dopływ powietrza przyspiesza gojenie i minimalizuje ryzyko podrażnień. Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, lub oświadczenie dotyczące jakości produktów dla dzieci, wystawione przez producenta. | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Pieluszki Midi dla niemowląt o wadze od 5 do 9 kg. Szerokie, elastyczne rzepy - zapewniają prawidłowe zapięcie, szeroki, elastyczny pas taliowy - zapewnia idealne dopasowanie pieluszki i komfort dziecka podczas poruszania. Superchłonny wkład wewnątrz pieluszki wiąże wilgoć w żel i sprawia, że nie ma ona kontaktu ze skórą dziecka. Wysokie elastyczne falbanki - znajdujące się po obu stronach pieluszki, utrzymują jej zawartość wewnątrz zapobiegając bocznemu przeciekaniu. Nie zawiera elementów lateksowych i chlorowanych. .Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, lub oświadczenie dotyczące jakości produktów dla dzieci, wystawione przez producenta. | 450 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Anatomiczne wkłady do pieluch bez warstwy izolacyjnej, przepuszczające powietrze. Długość całkowita 625mm, długość wkładu chłonnego 500mm, masa nie mniej niż 65g, chłonność nie mniej niż 1600g wg ISO 11948-1, roz. normal op’30szt | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 8   ZESTAWY DO HEMOFILTRACJI

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do hemofiltracji Prismaflex ST 100 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do hemofiltracji Prismaflex ST 150 | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Worek odprowadzający SP 414 pojemność 5 l | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Linia wapnia do systemu Prismaflex CA250 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 9    SMOCZKI JEDNORAZOWE  ORAZ BUTELKI DO KARMIENIA NIEMOWLĄT

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelki do karmienia - pojemność 150 ml - posiadające atest i opinię dopuszczającą do użycia w ww. celu - możliwe do dezynfekcji i sterylizacji w 134 stopniach / 30 minut, 2,1 atm. | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Smoczek jednorazowy:- lateksowy z odpowietrzaczem do butelki - średni otwór przepływowy - rozmiar nr 1, gotowy do użytku, kompatybilny z poz. 1 | 6500 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Butelki do karmienia: - pojemność 250 ml - posiadające atest i opinię dopuszczającą do użycia w ww. celu - możliwe do dezynfekcji i sterylizacji w 134 stopniach / 30 minut, 2,1 atm. | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Smoczek jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki z możliwością doboru otworu i rozmiaru wg. potrzeb (1,2), do butelek z poz. 3 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |

ZADANIE 10    AKCESORIA DO HIGIENY DRÓG ODDECHOWYCH

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska krtaniowa dla dzieci | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka ustno – gardłowa „Guedel ” jednorazowa, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, sterylna, rozm. 2; 3; 4 | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheostomijna Blue Line z podwójnym mankietem niskociśnieniowym, wyprofilowana | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, długość 60 cm, jednorazowa, średnica wewnętrzna 4-5 mm | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Prowadnica do trudnych intubacji dla dzieci, wielorazowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem, z przewodem umożliwiającym podanie tlenu, długość ok. 70 cm, jednorazowa | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do terapii dodatnim ciśnieniem wydechowym PEEP (wersja z maską twarzową) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do szybkiej tracheostomii (konikotomii) Quick-track | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka tracheostomijna przeźroczysta UniPerc zbrojona z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal i regulowanym położeniem kołnierza. Rozmiar: 8mm, 9mm. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka tracheostomijna dla pacjentów otyłych; część tkwiąca w tchawicy dłuższa od standardowej, mankiet mocujący z możliwością przesunięcia | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Dotchawicza rurka intubacyjna dwuświatłowa (umożliwiająca podanie surfaktantu), przeźroczysta nr 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Filtr bakteryjny noworodkowy do żywienia pozajelitowego | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |

Uwaga! Do w/w pozycji należy dołączyć oryginalne strony z katalogów producentów

ZADANIE 11   SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kateter do szynowania jelit z balonem trzykanałowym | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kateter moczowodowy z końcówką Nelaton | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów | 180 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Rampa trójdrożna kranikowa z obrotowym rotacyjnym łącznikiem na podłączeniu linii, pokrętła kraników z wyczuwalnym i optycznym położeniem co 45°, każde pokrętło w innym kolorze, wykonana z poliamidu, odporna na leki i tłuszcze, uchwyt rampy dostosowany do uchwytu z poz. 6 | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Rampa pięciodrożna kranikowa z obrotowym rotacyjnym łącznikiem na podłączeniu linii, pokrętła kraników z wyczuwalnym i optycznym położeniem co 45°, każde pokrętło w innym kolorze, wykonana z poliamidu, odporna na leki i tłuszcze, uchwyt rampy dostosowany do uchwytu z poz. 6 | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Uchwyt do mocowania ramp wielokranikowych oraz skali Medifix do statywów pionowych i poziomych | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka niskooporowa poj.10 ml | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do cystostomii | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do nefrostomii 9F | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do drenażu przezskórnego jednostopniowy (z kateterem pigtail 6F i 9F) | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do wymiany kateterów 9F do nefrostomii zawierający kateter Pigtail 9F/45cm i prowadnik J typ Lunderquist 038" x 80 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Podwieszka do naczyń krwionośnych (pakowane max. po 2 szt.) | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Kateter do embolektomii jednokanałowy | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 12   KANIULE I KORECZKI

| LP | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego, z portem umiejscowionym centralnie z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem portu, cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy na końcu przeźroczystej komory wypływu, posiadająca minimum cztery paski kontrastujące w RTG, z automatycznym zabezpieczeniem igły w postaci zatrzasku zabezpieczającego przed zakłuciem, ze skrzydełkami mocującymi w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, Rozmiary: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G. Na życzenie zamawiającego dostarczanie kaniul bez portu bocznego | 53000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Mandryn do kaniuli 16G, 18G, 20G, 22G | 20000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Koreczki do kaniul luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, jałowe, nietoksyczne, apirogenne, białe, pakowane pojedynczo, Sposób opakowania umożliwiający aseptyczne wyjęcie koreczka. | 100000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego przeznaczona minimum 180 aktywacji, pozbawiona części metalowych, z automatycznym systemem zapobiegającym cofaniu się leku/krwi po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej pakowana pojedynczo, sterylna | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Bezigłowy system infuzyjny, zastawka z drenikiem o średnicy 1 mm i długości 10 cm, nie zawiera lateksu, DEHP, PCV. Rotacyjny łącznik luer lock ułatwiający łączenie linii infuzyjnych. Możliwość dezynfekcji i używania do minimum 200 dostępów. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 20 G/1,1 mm x 45 mm | 350 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Uwaga!  Kaniule dożylne,  mandryny do kaniul i koreczki muszą pochodzić od tego samego producenta!

Rozmiary kaniul i mandrynów będą podawane przy zamówieniach.

ZADANIE 13      KRANIKI

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kranik trójdrożny wykonany z poliamidu, odporny na leki i tłuszcze, występujący w czterech kolorach biały, niebieski, czerwony, żółty, jałowy, nietoksyczny, apirogenny, wyposażony w wyczuwalny i optyczny indykator co 45º otwarty-zamknięty, pokrętło obracane o 360º; osiowo i promieniście ruchoma nakrętka typu lock, nie zawiera DEHP | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kranik trójdrożny czarny jałowy, nietoksyczny, apirogenny, pokrętło obracane o 360º; osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock, nie zawiera DEHP | 1800 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10-12 cm, wykonany z poliamidu, odporny na leki i tłuszcze, nietoksyczny, apirogenny, wyposażony w wyczuwalny i optyczny indykator co 45º otwarty-zamknięty, pokrętło obracane o 360º; osiowo i promieniście ruchoma nakrętka typu lock, nie zawiera DEHP | 2600 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 14   STRZYKAWKI, IGŁY, PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka Luer jałowa, apirogenna, nietoksyczna 2 ml (stożek na igłę zlokalizowany centralnie), dwuczęściowa, z czytelną, niezmywalną podziałką (1 op – 100 szt.) | 500 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | jw. 5 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) (1 op – 100 szt.) | 750 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | jw. 10 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) (1 op – 100 szt.) | 1000 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | j.w. 20 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) (1 op – 100 szt.) | 1000 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | j.w. 20 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) do podawania leków światłoczułych (1 op – 100 szt.) | 20 op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka insulinowa 1 ml z igłą 0,40x13mm - jałowa, apirogenna, nietoksyczna, tłoczek gumowy o konstrukcji redukującej pojemność resztkową (1 op – 100 szt.) | 15 op. |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka TBC 1 ml z igłą 0,45x12mm - jałowa, apirogenna, nietoksyczna, tłoczek gumowy o konstrukcji redukującej pojemność resztkową (1op=100 szt.) | 30 op. |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka do pompy infuzyjnej jałowa, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 50/60 ml luer- lock | 13000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka do pompy infuzyjnej jałowa, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 50/60 ml luer- lock do podawania leków światłoczułych | 1800 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka Janett jałowa, apirogenna, nietoksyczna poj.100 ml | 3600 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Aparat do przetoczeń krwi, długość drenu min. 150cm, z zaciskiem rolkowym z miejscem na dren, posiadający przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, komorę kropelkową przezroczystą z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm, wolną od PVC, z osobnym dodatkowym miejscem do zabezpieczenia igły biorczej, opakowanie papierowo-foliowe o kolorystyce odróżniającej od przyrządu do przetoczeń płynów infuzyjnych (wskazane czerwone). | 4500 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi (jałowy, nietoksyczny, apirogenny) | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, długość drenu min.150cm, dren wolny od ftalanów, z zaciskiem rolkowym z miejscem na dren, posiadający przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, komorę kropelkową przezroczystą z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm, wolną od PVC, opakowanie papierowo-foliowe o kolorystyce odróżniającej od przyrządów do przetoczeń krwi. | 125000 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | j.w. do leków światłoczułych, z woreczkiem osłaniającym | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm biały | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | j.w. czarny | 7800 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Igła iniekcyjna jałowa, apirogenna, nietoksyczna 0,5 x 25 (op. 100 szt.) | 100 op. |  |  |  |  |  |
| 18. | j.w. 0,6 x 30 | 80 op. |  |  |  |  |  |
| 19. | j.w. 0,7 x 30 | 90 op. |  |  |  |  |  |
| 20. | j.w. 0,8 x 40 | 350 op. |  |  |  |  |  |
| 21. | j.w. 0,9 x 40 | 200 op. |  |  |  |  |  |
| 22. | j.w. 1,1 x 40 | 300 op. |  |  |  |  |  |
| 23. | j.w. 1,2 x 40 | 1400 op. |  |  |  |  |  |
| 24. | Bezpieczna igła iniekcyjna z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem zamykającym się na igle, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, w rozmiarach: 0,8x40, 0,7x30, 0,6x30 (op.100 szt.) | 50 op. |  |  |  |  |  |
| 25. | Igła aspiracyjna do pobierania leków z otworem bocznym rozmiar 1,0-1,2 | 300 op. |  |  |  |  |  |
| 26. | Przyrząd do aspiracji z butelek typu Mini Spike*, z ostrym końcem, filtrem o dużej powierzchni przeciwbakteryjnej 0,45µm, portem końcówką luer-lock. Samozamykającym się korkiem portu, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekiem po rozłączeniu strzykawki | 7000 szt. |  |  |  |  |  |
| 27. | Przyrząd do precyzyjnej podaży płynów posiadający skalę prędkości przepływu od 0 do 250 kropli/min., z okrągłym zegarowym regulatorem przepływu z możliwością obsługi regulatora jedna ręką, komorą kropelkową przezroczystą z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm, wolną o PCV, długością drenu 150-180cm | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

* lub równoważne, Uwaga!  Dopuszczamy przeliczenie ceny za opakowanie 100 szt.

ZADANIE 15   NARZĘDZIA ORTOPEDYCZNE

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź Kirschnera trójgraniec śr. 1,0 – 2,0 długość 210 mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź Kirschnera trójgraniec śr. 2,0 – 3,0 długość 310 mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 16   NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE WIELORAZOWE

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź bezpieczny do trokara Ø 11mm, wielorazowy bez aktywacji | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Redukcja trokaru z 11mm > 5,5mm mocowany do trokara za pomocą łapki silikonowej | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula trokara Ø 5,5mm, wielorazowa, automatyczno-ręczna, z zaworem klapkowym, z kranikiem, z tuleją metalową gwintowaną o dł. 98mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź do trokara Ø 5,5mm standardowy, piramidalny, wielorazowy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula trokara Ø 11mm, wielorazowa, automatyczno-ręczna, z zaworem klapkowym, z kranikiem, z tuleją metalową gwintowaną o dł. 105 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź do trokara Ø 11 mm standardowy, piramidalny, wielorazowy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Ergonomiczny uniwersalny uchwyt z zamkiem dolnym z możliwością pracy z z zamkiem i bez zamka, posiadający przyłącze HF pod kątem 45º ,obrotowy 360º, autoklawowalny | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Osłona izolacyjna dł. 360 mm, średnica 5 mm | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Ergonomiczny uchwyt bez zamka z przyłączem HF pod kątem 45º, obrotowy 360º, autoklawowalny | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Kleszczyki typ Maryland śr. 5mm, dł. 360 mm, rozbieralne, trzyczęściowe, obrotowe 360º, uchwyt bez zamka, z przyłączem HF pod kątem 45º | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Grasper uniwersalny śr. 5mm, dł. 360 mm, obrotowy 360º, z ergonomicznym uniwersalnym uchwytem z zamkiem dolnym, uchwyt z przyłączem HF pod kątem 45º | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Kleszczyki chwytające typ MAXIGRIP dwie bransze ruchome śr. 5mm, dł. 360mm, rozbieralne, trzyczęściowe, obrotowe 360º, z ergonomicznym uchwytem uniwersalnym z zamkiem dolnym, uchwyt z przyłączem HF pod kątem 45º | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Nożyczki typ Metzenbaum śr. 5mm, dł 360 mm, wygięte, dwie bransze ruchome, rozbieralne trzyczęściowe, obrotowe 360º , z ergonomicznym uchwytem bez zamka, uchwyt z przyłączem HF pod kątem 45º | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Uszczelka zewnętrzna do trokarów firmy REDA 5-5,5 mm | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Uszczelka pod klapkę wewnętrzną do trokarów firmy REDA 5-8mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Uszczelka o-ring duży przy zaworze 5-8mm do trokarów firmy REDA | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Uszczelka zewnętrzna do trokarów REDA 11mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Uszczelka pod klapkę wewnętrzną do trokarów REDA 10-12,5mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Uszczelka o-ring duży przy zaworze 10-12,5mm do trokarów firmy REDA | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Kleszczyki typ Maryland śr. 5mm, dł. 360 mm (sam wkład kompatybilny z narzędziami REDA) | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Grasper uniwersalny śr. 5mm, dł. 360 mm, dł. bransz 25mm (sam wkład kompatybilny z narzędziami REDA) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Kleszczyki chwytające typ MAXIGRIP dwie bransze ruchome śr. 5mm, dł 360mm, dł. bransz 20mm (sam wkład kompatybilny z narzędziami firmy REDA | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 23. | Reduktor wielokrotnego użytku, uniwersalny do kaniul trokarów 10mm, 11mm, 12,5mm w celu redukcji na 5mm i 5,5mm mocowany na zewnętrznej kaniuli i posiadający specjalny mechanizm zamykający i zabezpieczający przed wysuwaniem bądź spadaniem reduktora | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |