Załącznik  nr 7  - Ankieta/Zasady  oceny wyszczególnionych niżej art. medycznych

Oddział ................................................                                                                              Oferent ................................................................................

## ZADANIE 7

| LP | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | KRYTERIA OCENY | PRODUCENT | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Posiadają dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz warstwą rozprowadzającą .Osłonki boczne na całej długości pieluchy skierowane na zewnątrz lub do wewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Co najmniej jeden ściągacz taliowy. Cztery elastyczne zapięcia: przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania (rozciągliwość 1cm). Co najmniej jeden indykator wilgoci: żółty klejowy –zmieniający barwę na zieloną lub niebieską pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchy łącznie z bokami. Roz.S-obwód w pasie co najmniej 80cm,chłonność nie mniej niż wg ISO 11948-1: 1600g Roz.M-obwód w pasie co najmniej 110cm,chłonność nie mniej niż wg ISO 11948-1: 2300g Roz.L-obwód w pasie co najmniej 140cm,chłonność nie mniej niż wg ISO 11948-1: 2600g Roz.XL-obwód w pasie co najmniej 160cm,chłonność nie mniej niż wg ISO 11948-1:2600g | 30 szt. rozm. L | Chłonność, nieprzemakalność, 4 zapięcia elastyczne do wielokrotnego mocowania |  |  |

Oddział ................................................                                                                              Oferent ................................................................................

## ZADANIE 12

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | KRYTERIA OCENY | PRODUCENT | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego z portem umiejscowionym centralnie z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem portu, cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy na końcu przeźroczystej komory wypływu, posiadająca minimum cztery paski kontrastujące w RTG, z automatycznym zabezpieczeniem igły w postaci zatrzasku zabezpieczającego przed zakłuciem, ze skrzydełkami mocującymi w kolorze odpowiadającym rozmiarowi. 22G | 20 szt. | Kaniula: ostrość igły, kontrast rtg, automatyczne zabezpieczenie igły w postaci zatrzasku zabezpieczającego przed zakłuciem; Mandryn: dopasowany do kaniul; Koreczki: trzpień znajdujący się poniżej brzegu koreczka, możliwość aseptycznego wyjęcia koreczka |  |  |
| 2. | Mandryn do kaniuli 22G | 20 szt. |  |  |  |
| 3. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego, j.w. 20G | 20 szt. |  |  |  |
| 4. | Mandryn do kaniuli 20G | 20 szt. |  |  |  |
|  |  | 20 szt. |  |  |  |
| 5. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego, j.w. 18G | 20 szt. |  |  |  |
|  |  | 20 szt. |  |  |  |
| 6. | Mandryn do kaniuli 18G | 20 szt. |  |  |  |
|  |  | 20 szt. |  |  |  |
| 7. | Koreczki do kaniul luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, jałowe, nietoksyczne, apirogenne, białe, pakowane pojedynczo, Sposób opakowania umożliwiający aseptyczne wyjęcie koreczka. | 20 szt. |  |  |  |
| 8. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 20 G | 2 szt. |  |  |  |

Oddział ................................................                                                                              Oferent ................................................................................

## ZADANIE 13

| LP | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | KRYTERIA OCENY | PRODUCENT | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kranik trójdrożny wykonany z poliamidu, odporny na leki i tłuszcze, występujący w czterech kolorach biały, niebieski, czerwony, żółty, jałowy, nietoksyczny, apirogenny, wyposażony w wyczuwalny i optyczny indykator co 45º otwarty-zamknięty, pokrętło obracane o 360º; osiowo i promieniście ruchoma nakrętka typu lock, nie zawiera DEHP | 10 szt. | Szczelność po połączeniu kranika z aparatem do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużaczem do pompy infuzyjnej |  |  |
| 2. | Kranik trójdrożny czarny jałowy, nietoksyczny, apirogenny, pokrętło obracane o 360º; osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock, nie zawiera DEHP | 10 szt. |  |  |  |
| 3. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10-12 cm, wykonany z poliamidu, odporny na leki i tłuszcze, nietoksyczny, apirogenny, wyposażony w wyczuwalny i optyczny indykator co 45º otwarty-zamknięty, pokrętło obracane o 360º; osiowo i promieniście ruchoma nakrętka typu lock, nie zawiera DEHP | 10 szt. |  |  |  |

Oddział ................................................                                                                              Oferent ................................................................................

ZADANIE 14

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | KRYTERIA OCENY | PRODUCENT | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Strzykawka Luer jałowa, apirogenna, nietoksyczna 2 ml (stożek na igłę zlokalizowany centralnie) | 10 szt. | szczelność tłoka, płynność przesuwu tłoka, |  |  |
| 2. | Strzykawka Luer jałowa, apirogenna, nietoksyczna 5 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) | 10 szt. |  |  |  |
| 3. | Strzykawka Luer jałowa, apirogenna, nietoksyczna 10 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) | 10 szt. |  |  |  |
| 4. | Strzykawka Luer jałowa, apirogenna, nietoksyczna 20 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) | 10 szt. |  |  |  |
| 5. | Strzykawka TBC z igłą 0,45x12mm - jałowa, apirogenna, nietoksyczna 1ml | 10 szt. | szczelność tłoka, płynność przesuwu tłoka, tłok umożliwiający całkowite wypchnięcie leku ze strzykawki (łącznie z nasadki na igłę) |  |  |
| 6. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, długość drenu min.150cm, dren wolny od ftalanów, z zaciskiem rolkowym z miejscem na dren, posiadający przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, komorę kropelkową przezroczystą z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm, wolną od PVC, opakowanie papierowo-foliowe o kolorystyce odróżniającej od przyrządów do przetoczeń krwi. | 10 szt. | skutecznie działający odpowietrzacz i zacisk na drenie, szczelność po połączeniu przyrządu z kaniulą |  |  |
| 7. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm biały | 10 szt. | szczelność po połączeniu przedłużacza z kaniulą |  |  |
| 8. | Igła iniekcyjna jałowa, apirogenna, nietoksyczna 0,8 x 40 | 20 szt. | ostrość, sztywność |  |  |
| 9. | Przyrząd do aspiracji z butelek typu Mini Spike | 10 szt. | ostrość kolca, samozamykający się korek portu, zastawka zabezpieczająca przed wyciekiem leku po rozłączeniu strzykawki |  |  |