# Załącznik nr 1  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET nr 1 Akcesoria do neuromonitoringu

| L.p | Nazwa artykułu | Ilość szt | Nr katalogowy | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7-9 jednorazowa, w komplecie elektroda neutralna | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sonda bipolarna prosta mikrowidelec (dł. robocza 4,5 cm) z przewodem dł 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt sterylny jednorazowy | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przewód przyłączeniowy elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną dł 4m, 4 kanały z uziemieniem | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sonda bipolarna widelec prosta (dł robocza 4,5 cm, dł. całkowita 15cm), autoklawowalna | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przewód do sond stymulacyjnych bipolarnych, dł. 4m, autoklawowalny | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Akcesoria kompatybilne z Aparatem C2 Nerve Monitor 508240  INOMED MEDIZINTECHNIK GmbH

PAKIET nr 2  Sprzęt jednorazowy urologiczny

| L.P. | Nazwa artykułu | Ilość szt | Nr katalogowy | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszyczek Dormia do przechwytywania i wydobywania złogów, wykonany z nitinolu, 4 druty. Rozmiar 2,5Ch, 3Ch, 4Ch długość 90cm, rozmiar koszyczka 12,5mm | 90 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszyczek Dormia do przechwytywania i wydobywania złogów, wykonany z nitinolu, 4 druty. Rozmiar 2,2Ch, długość 90cm, rozmiar koszyczka 11mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnk Dufour 2-drożny z półtwardego lateksu, balon 50ml, rozmiary: 16Ch - 24Ch | 460 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnk Dufour 3-drożny silikonowy pokryty hydrożelem balon 50ml, 80ml rozmiary: 16Ch - 24Ch | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnk Dufour 3-drożny z półtwardego lateksu, pokryty hydrożelem balon 50ml, 80ml rozmiary: 18Ch - 24Ch | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Prowadnica do URS wykonana z nitinolowego rdzenia pokryta powłoka hydrofilną dł 150cmz miękką końcówką prostą lub zakrzywioną o długości 13cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Prowadnica do URS wykonana ze stali chirurgicznej pokryta powłoką PTFE dł 150cm z miękką końcówką prostą o długości 5cm z ruchomym rdzeniem | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym. Cewnik typu JJ otwarty/otwarty wykonany z 100% silikonu. Czas implantacji 12 mies. Wymagana długość mieszcząca się w przedziale 24-30cm. Rozmiary: 6Ch, 7Ch. Sterowalny popychacz. Prowadnica Terumo | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym. Cewnik typu JJ otwarty/otwarty, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niz poliuretan. Czas implantacji do 12 miesięcy. Wymagana długość 28cm. Rozmiary: 4,8Ch, 6Ch. Srednica wewnętrzna cewnika 4,8Ch – 0,035". Popychacz. Prowadnica Terumo. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do szynowania . Skład zestawu: cewnik typu JJ otwarty/zamknięty, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niz poliuretan, prowadnica, popychacz Czas implantacji 12 miesięcy. Wymagana długość 28cm. Rozmiary: 4,8Ch, 6Ch. Srednica wewnętrzna cewnika 4,8Ch – 0,035". | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wymagane próbki: pozycja 3 (cewnik Dufour Ch 22)-1szt., pozycja 9 (zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym)-1 szt.

PAKIET nr 3    Pojemniki na odpady medyczne długie

| L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Nr katalogowy | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik na odpady medyczne długie ok.60cm x17cm x12cm na trokary, igły biopsyjne, narzędzia endoskopowe z hermetycznie zamykana pokrywą, z możliwością mocowania pionowa lub poziomą na uchwycie wielorazowym, odporne na przekłucie. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielorazowy uchwyt do mocowania pojemnika | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

PAKIET nr 4    Pojemniki do dezynfekcji narzędzi

| L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Nr katalogowy | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna do dezynfekcji endoskopów o pojemności 10 litrów, z pokrywą, z perforowaną tacką ułatwiającą wyjmowanie narzędzi z wanienki, z uchwytem na endoskop, z kranikiem spustowym. Wymiary: 840mm x 235mm x 155mm | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Wanna do dezynfekcji narzędzi o pojemności 10 litrów, z pokrywą, z perforowaną tacką ułatwiającą wyjmowanie narzędzi z wanienki. Wymiary wewnętrzne 500mm x 290mm x 200mm | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Wanna do dezynfekcji narzędzi o pojemności 30 litrów, z pokrywą, z perforowaną tacką ułatwiającą wyjmowanie narzędzi z wanienki, z kranikiem spustowym. Wymiary wewnętrzne: 520mm x 310mm x 210mm | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik do dezynfekcji kontenerów na narzędzia z pokrywą, wymiary: min. 560mm x 250mm x 200mm. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |