Załącznik - Przedmiot zamówienia na bieliznę operacyjną i ochronną jednorazowego użytku na okres 1 roku

ZADANIE 1

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich, zapewniających swobodę ruchów rękawach, o gramaturze min. 35g/m2, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho 200kPa, na mokro 200kPa |  |  |  |  |  |  |
|  | rozm. L | 1300 szt. |  |  |  | 8 |  |
|  | rozm. XL | 1100 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 2. | Wzmocniony jednorazowy jałowy fartuch operacyjny do operacji opedycznych, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich, zapewniających swobodę ruchów rękawach, o gramaturze min. 35g/m2, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m2 Odporność na przenikanie cieczy 100cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho 200kPa, na mokro 200kPa |  |  |  |  |  |  |
|  | rozm. L | 1200 szt. |  |  |  | 8 |  |
|  | rozm. XL | 1000 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 3. | Zestaw serwet do artroskopii w składzie: - 1 serweta na stolik Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) piaskowana, - 4 ręczniki do rąk - 2 taśmy mocujące 9x50cm - 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (wzmocnienie serwety75x190cm) - 1 osłona na nogę z elastycznej rozciągliwej gumy 22x75cm - 1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230x320cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105cm każdy bok) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) - 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen foliowany) nieprzemakalny, grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 75g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min. 185 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min. 188 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 165cm H2O | 70 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 4. | Zestaw serwet do operacji stawu biodrowego w składzie: - 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) - 4 ręczniki do rąk - 3 taśmy mocujące 9 x 50 cm - 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) - 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x180cm) z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów - 1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm wykonana z kratonu - 1 elastyczny bandaż 12cmx6m - 2 przylepne serwety 75 x 90 cm (3-warstwowe na całej powierzchni) z warstwą chłonną 25 x 60 cm - 1 serweta 230x260cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) z warstwą chłonną 75 x 140 cm i organizatorami przewodów - 1 serweta przylepna duża 150x240cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x240cm) z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 75g/m2 Gramatura w części chłonnej 80g/m2 ŁATA CHŁONNA. Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min. 290 kPa, Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min. 314 kPa, Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 167cm H2O | 200 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 5. | Zestaw do operacji kończyny w składzie: -1 serweta na stolik Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) piaskowana - 4 ręczniki do rąk - 2 taśmy mocujące 9x50cm - 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) - 1 osłona na nogę z elastycznej rozciągliwej gumy 22x75cm - 1 serweta do operacji kończyn 230x300cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm z warstwą chłonną 50x100 cm, z organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna) - 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 75g/m 2 Gramatura w części chłonnej 80g/m2, łata chłonna. Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min. 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min. 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 167cm H2O | 300szt. |  |  |  | 8 |  |
| 6. | Zestaw do operacji kończyny w składzie: -1 serweta na stolik Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) piaskowana - 4 ręczniki do rąk - 2 taśmy mocujące 9x50cm - 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) - 1 osłona na kończynę z elastycznej rozciągliwej gumy 36x65cm - 1 serweta do operacji kończyn 230x300cm, z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm z warstwą chłonną 75x80 cm, z organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni+ łata chłonna) Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 60g/m 2Gramatura w części chłonnej 80g/m2, łata chłonna. | 400 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 7. | Serweta z taśmą przylepną. Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 75g/m² Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 185 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 188 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485 Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu |  |  |  |  |  |  |
|  | rozm. min. 180cmx180cm | 2500 szt. |  |  |  | 8 |  |
|  | rozm. 75cmx90cm | 6500 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 8. | Zestaw serwet uniwersalnych w składzie: - 1 serweta na stolik Mayo 78x145cm wzmocniona (wzmocnienie 65x85cm - 4 ręczniki do rąk, - 1 taśma mocująca 9x50cm, - 2 przylepne serwety 75x90cm z warstwą chłonną 15x50cm (2-warstwowe na całej powierzchni + łata chłonna), - 1 przylepna serweta 180x180cm z warstwą chłonną 15x50cm organizatorem przewodów (2-warstwowe na całej powierzchni + łata chłonna), - 1 przylepna serweta 150x240cm, - 1 serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety nie mogą zawierać celulozy. Serweta na stolik Mayo – folia PE piaskowana 60µm, gramatura 55g/m², wzmocnienie chłonne laminat 2-warstwowy, PE+PP(polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m², w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140g/m². Laminat 2-warstwowy polietylen + polipropylen foliowany , nieprzemakalny, grubość folii 33µ, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 60g/m². Gramatura łaty chłonnej 80g/m². Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność)165cmH2O. W dobrze widocznej części opakowania etykieta pokazująca elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek) a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa. Opakowanie typu TYVEC/folia | 300 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 9. | Zestaw uniwersalny wzmocniony 3-warstwowy z łatą chłonną: - 1serweta na stół Mayo wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie 65x85cm) - 1 taśma lepna; - 4 ręczniki do rąk - 2 przyklejane serwety 3- warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną 75x90cm, łata chłonna 15x50cm; - 1 przyklejana serweta 3-warstwowa 180x180cmw miejscu dedykowanym dla pacjenta75x180cm z dodatkowa łatą chłonną 15x50cmi organizatorami przewodów; - 1 przyklejana serweta 150x240cm, 3w w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm; - 1 serweta na stół instrumentalny 150x190cm (wzmocnienie 75x190cm). Produkt sterylny pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji, musi spełniać wymogi PN-EN 13795 1-3. Serwety z lepnymi brzegami muszą zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Materiał serwet głównych musi posiadać min. 3 warstwy PE+PP+PP o min. Gram. 75g/m² w części podstawowej, gramatura łaty chłonnej min. 80g/m². Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność)167cm H2O. Serweta na stolik Mayo – folia PE piaskowana 60µm, wzmocnienie chłonne – laminat 2-warstwowy PE+PP(polietylen + polipropylen) foliowany, nieprzemakalny. Gramatura w części foliowanej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140g/m². Na opakowaniu min. 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie. W dobrze widocznej części opakowania etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźnie oznaczenie kierunku rozkładania (strzałki) a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (Głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu TYVEC/folia. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy zawierający etykietę produktu w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku op. | 800 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 10. | Serweta na stolik MAYO rozm. min. 145x78cm (wzmocnienie 65x85cm), piaskowana. | 250 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 11. | Sterylna osłona na kończynę z elastycznej gumy-kratonu 22x75cm | 50 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 12. | Sterylna osłona na kończynę z elastycznej gumy-kratonu 32x120cm | 200 szt. |  |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 2

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do endoprotezy stawu biodrowego lewego z dojścia przedniego Zestaw wykonany z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z normą PN EN 13795 1,2,3 o gramaturze 55 g/m2 ( dotyczy tylko serwet). Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność materiału laminatu min.156 ml/m2, chłonność w miejscu padu min.386 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 542 ml/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie >150 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Każdy zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów,4 etykiety informacyjne( do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową, opakowanie typu Tyvec, .Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji. Skład zestawu : 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta do operacji biodra lewego z osłoną na kończynę 245 x 310 cm, otwór typu "U" przylepny 11 x 115 cm 1 x serweta wzmocniona przylepna 250 x 170 cm 1 x serweta niewzmocniona nieprzylepna 175 x 150 cm 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 3 x ręcznik celulozowy | 100 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 2. | Zestaw do endoprotezy stawu biodrowego prawego z dojścia przedniego Zestaw wykonany z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z normą PN EN 13795 1,2,3 o gramaturze 55 g/m2 ( dotyczy tylko serwet). Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność materiału laminatu min.156 ml/m2, chłonność w miejscu padu min.386 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 542 ml/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie >150 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Każdy zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów,4 etykiety informacyjne( do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową, opakowanie typu Tyvec, .Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji. Skład zestawu 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta do operacji biodra prawego wzmocniona ze osłoną na kończynę 245 x 310 cm, otwór typu "U" przylepny 11 x 115 cm 1 x serweta wzmocniona przylepna 250 x 170 cm 1 x serweta niewzmocniona nieprzylepna 175 x 150 cm 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 3 x ręcznik celulozowy | 100 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 3. | Czepek w kształcie hełmu zapewniający pełną ochronę (osłonięta głowa i szyja), wiązany na troki wokół szyi, z taśmą pochłaniającą pot. | 1500 szt. |  |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 3

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska chirurgiczna z trokami, pełno barierowa, wykonana z 3 warstw włókniny, zgodna z normą EN 14683 typ II. Kolor niebieski lub zielony, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana nie posiada mikrowłosków, powodujących podrażnienia skóry. Maska wyposażona w dodatkową wkładkę modelującą na nos, barierowość bakteryjna maski BFE:>99%, p<3. Warstwy zgrzewane za pomocą ultradźwięków, bez użycia środków chemicznych. Wymiar maski: 95 x 180 mm, Pakowane w kartoniki 50 sztuk. | 28000 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 2. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z gumkami , pełno barierowa, wykonana z 3 warstw włókniny, zgodna z normą EN 14683 typ II. Kolor niebieski lub zielony, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana nie posiada mikrowłosków, powodujących podrażnienia skóry. Maska wyposażona w dodatkową wkładkę modelującą na nos, barierowość bakteryjna maski BFE:>99%, p<3 . Warstwy zgrzewane za pomocą ultradźwięków, bez użycia środków chemicznych. Wymiar maski: 95 x 180 mm, Pakowane w kartoniki 50 sztuk | 5000 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 3. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, kolor niebieski lub zielony, wyposażona w sztywnik, wiązana na troki, posiadająca specjalną osłonę na oczy, opakowanie max 50 sztuk. | 400 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 4. | Czepek pielęgniarski okrągły, niejałow, z przewiewnej włókniny polipropylenowej min. 14 g/m2, średnica 53 cm, lekko ściągnięty gumką pakowany max po 100 szt , kolor niebieski lub zielony. Sposób pakowania w kartoniki, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. | 15000 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 5. | Czepek chirurgiczny niejałowy, wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m2, wysokość 14 cm, zielony, z tyłu ściągnięty gumką, rozmiar uniwersalny, kartonik 100 szt. | 9000 szt |  |  |  | 8 |  |
| 6. | Czepek typu hełm ( ASTRO ), wiązany, ( nie wkładany przez głowę ), z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2. Czepek zakrywający szyję oraz głowę. Rozmiar uniwersalny. Wiązany do tyłu na troki, troki długie, tak aby swobodnie wiązać czepek z tyłu, kolor zielony. Pakowany w kartonik w formie podajnika, a’100 szt. | 1500 szt |  |  |  | 8 |  |
| 7. | Czepek typu furażerka, klasyczny, wiązany z tyłu na troki, będące przedłużeniem włókniny, z możliwością wywinięcia na czole, włóknina polipropylen min. 27 g/m2, zielony, rozmiar uniwersalny, kartonik 100szt. | 1500 szt |  |  |  | 8 |  |
| 8. | Ochraniacze flizelinowe/ włókninowe na obuwie, wykonane z miękkiej dobrze przylegającej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40 g/m2, odpornej na przedziurawienie i przedarcie, kolor biały, | 1300 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 9. | Prześcieradła nieprzemakalne, chłonne jednorazowego użytku, składane, miękkie, podfoliowane, o wymiarach 79x220 cm. Chłonność min. 1040 ml, wykonane z wysoko chłonnej celulozy typu Airlaid, Warstwa foliowa PE – polietylen o grubości 13 mikronów, gramatura warstwy celulozowej minimum 55 g/m2, prześcieradło z 2 paskami bocznymi zapobiegającymi wyciekom. Opakowanie 50 sztuk. Tworzywo celulozowe Ailaid wykonane jest z bardzo chłonnych- bielonych tlenem, włókien celulozowych, bez zawartości chloru, w 100 % z nieprzetworzonych włókien celulozy. Na stoły operacyjne. | 3800 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 10. | Jednorazowe wysokochłonne, oddychające prześcieradło ochronne na stół operacyjny z możliwością udźwigu pacjenta o wadze do 150 kg, (nieprzemakalne). Prześcieradło złożone z trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysoko chłonnego rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu. Wymiary prześcieradła 100 cm x 220cm ( +/- 2cm). Warstwa zewnętrzna zarówno od strony pacjenta jak i od strony stołu operacyjnego wykonana z włókniny oddychającej .Chłonność całkowita co najmniej 4500ml. Warstwa chłonna (rdzeń wysoko chłonny ) o wymiarze całkowitym 50x 180 (tolerancja 2 cm) zawiera substancję pochłaniającą i wiążącą płyny. Warstwa chłonna pikowana, dzięki czemu podkład nie marszczy się pod pacjentem, nadając się do długotrwałych zabiegów operacyjnych. Bielony bez użycia chloru. Wszystkie warstwy wolne od ftalanów. Warstwa spodnia pełnobarierowa. Pakowany po 10 szt. Możliwość sterylizacji EO. Dołączyć kartę katalogową na potwierdzenie zgodności parametrów zaoferowanego produktu. Wymagane: Minimalna chłonność całkowita podkładu potwierdzona dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę-Laboratorium. Wynik badań w pełni jawny, zawierający świadectwo z badań laboratoryjnych min. wskaźnik średniej wodochłonności względnej w % oraz średnią wodochłonność bezwzględną w g/m2 . | 250 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 11. | Kołderka ogrzewająca jednorazowego użytku, dla pacjenta, o wymiarach 150 x 220 cm, z włókniny. Kołderka 3 warstwowa, zewnętrzne warstwy z włókniny polipropylenowej PP: kolor zielony od strony pacjenta o min. gramaturze 30 g/m2 i niebieski na zewnątrz o min. gramaturze włókniny 30 g/m2. Wewnątrz kołderki wszyta jest środkowa biała, gruba warstwa ocieplająca, z tekstylnopodobnej, miękkiej włókniny typu Molton o gramaturze min.60 g/m2. Wszystkie 3 warstwy złączone-zgrzewane ultradźwiękowo. Wzdłuż kołderki przez środek 2 szwy, powodujące nie przesuwanie się poszczególnych warstw kołderki i nie marszczenie się warstw. Wszystkie brzegi zewnętrzne zgrzewane szerokim ściegiem w technice ultradźwiękowej. Dłuższe brzegi podwinięte i zszyte szwem ultradźwiękowym. Wolne od ftalanów, potwierdzone w karcie. Wyrób bez lateksowy - oznaczenie na etykiecie. Data produkcji, seria, data ważności i nr REF na etykiecie nalepionej na opakowaniu jednostkowym produktu. Pakowane pojedynczo. | 200 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 12. | Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, składające się z bluzy i spodni, do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m2, antystatyczne, dekolt V obszyty białą lamówką, 3 kieszenie duże, jedna u góry, dwie na dole bluzy, dół nogawek spodni podwinięty, wygodne wszywane rękawy, spodnie z paskiem- ze wszytymi trokami, rozmiar od XS do XXXL. Ubranie chirurgiczne spełnia wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych wg normy PN-EN 13795. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe- sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem. | 1400 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 13. | Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku, składające się z bluzy i spodni, do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z włókniny typu SMS o gramaturze minimum 35 g/m2, antystatyczne, dekolt V obszyty lamówką w kolorze ubrania, 3 kieszenie, jedna wąska u góry– szer.4 cm, dwie duże na dole bluzy, spodnie z paskiem- ze wszytymi trokami, rozmiar od S do XXL. Ubranie chirurgiczne spełnia wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych wg normy PN-EN 13795 lub równoważne. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe - sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem. Kolor niebieski lub zielony | 1400 szt. |  |  |  | 8 | '; |
| 14. | Fartuch foliowy przedni typu zapaska, wkładany przez głowę, wiązany z tyłu na plecach, składany, luz, kolor biały, rozmiar 75 x 125 cm, grubość folii 18 mikronów, op. 100 szt. | 1500 szt. |  |  |  | 23 |  |
| 15. | Fartuch medyczny, ochronny, podfoliowany, w kolorze żółtym, wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura 40g/m2. Fartuch podfoliowany w części: przedniej + rękawy, ( materiał PP+PE), ze ściągaczem poliestrowym o szer. 5 cm. Opakowanie po 5 szt. Rozmiar L, XL | 1200 szt |  |  |  | 8 |  |
| 16. | Fartuch wizytacyjny ze ściągaczem dzianinowym o szer. 5 cm, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 23 g/m2, wiązany w pasie i przy szyi, rozmiar L i XL, zielony, pakowany po 10 szt. | 14500 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 17. | Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę, z rozcięciem z przodu typu Y,niebieska, nieprześwitująca, zachowująca intymność pacjenta z włókniny typu SMS, minimalna gramatura 35 g/m kw. w rozmiarze uniwersalnym, wymiary koszuli: obwód – 140 cm, długość –min. 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20 cm +- 1 cm, rozcięcie wzdłużne, na klatce piersiowej. Pakowana po 10 sztuk | 1400 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 18. | Jednorazowa koszula dla pacjenta w rozmiarze M, L, XL, XXL. Koszula z krótkim, wszywanym rękawem o dł. 26 cm +/-2cm mierzona od ramienia, niebieska, wykonana z oddychającej włókniny typu SMS, minimalna gramatura: 35 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, bez zawartości lateksu. Koszula wiązana z tyłu na troki: w pasie i przy szyi pacjenta, Lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli, dł. troków przy szyi 80cm +/-2cm, dł. troku w pasie 185 cm +/- 2 cm. Wymiary koszuli 70-80 x dł. 110-125 cm. Opakowanie foliowe-10 szt. | 1400 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 19. | Koszula porodowa, wykonana z oddychającej, włókniny typu SMS, minimalna gramatura 38 g/m kw. nieprześwitująca, rozmiar XL/XXL. Materiał antystatyczny, potwierdzone kartą. Okrągłe wykończenie pod szyją- lamówka w kolorze białym, przechodząca w troki do wiązania. Długość koszuli mierzona z tyłu 111 cm (+_ 2 cm. ).Szerokość pod pachami min.86 cm. Szerokość koszuli z przodu --126 cm, szerokość z tyłu – 102 cm, ( oba wymiary z tolerancją +- 2 cm. ( koszula szersza z przodu wynika z faktu przeznaczenia dl kobiety ciężarnej). Obwód rękawa min.50 cm. Koszula powinna posiadać obszerne rozcięcie z przodu o dł.26 ( tolerancja +- 2 cm) cm, z szeroką zakładką, zachowujące intymność, wiązane na 2 pary troków- ułatwiające karmienie noworodka. Koszula rozszerzana do dołu, z 2 zakładkami z przodu umożliwiającymi swobodę poruszania dla rodzącej. Kolor pastelowy fioletowy. Opakowaniu maks. 10 szt. | 1000 szt |  |  |  | 8 |  |
| 20. | Piżama dwuczęściowa dla pacjenta jednorazowego użytku, składająca się z bluzy i spodni, z delikatnej, oddychającej i antystatycznej włókniny typu SMS 30 g/m2, Dekolt typu V, 1 duża kieszeń na bluzie na dole, spodnie w gumkę, kolor ubrania: ciemnogranatowy, materiał nieprześwitujący. Wyrób bezlateksowy - zaznaczone na opakowaniu jednostkowym. Rozmiary do wyboru S, M, L, XL, XXL, XXXL pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe, sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru.. Dla wygody pacjenta i chorego niesprawnego wymagane spodnie na gumkę, bez wiązania. | 4000 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 21. | Medyczne spodenki jednorazowego użytku do kolonoskopii, dostępne w dwóch rozmiarach; wykonane z miękkiej, nieprześwitującej, włókniny, typu SMS, o gramaturze co najmniej 28 g/m2, niebieskie, w pasie mocowane na gumkę. Ze względu na charakter zabiegu polipropylen wykluczony -brak komfortu dla badanego. Rozmiar L – szer.120 cm, XL/XXL – szer. 135 cm. Pakowane po 10 szt. | 800 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 22. | Majtki jednorazowe dla pacjenta dostępne w dwóch rozmiarach, z cienką bezlateksową gumką w pasie oraz wokół ud, w oplocie, ciemnogranatowe, nieprześwitujące, polipropylen min.40 g/m2, rozmiar uniwersalny. Wzmocnione w kroku. (podwójna warstwa włókniny). Majtki dostępne w 2 rozmiarach: M/L oraz duże XL/XXL. Rozmiar M/L: Wysokość majtek na linii biodra—min.10 cm. Obwód w pachwinie udowej: 76 cm (+-2cm). Całkowita wysokość majtek: 33 cm( +/-2 cm). Produkt bezlateksowy- zaznaczone na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie foliowe: 25 szt. Rozmiar XL/XXL Wysokość majtek na linii biodra—min.15 cm. Obwód w pachwinie udowej: 92 cm +- 2 cm. Całkowita wysokość majtek: 44 cm( +/-2 cm). Obwód w pasie: 150 cm Produkt bezlateksowy- zaznaczone na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie foliowe: 25 szt | 1200 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 23. | Zestaw pościeli, włóknina typu polipropylen 25 g/m kw., skład: poszewka na poduszkę 70 x 80 cm + 10 cm zakładka, poszwa 160 x 210 cm, prześcieradło 150 x 210 cm, kolor zielony lub biały. | 4000 szt. |  |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 4

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do zabiegów cięcia cesarskiego w składzie: - serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wym. 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną. Serweta posiadająca duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80cm wyposażony w sztywnik, możliwość podłączenia ssaka i organizatory przewodów. Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu (jedną z warstw ma stanowić folia PE) o min. gramaturze 66g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na wypychanie w strefie krytycznej sucho/mokro 170/105 kPa – 1szt. - serweta – owinięcie noworodka 90x120cm – 1szt. - taśma samoprzylepna, nieprzemakalna 9x49cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego, jedną z warstw ma stanowić folia PE – 1szt. - celulozowe ręczniki chłonne 18x25cm – 1szt. - osłona na stolik Mayo 79x145cm – 1szt. - serweta na stół (owinięcie zestawu)150x190cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina/folia PE) o gramaturze min. 70g/m² – 1szt. | 450 szt. |  |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 5

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowy zestaw uniwersalny w składzie: -1 szt. serweta przylepna z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 43g/m2, roz. 200x180cm -2 szt. serweta przylepna z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 43g/m2, roz. 90x75cm -1 szt. serweta z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 43g/m2, roz. 180x180cm -1 szt. serweta na stół instrumentalny, roz.150x190cm -1 szt. serweta na stolik Mayo, roz. 145x80cm Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Zgodność z normą PN EN 13795 | 600 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 2. | Jałowy zestaw do urologii w składzie: -1 szt. serweta z włókniny foliowanej, polipropylenowo-polietylenowo-wiskozowej, 73g/m2, roz. 240x100cm z otworem elastycznym i ochraniaczem na palec -1 szt. serweta przeznaczona pod pośladki z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 56g/m2, roz. 90x75cm -2 szt. pokrowiec na nogę z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowo-wiskozowej, 73g/m2, roz. 120x75cm. -4 szt. taśmy medyczne, przylepne, roz. 9x50cm -4 szt. serwetki do rąk z włókniny kompresowewj, białe, 40g/m2, roz. 40x20cm Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Zgodność z normą PN EN 13795 | 600 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 3. | Zestaw do znieczulenia p/p, jałowy, zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. Skład: - 1 szt. serweta z włókniny TMS rozm. 80x60cm o gr. 35g/m², z przylepnym otworem 8cm i przylepcem na krótszym boku -7 szt. kompresy gazowe 7,5x7,5cm,17-nitkowe,8-warstwowe -1 szt. kleszczyki metalowe jednorazowego użytku, wykonane ze stali polerowanej, z obu stron narzędzia na powierzchni wygrawerowany znak CE oraz znak jednorazowości (przekreślona 2), w kolorze niebieskim. - 1 szt. serweta foliowana 39g/m², niebieska, 50x50cm do owinięcia zestawu | 2000 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 4. | Jałowy zestaw zabiegowy w składzie: -10 szt. kompresy gazowe roz.7,5x7,5cm,8W -2 szt. kompresy włókninowe roz.7,5x7,5cm,40g/m2, z nacięciem „Y’’ -1 szt. serweta włókninowa35g/m2, roz.60x40cm do zawinięcia zestawu -2 szt. serweta foliowana 43g/m2, roz.45x45cm -1 szt. kubek plastikowy okrągły 125ml, przeźroczysty -1 szt. pean prosty, metalowy, 14cm -1 szt. kocher 18cm z ząbkami, metalowy -1 szt. nożyczki zagięte, mayo, tępo-tępe, 15cm, metalowe -1 szt. penseta anatomiczna 14cm, metalowa Narzędzia metalowe, jednorazowego użytku wykonane ze stali nierdzewnej, polerowanej. Wygrawerowany znak CE oraz znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach narzędzia. Spełniają wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania z wycięciem na kciuk. Na wierzchu centralna etykieta + dwie samoprzylepne etykiety z nazwą producenta, Lot, datą ważności , do wklejenia do dokumentacji medycznej. | 300 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 5. | Jałowy zestaw do porodu w składzie: -2 szt. Serweta gazowa 90x75cm 4W, tasiemka -20 szt. Kompresy gazowe 10x10cm, 17N, 8-warstwowe, gramatura 1 szt. 2,11g -1 szt. Podkład chłonny typu Seni Soft 90x60cm -1 szt. Serweta kompresowa włókninowa biała, chłonna, rozm. 80x 60cm -6 szt. Serweta kompresowa włókninowa biała, chłonna, rozm. 25x20cm -1 szt. Zacisk na pępowinę -1 szt. Fartuch chirurgiczny przeznaczony do długich i mokrych zabiegów z włókniny SMS (polipropylenowej) o masie powierzchniowej 35g/m2.. Na powierzchni krytycznej przód do końca, rękawy do łokci z nieprzemakalnymi wstawkami o masie 40g/m2.. Rękaw prosty, nie krępujący ruchów, wykończony białym, dzianym, niepylącym, poliestrowym, bezszwowym mankietem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową, rozm. XL -1 szt. podkład chłonny typu Seni Soft 60 x 60cm -1 szt serweta 2-warstwowa, polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56g/m2 rozm. 150x90cm | 450 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 6. | Jałowa serweta włókninowa, 40g/m2, biała, chłonna miękka, bez folii, roz.30x30cm zapakowana w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. opakowanie a’1szt | 8000 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 7. | Jałowa serweta polipropylenowo - polietylenowa o gramaturze 43g/ m2 o wymiarach 200cm x 150cm | 2200 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 8. | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach min. 15x200cm, wykonany z folii PE, z taśmą do mocowania | 1500 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 9. | Niejałowa serweta wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | rozm. 210x160cm | 4000 szt. |  |  |  | 8 |  |
|  | rozm. 90x160cm | 3500 szt. |  |  |  | 8 |  |
|  | rozm. 80x90cm | 2000 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 10. | Prześcieradło nieprzemakalne o gramaturze 43g/m2 o wymiarach 90x200cm | 2600 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 11. | Podkład z wkładem chłonnym rozm. 60x60cm | 4800 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 12. | Jałowa kieszeń na płyny z kształtką i przylepcem, wykonana z folii o grubości 150µ (+-3). Zapakowana w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz etykieta centralna z kodem kreskowym oraz dwie etykiety samoprzylepne z datą ważności, nr LOT, nazwą producenta. Rozmiar 40x30cm, jednokomorowa. | 300 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 13. | Jałowa kieszeń na płyny z kształtką i przylepcem, wykonana z folii o grubości 150µ (+-3). Zapakowana w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz etykieta centralna z kodem kreskowym oraz dwie etykiety samoprzylepne z datą ważności, nr LOT, nazwą producenta. Rozmiar 42x35cm, dwukomorowa. | 300 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 14. | Jałowa serweta z włókniny polipropylenowej 90x80cm o gramaturze 35g/ m2 , z przylepnym otworem 8 cm | 240 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 15. | Podkład ochronny, perforowany co 36 cm, wykonany z celulozy zapewniającej chłonność i jednej warstwy folii polietylenowej zapewniającej nieprzemakalność, w rolce szer. min. 49cm, długość 50 m | 550 szt. |  |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 6

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw serwet do operacji żylaków - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm wykonana w całości z chłonne laminatu o gramaturze obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania. Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. Chłonność serwety 350%. - 1 x serweta z wycięciem U o wym. 200 cm x 260 cm Serweta z samoprzylepnym wycięciem U o wym. 8,5 x 95 cm ze zintegrowaną w dolnej części osłoną na genitalia, wykonana w polu niekrytycznym z trójwarstwowej włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu krytycznym łata wysokochłonna o wym. 75cm x 130 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², min. 5 warstw, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. - 1 x serweta o wym. 170 cm x 180 cm Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu krytycznym łata wyskochłonna o wym. 50 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², min. 5 warstw, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 4 przewody. - 4 x serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 45g/m² | 150 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 2. | Zestaw osłon na ramię C. Osłona 3-częściowa z folii polietylenowej na ramię C RTG: - 1 x osłona górna o wym. 100 cm x 160 cm wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu - 1 x osłona dolna o wym. 80 cm x 150 cm wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu - 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. | 700 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 3 | Zestaw serwet do operacji barku w składzie: - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm, serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%. - 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80cm x 140cm. Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. Chłonność serwety 350%. - 1 x serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm wycięcie U samoprzylepne o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 75x50cm i 2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. - 1 x serweta o wym. 150x180cm. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%. - 1 x serweta o wym. 170x180cm Serweta samoprzylepna z łatą chłonną o wym. 80x50cm i 1 organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. - 1 x rękaw o wym. 30 x 60cm Rękaw 2 - warstwowy. Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. - 1 x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm - 4 x serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² | 30 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 4. | Zestaw serwet do operacji ginekologiczno - urologicznych w składzie: - 1 x serweta samoprzylepna o wym. 160x180cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/ m², - 1 x serweta samoprzylepna 75x100cm otworem o wymiarach 6x14cm wykonana z z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/ m², - 1 x taśma samoprzylepna o wym 10x50cmwykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m², - 2 x osłona na kończynę o wym. 70x120cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m², - 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo o wym. 80x140 wykonana z folii PE o gram. 50g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wym. 60x140cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m². Osłona worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania; - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wym. 150x190cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gram. 35g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gram. 28g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej – 63g/m² Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informacje o kierunku otwierania, 4 etykiety samoprzylepne typu TAG z informacjami; numer ref, data ważności, nr serii, dane wytwórcy , kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | 100 szt. |  |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wszystkie składowe zestawów zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Opakowanie typu TYVEC, posiadające min. 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy.

ZADANIE 7

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Półmaska filtrująca z zaworem Aura, o klasie ochronnej P2, spełniająca normę EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D. Zbudowana z trzech elastycznych paneli, łatwo dopasowujących się do kształtu twarzy, nie krępująca ruchów twarzy, górna krawędź uszczelniona gąbką, posiadająca minimalne opory oddechowe, ograniczająca ryzyko zaparowania okularów. Taśmy mocujące odpowiedniej długości, przytwierdzone do maski w sposób uniemożliwijący spowodowanie zadrapania skóry głowy | 700 szt. |  |  |  | 23 |  |
| RAZEM |  |  |  |

UWAGA! W przypadku oferowania danego artykułu w niepodzielnych opakowaniach, prosimy o podanie wielkości minimalnego opakowania

Wymogi dla pakietu 1

- Deklaracja zgodności CE

- Specyfikacje techniczne wystawione przez producenta materiałów użytych do produkcji przedmiotowych wyrobów- na potwierdzenie spełniania parametrów dotyczących gramatur, odporności na rozerwanie na mokro, odporności na rozerwanie na sucho, odporności na penetrację płynów.

- Serwety główne nie mogą zawierać celulozy.

- Etykieta produktów powinna zawierać min. 4 repozycjonowalne nalepki z kodem produktu, datą ważności, numerem serii, oznaczeniem producenta.

- Do następujących pozycji należy dostarczyć próbki asortymentu, ponumerowane ze wskazaniem pozycji asortymentowej; wymagany jest również wykaz próbek. poz. 1,2,3,5,8,9 – 1 szt.

- Pozycje 3, 4 , 5, 6, 8 sterylizowane tlenkiem etylenu

Wymogi dla pakietu 2

- Obłożenie odporne na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie >150 kPa (zgodnie z EN 13938-1)

- Deklaracja zgodności CE

- Zestaw wykonany z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z normą PN EN 13795 1,2,3

- Do każdej pozycji asortymentowej należy dostarczyć próbki, po 1szt.

Wymogi dla pakietu 3

1. Specyfikacje techniczne wystawione przez producenta materiałów użytych do produkcji przedmiotowych wyrobów- na potwierdzenie spełniania parametrów dotyczących gramatur.

2. Deklaracja zgodności CE

3. Do każdej pozycji asortymentowej należy dostarczyć próbki, po 1szt. ponumerowane ze wskazaniem pozycji asortymentowej.

Wymogi dla pakietu 4

1. Specyfikacja techniczna wystawiona przez producenta materiałów użytych do produkcji przedmiotowych wyrobów- na potwierdzenie spełniania parametrów dotyczących gramatur.

2. Deklaracja zgodności CE

3. Dostarczyć próbkę - 1szt.

Wymogi dla pakietu 5

- Serwety muszą być wykonane z włókniny odpornej na przenikanie cieczy zgodnie z normą PN- EN 13795

- Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.

- Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą: PN-EN ISO 11135-1:2009(EO) w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy).

- Wymagane jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty/zamówienia zgodnie z normą: PN-EN ISO 17665-1:2008(sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu) w formie końcowego raportu z walidacji, lub raport ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy).

- Laminat dwuwarstwowy: polipropylenowo-polietylenowy, wytrzymałość na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro 80N/5cm.Odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O.

- Laminat trójwarstwowy: wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowy. Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro 61N/5cm.Odporność na przenikanie cieczy 191 cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni.

- Do każdej pozycji asortymentowej należy dostarczyć próbki, po 1szt. najmniejszego opakowania handlowego, ponumerowane ze wskazaniem pozycji asortymentowej; wymagany jest również wykaz próbek.

Wymogi dla pakietu 6

1. Specyfikacje techniczne wystawione przez producenta materiałów użytych do produkcji przedmiotowych wyrobów- na potwierdzenie spełniania parametrów dotyczących gramatur.

2. Deklaracja zgodności CE

3. Do pozycji asortymentowej 1, 2 należy dostarczyć próbki, po 1szt. ponumerowane ze wskazaniem pozycji asortymentowej.

Wymogi dla pakietu 7

1. Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu.

2. Należy dostarczyć próbkę - 1szt.