Załącznik - Przedmiot zamówienia na bieliznę operacyjną i ochronną jednorazowego użytku na okres 1 roku

ZADANIE 1
LP.	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ	NR KATALOGOWY	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Jałowy zestaw uniwersalny w składzie: / -1 szt. serweta przylepna z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 43g/m2, roz. 200x180cm / -2 szt. serweta przylepna z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 43g/m2, roz. 90x75cm / -1 szt. serweta z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 43g/m2, roz. 180x180cm / -1 szt. serweta na stół instrumentalny, roz.150x190cm / -1 szt. serweta na stolik Mayo, roz. 145x80cm / Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą / PN EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Zgodność z normą PN EN 13795	600 szt.				8
2.	Zestaw do znieczulenia p/p, jałowy, zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. / Skład: / - 1 szt. serweta z włókniny TMS rozm. 80x60cm o gr. 35g/m², z przylepnym otworem 8cm i przylepcem na krótszym boku / -7 szt. kompresy gazowe 7,5x7,5cm,17-nitkowe,8-warstwowe / -1 szt. kleszczyki metalowe jednorazowego użytku, wykonane ze stali polerowanej, z obu stron narzędzia na powierzchni wygrawerowany znak CE oraz znak jednorazowości (przekreślona 2), w kolorze niebieskim. / - 1 szt. serweta foliowana 39g/m², niebieska, 50x50cm do owinięcia zestawu	2000 szt.				8
3.	Jałowy zestaw zabiegowy w składzie: / -10 szt. kompresy gazowe roz.7,5x7,5cm,8W / -2 szt. kompresy włókninowe roz.7,5x7,5cm,40g/m2, z nacięciem „Y’’ / -1 szt. serweta włókninowa35g/m2, roz.60x40cm do zawinięcia zestawu / -2 szt. serweta foliowana 43g/m2, roz.45x45cm / -1 szt. kubek plastikowy okrągły 125ml, przeźroczysty / -1 szt. pean prosty, metalowy, 14cm / -1 szt. kocher 18cm z ząbkami, metalowy / -1 szt. nożyczki zagięte, mayo, tępo-tępe, 15cm, metalowe / -1 szt. penseta anatomiczna 14cm, metalowa / Narzędzia metalowe, jednorazowego użytku wykonane ze stali nierdzewnej, polerowanej. Wygrawerowany znak CE oraz znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach narzędzia. Spełniają wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12. / Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania z wycięciem na kciuk. Na wierzchu centralna etykieta + dwie samoprzylepne etykiety z nazwą producenta, Lot, datą ważności , do wklejenia do dokumentacji medycznej.	300 szt.				8
4.	Jałowy zestaw do porodu w składzie: / -2 szt. Serweta gazowa 90x75cm 4W, tasiemka / -20 szt. Kompresy gazowe 10x10cm, 17N, 8-warstwowe, gramatura 1 szt. 2,11g / -1 szt. Podkład chłonny typu Seni Soft 90x60cm / -1 szt. Serweta kompresowa włókninowa biała, chłonna, rozm. 80x 60cm / -6 szt. Serweta kompresowa włókninowa biała, chłonna, rozm. 25x20cm / -1 szt. Zacisk na pępowinę / -1 szt. Fartuch chirurgiczny przeznaczony do długich i mokrych zabiegów z włókniny SMS (polipropylenowej) o masie powierzchniowej 35g/m2.. Na powierzchni krytycznej przód do końca, rękawy do łokci z nieprzemakalnymi wstawkami o masie 40g/m2.. Rękaw prosty, nie krępujący ruchów, wykończony białym, dzianym, niepylącym, poliestrowym, bezszwowym mankietem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową, rozm. XL / -1 szt. podkład chłonny typu Seni Soft 60 x 60cm / -1 szt serweta 2-warstwowa, polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56g/m2 rozm. 150x90cm	450 szt.				8
5.	Jałowa serweta włókninowa, 40g/m2, biała, chłonna miękka, bez folii, roz.30x30cm zapakowana w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. opakowanie a’1szt	8000 szt.				8
6.	Jałowa serweta polipropylenowo - polietylenowa o gramaturze 43g/ m2 o wymiarach 200cm x 150cm	2200 szt.				8
7.	Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach min. 15x200cm, wykonany z folii PE, z taśmą do mocowania	1500 szt.				8
8.	Niejałowa serweta wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2
	rozm. 210x160cm	4000 szt.				8
	rozm. 90x160cm	3500 szt.				8
	rozm. 80x90cm	2000 szt.				8
9.	Prześcieradło nieprzemakalne o gramaturze 43g/m2 o wymiarach 90x200cm	2600 szt.				8
10.	Podkład z wkładem chłonnym rozm. 60x60cm	4800 szt.				8
11.	Jałowa kieszeń na płyny z kształtką i przylepcem, wykonana z folii o grubości 150µ (+-3). Zapakowana w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz etykieta centralna z kodem kreskowym oraz dwie etykiety samoprzylepne z datą ważności, nr LOT, nazwą producenta. Rozmiar 40x30cm, jednokomorowa.	300 szt.				8
12.	Jałowa kieszeń na płyny z kształtką i przylepcem, wykonana z folii o grubości 150µ (+-3). Zapakowana w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz etykieta centralna z kodem kreskowym oraz dwie etykiety samoprzylepne z datą ważności, nr LOT, nazwą producenta. Rozmiar 42x35cm, dwukomorowa.	300 szt.				8
13.	Jałowa serweta z włókniny polipropylenowej 90x80cm o gramaturze 35g/ m2 , z przylepnym otworem 8 cm	240 szt.				8
RAZEM

ZADANIE 2
LP.	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ	NR KATALOGOWY	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Jałowy zestaw do cystoskopii. / Zestaw wykonany z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 20μm i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30g/m2, warstwy laminatu połączone techniką współwytłaczania. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB 70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min. 365 kPa. / Zestaw powinien posiadać 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, dane producenta, datę ważności. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.	600 szt.				8
RAZEM

ZADANIE 3
LP.	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ	NR KATALOGOWY	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Podkład ochronny, perforowany co 36 cm, wykonany z celulozy zapewniającej chłonność i jednej warstwy folii polietylenowej zapewniającej nieprzemakalność, w rolce szer. min. 49cm, długość 50 m	550 szt.				8
RAZEM

UWAGA!

1) do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu (w pakietach 1-3) wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez
    producenta wyrobu gotowego ze wskazaniem pozycji asortymentowej;
2) zastrzegamy możliwość żądania próbek artykułów medycznych będących przedmiotem postępowania w przypadku złożenia oferty na artykuły nie
    znane zamawiającemu celem sprawdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu z opisem zawartym w niniejszym załączniku