**Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**1.** **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:**

***,,Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oddziału Pulmonologii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. K. Szymanowskiego 11, polegająca na wydzielenie izolatek dla pacjentów”***

budowa ścianek działowych,

demontaż ścianek działowych,

rozbudowa instalacji tlenowej,

przebudowa istniejącej wewnętrznej instalacji wod. - kan.,

przebudowa istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej,

montaż instalacji przyzywowej,

ułożenie glazury na ścianach w łazienkach i wokół umywalek w śluzach,

montaż oświetlenia wewnętrznego,

montaż wyposażenia łazienek z uwzględnieniem wyposażenia dla osób niepełnosprawnych,

montaż stolarki drzwiowej,

montaż instalacji umożliwiającej głosowy kontakt odizolowanego pacjenta z odwiedzającym

przebudowa instalacji wentylacyjnej,

poszerzenie otworów drzwiowych i wymiana drzwi z futrynami,

malowanie ścian i sufitów.

2. Zakres prac może ulec nieznacznej zmianie po uzgodnieniach z Dyrekcją ZOZ w Ostrowcu Św.

3. Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: do dnia **20.07.2018r.**

4.Projektant oświadcza, że zapoznał się z istniejącym stanem technicznym pomieszczeń, dokonał wizji lokalnej.

5. Projektowane pomieszczenia powinny odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia

-W sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność lecznicza.