Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia - Zapotrzebowanie roczne na środki dezynfekcyjne dla ZOZ  w Ostrowcu Św.

| Lp. |  | Zastosowanie preparatu | Charakterystyka preparatu | Przewidywane zapotrzebowanie na rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Uniwersalny preparat do dezynfekcji powierzchni, sprzętów i przedmiotów, szkła laboratoryjnego oraz do zalewania krwi, itp (na bazie chloru) | 1. pełne spektrum działania: F, V, B, Tbc, 2. działający w obecności dużego zanieczyszczenia organicznego, 3.czas działania w ww. zakresie maksymalnie 15 minut, 4. wygodna do dozowania postać tabletek na litr, 5.czas aktywności roztworu roboczego minimum 24 godziny, 6.dopuszczenie preparatu do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, 7.wymagane są badania wg norm międzynarodowych i europejskich w warunkach i fazach wymaganych do powierzchni i stosowania w obszarze medycznym 8.zgodność opisu preparatów na etykiecie z dokumentacją przedstawioną w przetargu | 130 000lrr |
| 2 |  | Preparat do dekontaminacji pokrowców (dzianina frotte: 80% bawełna, 20% poliester) ze zmywalną oddychającą powłoką poliuretanową 100% | 1. pełne spektrum działania: B, F, V, Tbc, 2. czas działania w ww. zakresie maksymalnie 1-5 minut, 3. preparat gotowy do użycia, bezalkoholowy, postać piany, każda butelka z głowicą spieniającą, 4. do każdego pojemnika (o pojemności maksymalnie 1litra) dołączyć suche chusteczki w ilości 100 sztuk w opakowaniu (w opakowaniu zewnętrznym) z możliwością uzupełnienia pojemnika na suche chusteczki - chusteczki powinny być: składane lub nawinięte w rulon (stosownie do rodzaju opakowania) pojedyncze, o powierzchni rozłożonej dłoni, - należy przewidzieć w pakiecie 120 opakowań z zamknięciem na chusteczki, z możliwością uzupełniania opisanych wkładów, 5.wymagane są badania wg norm międzynarodowych i europejskich w warunkach i fazach wymaganych do stosowania w obszarze medycznym do powierzchni, | 540 lrr – (720op) płyn 72000 szt serweta |
| 3 |  | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi (dezynfekcja wysokiego stopnia) | 1. w ciągu 15 minut w pełnym spektrum (działającym na B, Tbc,V, F, S) w obecności zanieczyszczeń organicznych , 2.dobrze rozpuszczający i usuwający zanieczyszczenia organiczne (krew, ropę) (!!! decydująca opinia użytkownika wydana po przetestowaniu preparatu, która w przypadku negatywnej oceny może być podstawą do odrzucenia oferty. Ocena będzie uwzględniać element: wpływu na dekontaminowane powierzchnie oraz tolerancję przez personel tj. zapach roztworu roboczego. Zapach oceniony, jako drażniący skutkuje odrzuceniem oferty bez względu na spełnione inne warunki wymagań specyfikacji), 3. wymagane właściwości myjąco-dezynfekujące, nie ścinający białka, 4. nieniszczący narzędzi, posiadający właściwości antykorozyjne (opinia o badaniach w kierunku zapobiegania korozji wżernej), 5. bezaldehydowy, 6. przeznaczony do dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i do terapii tlenowej, 7. część zamówienia (5000 lrr) w opakowaniach o pojemności 5L, pozostała w opakowaniach 1 litrowych z wbudowanym dozownikiem, -przy opakowaniach o pojemności 5 litrów należy zaoferować 3 systemy ścienne, wiszące, z możliwością umieszczania pojemnika w systemie- kosz (pojemnik zbiorczy z koncentratem nie powinien stać na posadzce), przygotowujący gotowy roztwór roboczy, do montażu w pomieszczeniach do dekontaminacji narzędzi. System wykonany z materiału łatwozmywalnego, wytrzymałego na działanie preparatów dezynfekcyjnych, łatwy w obsłudze, 8.wymagane są badania wg norm europejskich w warunkach i fazach wymaganych do stosowania w obszarze medycznym. | 9 000lrr zamawiający zastrzega sobie możliwość w toku trwania umowy zmiany (z możliwością rezygnacji lub zamiany preparatu w cenie oferowanego) zapotrzebowania na preparat ze względu na planowane zmiany organizacyjne w komórce i sposobie dekontaminacji na preparat do dezynfekcji właściwej w myjniach do narzędzi i/lub ultradźwiękowych |
| 4 |  | Preparat do mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi i sprzętu na bazie enzymów (kompleks enzymatyczny: proteaza, lipaza i amylaza), propanian didecylodimetylomoniowy i chlorowodorek biquanidyny bez zawartości alkiloamin i kwasów | spektrum działania: minimum B, TBC, V, F. czas działania 5- 15 min, dobrze rozpuszczający się i usuwający, zanieczyszczenia organiczne przeznaczony do wstępnej dezynfekcji narzędzi i innego sprzętu medycznego/ wyrobów medycznych, wymagane właściwości myjąco-dezynfekcyjne, nie ścinający białka, 6. nieniszczący narzędzi, 7. enzymatyczny, bezaldehydowy, z substancjami dodatkami umożliwiającymi szybkie i łatwe czyszczenie sprzętu, 8.opakowania 5 litrowe (30 000 lrr) i pozostała część zamówienia w pojemnikach 1 litrowych z wbudowanym dozownikiem, -przy opakowaniach o pojemności 5 litrów należy zaoferować 3 systemy ścienne, wiszące, z możliwością umieszczania pojemnika w systemie- kosz (pojemnik zbiorczy z koncentratem nie powinien stać na posadzce), przygotowujący gotowy roztwór roboczy, do montażu w pomieszczeniach do dekontaminacji narzędzi. System wykonany z materiału łatwozmywalnego, wytrzymałego na działanie preparatów dezynfekcyjnych, łatwy w obsłudze, 9. wymagane badania wg norm europejskich w warunkach i fazach wymaganych do stosowania w obszarze medycznym. | 60 000 l rr zamawiający zastrzega sobie możliwość w toku trwania umowy zmiany (z możliwością rezygnacji lub zamiany preparatu w cenie oferowanego) zapotrzebowania na preparat ze względu na planowane zmiany organizacyjne w komórce i sposobie dekontaminacji na preparat do dezynfekcji wstępnej możliwy do zastosowania w myjniach do narzędzi i/lub ultradźwiękowych |
| 5 |  | Preparat do wstępnej dekontaminacji narzędzi w postaci piany | 1.spektrum działania: minimum B, TBC, V, F, 2.czas działania 15- 30 min., 3.zapobiegająca wysychaniu brudnych narzędzi, zawierający inhibitory korozji, dobrze rozpuszczający i usuwający zanieczyszczenia organiczne (! decydująca jest opinia użytkownika wydana po przetestowaniu preparatu, która w przypadku negatywnej oceny może być podstawą do odrzucenia oferty), nie niszczący narzędzi, 4.przeznaczony do dezynfekcji narzędzi i innego sprzętu medycznego/ wyrobów medycznych, 5.wymagane właściwości myjąco-dezynfekcyjne, 6. bezaldehydowy, z substancjami dodatkami umożliwiającymi szybkie i łatwe czyszczenie sprzętu, 7.koncentrat w pojemnikach o pojemności do1 litra z wbudowaną lub dołączoną głowicą spieniającą, 8.wymagane badania wg norm europejskich w warunkach i fazach wymaganych do stosowania w obszarze medycznym, w warunkach zanieczyszczeń materiałem organicznym. | 90 lrr |
| 6 |  | Zestaw środków: myjący (o odczynie alkalicznym) i neutralizujący stosowany w myjniach DEKO 260 | 1.do maszynowej chemiczno- termicznej dekontaminacji narzędzi, 2.nie może się pienić!!!, 3. wymagane stężenie robocze 2-5 ml/litr wody, 4.dokładnie myjący i niepozostawiający nalotów, 5.skuteczny w przypadku wody twardej, 6.skutecznie usuwa zabrudzenia białkowe, tłuszczowe i inne związki organiczne, 7.zawierający inhibitory korozji, 8.wyrób medyczny. | 25 000 L r r zamawiający zastrzega sobie możliwość w toku trwania umowy zmiany (z możliwością zwiększenia zamówienia) zapotrzebowania na preparat ze względu na planowane zmiany organizacyjne w komórce i sposobie dekontaminacji na preparat do dezynfekcji możliwy do zastosowania w myjniach do narzędzi i/lub ultradźwiękowych |
| 6 |  |  | 1. Do neutralizacji po umyciu alkalicznym, Nie zawierający związków powierzchniowo czynnych | 2 500 L r r |
| 7 |  | Preparat do pielęgnacji i konserwacji narzędzi posiadających elementy ruchome , między innymi do końcówek roboczych, silników chirurgicznych, zawiasów ,.... | 1.preparat konserwujący elementy ruchome narzędzi po dezynfekcji, przed procesem sterylizacji, 2.preparat nie może wpływać negatywnie na opakowania sterylizacyjne w trakcie sterylizacji, nie może ograniczać penetracji środka sterylizującego, sterylnie pakowany, poj. do 500 ml z rozpylaczem i końcówką dozującą. | 10 lrr |
| 8 |  | Suche chusteczki z możliwością zalewania opakowania wybranym przez użytkownika preparatem dezynfekcyjnym lub do aktywowania poprzez nawilżanie pojedynczych sztuk przeznaczone do dekontaminacji powierzchni (przy aktywacji spektrum B,TBC, V, F i S Clostridium difficile) | 1. gramatura włókniny min. 50 g/m 2. Opakowania jednorazowe, z dozownikiem, maksymalnie do 100 szt chust., 3. Opakowanie musi posiadać informacje jaką ilość płynu należy wlać, aby uzyskać efekt nasączenia lub efekt aktywacji chusteczki, 4.Opakowanie powinno posiadać widoczne miejsce umożliwiające czytelne oznakowanie w postaci dodatkowej etykiety do naklejenia w ramach oznakowania wykorzystanego preparatu do nawilżania, | 76 000 sztuk |
| 9 |  | Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni nasączone preparatem dezynfekcyjnym bezalkoholowym !!!! | 1.do dekontaminacji małych powierzchni wyrobów medycznych (monitorów, głowic USG, inkubatorów,.......), 2.spektrum działania na B, Tbc, F, V, 3.czas dezynfekcji w wymaganym spektrum działania maksymalnie 1 do 5 minut (niższy czas dodatkowo punktowany w ocenie jakości), 4.wymagane potwierdzenie-dopuszczenie do dezynfekcji powierzchni w zakładach opieki zdrowotnej wyrobów medycznych , 5.gotowe do użycia w małych opakowaniach (50 do 200 szt.), maksymalnie wielkości dłoni czyli 150 x150mm, 6.gramatura materiału min. 50 g/m, 7. w jednorazowych opakowaniach z dozownikiem, 8.produkt powinien być wyrobem medycznym | 120 000szt |
| 10 |  | Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni (blaty, półki, tace,...) nasączone preparatem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu | 1.spektrum działania na B, Tbc, F, V, 2.czas dezynfekcji w wymaganym spektrum działania maksymalnie 1 minuta wg normy dla środków do powierzchni, 3.wymagane potwierdzenie-dopuszczenie do dezynfekcji powierzchni w zakładach opieki zdrowotnej wyrobów medycznych, 4.gotowe do użycia w małych opakowaniach (do 200 szt.), maksymalnie wielkości 200 x 200 mm, 5.gramatura materiału min. 50 g/m, 6. pojemniki jednorazowe o ww. wymiarach. | 240 000szt |
| 11 |  | Preparat w formie chusteczek do dekontaminacji powierzchni z obecnością zanieczyszczeń organicznych suche do aktywacji | 1.pełne spektrum działania: F, V, B, Tbc, S 2. działający w obecności zanieczyszczeń organicznych, 3. czas działania w ww. zakresie maksymalnie 15 minut, 4. wygodna do dozowania postać pojedynczych chusteczek , do zastosowania na zanieczyszczoną powierzchnię po aktywacji , 5.czas aktywności roztworu roboczego długi od momentu otwarcia opakowania do zużycia zawartości (wg daty ważności na opakowaniu), 6.wymagane są badania wg norm międzynarodowych i europejskich w warunkach i fazach wymaganych do stosowania w obszarze medycznym wobec zanieczyszczeń organicznych. | 240 sztuk |
| 12 |  | Preparat do dezynfekcji trudno dostępnych powierzchni (przez przecieranie i spryskiwanie) | 1.preparat alkoholowy, do szybkiej dezynfekcji małych, trudnodostępnych powierzchni, 2.działający na B, Tbc, F, V, 3.czas dezynfekcji maksymalnie 1-5 minut, 4.gotowy do użycia (w opakowaniach maksymalnie 1 litr 50% zamówienia z głowicą rozpylającą), 5.bezaldehydowy, 6.całość zamówienia do realizacji w opakowaniach z zakrętką, z otworem umożliwiającym dozowanie, z możliwością wymiany na głowicę spieniającą lub rozpylającą, 7.produkt powinien być wyrobem medycznym, z możliwością zastosowania w pionie żywieniowym i pediatrycznym, | 2000Lrr |
| 13 |  | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, na oddziałach neonatologii i pediatrii | 1. działający na B, Tbc, F, V (w tym rota- i adeno-, noro- wirusy oraz Polio w 15 minut ), 2.wymagane oświadczenie/ opinia o dopuszczeniu preparatu do stosowania w oddziałach neonatologii i pediatrii, 3.bezchlorowy, bezaldehydowy i bezzapachowy, 4.niskie stężenie robocze, 5. środek w opakowaniach 1 litrowych, z wbudowanym dozownikiem, 6.posiadający właściwości myjąco-dezynfekujące, 7.w ofercie należy uwzględnić stężenie robocze działające w ciągu 15 minut w wymaganym spektrum, 8.wymagane działanie w warunkach brudnych, | 1000 lrr |
| 14 |  | Preparat do dezynfekcji powierzchni w oddziałach szpitalnych skuteczny wobec zanieczyszczeń organicznych o spektrum z Clostridium difficile | 1.zakres działania na B z Tbc (w maksymalnie 15 min), V, F i S w tym Clostridium difficile, 2.posiadający właściwości myjąco-dezynfekujące, 3.bezzapachowy/bezwonny, 4.bezaldehydowy, bez związków octowych i bezchlorowy, 5.niskie stężenie robocze, 6.w ofercie należy uwzględnić stężenie robocze działające w ciągu maksymalnie 15 minut w wymaganym spektrum, 7.wymagane działanie w warunkach brudnych, | 1000 lrr |
| 15 |  | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych (Octenisept) | 1. działający na minimum: B, F, V, 2. gotowy do użycia, 3. maksymalnie krótki czas działania, 4. bezbarwny, 5. preparat w małych opakowaniach (maksymalnie 1 litr), minimum 120 sztuk głowic rozpylających w cenie preparatu na 1 rok do pojemników większych niż 250ml, 6.część preparatu tj. 90 litrów w małych opakowaniach z rozpylaczem (do 250 ml), 7. produkt leczniczy | 785 l r r (po 1 l) w tym 65 lrr to opakowania po 0,25 l |
| 16 |  | Preparat w płynie przeznaczony do stosowania na rany oraz błony śluzowe, do odkażania ran i błon śluzowych (Hydrocyn) | 1. o szerokim spektrum działania,łącznie ze sporami, 2. zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy, oksydowaną wodę utlenioną , bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, 3. z możliwością stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach np., bezpośrednio na oko, 4. w opakowaniach po 100 ml i 500 ml, konfekcjonowany, możliwy do zastosowaniu w płynie i spray-u, 5. w przypadku opakowań bez atomizera należy uwzględnić w ofercie fakt dostarczenia atomizerów do połowy zamówienia, | 300 l rr |
| 17 |  | Preparat do mycia rąk oraz ciała i włosów pacjenta w obecności patogenów | 1.działający na B w tym MRSA oraz inne drobnoustroje alarmowe, 2.preparat gotowy do użytku, 3.Ph obojętne, 4.w małych opakowaniach do 1 litra. | 120 l rr |
| 18 |  | Preparat do mycia włosów pacjenta w obecności patogenów w formie czepka jednoraz. | 1.działający na B w tym MRSA oraz inne drobnoustroje alarmowe, 2.preparat gotowy do użytku, bez wody i mydła, 3.w małych opakowaniach, 4.z możliwością podgrzania zawartości przed użyciem, | 100 szt |
| 19 |  | Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej | zawierający substancje czynną octenidynę, roztwór gotowy do użycia, nie zawierający alkoholu, bezbarwny. | 30 lrr |
| 20 |  | Antybakteryjny płyn do mycia narządów płciowych przed zabiegami i badaniami | 1. łatwy w użyciu, 2. w opakowaniu umożliwiającym dozowanie środka (pojemnik z dozownikiem/pompką lub jednorazowe dozy). | 60 lrr |
| 21 |  | Preparat do pielęgnowania ran na bazie polheksanidyny (Prontosan) | 1. preparat do oczyszczania, nawilżania i mikrobiologicznej dekontaminacji zastrupiałych, zanieczyszczonych oraz przewlekłych ran skóry, 2. w postaci sterylnego roztworu wodnego i żelu (wg potrzeb zamawiającego dostosowanych do konieczności zastosowania), 3.z możliwością wielokrotnego i długotrwałego stosowania, 4.bezzapachowy i bezbarwny, 5. pojemność maksymalnie do 500 ml, | 60 lrr płyn + 3 lrr w żelu |
| 22 |  | Preparat do płukania ran na bazie octenidyny (Octenilin) | 1. preparat do oczyszczania, nawilżania i mikrobiologicznej dekontaminacji zastrupiałych, zanieczyszczonych oraz przewlekłych ran skóry, 2. w postaci sterylnego roztworu wodnego i żelu (wg potrzeb zamawiającego dostosowanych do konieczności zastosowania), 3.z możliwością wielokrotnego i długotrwałego stosowania, 4.bezzapachowy i bezbarwny, 5. pojemność maksymalnie do 500 ml, | płyn 8,05L żel 0,32L |
| 23 |  | Preparat w płynie przeznaczony do stosowania na rany oraz błony śluzowe, do odkażania ran i błon śluzowych (Hydrocyn Aqua) | 1. o szerokim spektrum działania, łącznie ze sporami, 2. zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy, oksydowaną wodę utlenioną , bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, 3. z możliwością stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach np., bezpośrednio na oko, 4. w opakowaniach po 100 ml i 500 ml, konfekcjonowany, możliwy do zastosowaniu w płynie, spray-u i opatrunku na rany (gaza 10x 10 cm nasączona preparatem jw.) 5. w przypadku opakowań bez atomizera należy uwzględnić w ofercie fakt dostarczenia atomizerów do połowy zamówienia, | 30 l. r.r. płynu 5 l.rr spray gaza 10 x 10 cm: 2000 sztuk |
| 24 |  | Wodny roztwór jodu | Właściwości: - wodny roztwór jodu, - możliwość zastosowania w antyseptyce ran, - spełniający wymagania odnośnie środków do dezynfekcji higienicznej oraz do skóry, - możliwość zastosowania do dekontaminacji MRSA, - posiadający pełne spektrum mikrobójczej, - mający zastosowania do nawilżania materiałów opatrunkowych, - musi być dobrze tolerowany przez skórę. - opakowania z rozpylaczem o pojemności do 350ml. | 15lrr |
| 25 |  | Preparat do higienicznej dezynfekcji rąk i skóry na bazie 2% diglukonianu chlorheksydyny. | - produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk i skóry (również bogatej w gruczoły łojowe) oraz dezynfekcji skóry przed wszelkimi zabiegami medycznymi. - Preparat zawierający 2% diglukonianu chlorheksydyny. Gwarantuje natychmiastową i przedłużoną antyseptykę skóry. - opakowania do 250ml z rozpylaczem | 20 lrr. |
| 26 |  | Preparat do odkażania skóry i pola operacyjnego (barwiący pole) | 1. pełne spektrum działania: B, Tbc, V, F, 2. krótki czas działania, 3.preparat gotowy do użytku, antyseptyk, 4.w opakowaniach maksymalnie 1 litr, 5.część preparatu ( 5 litrów) w małych opakowaniach z atomizerem (250 ml). | 250Lrr |
| 27 |  | Preparat do odkażania skóry i pola operacyjnego (nie barwiący pola) | 1. nie barwiący pola operacyjnego, 2. pełne spektrum działania: B, TBC,V, F, 3. krótki czas działania, 4. preparat gotowy do użytku, antyseptyk, 5. posiadający opinię potwierdzającą możliwość stosowania u dzieci od pierwszej doby życia i wcześniaków, 6.w opakowaniach maksymalnie 1 litr, 7. część preparatu tj.150 litrów w opakowaniach małych z rozpylaczem (opakowania o pojemności do -350 ml). 8. w pakiecie należy ująć 10L preparatu w małych opakowaniach do dezynfekcji skóry u dzieci. | 600Lrr |
| 28 |  | Preparat do dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym „Sterisol” | 1.spektrum działania: B, Tbc, V, F, 2.przedłużony efekt działania, 3.preparat możliwy do stosowania w obszarach mających kontakt z żywnością, 4.produkt jałowy, bez konserwantów, w postaci żelu, 5.produkt leczniczy, 6. na bazie etanolu, W cenę produktu należy wliczyć 50 dozowników w systemie ściennym rocznie możliwych do wymiany. | 2 300 lrr |
| 29 |  | Preparat do dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym kompatybilnym do systemu dozowników metalowych do spłaszczonych butelek jednolitrowych z zastawką | 1.spektrum działania: B, Tbc, V, F, 2.przedłużony efekt działania, 3.preparat możliwy do stosowania w obszarach mających kontakt z żywnością, 4.produkt bez konserwantów, w postaci płynu (50%) i żelu (50%) 5.produkt jałowy lub autosterylny, 6. do pakietu należy doliczyć 50 szt dozowników na rok, | 2750 lrr |
| 30 |  | Preparat do dezynfekcji rąk w systemie nałóżkowym (dozownik z materiału odpornego na działanie wilgoci i uszkodzenia umożliwiający umieszczenie butelki w kształcie tuby o wymiarach wys: 20cm, śr. podstawy 7cm) z możliwością przekładania, dopasowujący się do ramy łóżka | 1.spektrum działania: B, Tbc, V, F, 2. na bazie substancji czynnej: 1- propanol 29,2 g/kg, 2- propanol 693 g/kg, 3.preparat możliwy do stosowania w obszarach mających kontakt z żywnością, 4.produkt bez konserwantów, w postaci żelu, 5.produkt jałowy lub autosterylny, przedłużony efekt działania, 6. Pojemniki w kształcie walca, maximum 500 ml z pompką dozującą, 7. pojemniki o wymiarach: wysokość ok 20cm – średnica ok. 7cm, 8. w ofercie należy uwzględnić 150 wieszaków nałóźkowych rocznie, | 1000 lrr |
| 31 |  | Żel do dezynfekcji rąk -wkłady do dozownika typu Gojo TFX 1,2 litra | 1. do oferty doliczyć 4 elektroniczne dozowniki do żelu | Po 25 sztuk Purell Advanced i Purell YF481 |
| 32 |  | Mydło do rąk w piance GOJO PREMIUM do dozownika | 1. do oferty doliczyć 4 elektroniczne dozowniki do mydła w piance | Po 25 sztuk GOJO ,,MILD” I GOJO ,,PREMIUM” |
| 33 |  | Mydło do higieny rąk do zamkniętego systemu NEXA | 1.pojemniki o pojemności 0,75L, kompatybilne do dozowników do zamkniętego automatycznego systemu NEXA 2.o dobrych właściwościach myjąco- dezynfekujących 3. w cenę preparatu wliczyć 10 dozowników | 100 lrr |
| 34 |  | Pianka do higieny ciała noworodków do zamkniętego systemu NEXA | 1.pojemniki o pojemności 0,75L, kompatybilne do dozowników do zamkniętego automatycznego systemu NEXA 2.o dobrych właściwościach myjących. | 50lrr |
| 35 |  | Preparat przeznaczony do przecierania endoskopów tuż po użyciu podczas wstępnej procedury czyszczenia | 1. dobre właściwości myjące lub myjąco-dezynfekujące (dodatkowo punktowane w jakości), 2. z zawartością enzymów, 3. do obróbki automatycznej i przygotowania ręcznego endoskopów, 4. opakowania do 2 litrów koncentratu z dozownikiem (w opakowaniu lub dołączonym do opakowania) | 10 000lrr |
| 36 |  | Preparat do dezynfekcji endoskopów oraz sprzętu nieodpornego termicznie | 1. pełne spektrum działania: B, TBC, V, F, S działający na spory (dezynfekcja wysokiego stopnia) , 2. przeznaczony do dezynfekcji ręcznej i w myjkach automatycznych, 3. gotowy do użycia, 4. w przypadku preparatów zachowujących przydatność powyżej 24h, wraz z preparatem muszą być dostarczone paski kontrolne, 5. wysoka skuteczność biobójcza w jak najkrótszym czasie. 6. Ilość zależna od czasu i możliwości użytkowania: (np.: 14 dni, 30dni, itd.) Zapotrzebowania na 366 dni. Pojemność zbiornika myjki 60 litr. | 640 L |
| 37 |  | Preparat do mycia i płukania basenów szpitalnych w płuczko-dezynfektorze „optima 3 secumatic fks” | Zalecenie producenta urządzenia do stosowania: „SECUMATIC FKS | 65 l koncentratu |
| 38 |  | Środek do dezynfekcji maceratora-„incidin plus” | Zalecenie producenta urządzenia do stosowania: „ INCIDIN PLUS” | 6 litrów koncentratu |
| 39 |  | Detergent dezynfekujący do płuczko-dezynfektora model JM do dekontaminacji kaczek i basenów szpitalnych | Zalecenie producenta urządzenia do stosowania detergentu dezynfekującego wg Instrukcji obsługi | 30L |
| 40 |  | Preparat neutralizujący przykre zapachy | 1. Preparat neutralizujący przykre zapachy, 2. Opakowania do 400ml 3. Mix zapachów, | 100 lrr |
| 41 |  | System automatycznie dozujący do przygotowywania roztworów roboczych preparatów/profesjonalnych środków czystości do powierzchni płaskich, zmywalnych i urządzeń sanitarnych oraz preparat do dezynfekcji powierzchni na oddziałach szpitalnych, w tym na oddziale pulmonologii, neonatologii i pediatrii. Co oznacza, że powinien posiadać możliwość pobierania minimum 4 preparatów. Typ systemu Quattroselect. Ze względu na małą ilość powierzchni w pomieszczeniach porządkowych wiszący, z możliwością umieszczenia wewnątrz systemu pojemników z koncentratem. Koncentraty zabezpieczone przed dostępem osób spoza personelu. System z możliwością napełniania pojemników różnej pojemności | Zapewnienie przez oferenta nowych systemów dozujących w liczbie 5 (popsutych lub do nowych obiektów) i oferent powinien wliczyć je w cenę oferowanych roztworów roboczych w pakietach (36 A, B, C, D ) z montażem i serwisowaniem w okresie trwania umowy |
| 42 | A | Profesjonalne środki czystości do powierzchni płaskich (podłóg) | -skoncentrowany preparat do codziennej dekontaminacji powierzchni podłóg z użyciem mopów, -w opakowania max 2,5 litrowe, pasujące do zaoferowanego systemu wymienionego w pkt 10. - w ilość zamówionego preparatu należy uwzględnić 37500lrr pojemniki max 1L do manualnego użycia z dozownikiem w butelce. -szybko wysychający, nie pozostawiający zacieków, niskopieniący się , -szybko usuwa zanieczyszczenia, zawierający technologię neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, -możliwy do zastosowania do różnych rodzajów powierzchni zmywalnych, wodoodpornych, błyszczących, -roztwór roboczy niskoprocentowy, ale o dobrych właściwościach myjących, posiadający obojętny lub przyjemny zapach. | 140 000lrr |
| 42 | B | Profesjonalne środki czystości do wszystkich powierzchni zmywalnych: ściany, meble, płytki, tworzywa sztuczne oraz szkło | -do codziennego użytku, dobre właściwości myjące przy niskim stężeniu roztworu roboczego, -o obojętnym lub przyjemnym zapachu, -w opakowania max 2,5 litrowe, pasujące do zaoferowanego systemu wymienionego w pkt 10. - w ilość zamówionego preparatu należy uwzględnić 36 000lrr pojemniki max 1L do manualnego użycia z dozownikiem w butelce. -szybko wysychający, nie pozostawiający zacieków, niskopieniący się , -możliwy do zastosowania do różnych rodzajów powierzchni zmywalnych, wodoodpornych, błyszczących, (meble, glazura, szkło, tworzywa...) | 160 000lrr |
| 42 | C | Profesjonalne środki czystości do urządzeń sanitarnych | -dobre właściwości czyszczące i myjące, -wskazane właściwości dezynfekujące, -usuwający osady wapniowe i resztki mydła, o przyjemnym zapachu, -możliwy do zastosowania w roztworze i w koncentracie, -w opakowania max 2,5 litrowe, pasujące do zaoferowanego systemu wymienionego w pkt 10. - w ilość zamówionego preparatu należy uwzględnić 3900lrr pojemniki max 1L do manualnego użycia. Preparaty powinny być możliwe do codziennego, ręcznego mycia i czyszczenia obiektów i powierzchni armatury w zakładach opieki zdrowotnej. | 165 000lrr |
| 42 | D | Preparat do dezynfekcji powierzchni na oddziałach szpitalnych, w tym na oddziale pulmunologii | 1.zakres działania na B z Tbc (w 15 min), V, F 2.posiadający właściwości myjąco-dezynfekujące, 3.bezzapachowy/ bezwonny, 4.bezaldehydowy, bez związków octowych i bezchlorowy, 5.niskie stężenie robocze, 6. w ofercie należy uwzględnić stężenie robocze działające w ciągu 15 minut w wymaganym spektrum 7.wymagane działanie w warunkach brudnych. 8.w opakowania max 2,5 litrowe, pasujące do zaoferowanego systemu wymienionego w pkt 10. - w ilość zamówionego preparatu należy uwzględnić 20 000 lrr pojemniki 1L do manualnego użycia | 60 000 lrr |
| 43 |  | Podchloryn Sodu 10% - lub równoważny | Preparat stosowany w Stacjach Dializ do dezynfekcji i oczyszczania wody surowej | 30 L |
| 44 |  | Kwas szczawiowy | Preparat stosowany w Stacjach Dializ do płukania RO (odwróconej osmozy) | 2 kg |
| 45 |  | Kwas cytrynowy 50% w płynie | Preparat stosowany w Stacjach Dializ do dezynfekcji aparatów do (hemiodializ) HD Braun | 450 litrów 50% w płynie |
| 46 |  | Kwas cytrynowy –w proszku | Jw | 4 kg w proszku |
| 47 |  | Citrosteril - lub równoważny zaakceptowany przez producenta aparatów do dializy - firmę FRESENIUS | Preparat stosowany w Stacjach Dializ do dezynfekcji aparatów do (hemiodializ) HD Fresenius | 515 L |
| 48 |  | Puristeril | Preparat stosowany w Stacji Dializ do dezynfekcji instalacji rozprowadzającej wodę uzdatnioną | 26 op |
| 49 |  | Preparat do dekontaminacji poprzez zamgławianie kompatybilny do urządzenia Aerosept firmy Anios | Preparat: -umożliwiający dezynfekcję metoda zamgławiania, -o dobrej tolerancji przez chorych (bez kwasu nadoctowego, chloru i innych mocno zapachowych lub drażniących substancji) o spektrum : B,F,V,Tbc i B,F,V,Tbc, S lub B,F,V,Tbc, S | 150L |
| 50 | A | Preparat do ręcznego mycia naczyń z zawartością środków powierzchniowo czynnych 15-30% dozowany przy pomocy automatycznej pompy, ph ok. 5,5, stężenie robocze 0,1 – 0,2% | Wszystkie preparaty Z PAKIETU powinny posiadać opinię potwierdzającą możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością Preparat poz. 2, 3 w jednym systemie dozującym Poz. 6, 7 – preparaty do dekontaminacji naczyń oraz pompy możliwe do zastosowania w urządzeniach myjąco – dezynfekujących Lozamet typ ZK-05.4, ZK-05.5, CLASSEQ, EDESA LF 600 W cenę oferowanych preparatów należy wliczyć udostępnienie/wypożyczenie, montaż i serwisowanie w trakcie umowy systemów dozujących do preparatów: poz. 1 – 1 szt., poz. 2+3 - 3 szt. ( jeden z wężem min. 20m, dwa z wężem 3-5m ), poz. 6, 7 – 6 szt. | 100 000 lrr |
|  | B | Preparat myjąco - dezynfekcyjny do dużych powierzchni bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych i glukoprotaminy, o skuteczności bakterio-, grzybo-, prątko- i wirusobójczej, dozowany przy pomocy automatycznej systemu dozującego z wężem minimum 20m, ph ok. 11, stęż. rob. 0,5-1,0% |  | 14 000 lrr |
|  | C | Preparat myjąco – odtłuszczający dozowany przy pomocy automatycznego systemu dozującego z wężem minimum 20m (może być w jednym systemie z preparatem B) |  | 170 000lrr |
|  | D | Preparat do czyszczenia i polerowania stali nierdzewnej |  | 20L |
|  | E | Preparat do maszynowego mycia naczyń dozowany przy pomocy automatycznego systemu dozującego, stęż. rob. 0,1 – 0,2% |  | 500000 l.r.r. |
|  | F | Preparat do maszynowego płukania naczyń dozowany przy pomocy automatycznego systemu dozującego stężenie robocze 0,02% |  | 1 400 000lrr |

Zamawiający wymaga próbek  oferowanych preparatów w celu ich przetestowania, w ilości najmniejsze opakowanie  handlowe lub ilość umożliwiająca sporządzenie minimum 100 litrów roztworu roboczego.

Środki będą oceniane w odniesieniu do produktów w tym samym pakiecie, stąd preparat oceniony jako najlepszy jakościowo otrzyma najwyższą ilość punktów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia preparatu/ów jeżeli zostaną przez komórkę testującą pakiet (produkty w nim zawarte) ocenione jako drażniący, niekorzystnie oddziałujący na dezynfekowany materiał lub/i użytkowników.

Z dostarczenia próbek będzie zwolniony oferent, który w ostatnim okresie przetargowym tj. 2016- 18 dostarczał oferowane produkty i zamawiający posiada już opinię na jego temat.

Wzór formularza cenowego:

| Nr pakietu/części | Nazwa handlowa oferowanego preparatu/producent | Ilość | Ilość opakowań | Cena jednost. netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem wartość netto/brutto wg zapotrzebowania |  |  |  |