Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

# Pakiet 1

| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplety optyki do URS sztywny |  | 2 |  |  | 8% |  |
| 2 | Kleszczyki biopsyjne HySafe komplet, średnica 5 Fr. długość robocza 550 mm, złożone z uchwytu 8083.001 i wkładu 8952.6008 |  | 2 |  |  | 8% |  |
| 3 | Element roboczy Shark, aktywny, współpracujący z optyką 12°/25°/30° |  | 2 |  |  | 8% |  |
| 4 | Optyka PANOVIEW, śr. 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 307 mm, z uniwersalnym okularem |  | 1 |  |  | 8% |  |
| RAZEM |  |  |  |

# Pakiet 2

| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczypce chwytające HiQ 5x330 Imadło laparoskopowe – bransze w lewo; wymiary tubusa: śr. 5mm; dł. robocza 330mm; rozbieralne na dwie części; uchwyt w linii narzędzia; z zapinką z uwolnieniem w dolnej części uchwytu |  | 1 |  |  | 8% |  |
| 2 | Imadło do szycia HiQ+ śr. 5mm; dł. robocza 330mm; bransze w prawo; rozbieralne na dwie części; uniwersalna rączka z zamkiem; wymienny wkład |  | 1 |  |  | 8% |  |
| RAZEM |  |  |  |