ZADANIE 11   KANIULE I KORECZKI

| LP | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego, z portem umiejscowionym centralnie z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem portu, cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy na końcu przeźroczystej komory wypływu, posiadająca minimum cztery paski kontrastujące w RTG, z automatycznym zabezpieczeniem igły w postaci zatrzasku zabezpieczającego przed zakłuciem, ze skrzydełkami mocującymi w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, Rozmiary: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G. Na życzenie zamawiającego dostarczanie kaniul bez portu bocznego | 56500 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 2. | Mandryn do kaniuli 16G, 18G, 20G, 22G | 19000 szt. |  |  |  | 8 |  |
| 3. | Koreczki do kaniul luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, jałowe, nietoksyczne, apirogenne, białe, pakowane pojedynczo, Sposób opakowania umożliwiający aseptyczne wyjęcie koreczka. | 105000 szt. |  |  |  | 8 |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Uwaga!  Kaniule dożylne,  mandryny do kaniul i koreczki muszą pochodzić od tego samego producenta!

Rozmiary kaniul i mandrynów będą podawane przy zamówieniach.