### Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonanie usługi polegać będzie na:

- odbiorze brudnej bielizny szpitalnej pochodzącej z oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego,

- praniu, czyszczeniu na sucho oraz dezynfekcji bielizny szpitalnej  kocy i materacy itp.

- suszeniu bielizny szpitalnej,

- maglowaniu lub prasowaniu bielizny szpitalnej,

- segregowaniu, pakowaniu bielizny szpitalnej,

- wykonywaniu drobnych napraw: przyszywaniu guzików (wymiana lub uzupełnienie braków), troczków, zszywaniu, naprawie lub wymianie zamków błyskawicznych, zatrzasków, itp.,

- dostarczaniu upranej bielizny szpitalnej Zamawiającemu do magazynu bielizny czystej Zamawiającego,

- obsługa wdrożonego systemu RFID pozwalającego na identyfikację i ewidencję bielizny szpitalnej przyjmowanej upranej  i oddawanej do prania z poszczególnych oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Szpitala umożliwiającego bezdotykowe liczenie bielizny oznakowanej tagami RFID oraz ważenie. System zachowa możliwość rozliczeń ilościowych (sztuki i waga) dla wyodrębnionych grup asortymentowych lub przedmiotów także w procesie wykonywania usługi tj. u Wykonawcy. Ewidencjonowanie przedmiotów w systemie będzie odbywało się przez skanowanie zbiorowe tagów RFID oraz ważenie.

Urządzenia obsługujące system oznaczenia bielizny przy użyciu tagów RFID, mają umożliwić odczyt zawartości opakowania w taki sposób, że w systemie znajdą się informacje o asortymencie, ilości, wadze przedmiotów oznaczonych tagami RFID i łącznej masie pozostałych przedmiotów, a także o jednostce organizacyjnej oddającej lub przyjmującej bieliznę bez konieczności ograniczania ilości sztuk przedmiotów w czasie procesu skanowania.

Rozliczenia on-line muszą być prowadzone osobno dla wszystkich komórek organizacyjnych Zamawiającego.

Oprogramowanie funkcjonalne w zakresie wymaganym do prowadzenia ewidencji i rozliczeń księgowych, w szczególności możliwości generowania raportów obejmujących przekazywaną bieliznę do prania (sztuki i kilogramy) oraz przyjmowaną czystą bieliznę (sztuki i kilogramy) z możliwością generowania raportów zbiorczych za cały Szpital jak również na poszczególne Oddziały i inne jednostki organizacyjne Szpitala.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na równoważny system do identyfikacji 
i ewidencji bielizny szpitalnej, spełniający w/w funkcje, w takim przypadku Wykonawca:

- wyposaży Zamawiającego w zestaw komputerowy z drukarką (ilość zestawów gwarantująca sprawne działanie systemu) oraz oprogramowaniem do prowadzenia rozliczeń przy zastosowaniu technologii RFID (w terminie 14 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi), kompatybilny do funkcjonującego w ZOZ systemu;

-     przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania do prowadzenia
       rozliczeń przy zastosowaniu technologii RFID (w terminie 14 dni od rozpoczęcia świadczenia
       usługi)

- za wdrożenie systemu zamawiający uzna uruchomienie systemu komputerowego 
u zamawiającego.

2. Usługa będzie wykonywana w dwóch zakresach:

- obejmującym dostarczanie czystej bielizny oznaczonymi tagami (usługa prania, czyszczenia, sterylizacji - fartuchy operacyjne) itp. zgodnie   z wymogami Zamawiającego)

- wykonaniu prania lub czyszczenia na sucho, dezynfekcji, prasowania bielizny szpitalnej nie oznaczonej tagami (rozliczanej za 1kg upranej bielizny).

3. Wykonawca będzie dostarczał czystą bieliznę do magazynu czystej bielizny Zamawiającego 
     od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:15 do 8:45. Zamawiający wymaga dostarczenia:

- do 24 godzin od przyjęcia do prania: poszewki, poszwy, prześcieradła, podkłady, ubrania chirurgiczne, fartuchy operacyjne,  bieliznę operacyjną, koszule dla położnic, pieluchy, bieliznę niemowlęcą, z tym, że wymieniony wyżej asortyment zostanie dostarczony czysty w ilościach takich w jakich został odebrany brudny poprzedniego dnia,

- w ciągu 3 dni od przyjęcia do prania pozostały asortyment,

4. Proces odbierania bielizny brudnej odbywa się przy zastosowaniu  tunelu wyposażonego w czytnik tagów RFID i wagę z zastosowaniem informacji zakodowanych w tagach RFID, oraz dokonywania ważenia (w przypadku bielizny ważonej). Odczytywanie informacji zapisanych 
w tagach RFID (skanowanie) i ważenie odbywa się każdorazowo w obecności pracownika Wykonawcy 
i Zamawiającego lub wskazanego przez Zamawiającego.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikowana ilości i rodzaju asortymentu nie oznaczonego tagami RFID w obecności pracownika Zamawiającego lub wskazanego przez Zamawiającego i pracownika Wykonawcy.

6. Czynność odebrania i dostarczenia bielizny zostanie każdorazowo udokumentowana w miejscu jej odbioru i dostarczenia na dokumencie przekazania zawierającym informacje o jednostce zdającej/przyjmującej, asortymencie i ilości, którego 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 1 egz. Zamawiający podpisanych przez zdającego i przyjmującego.  Podstawą ewidencji rozliczeń  i wyliczenia ceny są jednostki odpowiednio dla poszczególnych części usługi lub asortymentów (waga –kg, ilość – szt.,)

7. Usługa będzie wykonywana z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późń. zm.),

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. (Dz. U. nr 40 poz. 469) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemiologicznej Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wdrożenia wszelkich wymogów, wynikających ze zmian przepisów prawa lub decyzji organów administracji publicznej, dotyczących postępowania z materiałem skażonym.

8. Zamówienie zostanie wykonane z użyciem preparatów dopuszczonych do stosowania na terenie Polski, tj. piorąco-dezynfekujących posiadających wpis w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na produkty przeznaczone do dezynfekcji bielizny i dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2011r. (Dz. U. 2011 Nr 82 poz. 451) Wykonawca wskaże  
w załączniku do umowy preparaty, które będzie stosował przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza stosowania preparatów, środków piorących i dezynfekujących z zawartością aktywnego chloru i jego związków. Informacja o preparatach, których Wykonawca będzie używał do wykonywania usługi, winna być sporządzona zgodnie z Załącznikiem nr  8 do umowy. Wykonawca odpowiada za dobór odpowiedniej technologii prania z dezynfekcją, zapewniającej używanie środków piorąco-dezynfekujących o szerokim spektrum działania, w tym na bakterie łącznie z prątkami gruźlicy, grzyby, wirusy i spory bakterii z rodzaju Clostridium. Stosowane środki piorąco-dezynfekujące na wymienione spektrum muszą działać skutecznie w temperaturze do 600C w czasie do 10 minut. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie z dołączonymi do oferty: aktualnymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie środków i preparatów do obrotu, zgodnie  z obowiązującymi przepisami w zakresie ich stosowania w podmiotach leczniczych, (pozwolenie, wpis do rejestru, itp.), opisem technologii prania i dezynfekcji podpisanym przez technologa producenta środków piorących lub autoryzowanego przedstawiciela producenta środków piorących.  W trakcie wykonywania zamówienia będą sporządzane raporty serwisowe potwierdzające nadzór nad stosowaną przez Wykonawcę technologią prania, podpisane przez technologa producenta środków piorących lub autoryzowanego przedstawiciela producenta tych środków, minimum 1 raport   w miesiącu.

9.Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w obiekcie pralni posiadającym pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu warunków techniczno-sanitarnych wymaganych dla pralni świadczących usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej.

10.Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w obiekcie pralni posiadającym wdrożony 
i certyfikowany przez jednostkę akredytowaną system zarządzania jakością ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług prania i dezynfekcji, wynajmu pościeli i odzieży, z uwzględnieniem wymagań  
w zakresie monitorowania RFID zgodnie z normami technicznymi ISO 18000-3 oraz ISO 15693, ISO 13485, a także z zachowaniem analizy ryzyka i kontroli skażenia biologicznego, spełniającego wymagania normy PN-EN 14065:2005.

11.Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w obiekcie pralni posiadającym barierę higieniczną jako warunek całkowitego wyeliminowania stykania się bielizny czystej z brudną                            i pracowników obu stref.

12. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi opis technologii prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej od momentu odbioru od Zamawiającego do wydania czystej bielizny autoryzowany przez technologa producenta stosowanych środków piorących lub autoryzowanego przedstawiciela producenta stosowanych środków piorących, wraz z raportami serwisowymi potwierdzającymi nadzór nad stosowaną technologią, podpisanymi przez technologa producenta stosowanych środków piorących lub autoryzowanego przedstawiciela producenta stosowanych środków piorących, minimum 1 raportu w m-cu z ostatnich 3 m-cy: dla bielizny brudnej, skażonej, noworodkowej, operacyjnej, odzieży ochronnej, poduszek, materacy.

13.Urządzenia pralnicze muszą posiadać techniczną możliwość załadunku i rozładunku odpowiednio w obszarze czystym i brudnym.

14.Urządzenia pralnicze muszą być wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki piorące  i dezynfekujące oraz urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji i na każde żądanie Zamawiającego zostaną przedstawione do wglądu.

15.Transport bielizny do/z magazynu Wykonawcy zapewnia Wykonawca w warunkach bezpieczeństwa epidemiologicznego zgodnie z Procedurą dróg czystych i brudnych (do wglądu po zawarciu umowy) oraz z wydzieleniem oddzielnego wózka czystego i brudnego, samochodu do transportu czystej i brudnej bielizny.

Do transportu bielizny czystej i brudnej Wykonawca zapewni oddzielne wózki. Wózki muszą posiadać szczelnie zamykaną, zabudowaną przestrzeń ładunkową, muszą być wykonane z materiałów nadających się do dekontaminacji. Dekontaminacja należy do obowiązków Wykonawcy. Bielizna czysta dostarczana przez Wykonawcę w pakietach po 20 sztuk, zabezpieczona dwoma warstwami – jedna warstwa – folia/worek, druga – wózek szczelnie zamykany lub pokrowiec na wózek.

16.Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające, że urządzenia i maszyny są monitorowane pod względem sprawności, posiadają przeglądy techniczne, podlegają kalibracji.

17.Wykonawca będzie realizował zamówienie urządzeniami pralniczymi wyposażonymi w system kontroli wartości pH ostatniej kąpieli płuczącej, z możliwością automatycznego dozowania środka neutralizującego w przypadku przekroczenia zadanych parametrów.

18.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru czystości mikrobiologicznej powierzchni                       i bielizny wg harmonogramu:

- z powierzchni na stronie czystej

- z bielizny upranej

- z powierzchni załadunkowej samochodu czystego

- z komory dezynfekcyjnej (skuteczność procesu)

- ze sterylizatora

- wyniki z bielizny zamawiającego.

Kopie wyników badań Wykonawca będzie przekazywał (na żądanie) do Działu Sanitarno-Epidemiologicznego Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania własnych badań mikrobiologicznych bielizny i powierzchni w magazynie czystym, samochodzie transportowym, bielizny dostarczanej do oddziału/bloku operacyjnego. Koszt wyników badań ujemnych są kosztami Zamawiającego. Wyniki badań dodatnich (stwierdzone zabrudzenia) – ich kosztem będzie obciążony Wykonawca usługi. Badania będą wykonywane przez pielęgniarkę epidemiologiczną według harmonogramu i w sytuacjach uzasadnionych epidemiologicznie bez wcześniejszego informowania Wykonawcy. Badania będą wykonane przez laboratorium posiadające certyfikat systemu jakości na zgodność z normą lub świadectw wiarygodności wyników badań.

19. Dla bielizny sterylizowanej

a) Bielizna poddawana sterylizacji musi spełniać warunki Systemu Bariery Sterylizacyjnej (SBS) zgodnie z normą 11607:2006. Oznakowanie na opakowaniu musi zawierać:

  - kod/nazwę Wykonawcy sterylizacji,

2)   kod/osoby przeprowadzającej proces sterylizacji,

3)   wskaźnik chemiczny, datę sterylizacji i datę ważności,

4)   informację o przeprowadzeniu procesu.

- rozmiar fartucha

b) Do pakowania bielizny sterylizowanej Wykonawca zapewni opakowanie papier-folia.

c) Przeprowadzenie procesu sterylizacji bielizny należy wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 17665-1:2006.

d) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wewnętrznej kontroli procesów sterylizacji                            i prowadzenia dokumentacji w tym zakresie, które udostępni na każde żądanie Zamawiającego.

e) Kontrola musi obejmować – przebieg procesu sterylizacji, tj.:

  - parametrów fizycznych – dla każdego procesu,

  - testy chemiczne dla każdego pakietu,

  - testy biologiczne – min. 1 w miesiącu

20.  Dla bielizny zabiegowej

a) wymagane jest oddzielne pranie dla bielizny zabiegowej.

b) pranie będzie wykonane wg obowiązujących norm dla wyrobów zgodnych z Normą PN-EN 13795.

21. Bielizna noworodkowa i niemowlęca

a) wymagane jest oddzielne pranie dla bielizny noworodkowej i niemowlęcej.

b) wymagane jest dodatkowe płukanie.

c) wymagane są preparaty do prania z pozytywną opinią IM i Dz.

22. Składowanie brudnej bielizny

- brudna bielizna ze względu na stopień zanieczyszczenia i poziom skażenia składowana będzie  w workach w następujących kolorach:

- inne niż czerwony  (pojemność 120l) dla bielizny brudnej pochodzącej od chorych poddanych diagnostyce i leczeniu u których nie podejrzewa się wystąpienia choroby zakaźnej i których nie kwalifikuje się jako chorych zakażonych,

- czerwony (pojemność 120l i 60l) dla bielizny skażonej pochodzącej od chorych zakażonych lub podejrzewanych o zakażenie i dla bielizny skażonej pochodzącej pod pacjentów zakażonych bakteriami wytwarzającymi spory-zarodniki,

- W sytuacji trzech następujących bezpośrednio po sobie dni wolnych od pracy w drugim dniu Wykonawca zobowiązania jest do świadczenia usługi.

- transport brudnej bielizny z oddziałów do Magazynu brudnej bielizny odbywa się wózkiem do przewozu brudnej bielizny i wykonuje go pracownik Zamawiającego.

23. Ubrania chirurgiczne:

w przypadku zastrzeżeń do jakości otrzymanych ubrań z pralni (niedopranie, zanieczyszczenie w szwach)  Zamawiający zakupi ubrania chirurgiczne jednorazowego użytku, obciążając kosztami Wykonawcę, który nie będzie kwestionował w/w kosztów.

24.  Fasonówka

1)   dla odzieży roboczej personelu wymagane jest  dodatkowe płukanie.

2)   odzież robocza personelu brudna gromadzona jest w oddzielnych workach.

3)  czysta odzież robocza personelu po praniu dostarczona ma być na wieszakach będących własnością Wykonawcy i foliowana przezroczystą folią

Czynność odebrania i dostarczenia  „fasonówki” zostanie każdorazowo udokumentowana                          w miejscu jej odbioru i dostarczenia na dokumencie przekazania zawierającym informacje                              o jednostce zdającej/przyjmującej, asortymencie i ilości, którego 1 egz. otrzymuje Wykonawca,                              a 1 egz. Zamawiający wg załączonych kontrolek - podpisanych przez zdającego i przyjmującego.  Podstawą ewidencji rozliczeń  i wyliczenia ceny są jednostki odpowiednio (waga –kg, ilość – szt.)

25.  Nadzór i kontrola

Dział Sanitarno-Epidemiologiczny będzie przeprowadzał kontrolę jakości prania, czystości mikrobiologicznej bielizny. Niezgodności i zastrzeżenia będą spisane w Protokołach i przekazywane                       w ramach reklamacji do Wykonawcy.

1. Reklamacje zgłoszone przez zamawiającego w przypadkach stwierdzenia:

  - w sytuacji niedoprania bielizny – ponowne pranie lub wymiana na czystą na koszt Wykonawcy;

  - porwanie – naprawa lub wymiana na koszt Wykonawcy;

  - zaginięcie,  zniszczenie  (np. sfilcowania)  – uzupełnienie stanu nowym asortymentem na koszt Wykonawcy:

będą załatwiane w ciągu 24 godz. od przesłania na piśmie informacji o jego wystąpieniu;

3. Brak reakcji na uwagi/niezałatwienie reklamacji w terminie stwierdzane minimum 3 razy  w danym miesiącu będzie podstawą do nałożenia kar umownych zgodnie z §10 umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed organami kontroli PIP, BHP, Sanepid za wykonanie usługi zgodnie z przepisami i jest zobowiązany do zapłaty wszelkich kar nałożonych przez właściwe organy z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów.

5. Wykonawca udostępni kopię protokołów kontroli Sanitarnej w pomieszczeniach Pralni na każde żądanie Zamawiającego do użytku Działu Sanitarno-Epidemiologicznego.

6. Dział Sanitarno-Epidemiologiczny zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w    pomieszczeniach Pralni Wykonawcy przed podpisaniem umowy oraz okresowo w trakcie jej trwania.

7. Wykonawca przedstawi czas (harmonogram pracy Pralni), aby umożliwić kontrolę bez zapowiedzi na każdym etapie obowiązywania umowy. Kontrolę bez zapowiedzi Dział Sanitarno-Epidemiologiczny przeprowadzi w godzinach pracy Pralni.

8. Wykonawca zapewni na każde żądanie Działu Sanitarno-Epidemiologicznego wgląd do dokumentów:

- potwierdzających używane środki,

- potwierdzających monitorowanie procesów sterylizacji.

9.  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty o dopuszczeniu samochodu do transportu 
     bielizny przez Sanepid.

10. Zamawiający może odmówić przyjęcia bielizny w  każdej sytuacji nienależytego wykonania usługi 
      w szczególności:

- dostarczenia bielizny w  niewłaściwych opakowaniach, niezgodnych z umową

- dostarczenia bielizny niedopranej, zniszczonej  i żądać wymiany na nową.

26. Wymagania dla środków dezynfekcyjnych

- Wykonawca wśród środków dezynfekcyjnych musi posiadać jeden preparat ze spektrum: B, G, V, S, Tbc. W szczególnej sytuacji epidemiologicznej oraz w przypadku bielizny skażonej  bielizna musi być prana w środkach B, G, V, S, Tbc-.

- W sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego wynikających ze skażenia bielizny drobnoustrojami wysoce zakaźnymi Zamawiający umieści bieliznę w oznakowanych, czerwonych workach.

27. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wskazania pralni zastępczej w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług pralniczych w przypadku awarii bądź wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających realizację umowy, spełniającą wymagania zapisane w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie stosowania określonej technologii prania i dezynfekcji oraz wdrożenia norm jakościowych ISO, dysponującą systemem RFID kompatybilnym z takim systemem w pralni  właściwej i przedstawienia aktualnych  dokumentów dotyczących tego obiektu, 
tj. aktualnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej.