# Załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia  -     Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne w pakietach określają  ilości jakie zamawiający planuje zużyć w każdym roku obowiązywania umowy

PAKIET 1.   Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne do analizatora jonoselektywnego  MEDICA  Easy Electrolytes(Na, K, Cl)

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moduł odczynnikowy Na/K/Cl | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozcieńczalnik do moczu Urine Diluent | 1 szt. | 1 op. x 500 ml |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw roztworu czyszczącego (płyn odbiałczający) | 2 op. | 1 op. x 50 ml |  |  |  |  |
| 4. | Materiał kontrolny w trzech zakresach | 2 op. | 1 op. ( 3 fiolki x 10 ml po jednej z każdego zakresu– low, normal, high) |  |  |  |  |
|  | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
| 5. | wężyk pompki | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | elektroda sodowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | elektroda potasowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | elektroda chlorkowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | elektroda referencyjna | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |

# Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji.
Wymagania  dotyczące  pakietu  nr  1   
 a)    odczynniki zapewniające odpowiednią powtarzalność, odtwarzalność, wiarygodność wyników, czułość analityczną i dokładność;

# b)    oświadczenie producenta aparatu, że odczynniki spełniają odpowiednie wymogi serwisowania eksploatacyjnego dotyczące danych aparatów, użytkowania 
           elektrod  oraz  zapewnienia terminów gwarancji elektrod przy stosowaniu danych odczynników;

c)    materiał  kontrolny   dla  analizatora jonoselektywnego MEDICA (Na, K, Cl)  ,  powinien zachować  niezmienność materiału  kontrolnego / jednej serii w ciągu 
           roku - 12 miesięcy / w trakcie trwania umowy przetargowej
    d)  wykonawca  zapewni  możliwość  korzystania z autoryzowanego serwisu dla aparatu  MEDICA  w trakcie trwania umowy

PAKIET 2.   Odczynniki  do immunofiksacji – aparat  Beckman

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do immunofiksacji / oznaczania białek monoklonalnych w surowicy metodą immunofiksacji na żelach agarozowych / oraz antysurowice IF | 2 op. | 1op.=10 sztuk |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu, karty charakterystyki lub oświadczenia 
o braku konieczności posiadania karty charakterystyki.

##### PAKIET 3. Odczynniki dla pracowni badań cytologicznych i analiz specjalnych

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hematoksylina wg Harrisa | 3 litry | 1 op. = 0,5 l lub 1 litr |  |  |  |  |
| 2. | Barwnik EA-36 (metoda Papanikolaoua) roztwór | 2 litry | 1 op. = 0,5 l lub 1 litr |  |  |  |  |
| 3. | Alkohol absolutny 99,9% | 5 litrów | 1 op. = 0,5 l lub 1 litr |  |  |  |  |
| 4. | Ksylen cz.d.a | 4 litry | 1 op. = 1 litr |  |  |  |  |
| 5. | Barwnik OG ( oranż G) roztwór | 2 litry | 1 op. = 0,5 l lub 1 litr |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji

# Wymagania  dotyczące  pakietu  nr  3

# a)    odczynniki  i materiały eksploatacyjne zapewniające odpowiednią powtarzalność, odtwarzalność, wiarygodność wyników, czułość analityczną i dokładność;

# b)    oświadczenie producenta aparatu, że odczynniki spełniają odpowiednie wymogi serwisowania eksploatacyjnego dotyczące danych aparatów, użytkowania elektrod  
           oraz  zapewnienia terminów gwarancji elektrod przy stosowaniu danych odczynników;

# c)    materiał  kontrolny   dla  analizatora  ABL835 flex,  powinien zachować niezmienność materiału  kontrolnego / jednej serii w ciągu roku - 12 miesięcy / w trakcie trwania 
           umowy przetargowej
    d)   wykonawca zapewni jeden na  rok bezpłatny przegląd serwisowy analizatora  ABL835 flex  w trakcie trwania umowy przetargowej
    e)   wykonawca zapewni możliwość  korzystania z autoryzowanego serwisu  dla aparatu  w trakcie trwania umowy  przetargowej
    f)    wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania  analizatora  ABL835 flex  w trakcie trwania umowy przetargowej

### PAKIET 4.   Toksykologia – testy  kasetkowe immunochromatograficzne do oznaczania narkotyków  i dopalaczy w moczu

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barbiturany i ich metabolity– test płytkowy, czułość 300 ng/ml w moczu | 15 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 2. | Benzodiazepiny i ich metabolity– test płytkowy, czułość 300 ng/ml; w moczu | 16 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 3. | Amfetamina – test płytkowy; czułość 1000 ng/ml; w moczu | 12 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 4. | Opiaty (morfina) – test płytkowy, czułość 300 ng/ml, w moczu | 10 op. | 1 op.=10 testów |  |  |  |  |
| 5. | Kokaina – test płytkowy, czułość 300 ng/ml w moczu | 10 op. | 1 op.=10 testów |  |  |  |  |
| 6. | Marihuana (THC)– test płytkowy, czułość 50 ng/ml w moczu | 15 op. | 1 op.=10 testów |  |  |  |  |
| 7. | Ekstaza – test płytkowy, czułość 1000 ng / ml w moczu | 8 op. | 1 op.=10 testów |  |  |  |  |
| 8. | TCA ( trójcykliczne środki antydepresyjne) test płytkowy, czułość 1000ng/ml | 1 op. | 1 op.=10 testów |  |  |  |  |
| 9. | Propoxyfen (PPX) test płytkowy, czułość 300 ng/ml w moczu | 1 op. | 1 op.=10 testów |  |  |  |  |
| 10. | Fencyklidyna (PCP) test płytkowy, czułość 25 ng/ml w moczu | 1 op. | 1 op.=10 testów |  |  |  |  |
| 11. | Test wieloparametrowy : AMP/COC/MOR/THC test płytkowy; AMP czułość 1000ng/ml; COC czułość 300ng/ml; MOR czułość 300ng/ml; THC czułość 50ng/ml; | 5 op. | 1 op.=10 testów |  |  |  |  |
| 12. | Kontrolne roztwory: dodatnia (pozytywna) i ujemna (negatywna) do kontroli prawidłowego wykonania testów toksykologicznych w moczu. | 2 fiolki | 1fiol.– kontr. pozytywna 1fiol.– kontr. negatywna |  |  |  |  |
| 13. | Test wieloparametrowy na dopalacze w moczu: K2 - ketamina - czułość 50ng/ml MDPV –metylenodioksy pirowaleron - czułość 1000ng/ml OXY- oksykodon - czułość 100ng/ml CAT – katyna - czułość 150ng/ml MEP-mefedron - czułość 100ng/ml | 2 op. | 1 op. = 10 testów |  |  |  |  |
| 14. | Test Kontrolny – Urine Adulteration (test ma na celu wykrycie czy próbka moczu została zafałszowana): -wykrywanie adulteranów czyli utleniaczy i środków chemicznych (OXI/PCC) -azotynów(NIT) -aldehydów glut arowych(GLUT) -możliwość określenia poziomu kreatyniny, pH, ciężar właściwy moczu (SG) | 2 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji oraz oceny przesłanych próbek, 1 - 2 próbek każdego rodzaju
                za wyjątkiem punktu  12

PAKIET   5 -   Dzierżawa analizatora immunochemicznego  oraz zakup odczynników   Wymagane parametry analizatora

| Lp. | Parametry graniczne | Wymogi graniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2014 rok | Tak |
| 2. | Metoda badań ELFA / enzymoimmunofluorescencji / | Tak |
| 3. | Odczynniki gotowe do użycia | Tak |
| 4. | Kompletny zestaw odczynników zawierający kalibratory i materiały kontrolne | Tak |
| 5. | Trwałość odczynników do wykonania oznaczeń, po otwarciu opakowania nie krótsza niż podana na opakowaniu jako – termin ważności / nie krócej niż 4 miesiące /. | Tak |
| 6. | Możliwość wczytania automatycznie do analizatora pełnej krzywej kalibracyjnej w postaci kodu kreskowego | Tak |
| 7. | Rekalibracja testów nie częściej niż 1 raz na dwa tygodnie. | Tak |
| 8. | Dostępność diagnostyczna 24 godziny na dobę /całodobowa/ | Tak |
| 9. | Możliwość wykonywania pojedynczych badań | Tak |
| 10. | Aparat nie wymagający codziennej dodatkowej obsługi konserwacyjnej / typu wymiana buforów, płynów myjących, procedury czyszczenia / | Tak |
| 11. | Możliwość oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta | Tak |
| 12. | Wykluczenie kontaminacji / przeniesienia oznaczanego składnika między próbkami danego materiału /aparat bezigłowy / | Tak |
| 13. | Możliwość podtrzymania pracy aparatu w przypadku awarii zasilania minimum przez 30 minut /UPS/. | Tak |
| 14. | Możliwość włączenia analizatora do sieci systemu komputerowego – LIS firmy ATD | Tak |
| 15. | Instrukcja aparatu w języku polskim | Tak |
| 16. | Bezpłatny serwis ( na koszt oferenta ) analizatora w okresie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 17. | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia lub możliwość zamiany aparatu na czas trwania dłuższej awarii | Tak |
| 18. | Określenie części zużywalnych niezbędnych do pracy /eksploatacji aparatu / oraz ich koszt w okresie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 19. | Przegląd techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej 1 raz w roku na koszt oferenta w trakcie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 20. | Dostawy odczynników na koszt firmy oraz realizacja zamówień w czasie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia zamówienia | Tak |
| 21. | Opakowania odczynników nie większe niż 60 testów | Tak |
| 22. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 14 dni od wygrania przetargu | Tak |
| 23. | Jeżeli dostawca nie uwzględni zużycia jakiegoś artykułu / materiał zużywalny kalibrator, materiał kontrolny / niezbędny do pracy analizatora, wykonania planowanego asortymentu oraz ilości badań, artykuł ten będzie dodany bezpłatnie w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy. | Tak. |
| 24 | Bezpłatne uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie jego obsługi | Tak |

Planowana ilość badań na 1 rok

| Lp. | Parametr | Ilość badań | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HbsAg | 2000 |  |  |  |  |
| 2. | Anty – HCV | 2100 |  |  |  |  |
| 3. | HIV Ag/Ab (antygen ,przeciwciała ) | 500 |  |  |  |  |
| 4. | Anty – HBc | 250 |  |  |  |  |
| 5. | Anty – HBs | 350 |  |  |  |  |
| 6 | Materiał kontrolny do kontroli analizatora, ilości zgodne z zaleceniami producenta analizatora | …… |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |

Wymogi dodatkowe do testów:

- Instrukcja wykonania oznaczeń w języku polskim

b)           HIV Ag/Ab (antygen, przeciwciała ) – test wykrywający antygen p24 oraz przeciwciała anty-HIV; z osobnymi sygnałami dla przeciwciał i dla antygenu oraz z
              rozdzielonym wynikiem dla przeciwciał i antygenu
c)           termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od dostawy

Parametry oceniane oferowanego analizatora immunochemicznego

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Interaktywny system pomocy dla operatora | 0/5 |  |
| 2. | Dostawy odczynników na koszt firmy | 0/5 |  |

# Parametry oceniane warunków serwisowania dla oferowanego analizatora immunochemicznego

| Lp. | WARUNKI SERWISOWE | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax) | 0/5 |  |
| 2. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - < 24 h | 0/10 |  |
| 3. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze 24 h – 48 h | 0/5 |  |
| 4. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - > 48 h | 0/0 |  |
| 5. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy – do 3 | 0/10 |  |
| 6. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy : 3 do 5 | 0/5 |  |
| 7. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy > 5 | 0/0 |  |
| 8. | Dostępność serwisu przez cały okres dzierżawy aparatu na koszt oferenta | 0 /5 |  |

Uwaga! parametry techniczne analizatora zostaną ocenione zgodnie z punktacją za zaoferowane parametry oceniane, max ilość 40 pkt. obliczone wg algorytmu podanego w rozdz. XII SIWZ.

PAKIET 6.  Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora równowagi kwasowo zasadowej Radiometer ABL 825 flex  oraz  dzierżawa aparatu Beckap  kompatybilnego do analizatora równowagi kwasowo zasadowej Radiometer ABL 825 flex. Zakres badań: pH, pCO2, pO2, Hb, SO2, SO2Hb, metHb, COHb, K, Na, Cl, Ca, mleczany, glukoza.  
Ilości odczynników i materiałów na okres 1 roku  przy   wykonywaniu 12 000 badań rocznie)

| Lp. | Nazwa | Ilość na okres 1 roku | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik płuczący (Rinse solution) obj. butelki 600 ml | 80 | butelka |  |  |  |  |
| 2. | Kalibrator 1 , obj. butelki 200 ml | 12 | butelka |  |  |  |  |
| 3. | Kalibrator 2 , obj. butelki 200 ml | 15 | butelka opakowanie |  |  |  |  |
| 4. | Odczynnik czyszczący ze streptokinazą , obj.butelki 175 ml | 8 | butelka |  |  |  |  |
| 5. | Roztwór podchlorynu (hypochloride solution) obj.butelki 100 ml | 1 | butelka |  |  |  |  |
| 6. | Kalibrator hemoglobiny (4 ampułki w opakowaniu ) | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik na ścieki 600 ml | 5 | butelka |  |  |  |  |
| 8. | Gaz kalibracyjny 1 | 6 | butla |  |  |  |  |
| 9. | Gaz kalibracyjny 2 | 5 | butla |  |  |  |  |
| 10. | Uszczelka wlotu | 4 | sztuka |  |  |  |  |
| 11. | Filtr wentylatora | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 12. | Wężyk pompy do modułu elektrod | 4 | sztuka |  |  |  |  |
| 13. | Wężyk pompy odczynnikowej | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 14. | Wężyk pompy ściekowej | 4 | sztuka |  |  |  |  |
| 15. | Materiały eksploatacyjne (membrany do elektrody ) : a) membrana do elektrody referencyjnej - 4 sztuki w opakowaniu b) membrana do elektrody pO2 - 4 sztuki w opakowaniu c) membrana do elektrody pCO2 - 4 sztuki w opakowaniu d) membrana do elektrody potasowej - 4 sztuki w opakowaniu e) membrana do elektrody sodowej - 4 sztuki w opakowaniu f) membrana do elektrody chlorkowej - 4 sztuki w opakowaniu g) membrana do elektrody glukozowej - 4 sztuki w opakowaniu h) membrana do elektrody mleczanowej - 4 sztuki w opakowaniu i) membrana do elektrody wapniowej - 4 sztuki w opakowaniu | 2 1 1 1 1 1 3 3 1 | opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie |  |  |  |  |
| 16. | Materiały kontrolne w czterech zakresach ( AUTOCHECK ) zakres acidosis ( level 1 ) - 30 ampułek w opakowaniu zakres normal ( level 2 ) - 30 ampułek w opakowaniu zakres alkalosis ( level 3 ) - 30 ampułek w opakowaniu zakres duża patologia (level 4 ) - 30 ampułek w opakowaniu | 4 4 4 2 | opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji

# Wymagania  dotyczące  pakietu  nr  6

# a)    odczynniki  i materiały eksploatacyjne zapewniające odpowiednią powtarzalność, odtwarzalność, wiarygodność wyników, czułość analityczną i dokładność;

# b)    oświadczenie producenta aparatu, że odczynniki spełniają odpowiednie wymogi serwisowania eksploatacyjnego dotyczące danych aparatów, użytkowania elektrod  
           oraz  zapewnienia terminów gwarancji elektrod przy stosowaniu danych odczynników;

# c)    materiał  kontrolny   dla  analizatora  ABL835 flex,  powinien zachować niezmienność materiału  kontrolnego / jednej serii w ciągu roku - 12 miesięcy / w trakcie trwania 
           umowy przetargowej
    d)   wykonawca zapewni jeden na  rok bezpłatny przegląd serwisowy analizatora  ABL835 flex  oraz analizatora dzierżawionego tzw. beckap  w trakcie trwania umowy 
         przetargowej
    e)   wykonawca zapewni możliwość  korzystania z autoryzowanego serwisu  dla aparatu  w trakcie trwania umowy  przetargowej
    f)    wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania  analizatora  ABL835 flex  oraz analizatora dzierżawionego tzw. beckap w trakcie trwania umowy przetargowej

Wymagane parametry analizatora równowagi kwasowo zasadowej (aparatu Beckap)

| Lp. | Parametry graniczne | Wymogi graniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2014 rok |  |
| 2. | Aparat o stałej gotowości do pracy | Tak |
| 3. | Parametry mierzone : a) moduł RKZ: pH, pCO2, pO2 b) moduł elektrolitów : wapń zjonizowany, sód, potas, chlorki c) moduł oksymetrii minimum SO2, ctHb, MetHb, o2Hb, HHb, HbF, COHb d) moduł metabolitów: glukoza, mleczany | Tak |
| 4. | Analizator z czytnikiem kodów kreskowych | Tak |
| 5. | Możliwość podania próbki z kapilary, strzykawki, probówki | Tak |
| 6. | Możliwość wprowadzenia temperatury pacjenta, stężenia tlenu w powietrzu wdychanym, rodzaju próbki ( krew tętnicza, włośniczkowa) | Tak |
| 7. | Możliwość przeliczenia parametrów wyliczanych z uwzględnieniem stężenia tlenu w powietrzu wdychanym | Tak |
| 8. | Możliwość przeliczenia parametrów wyliczanych na aktualną temperaturę pacjenta | Tak |
| 9. | Możliwość oznaczenia wszystkich wymienionych parametrów z próbki o objętości nieprzekraczającej 100mikrolitrów | Tak |
| 10. | Możliwość wykonania oznaczeń z następującego materiału: krew tętnicza, krew włośniczkowa, krew pępowinowa, surowica, osocze, płyny dializacyjne, kontrolki | Tak |
| 11. | Wydruki wyników z zakresem wartości referencyjnych oraz możliwość przedstawienia wyników w formie graficznej | Tak |
| 12. | Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa oraz możliwość kalibracji „ na żądanie” | Tak |
| 13. | Automatyczne płukanie analizatora | Tak |
| 14. | Pomiar wszystkich parametrów mierzonych z materiału badanego pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym, z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej | Tak |
| 15. | Moduł automatycznej kontroli jakości, materiał kontrolny niezależny od materiału kalibracyjnego , z możliwością programowania czasowego. | Tak |
| 16. | Elektrody wymieniane pojedynczo w zależności od ich zużycia. | Tak |
| 17. | Możliwość wymiany pojedynczych odczynników niezależnie od siebie, w zależności od ich zużycia ( jeden pojemnik – jeden odczynnik). | Tak |
| 18. | Kalibracja za pomocą gazów kalibracyjnych w butlach z mieszanką gazową. | Tak |
| 19. | Skonfigurowanie analizatorów do poprawnej współpracy z laboratoryjnym systemem informatycznym Firmy ATD oraz włączenie do sieci informatycznej (HIS). | Tak |
| 20. | Analizator posiadający następujące parametry wyliczane: pO2(A-a), HCO3-, SBE, ABE, luka anionowa, os molalność, Ca++ przy pH7,4 | Tak |
| 21. | Elektrody do pomiarów gazów i elektrolitów nie wymagające uzupełniania płynów. | Tak |
| 22. | Zabezpieczenie przed wprowadzeniem skrzepu do toru pomiarowego | Tak |
| 23 | Wbudowany system automatycznego wprowadzania danych o odczynnikach, materiałach kontrolnych z kodów kreskowych |  |
| 24. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 14 dni od wygrania przetargu | Tak |
| 25. | Jeżeli dostawca nie uwzględni zużycia jakiegoś artykułu / materiał zużywalny kalibrator, materiał kontrolny / niezbędny do pracy analizatora , wykonania planowanego asortymentu oraz ilości badań, artykuł ten będzie dodany bezpłatnie w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy. | Tak |
| 26 | Bezpłatne uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie jego obsługi | Tak |

# Parametry oceniane warunków serwisowania dla oferowanego analizatora równowagi kwasowo zasadowej

| Lp. | WARUNKI SERWISOWE | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoryzowany serwis w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax) | 0/5 |  |
| 2. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - < 24 h | 0/10 |  |
| 3. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze 24 h – 48 h | 0/5 |  |
| 4. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - > 48 h | 0/0 |  |
| 5. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi analizatora ( minimum 5 osób) | 0/5 |  |
| 6. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie podstawowych czynności konserwacji technicznej oraz w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego analizatora ( wystawienie stosownych certyfikatów potwierdzających przeszkolenie) | 0/5 |  |
| 7. | Zdalny nadzór serwisowy nad analizatorem | 0/5 |  |
| 8. | Dostępność serwisu przez cały okres dzierżawy aparatu na koszt oferenta | 0/5 |  |

Uwaga! parametry techniczne analizatora zostaną ocenione zgodnie z punktacją za zaoferowane parametry oceniane, max ilość 40 pkt. obliczone wg algorytmu podanego w rozdz. XII SIWZ.

# Parametry oceniane oferowanego analizatora równowagi kwasowo zasadowej

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas konieczny na wykonanie pełnej kalibracji do 15 minut | 0/5 |  |
| 2. | Czas konieczny na wykonanie pełnej kalibracji powyżej 15 minut | 0/0 |  |
| 3. | Możliwość natychmiastowego wykonania oznaczenia próbki pilnej/ przerwanie kalibracji dla wykonania próbki pilnej | 0/5 |  |
| 4. | Możliwość wymiany pojedynczych opakowań odczynników , a nie jednoczesna wymiana kilku odczynników w pakiecie | 0/5 |  |
| 5. | Zabezpieczenie elektrod pomiarowych membranami dla zabezpieczenia przed zatykaniem mikroskrzepami | 0/5 |  |
| 6. | Interaktywny system pomocy dla operatora | 0/5 |  |
| 7. | Dostawy odczynników na koszt firmy | 0/5 |  |

PAKIET  7  – Kapilary do pomiaru gazometrii i parametrów krytycznych oraz strzykawki do pobierania krwi tętniczej do pomiaru gazometrii i parametrów  
                      krytycznych,  do analizatora  Radiometer ABL 835

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapilary do gazometrii i parametrów krytycznych spełniające warunki: antykoagulant – heparyna zbalansowana /antykoagulant odpowiedni do oznaczanych parametrów – elektrolity(Na, K, Cl), wapń zjonizowany, metabolity, oksymetria/ objętość kapilar w granicach 95 – 100 µl opakowania kapilar 100 - 500 sztuk / opakowanie | 7 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zatyczki do kapilar | 16 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Mieszadełka do kapilar | 8 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka do pomiaru gazometrii we krwi tętniczej. Wymagania: - antykoagulant (heparyna zbalansowana ) - adekwatny do oznaczanych parametrów /elektrolity, wapń zjonizowany, metabolity, oksymetria/ objętość próbki od 0,3 – 2,0 ml - w komplecie ze strzykawką igła do pobierań | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Filtr odpowietrzający do strzykawki do pomiaru gazometrii we krwi tętniczej | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji oraz oceny przesłanych próbek 5-10 kapilar (komplet do jednego pobrania: kapilara + mieszadełko + 2 zatyczki). Konieczność złożenia próbek nie dotyczy wykonawców, którzy oferują towar znany zamawiającemu w poprzednim przetargu.

PAKIET  8 – Strzykawki samonapełniające do pobierania krwi tętniczej, do pomiaru gazometrii i parametrów krytycznych, do analizatora  Radiometer  ABL 835  flex

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka samonapełniająca do pomiaru gazometrii we krwi tętniczej. Wymagania: samo napełniająca się strzykawka z igłą (23Gx25mm) przeznaczona do pobierania krwi tętniczej antykoagulant (heparyna zbilansowana elektrolitowo) sucha, wysokoskoncentrowana heparyna litowa, elektrolitowo zbilansowana jonami wapnia, w celu zabezpieczenia materiału przed wykrzepianiem i wyeliminowania przesunięć (zafałszowaniem) pomiaru elektrolitów -adekwatny do oznaczanych parametrów – pH, gazometria, elektrolity (Na,K, Cl), wapń zjonizowany, metabolity, parametry oksymetrii wentylowany tłok umożliwiający odpowietrzenie strzykawki podczas aspiracji próbki krwi tętniczej w komplecie zatyczka uniemożliwiająca wymianę gazów podczas transportu objętość próbki od 0,5 ml do 1,5 ml strzykawki sterylne, pojedynczo pakowane | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji oraz oceny przesłanych próbek

PAKIET 9  -  Surowice Salmonella

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dla antygenu HM | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Dla antygenu DO | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Dla antygenu Hgm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Coli Lateks EPEC | 4 zestawy |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji

PAKIET 10  -  Testy do Pracowni Prątka Gruźlicy

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MYKOFLUID, zestaw do upłynniania plwociny; opakowanie (9x100 ml) | 20 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji