# Załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia  -     Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne w pakietach określają  ilości jakie zamawiający planuje zużyć w każdym roku obowiązywania umowy.

# PAKIET  1  -  System zamknięty do pobierania krwi (ilość na okres 1 roku)

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki do badań biochemicznych (pojemność 5 – 6 ml, Ø 15 -16 mm) | 85 000 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Probówki do badań biochemicznych (pojemność 4 – 5 ml, Ø 12 -14 mm) | 1 000 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Probówki do badań biochemicznych (pojemność 2 – 3 ml, Ø 12 -14 mm) | 500 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Probówki do badań hematologicznych EDTA-K3, (pojemność 2,0-3,0 ml Ø 12 -13 mm) | 41 000 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Probówki do badań koagulacji z cytrynianem sodu - pojemność 2,5-3,0 ml, Ø 12-13 mm | 24 000 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do OB: probówka do OB 1,8 – 2,0 ml pipeta do OB z tworzywa ze skalą | 10 000 szt. 10 000 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Igły do pobrań w systemie zamkniętym: (0,9 mm; 0,8 mm; 0,7 mm) | 55 000 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Motylek do pobierania krwi na posiew, grubość igły 0,7 mm ; 0,8 mm, z wężykiem (gotowy do użycia) | 250 szt. |  |  |  |  |
| 9. | Dodatkowe elementy: końcówka umożliwiająca pobranie z wenflonu łącznik umożliwiający podanie lek | 24 000 szt. 1 000 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Probówka z jonami Mg do diagnozowania małopłytkowości (2-3 ml , Ø 11-12 mm) | 100 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Łącznik do rozmazów krwi obwodowej (gotowy do użycia) | 500 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji oraz oceny przesłanych próbek

Do oceny jakości należy złożyć do  pozycji 1, 4, 5, 7, 9  próbki po 5 – 10 szt.   do pozycji 8, 10, 11  próbki po 2 – 4 szt.

Wymagania do pakietu:

1.  Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane produkty zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych.  
     W przypadku wyrobów nie podlegających cytowanej ustawie wymagane złożenie stosownego oświadczenia.

2.  Możliwość pobierania metodą próżniową i metodą aspiracyjną .

3.  Możliwość ekologicznej utylizacji poprzez spalanie.

4.  Igła na stałe złączona z częścią umożliwiającą pobranie krwi do kilku probówek  (przy wykorzystaniu jednego  wkłucia).

5.  Probówki z zakrętkami eliminującymi efekt aerozolowy.

6.  Probówki mają nadawać się do użycia jako probówki pierwotne.

7.  Probówki powinny posiadać etykiety.
8.  Wszystkie elementy systemu powinny być od jednego producenta. W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie oświadczenia
     producentów o kompatybilności elementów systemu.

9.  Należy dołączyć po 10 szt. oferowanego asortymentu, celem możliwości zapoznania się z towarem przez użytkownika i możliwości sprawdzenia jego użyteczności.

10. Oferent, który będzie realizował umowę przetargową zobowiązuje się do przeszkolenia personelu medycznego w posługiwaniu się oferowanym systemem zamkniętym do
     pobierania krwi.

PAKIET  2 -  Odczynniki  do immunofiksacji – aparat  Beckman  (przetarg  na 2 lata)

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do immunofiksacji /oznaczania białek monoklonalnych w surowicy metodą immunofiksacji na żelach agarozowych/ oraz antysurowice IF | 2 op. | 1op.=10 sztuk |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu, karty charakterystyki lub oświadczenia o braku konieczności posiadania karty charakterystyki.

                                                                                                                                                                                            
PAKIET 3. Odczynniki dla pracowni badań cytologicznych i analiz specjalnych

| L. p. | Nazwa | Ilość | Ilość Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hematoksylina wg Harrisa | 3 litry | 1 op. = 0,5 l lub 1 litr |  |  |  |  |
| 2. | Barwnik EA-36 (metoda Papanikolaoua) roztwór | 2 litry | 1 op. = 0,5 l lub 1 litr |  |  |  |  |
| 3. | Alkohol absolutny 99,9% | 5 litrów | 1 op. = 0,5 l lub 1 litr |  |  |  |  |
| 4. | Ksylen cz.d.a | 4 litry | 1 op. = 1 litr |  |  |  |  |
| 5. | Barwnik OG (oranż G) roztwór | 2 litry | 1 op. = 0,5 l lub 1 litr |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |

Uwaga!  Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji

PAKIET  4  – Kapilary do pomiaru gazometrii i parametrów krytycznych oraz strzykawki do pobierania krwi tętniczej do pomiaru gazometrii
                    i parametrów  krytycznych,  do analizatora  Radiometer ABL 835 ( ilość na okres 1 roku)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapilary do gazometrii i parametrów krytycznych Kapilary spełniające warunki: antykoagulant – heparyna zbalansowana /antykoagulant odpowiedni do oznaczanych parametrów – elektrolity(Na, K, Cl), wapń zjonizowany, metabolity, oksymetria / objętość kapilar w granicach 95 – 100 µl opakowania kapilar 100 - 500 sztuk / opakowanie | 7 500 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zatyczki do kapilar | 16 000 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Mieszadełka do kapilar | 8 000 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka do pomiaru gazometrii we krwi tętniczej Wymagania: antykoagulant (heparyna zbalansowana) - adekwatny do oznaczanych parametrów /elektrolity, wapń zjonizowany, metabolity, oksymetria/ objętość próbki od 0,3 – 2,0 ml w komplecie ze strzykawką igła do pobierań | 3 000 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Filtr odpowietrzający do strzykawki do pomiaru gazometrii we krwi tętniczej | 2 000 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |

Uwaga!

Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji oraz oceny przesłanych próbek 5-10 kapilar (komplet do jednego pobrania: kapilara + mieszadełko + 2 zatyczki). Konieczność złożenia próbek nie dotyczy wykonawców, którzy oferują tożsame artykuły jak w poprzednim przetargu sprawa ZOZ/12/2019.