załącznik nr 2 do SIWZ  - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE do 9 urządzeń

LINIE KRWI, IGŁY DIALIZACYJNE, DIALIZATORY, ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE.

| Lp | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto na 24 m-ce | VAT 8 % Wartość VAT | Wartość brutto na 24 m-ce | Producent/ firma/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linie krwi do zabiegu HD dwuigłowego | sztuki | 19 656 |  |  |  |  |  |
| 2 | Linie krwi do zabiegu HD jednoigłowego | sztuki | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły dializacyjne z oczkiem, tętnicze rozm 1,6 długość drenu 15cm, ze skrzydełkami, ostre,szczelne, apirogenne, nietoksyczne, biokompatybilne, pakowane po 1 sztuce | sztuki | 19 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Igły dializacyjne bez oczka, tętnicze rozm 1,6, długość drenu 15 cm ze skrzydełkami, ostre, szczelne, apirogenne, nietoksyczne, biokompatybilne, pakowane po 1 sztuce | sztuki | 19 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dializatory steryzlizowane parą wodną typu Low-flux o powierzchni 1,4 m2, 1,7m2, 2,1 m2. Do swobodnego wyboru przez zamawiającego | sztuki | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dializatory steryzlizowane parą wodną typu Hi-flux o powierzchni 1,4 m2, 1,8m2, 2,1 m2. Do swobodnego wyboru przez zamawiającego | sztuki | 9 656 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dializator z błoną poliaryloeterosulfonową (PAES) typu Medium Cut-Off (MCO) o pow. 1,7m2 umożliwiający efektywne usuwanie dużych średnich cząstek toksyn mocznicowych w procesie rozszerzonej hemodializy (HDx) dializator umożliwiający stosowanie rozszerzonej hemodializy z użyciem dotychczasowego sprzętu Stacji Dializ u pacjentów wymagających zwiększonego klirensu dużych toksyn mocznicowych bez dostępu do HDF | sztuki | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Środek do dezynfekcji i dekalcyfikacji aparatu do dializy na bazie 50% kwasu cytrynowego. Forma płynna. Pojemnik 5-6 litrów. Zużycie na jeden cykl dezynfekcji po każdej dializie* lub Środek do termicznej dezynfekcji i dekalcyfikacji aparatu do dializy na bazie kwasu cytrynowego, suchy ładunek Zaplanowana ilość dializ 29484 *zaznaczyć oferowany preparat | Litry/ sztuki | 216 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Miejscowość, data ............................                                                                                                                                                                           ..................................................

Podpis ( podpisy) osób 
           														uprawnionych do reprezentowania Oferenta