Załącznik nr 1 parametry techniczne

Łóżko ortopedyczne - hydrauliczne

| NAZWA OFERENTA |  |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| MODEL/TYP |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/ | 2019 |
| LICZBA SZTUK | 20 zestawów |

| Lp. | Opis urządzenia (elementu wyposażenia) | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko rehabilitacyjne z ramą wyciągową ortopedyczną. | TAK |  |
| 2. | Łóżko z hydrauliczną regulacją wysokości. | TAK |  |
| 3. | Leże łózka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome, segment pleców i segment uda wspomagany sprężyną gazową. | TAK |  |
| 4. | Cztery koła jezdne z blokadą. | TAK |  |
| 5. | Poręcze boczne składane na ramę leża. | TAK |  |
| 6. | Rama wyciągowa z kompletem: wysięgników (uchwytów), statywów. | TAK |  |
| 7. | Szczyty łóżka tworzywo –Rotomulding | TAK |  |
| 8. | Szerokość łóżka max 102 cm | TAK |  |
| 9. | Elementy wyposażenia łóżka: materac szpitalny w tkaninie nieprzemakalnej, paro przepuszczalnej, typu Gofer w pokrowcu zmywalnym 12 cm grubości; - Szafka przyłóżkowa z szufladą i zamykaną szafką, blat tworzywo sztuczne; - Taboret szpitalny, udźwig min 100 kg, siedzisko tworzywo sztuczne. | TAK |  |
| 10. | Powierzchnie łóżka i blatów odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 11. | Kolorystyka zestawu – odcienie zieleni | TAK |  |
| 12. | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu. | TAK |  |
| INNE |
| Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |
| Szkolenie personelu - nieodpłatnie | Tak |  |
| Usunięcie uszkodzenia do 48 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego | Tak |  |
| W okresie gwarancji 3 naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych powodują wymianę urządzenia na nowe | Tak |  |
| Gwarancja dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat | Tak |  |
| Wykonanie nieodpłatnie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przeglądów technicznych | Tak |  |

### UWAGA: w kolumnie Parametr wymagany TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń

....................................................

#### Data					 		              Podpis Wykonawcy