# ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

# PAKIET 1    SOCZEWKA TORYCZNA

| Lp. | Artykuł | Producent/Nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. NETTO | Wartość NETTO | % VAT | Wartość BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soczewka jednoczęściowa, asferyczna, dwuwypukła, toryczna, tylnokomorowa, wewnątrzgałkowa, zwijalna, posiadająca filtr UV oraz filtr światła niebieskiego Materiał akrylowy, hydrofobowy o stopniu uwodnienia równym 0,3%, jednoczęściowa, średnica części optycznej: 6,0 mm długość całkowita 13,0 mm anulacja części haptycznych: 0º współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej 2 sterylne markery do markowania oka dioptraż: +6 do +30,0 D (co pół D), od +31,0 do 34,0 D(co 1,0 D) - optyka dwuwypukła sferyczna |  | 80 szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Uwaga:

Dostawca zapewnia do użytkowania zestaw wielorazowych narzędzi do markowania oka przed i w trakcie zabiegu

# PAKIET 2  ZESTAW DO INIEKCJI

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do iniekcji (op=12 szt.) w składzie: 5x kompres gazowy 7,5x7,5 3x tampon papieroski 1x osłonka oka 1x miska galipot 60ml 1x strzykawka Insulin 1x zacisk Kocher 1x double ended scleral marker 3,5-4,0mm 1x serweta okulistyczna SMS 40x75cm, otwór 6x8 cm 1x serweta na stół 75x90 cm |  | 60 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

# PAKIET 3  MATERIAŁY OKULISTYCZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pierścień dotorebkowy wykonany z transparentnego, bezbarwnego PMMA, zakończony otworem na obu końcach, zapakowany fabrycznie do jednorazowego iniektora z wewnętrzna blokada tłoka. Rozmiary: 12 mm do torby o średnicy 10-12mm i 13mm do torby o średnicy 11-13mm. Długi transparentny koniec iniektora, co najmniej 38mm z naniesioną strzałka informującą o kierunku wszczepu pierścienia. Możliwość wszczepu w obu kierunkach, w prawo i lewo tym samym iniektorem |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Refraktory wykonane z niebieskiego transparentnego polipropylenu z silikonową blokadą. Opakowanie 5 szt., sterylne w którym każdy refraktor zapakowany jest osobno. |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

# PAKIET 4  BŁĘKIT TRYPANU

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roztwór błękit trypanu rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego do wybarwiania przedniej torebki soczewki, o stężeniu 0,06%, 1 opakowanie = 10 fiolek o objętości 1ml sterylnego roztworu. |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |