# ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET  1  - DIALIZATORY

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy/ Producent | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dializator syntetyczny bez użycia pary wodnej i tlenku etylenu, helixon, polinefron o powierzchni od 1,0 do 1,9m² z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności. Ilość powierzchni w zależności od potrzeb zamawiającego, będzie podawana w zamówieniu |  | 2.000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

PAKIET  2  - DIALIZATORY

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy/ Producent | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dializator syntetyczny wysokoprzepływowy bez użyci pary wodnej i tlenku etylenu, helixon, polinefron, o powierzchni 2,5m² z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności. |  | 500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

PAKIET  3 - IGŁY  DO  DIALIZ

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy/ Producent | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do dializy z klemą, obrotowa o wielkości 1,6G, długość wężyka do 15cm, sterylizowana promieniami Gama z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności: żylna tętnica |  | 1.500 1.500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

PAKIET  4 - LINIE KRWI

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy/ Producent | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw linii krwi z jeziorkiem żylnym i tętniczym o śr. 22mm, kompatybilny z aparatem B.Braun Dialog (+), z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności |  | 1.400 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

#### PAKIET  5  - LINIE KRWI

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy/ Producent | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw linii krwi z jeziorkiem żylnym i tętniczym o śr. 22mm, kompatybilny z aparatem Fresenius, bez związków ftalanowych, z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności |  | 700 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |