Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1  NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE JEDNORAZOWE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klipsownica laparoskopowa do klipsów tytanowych w rozm. M/L, długość ramienia 33cm, obrotowe ramię w zakresie 360° , szczęki lekko zakrzywione, rowki w szczękach stabilizujące klips, kanał płuczący z zamknięciem, ładowana pojedynczo, nierozbieralna |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy tytanowe do laparoskopii, rozmiar M/L, przekrój poprzeczny w kształcie serca z rzeźbą wewnętrzną, zasobnik z taśmą samoprzylepną, kompatybilne z klipsownicą z poz. nr 1., pakowane po 4 szt, 6 szt i 10 szt w magazynku, z wklejką do karty pacjenta zawierającą informację o dacie ważności, nr serii i nazwie producenta |  | 2 200 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Klipsy do laparoskopii, rozmiar M/L, z zewnętrznym żłobieniem stabilizującym klips w szczękach klipsownicy, pakowane po 4szt i 6szt. w magazynku, kompatybilne z klipsownicą Grena, z wklejką do karty pacjenta zawierającą informację o dacie ważności, nr serii i nazwie producenta |  | 40 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Klipsy polimerowe niewchłanialne rozmiar XL, kompatybilne z klipsownicą Hem-o-lok XL, pakowane po 2 szt., 4 szt. i 6 szt. w magazynku, magazynek z taśmą samoprzylepną, z wklejką do karty pacjenta zawierającą informację o dacie ważności, nr serii i nazwie producenta |  | 60 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Igła Verresa do insuflacji 150 mm |  | 280 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Trokar Hasson Ø12 mm |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Trokar Hasson Ø10 mm |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Kleszczyki Grasper Ø5mm/360 mm, szczypce dł. 20 mm podwójnie ruchome, rowkowane, uchwyt z blokadą zamka |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 9. | Dissektor Maryland Ø5mm/360 mm, szczypce dł. 20 mm, uchwyt bez blokady zamka |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Nożyczki Ø5mm/360 mm, zakrzywione, uchwyt bez blokady zamka |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wymagane próbki: pozycja 4 (klipsy polimerowe) – 1 szt., pozycja 5 (igła Verresa) – 1 szt.

PAKIET 2 RĘKAWICE MEDYCZNE DIAGNOSTYCZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe, lekkopudrowane, teksturowane (1 op.-100 szt.) rozmiar: S, M, L o następujących parametrach: zawartości protein < 60ug/g , zgodne z normą EN 455; rolowany mankiet; odporne na rozerwanie; łatwe w nakładaniu; dobrze dopasowane; długość minimum 240 mm |  | 300 op. |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe (1 op. 100 szt.) rozmiar: S,M,L mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość minimum na palcu 0.12 mm, na dłoni minimum 0.08 (potwierdzone badaniami wytwórcy), rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374 (potwierdzone fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. |  | 26000 op. |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka, nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 300 mm, grubość minimum na palcu 0,14 mm, na dłoni minimum 0,09 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), mankiet rolowany, w rozmiarach S, M, L, XL, posiadające AQL 1.0, rękawice zgodne z EN 455 (1-4), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Posiadające Certyfikat Badania typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Opakowanie po 100 sztuk. |  | 300 op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

PAKIET 3 RĘKAWICE MEDYCZNE CHIRURGICZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne jałowe, lateksowe, pudrowane z rolowanym mankietem AQL 1,0 i zawartości protein < 60ug/g, zgodne z normą EN 455, pakowane w parach. Rozmiary S - XL |  | 23000 par |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, pudrowane, z rolowanym mankietem, zewnętrznie teksturowane, z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń, pakowane w parach. AQL 0,65 i zawartości protein < 50ug/g, zgodne z normą EN -455 1,2,3 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz ASTM F 1671. Rozmiary od 6,0 do 8,5. |  | 30000 par |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, zewnętrznie teksturowane, z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń, pakowane w parach, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 285 mm, grubość na palcu 0,23-0,24 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu minimum przed starzeniem 15 N, AQL 0,65 i zawartość protein < 20ug/g (potwierdzone badaniami wytwórcy), zgodne z normą EN -455, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Rozmiary od 6,0-8,5 |  | 5000 par |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe neoprenowe, kolor zielony, dla osób uczulonych na lateks, wolne od protein lateksu i akcelatorów chemicznych, z rolowanym mankietem i rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń. Rękawice z warstwą wewnętrzną polimeryzowaną, warstwą zewnętrzną teksturowaną, o minimalnej długości 300 mm, grubość min. na palcu 0,20mm, min. na dłoni 0,18mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu minimum przed starzeniem 15 N. AQL 0,65 i zgodne z normą EN 455, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Rozmiary od 6,0-9,0 |  | 3100 par |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, zewnętrznie teksturowane, z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń, pakowane w parach. Rękawice z warstwą wewnętrzną polimeryzowaną. Siła zrywu mediana minimum przed starzeniem 15 N. AQL 0,65, zawartość protein < 10ug/g (potwierdzone badaniami wytwórcy), zgodne z normą EN -455 1-3, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz ASTM F 1671 (potwierdzone raportem badania niezależnego laboratorium). Posiadające Certyfikat Badania typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rozmiary od 6,0 do 9.0 |  | 2400 par |  |  |  |  |
| 6. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne, ortopedyczne, zapewniające odporność na przekłucia i rozdarcia, w kolorze brązowym (eliminacja refleksów świetlnych), powierzchnia zewnętrzna teksturowana, zewnętrznie silikonowana i chlorowana, wewnętrznie silikonowana i polimeryzowana (potwierdzone kartą techniczną), zakończone rolowanym mankietem. Minimalna długość 295 mm i grubości na palcu 0,33 (potwierdzone kartą techniczną). AQL < lub =1,0 i zawartości protein < 30 ug/g, zgodne z normą EN -455. Rozmiary od 6,0 do 8,5 |  | 2400 par |  |  |  |  |
| 7. | Rękawice chirurgiczne jałowe, o przedłużonym mankiecie (ginekologiczne), AQL 0,65, zgodne z normą EN 455 cz.1,2,3, kształt anatomiczny, długość minimalna 500 mm zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, rolowany mankiet; odporne na przekłucie, rozerwanie; łatwe w nakładaniu; dobrze dopasowane, nie śliskie |  | 50 par |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

UWAGI do pakietu 2 i 3:

1.    Rozmiary rękawiczek będą podawane w bieżących zamówieniach w zależności od potrzeb

- Zamawiający wymaga wyposażenia placówki w uchwyty na rękawice kompatybilne z opakowaniami rękawic diagnostycznych na 1,2,3, opakowania
       rękawic, wykonane gładkiego materiału, z możliwością montażu uchwytów na ścianie.

- Zamawiający wymaga złożenia próbek w celu oceny jakości: dla pakietu nr 2 po jednym opakowaniu, dla pakietu nr 3, pozycja 1-5  po 3 pary dla
       każdego rodzaju w rozmiarach 7,5 i 8,0, dla pozycji 6 – 1 para rozmiar 8,0.