Załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia na okres 1 roku (LICZBA PORZĄDKOWA JEST NUMEREM PAKIETU)

| Lp. | Nazwa artykułu | Producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartośc netto | %VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd testowy procesu PCD/ wskaźnik do stosowania ze stymulatorem procesu z testami ( określona krotność użycia przyrządu, wg której należy ustalić ilość przyrządów) Wymagania: - przyrząd przeznaczony do kontroli procesu penetracji pary (jednocześnie) we wsadach porowatych i rurowych, w postaci pojemnika testowego (w którym można obok zaoferowanego testu chemicznego klasy VI umieścić także test biologiczny i testy /wskaźniki klasy VI zgodnie z obowiązującą normą, wskaźnik o jednoznacznej zmianie barwy po kontroli co ułatwia interpretację wyniku, przyrząd spełniający normę wymaganą dla testów/wskaźników penetracji pary, przyrząd musi posiadać określoną krotność użycia, do której zachowuje swoje właściwości testowe; ilość przyrządów testowych należy po uwzględnieniu krotności użycia urządzenia skalkulować na ok. 3000 użyć; podobnie jak pojemnik testowy należy uwzględnić fakt, iż przyrząd powinien być używany w zakresach temperatur : 134°C przez 10 min. , 134 stopnie/ 3,5 minuty oraz 121°C przez 15 minut lub 20 minut, wymagana możliwość przetestowania przed podjęciem decyzji o zakupie, przez okres min. 7 dni na koszt oferenta; w tym: |  | 1 000 sztuk testów i 1 przyrząd testowy |  |  |  |  |
| A | Wskaźnik do kontroli procesu o parametrach 121 stopni /15minut |  |  |  |  |  |  |
| B | Wskaźnik do procesu o parametrach 134 stopnie/10 minut |  |  |  |  |  |  |
| C | Wskaźnik do procesu o parametrach 134 stopnie/ 3,5 minuty |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kaseta do sterylizatora plazmowego Sterrad 100 na 1 lub kilka cykli, zawierająca składnik sterylizujący w postaci roztworu nadtlenku wodoru, kaseta zabezpieczona sprawdzianem/ wskaźnikiem chemicznym na opakowaniu umożliwiającym identyfikację ekspozycji, w pełni kompatybilne do oferowanego sterylizatora, bez konieczności dodatkowych wymagań co do warunków utylizacji (zawierające składnik sterylizujący 58-59% roztwór nadtlenku wodoru, kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru, kompatybilna do sterylizatora STERRAD 100, który posiada oferent). |  | na 370 cykli rocznie |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

PAKIET 17 -  OPAKOWANIA PAPIEROWO-FOLIOWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU do sterylizacji parą wodną

| Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | Producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartośc netto | %VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw papierowo-foliowy w rolce, płaskie | 75 mm |  | 5 000 mb |  |  |  |  |
| 2 | j.w. | 100 mm |  | 20 000 mb |  |  |  |  |
| 3 | j.w. | 120 mm |  | 22 000 mb |  |  |  |  |
| 4 | j.w. | 150 mm |  | 17 000 mb |  |  |  |  |
| 5 | j.w. | 200 mm |  | 3 000 mb |  |  |  |  |
| 6 | j.w. | 250 mm |  | 2 500 mb |  |  |  |  |
| 7 | j.w. | 300 mm |  | 200 mb |  |  |  |  |
| 8 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą | 100 mm |  | 1 500 mb |  |  |  |  |
| 9 | j.w. | 150 mm |  | 1 000 mb |  |  |  |  |
| 10 | j.w. | 200 mm |  | 1 000 mb |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET 18 |
| 1 | Papier sterylizacyjny zielony połowa zamówienia- naprzemiennie pakowany | 1000mm x 1000mm |  | 2 000 szt |  |  |  |  |
| 2 | Papier sterylizacyjny biały i zielony fabrycznie naprzemiennie pakowany | 1200mm x 1200mm |  | 2 000 sztuk |  |  |  |  |
| 3 | Papier sterylizacyjny zielony i włóknina fabrycznie naprzemiennie pakowane | 1200mm x 1200mm |  | 1 000 sztuk |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET 19 |
| 1 | Rękaw z polyolefinu i folii bez fałdy | 420 mm 480 mm 520 mm 580 mm |  | 700 mb 400 mb 700 mb 200 mb |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET 20 |
| 1 | Taśma wskaźnikowa z indykatorem pary wodnej | Szerokość do 20 mm |  | 3 000 mb |  |  |  |  |
| 2 | Taśma wskaźnikowa bez indykatora pary wodnej | Szerokość do 20 mm |  | 3 000 mb |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET 21 |
| 1 | Torebki włókninowo- foliowe | 480x750 mm |  | 4 000 sztuk |  |  |  |  |
| PAKIET 22 |
| 1 | Rękaw włókninowo-foliowy w rolce, płaski | Szerokość minimum 420-450 mm |  | 2 500 mb |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące opakowań papierowo- foliowych jednorazowego użytku:

-zapewniające po sterylizacji system bariery sterylnej,

-konstrukcja i wykonanie zgodne z obowiązującymi normami oraz oprócz tego: nietoksyczne, muszą być dostosowane do różnych rodzajów sterylizacji, nie mogą oddziaływać na opakowane materiały,

-systemy drukowania i etykietowania nie mogą wpływać na materiał sterylizowany,

-minimum 5 warstw folii nie licząc warstw kleju,

-gramatura papieru minimum 60-70g/m2,

-wskaźniki sterylizacji parą wodną powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia,

-powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji (wg wymogów obowiązującej normy),

-termozgrzew wielokanałowy, minimum trzyrowkowy,

-na rękawie wymagane : informacja o kierunku otwierania rękawa, nr LOT, nazwa producenta, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa, data ważności,

-wszystkie informacje poza obszarem wypełnienia opakowania,

-wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności innych cech (przezroczystość, grubość, zgrzewalność w temperaturze 150-190 C, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach, elastyczność,..),

-wymagana opinia Jednostki Notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy,

-powinny posiadać określony przez producenta na piśmie : okres przydatności ich użycia i czas dopuszczalnego przechowywania materiału umożliwiający utrzymanie jego sterylności wraz z warunkami ich przechowywania,

-brak rozwarstwiania, zmian koloru, substancji toksycznych, otworów,

-wymagana zgrzewalność folii do papieru,

- wskaźniki i nadruki na opakowaniu papierowo-foliowym: klarowność i łatwość interpretacji po zmianie koloru,

-zmiana wskaźników pod wpływem działania pary wodnej w warunkach: 134/10 min. oraz 121/15 minut,

- na każdej rolce rękawa umieszczona data wazności w sposób zapewniający jej dostepność także po rozpakowaniu rolki podczas użytkowania.

Spełnienie norm dla papieru:

-papier o gramaturze 60-70 g (zgodny z obowiązującą normą) ,

-kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą (zawartość chlorków, siarczanów),

-półprodukty powinny być czyste i bezpieczne,

-przestrzegać przewidziane normą minimalne parametry wytrzymałości na zerwanie, pękanie, rozciąganie, przesiąkliwość wody,

-przenikalność powietrza papieru zachowana także wg wymagań normy,

-dopuszczalne zaoferowanie połowy asortymentu w postaci pakowania naprzemienne papieru zielonego i białego.

Inne ogólne wymagania:

-wymagane przekazanie do przetestowania minimum jednego oferowanego opakowania handlowego rękawa (szerokość rękawa 120mm-300mm), taśma w ilości jednej rolki, a papier i torebki po 10 sztuk minimum,

-z wymogu dostarczenia próbek testowych zwolnieni są oferenci, od których zamawiający nabywał ww. materiały w ciągu ostatniej umowy, ale tylko w przypadku, gdy oferta dotyczy tego samego produktu, który nabywano w ramach wcześniejszej umowy, a zamawiający nie zmienił warunków specyfikacji,

-decydujące znaczenie w wyborze oferty będzie miała ocena jakości, w której zostaną uwzględnione walory produktów oraz ich ocena po przetestowaniu,

-zamawiający w przypadku stwierdzenia w trakcie używania opakowań wad w postaci pękania lub rozwarstwiania się opakowania wzdłuż zgrzewu fabrycznego, zanieczyszczeń lub wad stwierdzanych w opakowaniu w toku jego odwijania z rolki zastrzega sobie po złożeniu reklamacji wymianę rolki rękawa, który jest używany na opakowanie z innej serii(taką uwagę zamawiający umieścił z powodu wcześniejszych doświadczeń jakie nabył

w toku realizacji kolejnych umów oraz używania opakowań różnych producentów),

-w przypadku zgłaszania reklamacji przez zamawiającego zastrzega on sobie prawo do przybycia przedstawiciela firmy i rozstrzygnięcie przedmiotu reklamacji na miejscu u zamawiającego,

AKCESORIA DO DEKONTAMINACJI

| Lp. | Nazwa artykułu | Producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Segregator 3- ringowy A 5 z indeksem + 10 kolorowych kartek z naklejkami w paski. Wymagania: -możliwy do użycia w celu identyfikacji niektórych elementów przekazywanych do sterylizacji, -odporne na warunki sterylizacji- nie zmieniające koloru po procesie , - łatwe do usunięcia po procesie, - łatwe w użyciu, - czytelne, - w ofercie uwzględnić średnią wielkość (wymiar z posiadanego asortymentu) i ~10 kolorów, - wymagane przekazanie materiału do przetestowania wraz z ofertą najmniejsze oferowane opakowanie np. jedna karta, - przed rozpatrzeniem oferty lub maksymalnie do 10 dni od dnia otwarcia ofert zamawiający wymaga pokazu/ szkolenia przez przedstawiciela/ oferenta w zakresie oferowanego produktu, - zakup będzie uzależniony od pozytywnej opinii bezpośredniego użytkownika |  | 2 segregatory |  |  |  |  |
| 24. | Metki do tac narzędziowych: -odporne na sterylizację ( 134 stopnie/ 30 minut), -określona dopuszczalna, zbliżona krotność sterylizacji w celu oceny efektywności produktu, -z możliwością naniesienia lub wygrawerowania napisu- nazwy zestawu, -zamawiający zastrzega sobie wybór koloru po prezentacji produktu do przetestowania, wymagane przekazanie minimum 5 sztuk do przetestowania wraz z ofertą, -wymagany dokładny opis w języku polskim, -do metek wymagane mechanizmy mocujące do tacy narzędziowej, |  | 20 sztuk |  |  |  |  |
| 25. | Szczotki do czyszczenia sprzętu: A. zestaw szczotek do czyszczenia narzędzi rurowych i endoskopów elastycznych wielorazowy, z możliwością sterylizacji w temperaturze minimum 121 stopni, o składzie zawierającym minimum 5 elementów, w tym wymagane następujące: B. z częścią czołową i na końcu elementem zbierającym w postaci np. gąbki lub drugiej szczotki, długości minimum 2 metry, jedna o średnicy 2,8- 3,7 mm, - szczotka krótka, do czyszczenia zaworów, przy sprzęcie endoskopowym, C. do diatermii i do narzędzi, D. do czyszczenia wnętrza urządzeń ze stali nierdzewnej (kontenerów, myjni, sterylizatorów,..) |  | 4 zestawy 50 sztuk 50 sztuk |  |  |  |  |
|  | Razem pakiet nr 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | A. Wanna do dezynfekcji endoskopów o pojemności 10 litrów, z pokrywą, z perforowaną tacką ułatwiającą wyjmowanie narzędzi z wanieniki, z uchwytem na endoskop, z kranikiem spustowym wymiary: 840 x 235 x 155 mm |  | 2 sztuki |  |  |  |  |
|  | B. Wanna do dezynfekcji endoskopów o pojemności 10 litrów, z pokrywą, z perforowaną tacką ułatwiającą wyjmowanie narzędzi z wanienki, z uchwytem na endoskop, z kranikiem spustowym wymiary wewnętrzne: 500 x 290 x 200 mm |  | 2 sztuki |  |  |  |  |
|  | Razem pakiet nr 26 |  |  |  |  |  |  |