ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UWAGA! W przypadku oferowania danego artykułu w niepodzielnych opakowaniach, prosimy o podanie wielkości minimalnego opakowania! W przeciwnym razie zamawiający zastrzega sobie zamawianie ilości wyspecyfikowanych artykułów wg własnych potrzeb!

## ZADANIE 1  SYSTEMY DRENUJĄCE

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do czynnego i biernego drenażu klatki piersiowej, sterylny, jednorazowego użytku, pojemność komory 1000ml, z kranikiem spustowym z możliwością opróżnienia, z niskooporową wahadłową zastawka z gruszką, płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, z dodatkowym workiem kolekcyjnym 1000 ml | 80 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 2   WORKI NA WYMIOCINY

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek o pojemności maksymalnej 2000 ml, z podziałką, jednorazowy, posiadający profilowany do okolicy twarzy plastikowy uchwyt (ustnik), z możliwością zamknięcia worka, z folii umożliwiającej ocenę treści pod kątem domieszki krwi | 5600 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 3   WZIERNIKI GINEKOLOGICZNE JEDNORAZOWE

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wziernik dopochwowy jednorazowy CUSCO S, M | 750 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 4  PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA

| LP | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd uniwersalny flocare do żywienia dojelitowego w wersji przy użyciu pompy Flocare 800, do butelek* | 720 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd uniwersalny flocare do żywienia dojelitowego w wersji przy użyciu pompy Flocare 800, do opakowań miękkich typu pack* | 950 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd flocare do żywienia dojelitowego w wersji przy użyciu pompy Flocare infinity, do opakowań miękkich typu pack | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii Flocare PEG SET* | 10 zest. |  |  |  |  |  |
| 5. | Poliuretanowy (PUR) zgłębnik Flocare do żywienia dojelitowego* | 85 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka do obsługi żywienia drogą pokarmowego z systemem złącza ENLook kompatybilna z poliuretanowym zgłębnikiem Flocare, pojemność 60ml | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Złącze ENFit (żeńskie) do połaczenia ze zgłębnikiem typu ENFit | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Złacze przejściowe (męskie) TRANSITION typu ENLock | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do podaży diet w butelkach lub opakowaniach EasyBag przez pompę Applix Smart | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

- lub równoważne

ZADANIE 5  PIELUCHY I PIELUCHOMAJTKI

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Posiadają dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz warstwą rozprowadzającą. Osłonki boczne na całej długości pieluchy skierowane na zewnątrz lub do wewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Co najmniej jeden ściągacz taliowy. Cztery elastyczne zapięcia: przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania . Co najmniej jeden indykator wilgoci: żółty klejowy - zmieniający barwę na zieloną lub niebieską pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchy łącznie z bokami. Rozmiar: S, M, L, XL | 48600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pieluszki dla noworodków o wadze od 2 do 5 kilogramów. Posiadają oddychającą warstwę zewnętrzną, zapewniają stały dostęp powietrza do delikatnej skóry. Superchłonny wkład pokryty miękką włókniną o strukturze mikrooczek - typu Premium Dry, która dzięki swej budowie umożliwia wchłanianie moczu i wolnych stolców. Elastyczne falbanki znajdujące się wewnątrz po bokach, zapobiegają bocznym przeciekom. Prawidłowe zapięcie zapewniają mocne rzepy. Pieluszka w przedniej części posiada specjalne wycięcie lub miejsce na kikut pępowiny, które zapewniając dopływ powietrza przyspiesza gojenie i minimalizuje ryzyko podrażnień. Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, lub oświadczenie dotyczące jakości produktów dla dzieci, wystawione przez producenta. | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Pieluszki Midi dla niemowląt o wadze od 5 do 9 kg. Szerokie, elastyczne rzepy - zapewniają prawidłowe zapięcie, szeroki, elastyczny pas taliowy - zapewnia idealne dopasowanie pieluszki i komfort dziecka podczas poruszania. Superchłonny wkład wewnątrz pieluszki wiąże wilgoć w żel i sprawia, że nie ma ona kontaktu ze skórą dziecka. Wysokie elastyczne falbanki - znajdujące się po obu stronach pieluszki, utrzymują jej zawartość wewnątrz zapobiegając bocznemu przeciekaniu. Nie zawiera elementów lateksowych i chlorowanych. Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, lub oświadczenie dotyczące jakości produktów dla dzieci, wystawione przez producenta. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 6    SMOCZKI JEDNORAZOWE  ORAZ BUTELKI DO KARMIENIA NIEMOWLĄT

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelki do karmienia - pojemność 150 ml - posiadające atest i opinię dopuszczającą do użycia w ww. celu - możliwe do dezynfekcji i sterylizacji w 134 stopniach / 30 minut, 2,1 atm. | 130 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Smoczek jednorazowy:- lateksowy z odpowietrzaczem do butelki - średni otwór przepływowy - rozmiar nr 1, gotowy do użytku, kompatybilny z poz. 1 | 5800 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Butelki do karmienia: - pojemność 250 ml - posiadające atest i opinię dopuszczającą do użycia w ww. celu - możliwe do dezynfekcji i sterylizacji w 134 stopniach / 30 minut, 2,1 atm. | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Smoczek jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki z możliwością doboru otworu i rozmiaru wg potrzeb (1,2), do butelek z poz. 3 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |

ZADANIE 7    AKCESORIA DO HIGIENY DRÓG ODDECHOWYCH

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska krtaniowa dla dzieci | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka ustno – gardłowa „Guedel ” jednorazowa, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, sterylna, rozm. 2; 3; 4 | 370 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheostomijna Blue Line z podwójnym mankietem niskociśnieniowym, wyprofilowana | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, długość 60 cm, jednorazowa, średnica wewnętrzna 4-5 mm | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Prowadnica do trudnych intubacji dla dzieci, wielorazowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem, z przewodem umożliwiającym podanie tlenu, długość ok. 70 cm, jednorazowa | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do terapii dodatnim ciśnieniem wydechowym PEEP (wersja z maską twarzową) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do szybkiej tracheostomii (konikotomii) Quick-track | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka tracheostomijna przeźroczysta UniPerc zbrojona z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal i regulowanym położeniem kołnierza. Rozmiar: 8mm, 9mm. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka tracheostomijna dla pacjentów otyłych; część tkwiąca w tchawicy dłuższa od standardowej, mankiet mocujący z możliwością przesunięcia | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Dotchawicza rurka intubacyjna dwuświatłowa (umożliwiająca podanie surfaktantu), przeźroczysta nr 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Filtr bakteryjny noworodkowy do żywienia pozajelitowego | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |

Uwaga! Do w/w pozycji należy dołączyć oryginalne strony z katalogów producentów

ZADANIE 8   SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kateter do szynowania jelit z balonem trzykanałowym | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kateter moczowodowy z końcówką Nelaton | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Rampa trójdrożna kranikowa z obrotowym rotacyjnym łącznikiem na podłączeniu linii, pokrętła kraników z wyczuwalnym i optycznym położeniem co 45°, każde pokrętło w innym kolorze, wykonana z poliamidu, odporna na leki i tłuszcze | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Rampa pięciodrożna kranikowa z obrotowym rotacyjnym łącznikiem na podłączeniu linii, pokrętła kraników z wyczuwalnym i optycznym położeniem co 45°, każde pokrętło w innym kolorze, wykonana z poliamidu, odporna na leki i tłuszcze, uchwyt rampy dostosowany do uchwytu z poz. 6 | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do cystostomii | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do nefrostomii 9F | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Łącznik do nefrostomii | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do drenażu przezskórnego jednostopniowy (z kateterem pigtail 6F i 9F) | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do wymiany kateterów 9F do nefrostomii zawierający kateter Pigtail 9F/45cm i prowadnik J typ Lunderquist 038" x 80 cm | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Podwieszka do naczyń krwionośnych (pakowane max. po 2 szt.) | 220 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Kateter do embolektomii jednokanałowy | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 9   KANIULE I KORECZKI

| LP | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego, z portem umiejscowionym centralnie z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem portu, cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy na końcu przeźroczystej komory wypływu, posiadająca minimum cztery paski kontrastujące w RTG, z automatycznym zabezpieczeniem igły w postaci zatrzasku zabezpieczającego przed zakłuciem, ze skrzydełkami mocującymi w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, Rozmiary: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G. Na życzenie zamawiającego dostarczanie kaniul bez portu bocznego | 60000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Mandryn do kaniuli 16G, 18G, 20G, 22G | 19000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Koreczki do kaniul luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, jałowe, nietoksyczne, apirogenne, białe, pakowane pojedynczo, Sposób opakowania umożliwiający aseptyczne wyjęcie koreczka. | 105000 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Uwaga!  Kaniule dożylne,  mandryny do kaniul i koreczki muszą pochodzić od tego samego producenta!

Rozmiary kaniul i mandrynów będą podawane przy zamówieniach.

ZADANIE 10      KRANIKI

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kranik trójdrożny wykonany z poliamidu, odporny na leki i tłuszcze, występujący w czterech kolorach biały, niebieski, czerwony, żółty, jałowy, nietoksyczny, apirogenny, wyposażony w wyczuwalny i optyczny indykator co 45º otwarty-zamknięty, pokrętło obracane o 360º; osiowo i promieniście ruchoma nakrętka typu lock, nie zawiera DEHP | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kranik trójdrożny czarny jałowy, nietoksyczny, apirogenny, pokrętło obracane o 360º; osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock, nie zawiera DEHP | 1800 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10-12 cm, wykonany z poliamidu, odporny na leki i tłuszcze, nietoksyczny, apirogenny, wyposażony w wyczuwalny i optyczny indykator co 45º otwarty-zamknięty, pokrętło obracane o 360º; osiowo i promieniście ruchoma nakrętka typu lock, nie zawiera DEHP | 2600 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 11   STRZYKAWKI, IGŁY, PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka Luer jałowa, apirogenna, nietoksyczna 2 ml (stożek na igłę zlokalizowany centralnie), dwuczęściowa, z czytelną, niezmywalną podziałką (1 op – 100 szt.) | 675 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | jw. 5 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) (1 op – 100 szt.) | 820 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | jw. 10 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) (1 op – 100 szt.) | 1000 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | j.w. 20 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) (1 op – 100 szt.) | 1020 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | j.w. 20 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) do podawania leków światłoczułych (1 op – 100 szt.) | 80 op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka insulinowa 1 ml z igłą 0,40x13mm - jałowa, apirogenna, nietoksyczna, tłoczek gumowy o konstrukcji redukującej pojemność resztkową (1 op – 100 szt.) | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka TBC 1 ml z igłą 0,45x12mm - jałowa, apirogenna, nietoksyczna, tłoczek gumowy o konstrukcji redukującej pojemność resztkową (1op=100 szt.) | 35 op. |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka do pompy infuzyjnej jałowa, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 50/60 ml luer- lock | 15000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka do pompy infuzyjnej jałowa, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 50/60 ml luer- lock do podawania leków światłoczułych | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka Janett jałowa, apirogenna, nietoksyczna poj.100 ml | 3400 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Aparat do przetoczeń krwi, długość drenu min. 150cm, z zaciskiem rolkowym z miejscem na dren, posiadający przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, komorę kropelkową przezroczystą z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm, wolną od PVC, z osobnym dodatkowym miejscem do zabezpieczenia igły biorczej, opakowanie papierowo-foliowe o kolorystyce odróżniającej od przyrządu do przetoczeń płynów infuzyjnych (wskazane czerwone). | 4500 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi (jałowy, nietoksyczny, apirogenny) | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, długość drenu min.150cm, dren wolny od ftalanów, z zaciskiem rolkowym z miejscem na dren, posiadający przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, komorę kropelkową przezroczystą z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm, wolną od PVC, opakowanie papierowo-foliowe o kolorystyce odróżniającej od przyrządów do przetoczeń krwi. | 129000 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | j.w. do leków światłoczułych, z woreczkiem osłaniającym | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm biały | 6100 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | j.w. czarny | 9000 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Igła iniekcyjna jałowa, apirogenna, nietoksyczna 0,5 x 25 (op. 100 szt.) | 52 op. |  |  |  |  |  |
| 18. | j.w. 0,6 x 30 | 35 op. |  |  |  |  |  |
| 19. | j.w. 0,7 x 30 | 80 op. |  |  |  |  |  |
| 20. | j.w. 0,8 x 40 | 515 op. |  |  |  |  |  |
| 21. | j.w. 0,9 x 40 | 300 op. |  |  |  |  |  |
| 22. | j.w. 1,1 x 40 | 300 op. |  |  |  |  |  |
| 23. | j.w. 1,2 x 40 | 1425 op. |  |  |  |  |  |
| 24. | Igła insulinowa do penów (op. 7 szt.) | 100 op |  |  |  |  |  |
| 25. | Bezpieczna igła iniekcyjna z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem zamykającym się na igle, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, w rozmiarach: 0,8x40, 0,7x30 (op.100 szt.) | 40 op. |  |  |  |  |  |
| 26. | Igła aspiracyjna do pobierania leków z otworem bocznym rozmiar 1,0-1,2 | 200 op. |  |  |  |  |  |
| 26. | Przyrząd do precyzyjnej podaży płynów posiadający skalę prędkości przepływu od 0 do 250 kropli/min., z okrągłym zegarowym regulatorem przepływu z możliwością obsługi regulatora jedna ręką, komorą kropelkową przezroczystą z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm, wolną o PCV, długością drenu 150-180cm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

poz. 24. Igła insulinowa do penów – grubość i długość igieł określana będzie w zamówieniu

ZADANIE 12   NARZĘDZIA ORTOPEDYCZNE

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź Kirschnera trójgraniec śr. 1,0 – 2,0 długość 210 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź Kirschnera trójgraniec śr. 2,0 – 3,0 długość 310 mm | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 13  NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE WIELORAZOWE

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź bezpieczny do trokara Ø 11mm, wielorazowy bez aktywacji | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Redukcja trokaru z 11mm > 5,5mm mocowany do trokara za pomocą łapki silikonowej | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula trokara Ø 5,5mm, wielorazowa, automatyczno-ręczna, z zaworem klapkowym, z kranikiem, z tuleją metalową gwintowaną o dł. 98mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź do trokara Ø 5,5mm standardowy, piramidalny, wielorazowy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula trokara Ø 11mm, wielorazowa, automatyczno-ręczna, z zaworem klapkowym, z kranikiem, z tuleją metalową gwintowaną o dł. 105 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź do trokara Ø 11 mm standardowy, piramidalny, wielorazowy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Ergonomiczny uniwersalny uchwyt z zamkiem dolnym z możliwością pracy z z zamkiem i bez zamka, posiadający przyłącze HF pod kątem 45º ,obrotowy 360º, autoklawowalny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Osłona izolacyjna dł. 360 mm, średnica 5 mm | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Ergonomiczny uchwyt bez zamka z przyłączem HF pod kątem 45º, obrotowy 360º, autoklawowalny | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Kleszczyki typ Maryland śr. 5mm, dł. 360 mm, rozbieralne, trzyczęściowe, obrotowe 360º, uchwyt bez zamka, z przyłączem HF pod kątem 45º | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Grasper uniwersalny śr. 5mm, dł. 360 mm, obrotowy 360º, z ergonomicznym uniwersalnym uchwytem z zamkiem dolnym, uchwyt z przyłączem HF pod kątem 45º | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Kleszczyki chwytające typ MAXIGRIP dwie bransze ruchome śr. 5mm, dł. 360mm, rozbieralne, trzyczęściowe, obrotowe 360º, z ergonomicznym uchwytem uniwersalnym z zamkiem dolnym, uchwyt z przyłączem HF pod kątem 45º | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Nożyczki typ Metzenbaum śr. 5mm, dł 360 mm, wygięte, dwie bransze ruchome, rozbieralne trzyczęściowe, obrotowe 360º , z ergonomicznym uchwytem bez zamka, uchwyt z przyłączem HF pod kątem 45º | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Uszczelka zewnętrzna do trokarów firmy REDA 5-5,5 mm | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Uszczelka pod klapkę wewnętrzną do trokarów firmy REDA 5-8mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Uszczelka o-ring duży przy zaworze 5-8mm do trokarów firmy REDA | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Uszczelka zewnętrzna do trokarów REDA 11mm | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Uszczelka pod klapkę wewnętrzną do trokarów REDA 10-12,5mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Uszczelka o-ring duży przy zaworze 10-12,5mm do trokarów firmy REDA | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Kleszczyki typ Maryland śr. 5mm, dł. 360 mm (sam wkład kompatybilny z narzędziami REDA) | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Grasper uniwersalny śr. 5mm, dł. 360 mm, dł. bransz 25mm (sam wkład kompatybilny z narzędziami REDA) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Kleszczyki chwytające typ MAXIGRIP dwie bransze ruchome śr. 5mm, dł 360mm, dł. bransz 20mm (sam wkład kompatybilny z narzędziami firmy REDA | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 23. | Reduktor wielokrotnego użytku, uniwersalny do kaniul trokarów 10mm, 11mm, 12,5mm w celu redukcji na 5mm i 5,5mm mocowany na zewnętrznej kaniuli i posiadający specjalny mechanizm zamykający i zabezpieczający przed wysuwaniem bądź spadaniem reduktora | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 14  ZASTAWKI DOSTĘPU ŻYLNEGO I KANIULA DOTĘTNICZA

| LP | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego przeznaczona minimum 180 aktywacji, pozbawiona części metalowych, z automatycznym systemem zapobiegającym cofaniu się leku/krwi po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej pakowana pojedynczo, sterylna | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 20 G/1,1 mm x 45 mm. Kaniula przeanaczona do wprowadzania do tętnic obwodowych, w celu pobrania krwi na gazometrię lub inwazyjnego monitorowania ciśnienia. Zawór odcinający Flowsitch zapobiega wstecznemu wypływowi krwi, redukując w ten sposób ryzyko zatoru powietrznego w dojściu tętniczym oraz potencjalnej ekspozycji na krew. Sposób wprowadzania zbliżony jest do kaniuli typu venflon. Posiada skrzydełka ułatwiające zamocowanie cewnika | 900 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 15   ZESTAW DO POMIARU CIŚNIENIA ŚRÓDBRZUSZNEGO

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego zintegrowany z zestawem do godzinowej zbiórki moczu. Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem folej, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |