# Załącznik nr 7  Ankieta/zasady oceny wyszczególnionych art. medycznych/wykaz próbek

Zadanie nr 2 KRYTERIA OCENY JAKOŚCI WORKA NA WYMIOCINY

| Kryterium jakości i punktacja | Punktacja szczegółowa | Maksymalna liczba punktów | Ocena | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oferta nr... | Oferta nr... |
| SPRAWDZENIE PODZIAŁKI |  |  |  |
| Wyraźna podziałka | 10 pkt. |  | 10 pkt. |  |  |
| Brak wyraźnej podziałki | 0 pkt. |  |  |  |  |
| SPRAWDZENIE UCHWYTU (USTNIKA) |  |  |  |
| Uchwyt (ustnik) dobrze przylega do okolicy ust | 10 pkt. |  | 10 pkt. |  |  |
| Uchwyt (ustnik) nie dobrze przylega do okolicy ust | 5 pkt. |  |  |  |  |
| Brak Uchwytu (ustnika) | 0 pkt. |  |  |  |  |
| SPRAWDZENIE PRZEJRZYSTOŚCI FOLII |  |
| Folia umożliwiająca ocenę treści pod kątem domieszki krwi | 10 pkt. |  | 10 pkt. |  |  |
| Folia uniemożliwiająca ocenę treści pod kątem domieszki krwi | 0 pkt. |  |  |  |  |
| RAZEM | 30 pkt. |  |  |

Wymagana próbka: Worek na wymiociny – 2 szt.

...........................................................                                        .............................................................

Podpis osoby oceniającej jakość                                            Podpis członka komisji przetargowej

# Zadanie nr 5 KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PIELUCHOMAJTEK

| Kryterium jakości i punktacja | Punktacja szczegółowa | Maksymalna liczba punktów | Ocena | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oferta nr... | Oferta nr... |
| SPRAWDZENIE CHŁONNOŚCI |  |
| Rozprowadzenie płynu po całej części chłonnej | 10 pkt. |  | 10 pkt. |  |  |
| Brak rozprowadzenia płynu po części chłonnej | 0 pkt. |  |  |  |  |
| SPRAWDZENIE PRZYLEPCÓW |  |
| Pojedyńcze przylepce | 5 pkt. |  | 20 pkt. |  |  |
| Podwójne przylepce | 10 pkt. |  |  |  |  |
| Połaczenie sztywne | 5 pkt. |  |  |  |  |
| Połaczenie elastyczne | 10 pkt. |  |  |  |  |
| SPRAWDZENIE DODATKOWYCH ZABEZPIECZEŃ |  |
| Obecność falbanek bocznych | 10 pkt. |  | 10 pkt. |  |  |
| Brak obecności falbanek bocznych | 0 pkt. |  |  |  |  |
| RAZEM | 40 pkt. |  |  |

Wymagana próbka: Pieluchomajtki rozm. L – 10 szt.

...........................................................                                        .............................................................

Podpis osoby oceniającej jakość                                            Podpis członka komisji przetargowej

Zadanie nr 9  KRYTERIA OCENY JAKOŚCI KANIULI, KORECZKÓW

| Kryterium jakości i punktacja | Punktacja szczegółowa | Maksymalna liczba punktów | Ocena | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oferta nr... | Oferta nr... |
| SPRAWDZENIE OSTROŚCI IGŁY KANIULI |  |
| Igła ostra | 10 pkt. |  | 10 pkt. |  |  |
| Igła nieostra | 0 pkt. |  |  |  |  |
| SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZED ZAKŁUCIEM |  |
| Automatyczne zabezpieczenie igły w postaci zatrzasku | 10 pkt. |  | 10 pkt. |  |  |
| Zabezpieczenie inne niż zatrzask | 5 pkt. |  |  |  |  |
| SPRAWDZENIE WPŁYWU ZABEZPIECZENIA PRZED ZAKŁUCIEM NA STABILNOŚĆ KANIULI PO WKŁUCIU |  |
| Zabezpieczenie nie wpływa na stabilność kaniuli po wkłuciu | 10 pkt. |  | 10 pkt. |  |  |
| Zabezpieczenie wpływa na zmniejszenie stabilności kaniuli | 0 pkt. |  |  |  |  |
| SPRAWDZENIE KORECZKÓW DO KANIUL |  |
| Trzpień znajduje się poniżej brzegu korka | 10 pkt. |  | 20 pkt. |  |  |
| Trzpień wystaje powyżej brzegu korka | 0 pkt. |  |  |  |  |
| Istnieje możliwość aseptycznego wyjęcia koreczka z opakowania | 10 pkt. |  |  |  |  |
| Brak możliwości aseptycznego wyjęcia koreczka z opakowania | 0 pkt. |  |  |  |  |
| RAZEM | 50 pkt. |  |  |

Wymagana próbka:  Kaniula dożylna 20 G – 20 szt.

Koreczki – 20 szt.

...........................................................                                        .............................................................

Podpis osoby oceniającej jakość                                            Podpis członka komisji przetargowej

Zadanie nr 10  KRYTERIA OCENY JAKOŚCI KRANIKÓW

| Kryterium jakości i punktacja | Punktacja szczegółowa | Maksymalna liczba punktów | Ocena | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oferta nr... | Oferta nr... |
| SPRAWDZENIE OBRACANIA POKRĘTŁA |  |
| Pokrętło obracane o 360º | 10 pkt. |  | 10 pkt. |  |  |
| Mniejszy kąt obrotu | 0 pkt. |  |  |  |  |
| SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI |  |
| Układ szczelny po połączeniu z aparatem do przetoczeń płynów, przedłużaczem do pomp infuzyjnych | 10 pkt. |  | 10 pkt. |  |  |
| Brak szczelności układu | 0 pkt. |  |  |  |  |
| RAZEM | 20 pkt. |  |  |

Wymagana próbka: Kranik trójdrożny czarny – 5 szt.

...........................................................                                        .............................................................

Podpis osoby oceniającej jakość                                            Podpis członka komisji przetargowej

Zadanie nr 11   KRYTERIA OCENY JAKOŚCI STRZYKAWEK, APARATÓW DO PRZETOCZEŃ

| Kryterium jakości i punktacja | Punktacja szczegółowa | Maksymalna liczba punktów | Ocena | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oferta nr... | Oferta nr... |
| SPRAWDZENIE STRZYKAWKI |  |
| Tłok szczelny | 10 pkt. |  | 20 pkt. |  |  |
| Brak szczelności tłoka | 0 pkt. |  |  |  |  |
| Tłok płynnie przesuwa się w cylindrze strzykawki | 10 pkt. |  |  |  |  |
| Brak płynności przesuwu tłoka | 0 pkt. |  |  |  |  |
| SPRAWDZENIE APARATU DO PRZETOCZEŃ |  |
| Skutecznie działający zacisk na drenie | 10 pkt. |  | 30 pkt. |  |  |
| Brak skuteczności zacisku na drenie | 0 pkt. |  |  |  |  |
| Szczelnośc po połączeniu przyrządu z kaniulą | 10 pkt. |  |  |  |  |
| Brak szczelności po połączeniu przyrządu z kaniulą | 0 pkt. |  |  |  |  |
| Przeźroczysta komora kropelkowa | 10 pkt. |  |  |  |  |
| Brak przezroczystości komory | 0 pkt. |  |  |  |  |
| RAZEM | 50 pkt. |  |  |

Wymagana próbka: Strzykawka 5 ml – 10 szt.

Strzykawka 10 ml – 10 szt.

Strzykawka 20 ml – 10 szt.

Aparat dp przetoczeń płynów infuzyjnych – 10 szt.

...........................................................                                        .............................................................

Podpis osoby oceniającej jakość                                            Podpis członka komisji przetargowej

Zadanie nr 14  KRYTERIA OCENY JAKOŚCI KANIULI DOTĘTNICZEJ

| Kryterium jakości i punktacja | Punktacja szczegółowa | Maksymalna liczba punktów | Ocena | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oferta nr... | Oferta nr... |
| SPRAWDZENIE OSTROŚCI IGŁY KANIULI |  |
| Igła ostra | 10 pkt. |  | 10 pkt. |  |  |
| Igła nieostra | 0 pkt. |  |  |  |  |
| SPRAWDZENIE ZAWORU |  |
| Zawór zapobiegający wypływowi krwi | 10 pkt. |  | 10 pkt. |  |  |
| Zawór nie zapobiegający wypływowi krwi | 0 pkt. |  |  |  |  |
| SPRAWDZENIE MOCOWANIA |  |
| Skrzydełka ułatwiające mocowanie | 10 pkt. |  | 10 pkt. |  |  |
| Skrzydełka nie ułatwiające mocowanie | 5 pkt. |  |  |  |  |
| Brak skrzydełek ułatwiających mocowanie | 0 pkt. |  |  |  |  |
| RAZEM | 30 pkt. |  |  |

Wymagana próbka: Kaniula dotętnicza – 2 szt.

...........................................................                                        .............................................................

Podpis osoby oceniającej jakość                                            Podpis członka komisji przetargowej