ZADANIE 7 A    AKCESORIA DO HIGIENY DRÓG ODDECHOWYCH

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska krtaniowa dla dzieci | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka ustno – gardłowa „Guedel ” jednorazowa, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, sterylna, rozm. 2; 3; 4 | 370 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheostomijna Blue Line z podwójnym mankietem niskociśnieniowym, wyprofilowana | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, długość 60 cm, jednorazowa, średnica wewnętrzna 4-5 mm | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Prowadnica do trudnych intubacji dla dzieci, wielorazowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem, z przewodem umożliwiającym podanie tlenu, długość ok. 70 cm, jednorazowa | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do terapii dodatnim ciśnieniem wydechowym PEEP (wersja z maską twarzową) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do szybkiej tracheostomii (konikotomii) Quick-track | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka tracheostomijna przeźroczysta UniPerc zbrojona z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal i regulowanym położeniem kołnierza. Rozmiar: 8mm, 9mm. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka tracheostomijna dla pacjentów otyłych; część tkwiąca w tchawicy dłuższa od standardowej, mankiet mocujący z możliwością przesunięcia | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Filtr bakteryjny noworodkowy do żywienia pozajelitowego | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |

Uwaga! Do w/w pozycji należy dołączyć oryginalne strony z katalogów producentów

ZADANIE 7 B    AKCESORIA DO HIGIENY DRÓG ODDECHOWYCH

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Dotchawicza rurka intubacyjna dwuświatłowa (umożliwiająca podanie surfaktantu), przeźroczysta nr 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |

Uwaga! Do w/w pozycji należy dołączyć oryginalne strony z katalogów producentów

ZADANIE 11 A  STRZYKAWKI, IGŁY, PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka Luer jałowa, apirogenna, nietoksyczna 2 ml (stożek na igłę zlokalizowany centralnie), dwuczęściowa, z czytelną, niezmywalną podziałką (1 op – 100 szt.) | 675 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | jw. 5 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) (1 op – 100 szt.) | 820 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | jw. 10 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) (1 op – 100 szt.) | 1000 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | j.w. 20 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) (1 op – 100 szt.) | 1020 op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka insulinowa 1 ml z igłą 0,40x13mm - jałowa, apirogenna, nietoksyczna, tłoczek gumowy o konstrukcji redukującej pojemność resztkową (1 op – 100 szt.) | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka TBC 1 ml z igłą 0,45x12mm - jałowa, apirogenna, nietoksyczna, tłoczek gumowy o konstrukcji redukującej pojemność resztkową (1op=100 szt.) | 35 op. |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka do pompy infuzyjnej jałowa, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 50/60 ml luer- lock | 15000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka do pompy infuzyjnej jałowa, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 50/60 ml luer- lock do podawania leków światłoczułych | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka Janett jałowa, apirogenna, nietoksyczna poj.100 ml | 3400 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Aparat do przetoczeń krwi, długość drenu min. 150cm, z zaciskiem rolkowym z miejscem na dren, posiadający przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, komorę kropelkową przezroczystą z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm, wolną od PVC, z osobnym dodatkowym miejscem do zabezpieczenia igły biorczej, opakowanie papierowo-foliowe o kolorystyce odróżniającej od przyrządu do przetoczeń płynów infuzyjnych (wskazane czerwone). | 4500 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi (jałowy, nietoksyczny, apirogenny) | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, długość drenu min.150cm, dren wolny od ftalanów, z zaciskiem rolkowym z miejscem na dren, posiadający przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, komorę kropelkową przezroczystą z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm, wolną od PVC, opakowanie papierowo-foliowe o kolorystyce odróżniającej od przyrządów do przetoczeń krwi. | 129000 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | j.w. do leków światłoczułych, z woreczkiem osłaniającym | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm biały | 6100 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | j.w. czarny | 9000 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Igła iniekcyjna jałowa, apirogenna, nietoksyczna 0,5 x 25 (op. 100 szt.) | 52 op. |  |  |  |  |  |
| 18. | j.w. 0,6 x 30 | 35 op. |  |  |  |  |  |
| 19. | j.w. 0,7 x 30 | 80 op. |  |  |  |  |  |
| 20. | j.w. 0,8 x 40 | 515 op. |  |  |  |  |  |
| 21. | j.w. 0,9 x 40 | 300 op. |  |  |  |  |  |
| 22. | j.w. 1,1 x 40 | 300 op. |  |  |  |  |  |
| 23. | j.w. 1,2 x 40 | 1425 op. |  |  |  |  |  |
| 24. | Igła insulinowa do penów (op. 7 szt.) | 100 op |  |  |  |  |  |
| 25. | Bezpieczna igła iniekcyjna z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem zamykającym się na igle, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, w rozmiarach: 0,8x40, 0,7x30 (op.100 szt.) | 40 op. |  |  |  |  |  |
| 26. | Igła aspiracyjna do pobierania leków z otworem bocznym rozmiar 1,0-1,2 | 200 op. |  |  |  |  |  |
| 26. | Przyrząd do precyzyjnej podaży płynów posiadający skalę prędkości przepływu od 0 do 250 kropli/min., z okrągłym zegarowym regulatorem przepływu z możliwością obsługi regulatora jedna ręką, komorą kropelkową przezroczystą z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm, wolną o PCV, długością drenu 150-180cm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

poz. 24. Igła insulinowa do penów – grubość i długość igieł określana będzie w zamówieniu

ZADANIE 11 B  STRZYKAWKI, IGŁY, PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Strzykawka Luer jałowa, apirogenna, nietoksyczna, 20 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) do podawania leków światłoczułych (1 op – 100 szt.) | 80 op. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |