###### Załącznik nr 1 - Przedmiot zamówienia na bieliznę operacyjną i ochronną jednorazowego użytku na okres 1 rok

PAKIET 1

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, kolor niebieski lub zielony, wyposażona w sztywnik, wiązana na troki, posiadająca specjalną osłonę na oczy, opakowanie max 50 sztuk. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

PAKIET 2

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek pielęgniarski okrągły, niejałowy, z przewiewnej włókniny polipropylenowej min. 14 g/m2, średnica 53 cm, lekko ściągnięty gumką pakowany max po 100 szt , kolor niebieski lub zielony. Sposób pakowania w kartoniki, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. 1 op.=100 szt. | 150 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepek chirurgiczny niejałowy, wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m2, wysokość 14 cm, zielony, z tyłu ściągnięty gumką, rozmiar uniwersalny, pakowane w kartoniki 1op.=100 szt. | 70 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepek typu hełm ( ASTRO ), wiązany, ( nie wkładany przez głowę ), z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2. Czepek zakrywający szyję oraz głowę. Rozmiar uniwersalny. Wiązany do tyłu na troki, troki długie, tak aby swobodnie wiązać czepek z tyłu, kolor zielony. Pakowany w kartonik w formie podajnika, 1 op.=100 szt. | 20 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepek typu furażerka, klasyczny, wiązany z tyłu na troki, będące przedłużeniem włókniny, z możliwością wywinięcia na czole, włóknina polipropylen min. 27 g/m2, zielony, rozmiar uniwersalny. Pakowany w kartonik w formie podajnika, 1 op.=100 szt. | 20 op. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

PAKIET 3

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prześcieradła nieprzemakalne, chłonne jednorazowego użytku, składane, miękkie, podfoliowane, o wymiarach 79x220 cm. Chłonność min. 1040 ml, wykonane z wysoko chłonnej celulozy typu Airlaid, Warstwa foliowa PE – polietylen o grubości 13 mikronów, gramatura warstwy celulozowej minimum 55 g/m2, prześcieradło z 2 paskami bocznymi zapobiegającymi wyciekom. Opakowanie 50 sztuk. Tworzywo celulozowe Ailaid wykonane jest z bardzo chłonnych- bielonych tlenem, włókien celulozowych, bez zawartości chloru, w 100 % z nieprzetworzonych włókien celulozy. Na stoły operacyjne. | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe wysokochłonne, oddychające prześcieradło ochronne na stół operacyjny z możliwością udźwigu pacjenta o wadze do 150 kg, (nieprzemakalne). Prześcieradło złożone z trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysoko chłonnego rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu. Wymiary prześcieradła 100 cm x 220cm ( +/- 2cm). Warstwa zewnętrzna zarówno od strony pacjenta jak i od strony stołu operacyjnego wykonana z włókniny oddychającej .Chłonność całkowita co najmniej 4500ml. Warstwa chłonna (rdzeń wysoko chłonny ) o wymiarze całkowitym 50x 180 (tolerancja 2 cm) zawiera substancję pochłaniającą i wiążącą płyny. Warstwa chłonna pikowana, dzięki czemu podkład nie marszczy się pod pacjentem, nadając się do długotrwałych zabiegów operacyjnych. Bielony bez użycia chloru. Wszystkie warstwy wolne od ftalanów. Warstwa spodnia pełnobarierowa. Pakowany po 10 szt. Możliwość sterylizacji EO. Dołączyć kartę katalogową na potwierdzenie zgodności parametrów zaoferowanego produktu. Wymagane: Minimalna chłonność całkowita podkładu potwierdzona dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę-Laboratorium. Wynik badań w pełni jawny, zawierający świadectwo z badań laboratoryjnych min. wskaźnik średniej wodochłonności względnej w % oraz średnią wodochłonność bezwzględną w g/m2 . | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

PAKIET 4

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, składające się z bluzy i spodni, do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m2, antystatyczne, dekolt V obszyty białą lamówką, 3 kieszenie duże, jedna u góry, dwie na dole bluzy, dół nogawek spodni podwinięty, wygodne wszywane rękawy, spodnie z paskiem- ze wszytymi trokami, rozmiar od XS do XXXL. Ubranie chirurgiczne spełnia wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych wg normy PN-EN 13795. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe- sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem. | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku, składające się z bluzy i spodni, do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z włókniny typu SMS o gramaturze minimum 35 g/m2, antystatyczne, dekolt V obszyty lamówką w kolorze ubrania, 3 kieszenie, jedna wąska u góry– szer.4 cm, dwie duże na dole bluzy, spodnie z paskiem- ze wszytymi trokami, rozmiar od S do XXL. Ubranie chirurgiczne spełnia wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych wg normy PN-EN 13795 lub równoważne. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe - sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem. Kolor niebieski lub zielony | 4000 szt. |  |  |  |  | '; |
| RAZEM |  |  |  |

PAKIET 5

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę, z rozcięciem z przodu typu Y,niebieska, nieprześwitująca, zachowująca intymność pacjenta z włókniny typu SMS, minimalna gramatura 35 g/m kw. w rozmiarze uniwersalnym, wymiary koszuli: obwód – 140 cm, długość –min. 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20 cm +- 1 cm, rozcięcie wzdłużne, na klatce piersiowej. Pakowana po 10 sztuk | 1600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa koszula dla pacjenta w rozmiarze M, L, XL, XXL. Koszula z krótkim, wszywanym rękawem o dł. 26 cm +/-2cm mierzona od ramienia, niebieska, wykonana z oddychającej włókniny typu SMS, minimalna gramatura: 35 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, bez zawartości lateksu. Koszula wiązana z tyłu na troki: w pasie i przy szyi pacjenta, Lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli, dł. troków przy szyi 80cm +/-2cm, dł. troku w pasie 185 cm +/- 2 cm. Wymiary koszuli 70-80 x dł. 110-125 cm. Opakowanie foliowe-10 szt. | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Koszula porodowa, wykonana z oddychającej, włókniny typu SMS, minimalna gramatura 38 g/m kw. nieprześwitująca, rozmiar XL/XXL. Materiał antystatyczny, potwierdzone kartą. Okrągłe wykończenie pod szyją- lamówka w kolorze białym, przechodząca w troki do wiązania. Długość koszuli mierzona z tyłu 111 cm (+_ 2 cm. ).Szerokość pod pachami min.86 cm. Szerokość koszuli z przodu --126 cm, szerokość z tyłu – 102 cm, ( oba wymiary z tolerancją +- 2 cm. ( koszula szersza z przodu wynika z faktu przeznaczenia dl kobiety ciężarnej). Obwód rękawa min.50 cm. Koszula powinna posiadać obszerne rozcięcie z przodu o dł.26 ( tolerancja +- 2 cm) cm, z szeroką zakładką, zachowujące intymność, wiązane na 2 pary troków- ułatwiające karmienie noworodka. Koszula rozszerzana do dołu, z 2 zakładkami z przodu umożliwiającymi swobodę poruszania dla rodzącej. Kolor pastelowy fioletowy. Opakowaniu maks. 10 szt. | 850 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Medyczne spodenki jednorazowego użytku do kolonoskopii, dostępne w dwóch rozmiarach; wykonane z miękkiej, nieprześwitującej, włókniny, typu SMS, o gramaturze co najmniej 28 g/m2, niebieskie, w pasie mocowane na gumkę. Ze względu na charakter zabiegu polipropylen wykluczony - brak komfortu dla badanego. Rozmiar L – szer.120 cm, XL/XXL – szer. 135 cm. Pakowane po 10 szt. | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Majtki jednorazowe dla pacjenta dostępne w dwóch rozmiarach, z cienką bezlateksową gumką w pasie oraz wokół ud, w oplocie, ciemnogranatowe, nieprześwitujące, polipropylen min.40 g/m2, rozmiar uniwersalny. Wzmocnione w kroku. (podwójna warstwa włókniny). Majtki dostępne w 2 rozmiarach: M/L oraz duże XL/XXL. Rozmiar M/L: Wysokość majtek na linii biodra—min.10 cm. Obwód w pachwinie udowej: 76 cm (+-2cm). Całkowita wysokość majtek: 33 cm( +/-2 cm). Produkt bezlateksowy- zaznaczone na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie foliowe: 25 szt. Rozmiar XL/XXL Wysokość majtek na linii biodra—min.15 cm. Obwód w pachwinie udowej: 92 cm +- 2 cm. Całkowita wysokość majtek: 44 cm( +/-2 cm). Obwód w pasie: 150 cm Produkt bezlateksowy- zaznaczone na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie foliowe: 25 szt | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

PAKIET 6

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piżama dwuczęściowa dla pacjenta jednorazowego użytku, składająca się z bluzy i spodni, z delikatnej, oddychającej i antystatycznej włókniny typu SMS 30 g/m2, Dekolt typu V, 1 duża kieszeń na bluzie na dole, spodnie w gumkę, kolor ubrania: ciemnogranatowy, materiał nieprześwitujący. Wyrób bezlateksowy - zaznaczone na opakowaniu jednostkowym. Rozmiary do wyboru S, M, L, XL, XXL, XXXL pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe, sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru.. Dla wygody pacjenta i chorego niesprawnego wymagane spodnie na gumkę, bez wiązania. | 4500 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

PAKIET 7

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch medyczny, ochronny, podfoliowany, w kolorze żółtym, wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura 40g/m2. Fartuch podfoliowany w części: przedniej + rękawy, ( materiał PP+PE), ze ściągaczem poliestrowym o szer. 5 cm. Opakowanie po 5 szt. Rozmiar L, XL | 1100 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

PAKIET 8

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch chirurgiczny przedni, wkładany przez głowę, wiązany z tyłu na plecach, wykonany z włókniny foliowanej, nieprzepuszczalnej dla płynów, stanowiący zabezpieczenie odzieży operatora przy wykonywaniu zabiegów z dużą ilością płynów, ochraniający klatkę piersiową i nogi. Rozmiar 87 x 150 cm. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

PAKIET 9

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch wizytacyjny ze ściągaczem dzianinowym o szer. 5 cm, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 23 g/m2, wiązany w pasie i przy szyi, rozmiar L i XL, zielony, pakowany po 10 szt. | 19500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Ochraniacze flizelinowe/ włókninowe na obuwie, wykonane z miękkiej dobrze przylegającej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40 g/m2, odpornej na przedziurawienie i przedarcie, kolor biały. Pakowane w kartoniki 1 op.=100 szt. | 40 op. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

PAKIET 10

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw pościeli, włóknina typu polipropylen 25 g/m kw., skład: poszewka na poduszkę 70 x 80 cm + 10 cm zakładka, poszwa 160 x 210 cm, prześcieradło 150 x 210 cm, kolor zielony lub biały. | 4800 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kołderka ogrzewająca jednorazowego użytku, dla pacjenta, o wymiarach 150 x 220 cm, z włókniny. Kołderka 3 warstwowa, zewnętrzne warstwy z włókniny polipropylenowej PP: kolor zielony od strony pacjenta o min. gramaturze 30 g/m2 i niebieski na zewnątrz o min. gramaturze włókniny 30 g/m2. Wewnątrz kołderki wszyta jest środkowa biała, gruba warstwa ocieplająca, z tekstylnopodobnej, miękkiej włókniny typu Molton o gramaturze min.60 g/m2. Wszystkie 3 warstwy złączone-zgrzewane ultradźwiękowo. Wzdłuż kołderki przez środek 2 szwy, powodujące nie przesuwanie się poszczególnych warstw kołderki i nie marszczenie się warstw. Wszystkie brzegi zewnętrzne zgrzewane szerokim ściegiem w technice ultradźwiękowej. Dłuższe brzegi podwinięte i zszyte szwem ultradźwiękowym. Wolne od ftalanów, potwierdzone w karcie. Wyrób bez lateksowy - oznaczenie na etykiecie. Data produkcji, seria, data ważności i nr REF na etykiecie nalepionej na opakowaniu jednostkowym produktu. Pakowane pojedynczo. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wymogi dla pakietów:

1.    Specyfikacje techniczne wystawione przez producenta materiałów użytych do produkcji przedmiotowych wyrobów- na potwierdzenie spełniania parametrów dotyczących gramatur.

2.    Deklaracja zgodności CE.

3.    Do każdej pozycji asortymentowej należy dostarczyć próbki, po 1szt. ponumerowane ze wskazaniem pozycji asortymentowej.