Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

RĘKAWICE MEDYCZNE DIAGNOSTYCZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe (1 op. 100 szt.) rozmiar: S,M,L mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość minimum na palcu 0.12 mm, na dłoni minimum 0.08 (potwierdzone badaniami wytwórcy), rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374 (potwierdzone fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. |  | 26000 op. |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka, nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 300 mm, grubość minimum na palcu 0,14 mm, na dłoni minimum 0,09 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), mankiet rolowany, w rozmiarach S, M, L, XL, posiadające AQL 1.0, rękawice zgodne z EN 455 (1-4), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Posiadające Certyfikat Badania typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Opakowanie po 100 sztuk. |  | 300 op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

UWAGA:

1.    Rozmiary rękawiczek będą podawane w bieżących zamówieniach w zależności od potrzeb

- Zamawiający wymaga wyposażenia placówki w uchwyty na rękawice kompatybilne z opakowaniami rękawic diagnostycznych na 1,2,3, opakowania
       rękawic, wykonane gładkiego materiału, z możliwością montażu uchwytów na ścianie.

- Zamawiający wymaga złożenia próbek w celu oceny jakości: po jednym opakowaniu, do każdej pozycji