…………………………

Pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do videointubacji |
| 1 | Oferent /Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Zestaw do videointubacji w składzie: z monitorem C-MAX z łyżkami typu MAC w rozmiarach #3 i #4 ze stojakiem jezdnym z kompletem uchwytów z kompletem przewodów | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 5 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 6 | Zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | tak |  |
| 7 | Gwarancja min. ... miesiące | podać |  |
| 8 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | tak |  |
| 10 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | tak |  |
| 11 | Możliwości naprawy sprzętu w siedzibie zamawiającego | podać |  |
| 12 | Ilość napraw gwarancyjnych kwalifikująca do wymiany urządzenia na nowe | podać |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

-   Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych
    materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych.

....................................................

Data					 		           Podpis Wykonawcy