ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA OKRES 1 ROKU

# ZADANIE  1 - ARTYKUŁY OGÓLNOMEDYCZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do mierzenia ciśnienia z manometrem w metalowej obudowie w komplecie ze słuchawkami | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do mierzenia ciśnienia u dzieci z manometrem w metalowej obudowie | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Słuchawki lekarskie | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Kieliszki do leków jednorazowego użytku op. a’75szt. | 3400 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | Łopatka do języka (drewniana) a’100 szt. | 140 op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Zaciskasz do pępowiny | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Nożyczki do przecinania zaciskacza na pępowinie | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Opaska do identyfikacji niemowląt | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Opaska do identyfikacji dorosłych | 30000 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Pojemnik do próbek moczu dla dziewcząt | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Pojemnik do próbek moczu dla chłopców | 900 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Opaska uciskowa Staza, gumowa, wielorazowa | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Opaska uciskowa Staza, gumowa, jednorazowa, 1 op.=25 szt. | 300 op. |  |  |  |  |  |
| 14. | Pojemnik do transportu moczu z nakrętką (poj. 100 – 120 ml) (w opakowaniu zbiorczym np. po 30 szt.) | 28000 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Pojemnik z tworzywa do igieł i kaniul (poj. 0,7 litra) | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Pojemnik z tworzywa do igieł i kaniul (pojemność 3 - 3,5 litra, wysokość 26 cm) – okrągły | 3800 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Zestaw do transfuzji wymiennej krwi noworodka | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw do lewatywy (worek enema bag) | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Basen sanitarny z pokrywą wykonany z tworzywa sztucznego, posiadający brzegi które nie ranią ciała pacjenta podczas korzystania z produktu; wymiary długość całkowita 54-55 cm, szerokość 29-30 cm, wysokość od strony rączki 12-12,5 cm | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Basen sanitarny plastikowy z krótkim uchwytem i przykrywką (max. długość całkowita 47cm) z możliwością dezynfekcji w urządzeniu płucząco - dezynfekującym OPTIMA - 3 | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Kaczka wykonana z tworzywa sztucznego | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Miska nerkowata dł. 28 cm, plastikowa | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 23. | Taca do leków redukująca możliwość pomyłki przy rozkładaniu i podawaniu leków doustnych (z wydzielonym miejscem na kieliszek – przegródki, wgłębienie) | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 24. | Okulary do fototerapii dla noworodków i wcześniaków, jednorazowego użytku | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 25. | Wieszak do worków na mocz | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 26. | Słój do dobowej zbiórki moczu | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 27. | Pojemnik do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 28. | Miska nerkowata średnia, jednorazowa | 3500 szt. |  |  |  |  |  |
| 29. | Miska ogólnego stosowania, jednorazowa | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 30. | Basen płaski, jednorazowy | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 31. | Kaczka męska, jednorazowa | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 2 - ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki Bivalve stosowane do operacji przegrody nosa ( różna wielkość ) | 80 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

# ZADANIE 3 - ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik obrotowy, kątowy z uszczelnionym wejściem do bronchoskopu, sterylny | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Elastyczny łącznik karbowany, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania, jednorazowy 15 mm F (22 mm M, sterylny, dł. ok. 13 cm+łącznik) | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Układ oddechowy anestezjologiczny dla dorosłych o długości do 150cm z trójnikiem Y z portami, trzecia rura o długości 90cm, worek bezlateksowy 2 l, układ niesterylny, posiadający certyfikat producenta dotyczący użytkowania na 7 dni | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Układ oddechowy anestezjologiczny dla dzieci o długości do 150cm z trójnikiem Y z portami, trzecia rura o długości 90cm, worek bezlateksowy 1 l, układ niesterylny, posiadający certyfikat producenta dotyczący użytkowania na 7 dni | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Obwód oddechowy składający się z dwóch rur rozciągliwych do 180cm z trójnikiem Y, złącze respiratora 22F, złącze pacjenta 22M/15F, sterylny | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

# ZADANIE 4 - AKCESORIA DO HIGIENY DRÓG ODDECHOWYCH

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska twarzowa z poduszką powietrzną, szczelnie przylegająca do twarzy z zaworem, jednorazowa (rozm. 2; 3; 4; 5) | 2500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska twarzowa z poduszką powietrzną, szczelnie przylegająca do twarzy z zaworem, jednorazowa (rozm. 0; 1) | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska tlenowa z drenem długości min. 200 cm, dla dorosłych, jednorazowa | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska do terapii aerozolowej dla dzieci z odejmowanym drenem długości 200 cm, kompatybilna do Ambu noworodkowego | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do nebulizacji w trakcie wentylacji mechanicznej, sterylny w składzie: nebulizator z łącznikiem T, dren tlenowy min. 200 cm, 2 standardowe łączniki | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do nebulizacji w składzie: nebulizator, ustnik, łącznik T, rura karbowana o długości 15 cm, przewód łączący o długości min. 200 cm | 900 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do nebulizacji w składzie: nebulizator, maska do nebulizacji, przewód łączący o długości min. 200 cm ze standardowymi złączami | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik tlenowy donosowy, długość min. 200 cm, końcówka ze standardowym złączem | 6000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik tlenowy donosowy, długość min. 400 cm, końcówka ze standardowym złączem | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości, jednorazowa, sterylna, w rozmiarach od 3,5 do 10,0 (rozmiar co 0,5) | 1800 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka intubacyjna (wygięta do dołu) z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, w rozmiarach od 3,5 do 10,0 (rozmiar co 0,5) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości, jednorazowa, sterylna, w rozmiarach od 3,5 do 10,0 (rozmiar co 0,5) | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurka intubacyjna bez mankietu, ze znacznikiem głębokości, sterylna, w rozmiarach od 2 do 3,5 (rozmiar co 0,5) | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej Ch 10, 12, 14, 16, 18 z możliwością stosowania minimum przez 72 godziny. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90º, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90º. Okrągła główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca szczelność zestawu. System gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów. Wszystkie elementy systemu sterylne. | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheostomijnej CH 12, 14, 16 z możliwością stosowania minimum przez 72 godziny. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90º, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90º. Okrągła główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca szczelność zestawu. System gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów. Wszystkie elementy systemu sterylne. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa, wykonana z lekkiego stopu metalu, zapewniająca pewny uchwyt, z wbudowanym źródłem mocnego światła – dioda LED. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła; ciągła praca diody LED przez 30 minut. Możliwość zastosowania rękojeści w środowisku MR (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia wystawionego przez producenta wyrobu medycznego) | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Łyżka do laryngoskopu, jednorazowa, światłowodowa, z lekkiego stopu metalu, nieodkształcająca się, kompatybilna z rękojeścią (poz. 16), wyposażona w zatrzask zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, z wyraźnym oznakowaniem rozmiaru. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Zakończenie łyżki atraumatyczne, zaokrąglone. Możliwość zastosowania łyżki w środowisku MR (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia wystawionego przez producenta wyrobu medycznego). Rozmiary: 00, 0,1,2,3,4,5. | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa, krótka, pediatryczna, wykonana z lekkiego stopu metalu, zapewniająca pewny uchwyt, z wbudowanym źródłem mocnego światła, zapewniająca podwójne światło LED/UV. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, kompatybilna z łyżkami z pozycji 19. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Łyżka do laryngoskopu, jednorazowa, światłowodowa, typu McIntosh i Miller, z podwójnym światłem LED/UV. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Wyposażona w zatrzask zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z lekkiego stopu metalu, który po połączeniu z rękojeścią jedno- lub wielorazowgo użytku daje mocne, skupione podwójne światło LED/UV. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki. Rozmiary łyżek typu McIntosh: 0, 1, 2, 3, 4; typu Miller: 00, 0, 1, 2, 3, 4. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Resuscytator Ambu wielorazowego użytku dla dorosłych. Worek do wentylacji pacjenta samorozprężalny o pojemności 1600 ml, bez zastawki PEEP, przeznaczony dla osób o wadze powyżej 30 kg. Możliwość sterylizacji parowej. | 12 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Resuscytator Ambu wielorazowego użytku z zastawką Peep. Worek do wentylacji pacjenta samorozprężalny o pojemności 1600 ml, zastawka PEEP z zaworem ciśnieniowym 60 cm H2O, przeznaczony dla osób o wadze powyżej 30 kg. Możliwość sterylizacji parowej. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Resuscytator Ambu wielorazowego użytku z zastawką Peep. Worek do wentylacji pacjenta samorozprężalny o pojemności 500 ml, zastawka PEEP z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O, przeznaczony dla osób o wadze 7 - 30 kg. Możliwość sterylizacji parowej. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 23. | Resuscytator Ambu wielorazowego użytku z zastawką Peep. Worek do wentylacji pacjenta samorozprężalny o pojemności 280 ml, zastawka PEEP z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O, przeznaczony dla osób o wadze poniżej 7 kg. Możliwość sterylizacji parowej. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE  5 - ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy układ oddechowy kompatybilny z respiratorem transportowym OSIRIS | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

# ZADANIE  6 - ARTYKUŁY MEDYCZNE RATUNKOWE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dorosłych stosowany w ratownictwie med. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dzieci stosowany w ratownictwie med. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kołnierz ortopedyczny typu Campa wykonany z elastycznego termoplastycznego tworzywa wzmocniony w części przedniej i tylnej; rozmiar M, L, XL | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Folia – koc ratunkowy | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Chusta trójkątna włókninowa | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

# ZADANIE 7 - ZESTAWY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego w składzie: igła Touhy 18Gx100mm, cewnik 20G z miękkim atraumatycznym końcem, strzykawka do metody spadku oporu, filtr płaski 0,2 mikrona, system mocowania do skóry umożliwiający dostęp do niego z każdej strony, łącznik zatrzaskowy do cewnika | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek do cewnika znieczulenia zewnątrzoponowego z poz. 1 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do połączonego znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego z jednego dostępu (CSE) typu Espocan G27x53/8 w składzie: -igła zewnątrzoponowa ze szlifem Touhy 18Gx88mm z plastikowym mandrynem i uchwytem igły ze skrzydełkami, znaczniki na igle co 1cm, -dodatkowy otwór w osi igły Touhy, w osi zgięcia do wprowadzenia igły podpajęczynówkowej, -igła podpajęczynówkowa o długości 138,5mm typu pencil point 27G, -cewnik zewnątrzoponowy 20G z zamkniętym, zaokrąglonym, oznaczonym kolorem końcem cewnika, z trzema otworami bocznymi, długość 1000mm, -znaczniki długości obecne na cewniku max. do 200-210mm, -łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, zakończenie luer-lock, -system stabilizujący (blokujący) igłę podpajęczynówkową w igle zewnątrzoponowej, -plastikowa strzykawka niskooporowa (do techniki utraty oporu LOR) 10ml, końcówka Luer, - filtr przeciwbakteryjny 0,2µm płaski o zakończeniu Luer-Lock z koreczkiem zamyk. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do znieczuleń splotów nerwowych obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG typu Stimuplex Ultra 360, długość: 50mm, 80mm, 100mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw zawierający: sterylną osłonę na głowicę USG rozmiar 13cm x 61cm, sterylny żel do USG, gumki mocujące osłonę na głowicy nie zawierające lateksu, sterylne samoprzylepne taśmy, sterylną serwetę | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do ciągłej blokady nerwów obwodowych zawierający cewnik o wysokiej echogeniczności do pracy z USG, cewnik na igle o średnicy 25G | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Infuzyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) wraz z zestawem do przetoczeń Intrafix Air, z kranikiem trójdrożnym, odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali, z zakończeniem Lock, skala pomiarowa od +35 do -15 cmH2O z bardzo czytelnym wynikiem na skali, ze wskaźnikiem pozycji 0 ruchomym na obie strony, skali wielokrotnego użytku, z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do pionowego stojaka | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do żył centralnych dwukanałowy typu Certofix Duo zakładany metodą Seldingera, do żyły szyjnej długości 20cm. Cewnik do cewnikowania żyły głównej zakładany metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG, w składzie zestawu: cewnik kontrastujący w promieniach RTG, strzykawka 5ml trzyczęściowa, skalpel, igła ze zintegrowaną zastawką typu V o długości 70-80mm, cewnik wykonany z poliuretanu (atraumatyczny koniec cewnika), znaczniki do kontroli położenia cewnika, prowadnica metalowa J o długości 50cm odporna na zginanie, rozszerzadło z tworzywa sztucznego, klips mocujący, skrzydełko mocujące przesuwane i stałe, kabelek łączący do EKG, przeźroczyste końcówki Lock, zaciski do krótkotrwałych przerw w infuzji. Zestaw posiada światła 16G/16G | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik do żył centralnych trzykanałowy typu Certofix Trio zakładany metodą Seldingera, do żyły podobojczykowej długości 20cm. Cewnik do cewnikowania żyły głównej zakładany metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG, w składzie zestawu: cewnik kontrastujący w promieniach RTG, strzykawka 5ml trzyczęściowa, skalpel, igła ze zintegrowaną zastawką typu V o długości 70-80mm, cewnik wykonany z poliuretanu (atraumatyczny koniec cewnika), znaczniki do kontroli położenia cewnika, prowadnica metalowa J o długości 70cm odporna na zginanie, rozszerzadło z tworzywa sztucznego, klips mocujący, skrzydełko mocujące przesuwane i stałe, kabelek łączący do EKG, przeźroczyste końcówki Lock, zaciski do krótkotrwałych przerw w infuzji. Zestaw posiada światła 16G/18G/18G | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik do żył centralnych pięciokanałowy 12F, zakładany metodą Seldingera, o średnicy świateł cewnika 12G/16G/18G o długości 20cm. W zestawie cewnik poliuretanowy z miękkim końcem i znacznikami długości, możliwością mocowania cewnika do skóry, prowadnicą wykonaną z Nitinolu (odporną na zagniania) o średnicy 0,89mm i długości 50cm, igła Seldingera 18G/70mm ze zintegrowanym na stałe portem bocznym umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki. W zestawie także strzykawka 3-częściowa 5ml z końcówką luer lock, rozszerzadło oraz kabelek elektryczny umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. Światła kanałów cewnika, zaopatrzone w zastawki dostępu bezigłowego z koreczkami. | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do punkcji opłucnej typu Pleurofix z zastawką bezzwrotną | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do płukania otrzewnej typu Peritofix | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Transofix – krótki kolec przelewowy do przelewania płynów w bezpieczny sposób | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Igła podobojczykowa - MT4/G12 80mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Igła podobojczykowa - MT3/G14 80mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Ostrza wymienne do trzonków ze stali węglowej, radiacyjne, ostrzone metodą piaskową lub laserową Nr 10 – 24 a’100 szt. (za wyjątkiem produkcji chińskiej) | 175 op. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

# ZADANIE  8 -  ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik saturacji Nellcor dla noworodków i niemowląt, jednorazowy, sterylny, kompatybilny z technologią OxiMax, umożliwiającą dokładniejszy pomiar saturacji przy niskich poziomach saturacji | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska do mocowania czujnika saturacji dla noworodków i niemowląt | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE  9 – WKŁADY DO SYSTEMU ODSYSANIA

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkład jednorazowego użytku poj. 2000 ml uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania wkładu w pojemnik, uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy, schodkowy, obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzona na stałe zatyczka do zamykania portu pacjenta. Kompatybilny z osprzętem (pojemniki i uchwyty) będącym na wyposażeniu szpitala | 1800 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | j.w. pakowany w jedno opakowanie z kompatybilnym drenem o długości 1,8m, z regulacją ssania | 1250 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE  10 - AKCESORIA DO CPAP

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ oddechowy z generatorem do CPAP Infant Flow z komorą MR 290 RT 224 jednoraz. Układ z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fisher Paykel model MR 850, długość 140-150cm, średnica wewnętrzna 10mm na całości układu; komplet zawierający komorę z automatycznym pobieraniem wody, z dwoma pływakami zabezpieczającymi przed dostaniem się wody do układu oddechowego. Linia wdechowa układu połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy umocowany do czapki za pomocą tasiemek. Układ wraz z komorą tworzy komplet tj. znajduje się w jednym opakowaniu. | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr bakteryjny do CPAP jednorazowy IHC 602 | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Czapeczka Infant Flow różne rozmiary | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska nosowa S, M, L, XL | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Czujnik brzuszny oddechów do CPAP | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Paski do mocowania układu oddechowego do CPAP | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE  11 -  ZESTAWY DO HEMODIALIZY

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do hemodializy zawierający: cewnik dwuświatłowy 12 Fr o długości 16 cm, światła wewnętrzne 12 Ga, 12 Ga, prowadnicę 0,89 mm o długości 60 cm, igłę wprowadzającą 18 Ga x 6,35 cm, strzykawkę 5 ml, rozszerzadło, mocowanie do skóry. Cewnik wykonany z poliuretanu z miękką atraumatyczną końcówką, ze znacznikami długości, widocznymi w promieniach RTG. prowadnica druciana z jednym końcem prostym i drugim ,, J,, umieszczona w sztywnym kołczanie z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną ręką. | 90 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do hemodializy zawierający: cewnik dwuświatłowy 12 Fr o długości 20 cm, światła wewnętrzne 12 Ga, 12 Ga, prowadnicę 0,89 mm o długości 68 cm, igłę wprowadzającą 18 Ga x 6,35 cm, strzykawkę 5 ml, rozszerzadło, mocowanie do skóry. Cewnik wykonany z poliuretanu z miękką atraumatyczną końcówką, ze znacznikami długości, widocznymi w promieniach RTG. prowadnica druciana z jednym końcem prostym i drugim ,, J,, umieszczona w sztywnym kołczanie z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną ręką. | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE  12 - AKCESORIA DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH NA APARACIE GOBY FIRMY LABORIE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw infuzyjny pompy wodnej do aparatów Firmy LABORIE 400 cm TUB 500 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Dreny ciśnieniowe z kranikiem TUB 101 | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kopułki do przetworników ciśnienia DIS 130 | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Dwukanałowy cewnik rektalny 9F dł. 47 cm, balon 3 ml (10x30 mm) | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Dwukanałowy cewnik do cystometrii 7F dł. 47 cm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Elektrody EMG (1 kompl.=3 szt.) | 50 kompl. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE  13 - ELEKTRODY DO APARATÓW EKG

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda kończynowa klipsowa dla dorosłych ( 1 kompl.=4 szt.) | 10 kompl. |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda przedsercowa przyssawkowa gruszkowa dla dorosłych ( 1 kopmpl.= 6 szt.) | 5 kompl. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE  14 – ARTKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szyna palcowa aluminiowa 200 x 20 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Szyna palcowa aluminiowa 400 x 20 mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Szyna palcowa aluminiowa 500 x 20 mm | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 15   -  STAPLERY

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 61 mm do użycia z uniwersalnym ładunkiem z nożem, z dwiema potrójnymi liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5 lub 1,8mm lub 2,0mm. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego o linii szwu 61mm z dwiema liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm lub 1,8mm lub 2,0mm. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy stapler tnący (kształt półksiężyca) o długości cięcia 40 mm, do tkanki grubej. | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty o długości trzonu 18 cm z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Rozmiary staplera: 25mm, 29mm lub 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Zamawiający każdorazowo określi średnicę główki przy składaniu zamówienia. | 9 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 16  -  ELEKTRONICZNE  TERMOMETRY BEZDOTYKOWE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termometr bezdotykowy | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 17 - ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzierniki uszne (4,0) jednorazowego użytku do otoskopów KAWE, RIESTER, HEINE, LUXAMED | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wzierniki uszne dla dzieci (2,5) jednorazowego użytku do otoskopów KAWE, RIESTER, HEINE, LUXAMED | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 18 - ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, jednorazowa, PVC, Rozmiary: 5,0 – 9,0 | 70 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 19  -  ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kranik trójdrożny biały | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kranik trójdrożny czarny | 1300 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10-12 cm | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZASADY OCENY KRYTERIUM JAKOŚĆ I WYKAZ PRÓBEK

| ZADANIE | POZYCJA ASORTYMENTOWA | KRYTERIA JAKOŚCI | ILOŚĆ PRÓBEK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19. Basen sanitarny z pokrywą | - posiadający brzegi nie raniące ciała pacjenta - wymiary: długość całkowita 54-55 cm, szerokość 29-30 cm, wysokość od strony rączki 12-12,5 cm | 1 szt. |
|  | 23. Taca do leków | - redukująca możliwość pomyłki przy rozkładaniu i podawaniu leków | 1 szt. |
|  | 24. Okulary do fototerapii | - wykonane z miękkiego, hypoalergicznego materiału - zapewniające całkowitą ochronę przed światłem wykorzystywanym w fototerapii - dopasowane do główki dziecka z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się | 2 szt. |
| 3 | 3. Układ oddechowy anestezjologiczny dla dorosłych | - długość do 150 cm - posiadający trójnik Y z portami i trzecią rurę długości 90 cm - certyfikat producenta dotyczący użytkowania przez 7 dni | 2 szt. |
|  | 5. Obwód oddechowy | - rury rozciągliwe do 180 cm z trójnikiem Y - złącze respiratora 22F - złącze pacjenta 22M/15F - sterylny | 2 szt. |
| 4 | 4. Maska do terapii aerozolowej dla dzieci | - odejmowany dren długości 2 m - kompatybilna do Ambu noworodkowego | 2 szt. |
|  | 14. Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej | - system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania - posiadający podwójnie obrotowy łącznik o kącie 900 , obrotowy port do płukania cewnika oraz port do podawania leków wziewnych - posiadający zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia - sterylny | 2 szt. |
|  | 15. Zamknięty system do odsysania z rurki tracheostomijnej | - j.w. | 2 szt. |
|  | 16. Rękojeść do laryngoskopu | - z wbudowanym źródłem światła – dioda LED - zapewniająca pewny uchwyt - jednorazowego użytku | 2 szt. |
|  | 17. Łyżka do laryngoskopu | - nieodkształcająca się - wyposażona w zatrzask zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści - oznaczenie rozmiaru na łyżce - dostępność rozmiarów: 00, 0, 1,2,3,4,5 | rozm. 3 - 2 szt. rozm. 4 - 2 szt. rozm. 5 - 2 szt. |
| 7 | 9. Cewnik do żył centralnych typu Certofix Trio | - możliwość założenia metodą Seldingera do żyły podobojczykowej - długość cewnika 20 cm - skład odpowiadający opisowi w specyfikacji | 1 szt. |
|  | 16. Ostrza wymienne | - pasujące do trzonków ze stali węglowej - ostrzone metodą piaskową lub laserową - dostępność numerów od 10 do 24 | nr 15 - 1 szt. nr 18 - 1 szt. |
| 9 | 1. Wkład do ssaka jednorazowego użytku | - pojemność pojemnika 2000 ml - uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania - posiadający filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania - w pokrywie port do pobierania próbek i zatyczka do zamykania portu przytwierdzona na stałe - kompatybilny z osprzętem (pojemniki i uchwyty) będącym na wyposażeniu szpitala | 1 szt. |
|  | 2. Wkład do ssaka jednorazowego użytku z drenem | - j.w. - w zestawie dren o długości 1,8 m z regulacją ssania | 1 szt. |
| 11 | 1. Zestaw do hemodializy | - zawierający: cewnik dwuświatłowy 12 Fr o długości 16 cm, światła wewnętrzne 12 Ga, 12 Ga, prowadnicę 0,89 mm o długości 60 cm, igłę wprowadzającą 18 Ga x 6,35 cm, strzykawkę 5 ml, rozszerzadło, mocowanie do skóry - cewnik wykonany z poliuretanu z miękką atraumatyczną końcówką, ze znacznikami długości, widocznymi w promieniach RTG - prowadnica druciana z jednym końcem prostym i drugim ,, J,, umieszczona w sztywnym kołczanie z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną ręką | 1 szt. |
| 19 | 1. Kranik trójdrożny biały | - zapewniający szczelność połączenia ze strzykawką i kaniulą dożylną | 2 szt. |
|  | 2. Kranik trójdrożny czarny | - j.w. | 2 szt. |
|  | 3. Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10-12 cm | - zapewniający szczelność połączenia ze strzykawkami i kaniulą dożylną | 2 szt. |