            - ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA OKRES 1 ROKU

PAKIET  1 - AKCESORIA DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH NA APARACIE GOBY FIRMY LABORIE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw infuzyjny pompy wodnej do aparatów Firmy LABORIE 400 cm TUB 500 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Dreny ciśnieniowe z kranikiem TUB 101 | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kopułki do przetworników ciśnienia DIS 130 | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Dwukanałowy cewnik rektalny 9F dł. 47 cm, balon 3 ml (10x30 mm) | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Dwukanałowy cewnik do cystometrii 7F dł. 47 cm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Elektrody EMG (1 kompl.=3 szt.) | 50 kompl. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

PAKIET 2  -  STAPLERY

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 61 mm do użycia z uniwersalnym ładunkiem z nożem, z dwiema potrójnymi liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5 lub 1,8mm lub 2,0mm. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego o linii szwu 61mm z dwiema liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm lub 1,8mm lub 2,0mm. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy stapler tnący (kształt półksiężyca) o długości cięcia 40 mm, do tkanki grubej. | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty o długości trzonu 18 cm z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Rozmiary staplera: 25mm, 29mm lub 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Zamawiający każdorazowo określi średnicę główki przy składaniu zamówienia. | 9 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |