ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1  AKCESORIA DO DIATERMI ERBE na okres do wyczerpania przedmiotu zamówienia nie dłużej niż na 24 m-ce

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uchwyt elektrod monopolarnych wielorazowego użytku z 2 przyciskami (cięcie, koagulacja) z obsadą śr. 4 mm, z kablem dł. min. 4 m |  | 60 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda monopolarna nożowa wielorazowego użytku, prosta 3,4 x 24 mm, dł.45mm ±5%, trzpień 4 mm |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda monopolarna szpatułkowa wielorazowego użytku, prosta 3 x 24 mm, dł.45mm ± 5%, trzpień 4 mm |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda kulkowa prosta: przekrój Ø 4mm |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda kulkowa prosta: przekrój Ø 6mm |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Bipolarna penseta koagulująca, wielorazowego użytku, dł. 18 – 20 cm, zagięta końcówka tępa ±10% z kablem o dł. min. 4 m 1 mm |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Bipolarna penseta koagulująca, wielorazowego użytku, dł. 18 – 20 cm, prosta końcówka tępa ±10% z kablem o dł. min. 4 m 2,2 mm |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Monopolarna, laparoskopowa elektroda hakowa, wielorazowego użytku, pokryta powłoką nie przywierającą tkanek, przekrój płaski „L” z obsadą ceramiczną lub z tworzywa sztucznego, trzpień izolowany ± 10% z kablem o dł. min. 4 o średnicy 5 mm, długość 320 mm m |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 9. | Elektroda pętlowa prosta wolframowa do konizacji, dł. 130 mm ± 10%, przekrój Ø 10mm, 15 mm, 20 mm |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona, o powierzchni 90 ±5 cm2, z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym, samoprzylepna, na elastycznym podłożu z włókniny z etykietami do wklejania do protokołu zabiegu operacyjnego pacjenta kompatybilna z wymienionymi w zadaniu urządzeniami. |  | 5000 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej wielorazowego użytku, dł. min 4 m |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 12. | Włącznik nożny kompatybilny z diatermią ERBE VIO z funkcją przełączania programów |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13. | Aplikator argonowy do cięcia i koagulacji z chowaną elektrodą szpatułkową, dł. 30-40 mm kompatybilny z uchwytem współpracującym z wymienionymi w zadaniu urządzeniami. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 14. | Aplikator argonowy do cięcia i koagulacji z chowaną elektrodą szpatułkową, dł. 100-120 mm kompatybilny z uchwytem współpracującym z wymienionymi w zadaniu urządzeniami. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 15. | Klem wielorazowego użytku do bipolarnego zamykania naczyń dł. 15 cm ±10%, okładki o szerokości min. 4 mm z kablem z kablem o dł. min 4 m |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 16. | Klem wielorazowego użytku do bipolarnego zamykania naczyń dł. 20 cm ±10%, okładki o szerokości min. 5 mm z kablem z kablem o dł. min 4 m |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 17. | Laparoskopowe kleszczyki wielorazowego użytku do bipolarnego zamykania naczyń, trzpień izolowany o średnicy 5mm, dł. 35 cm ± 10% okładki typu Maryland radełkowane z kablem o dł. min 4 m |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 18. | Laparoskopowy instrument wielorazowego użytku przeznaczony do bipolarnego cięcia i koagulacji, typu nożyczki, trzpień izolowany o średnicy 5 mm, długość 35 cm ± 10% z kablem o dł. min 4 m |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 19. | Przedłużka do elektrod monopolarnych o śr trzpieni 4mm, dł 10-12 cm |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 20. | Przedłużka do elektrod monopolarnych o śr trzpieni 4mm, dł 15-16 cm |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

UWAGA!

Akcesoria muszą być kompatybilne z urządzeniami VIO 300 D i APC 2

ZADANIE 2  WKŁADY DO SYSTEMU ODSYSANIA

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkład jednorazowego użytku poj. 2000 ml uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania wkładu w pojemnik, uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy, schodkowy, obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzona na stałe zatyczka do zamykania portu pacjenta. Wkład w formie całkowicie sprasowanej, zajmującej mało miejsca magazynowego. Kompatybilny z osprzętem (pojemniki i uchwyty) będącym na wyposażeniu szpitala |  | 1800 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Wkład j.w. z drenem o dł. 1,8m z dodatkowym łącznikiem z regulacją ssania, wszystkie 3 elementy jednego producenta, zapakowane fabrycznie w jedno opakowanie, jako zestaw. |  | 1250 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 3  ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ewakuator laparoskopowy do ekstrakcji usuniętych struktur, wyposażony w drut wykonany z nitinolu. Pojemność 200 ml, średnica 5 cm, szerokość 9 cm, długość 19 cm. Worek umieszczony w tubusie bez uchwytów ograniczających głębokość aplikacji o długości roboczej 22,5 cm |  | 500 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Stapler skórny z 35 zszywkami Regular. Długość zszywki 5,9 mm, wysokość 3,9 mm, średnica 0,5 mm. Stapler wyposażony w blokadę umożliwiającą stopniowe zamykanie zszywki bez możliwości jej wypadnięcia |  | 300 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

KRYTERIA JAKOŚCI I WYKAZ PRÓBEK

| ZADANIE | POZYCJA ASORTYMENTOWA | KRYTERIA JAKOŚCI | ILOŚĆ PRÓBEK |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1. Wkład do ssaka jednorazowego użytku | - pojemność wkładu 2000 ml - łatwość montażu wkładu do pojemnika - obecność w pokrywie wkładu króćca kątowego schodkowego obrotowego - stopień sprasowania wkładu | 1 szt. |
|  | 2. Wkład do ssaka jednorazowego użytku z drenem | - pojemność wkładu 2000 ml - łatwość montażu wkładu do pojemnika - obecność w pokrywie wkładu króćca kątowego schodkowego obrotowego - stopień sprasowania wkładu - długość drenu -kompatybilność ze sobą wszystkich trzech elementów zestawu | 1 szt. |