# ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UWAGA!  W przypadku oferowania danego artykułu w niepodzielnych opakowaniach, prosimy o podanie wielkości minimalnego opakowania!

# ZADANIE 1   PAPIERY REJESTRACYJNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier EKG z nadrukiem ASCARD B5 /60x25/ |  | 45 rolek |  |  |  |  |
| 2. | Papier EKG z nadrukiem ASCARD A4 /112x25/ |  | 600 rolek |  |  |  |  |
| 3. | Papier EKG z nadrukiem ASCARD GOLD /210x25/ |  | 400 rolek |  |  |  |  |
| 4. | Papier EKG do aparatu CARDIOVIT FT-1 |  | 15 skł. |  |  |  |  |
| 5. | Papier EKG Cardioline z nadrukiem Delta 3 Plus /112x100x300/ |  | 20 skł. |  |  |  |  |
| 6. | Papier EKG z nadrukiem Hewlett Packard M 1709 A /210x300x200/ |  | 15 skł. |  |  |  |  |
| 7. | Papier termoczuły do drukarek laboratoryjnych /110x30/ |  | 20 rolek |  |  |  |  |
| 8. | Papier termoczuły do drukarek laboratoryjnych /57x20/ |  | 70 rolek |  |  |  |  |
| 9. | Papier termoczuły do drukarek laboratoryjnych /60x25/ |  | 15 rolek |  |  |  |  |
| 10. | Papier USG USP-110 S/ 110x20/ |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Papier USG USP-110 HD / 110x20/ |  | 130 szt. |  |  |  |  |
| 12. | Papier Videoprinter Sony UPP-84 S /84x13,5/ |  | 100 szt. |  |  |  |  |
| 13. | Papier do KTG M1911A /150x100x150/ |  | 150 szt. |  |  |  |  |
| 14. | Papier do defibrylatora ZOLL M /90x90x200/ |  | 60 szt. |  |  |  |  |
| 15. | Papier do defibrylatora LIFEPAK 12/107x23/ |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 16. | Papier do defibrylatora LIFEPAK 20/50x30/ |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 17. | Papier do defibrylatora Cardio Aid E-10 /50x30/ |  | 40 szt. |  |  |  |  |
| 18. | Papier do defibrylatora Cardio Aid 360B /58x20/ |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 19. | Papier do defibrylatora NIHON KOHDEN /50x100x300/ |  | 20 skł. |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

            - ZADANIE 2    ELEKTRODY

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda węglowa radioprzezierna na podłożu piankowym z hydrożelem stałym, bardzo silnie przylegająca do skóry (skuteczność przez 72 godziny), przeznaczona do badania Holtera i prób wysiłkowych, posiadająca zdzierak do naskórka, odporna na zamoczenia podczas mycia, średnica 45mm |  | 500 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda pediatryczna o kształcie ułatwiającym naklejanie, wymiary 35x26 na podłożu piankowym z hydrożlem stałym (zapewniającym przylepność i właściwe przewodzenie bez konieczności przygotowania skóry przed naklejeniem elektrody) |  | 500 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda o kształcie ułatwiającym naklejanie, wymiary 48x34 na podłożu piankowym z hydrożlem stałym (zapewniającym wysoką przylepność i właściwe przewodzenie bez konieczności przygotowania skóry przed naklejeniem elektrody) przeznaczone do prób wysiłkowych, monitorowania długo i krótko okresowego |  | 50000 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Środek do przygotowania skóry (oczyszczający skórę) poprawiający przewodzenie impulsów elektrycznych i zmniejszający ilość zakłóceń w zapisie EKG (zmniejszenie impendancji skóry) o poj. 160-250 ml |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

# ZADANIE 3    ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do kontrolowanej zbiórki stolca |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

# ZADANIE 4      ELEKTRODY I ŻELE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody do czasowej stymulacji serca z końcówką zagiętą 6F/125 cm |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Żel do EKG op. 0,25 l |  | 100 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Żel do USG op. 0,5 l |  | 400 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Żel do USG op. 5 l Aquasonik |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Żel do EEG op. 0,25 l |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Żel ścierny do mechanicznego usuwania warstwy rogowej naskórka 0,25 kg |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

# ZADANIE  5    PASKI DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI, NAKŁUWACZE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski do glukometru GlucoSure ( opakowanie zawiera 50 sztuk pasków ) |  | 1500 op. |  |  |  |  |
| 2. | Płyny kontrolne do glukometru GlucoSure; zestaw zawiera 3 płyny kontrolne – zakresy: – patologia niska - normalny - patologia wysoka |  | 30 zest. |  |  |  |  |
| 3. | Nakłuwacz igłowy do pobierania krwi włośniczkowej – głębokość nakłucia 1,8 mm, z zabezpieczeniem przed ponownym użyciem, z automatycznym wyzwalaczem nakłucia na zasadzie przycisku od góry, do bezpośredniego użycia bez konieczności wymiany lancetu, jednorazowy |  | 75000 szt. |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Dopuszcza się złożenie oferty równoważnej spełniającej warunki specyfikacji. W przypadku braku kompatybilności oferowanych pasków do glukometru wskazanego w specyfikacji prosimy w ofercie uwzględnić 30 sztuk glukometrów i ich cenę wkalkulować w cenę zaoferowanych pasków.

Wymagania dotyczące glukometrów i pasków:

- Zamawiający na etapie badania oferty zastrzega sobie prawo do przetestowania zaoferowanych glukometrów i pasków, celem potwierdzenia spełnienia wymagań opisanych w specyfikacji.

- W przypadku zaoferowania innych glukometrów i pasków Wykonawca jest zobowiązany do złożenia próbek: 2 szt. glukometru, 2 opakowania pasków, 2 zestawy płynów kontrolnych.

- Wszystkie akcesoria do glukometru (paski, płyny kontrolne, nakłuwacze jednorazowe) posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE, zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub przeniesienia danych z rejestru wyrobów medycznych). Glukometr zgodny z Zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Paski do glukometru powinny spełniać normę dokładności EN ISO 15197:2015 obowiązującą od 1 lipca 2017 roku.

- Zamawiający oczekuje zapewnienia przez Wykonawcę kontroli międzylaboratoryjnej wraz z certyfikatem minimum 1 raz w ciągu roku dla wszystkich glukometrów znajdujących się w bieżącym użyciu. Wykonawca zapewni udział w takim badaniu i pokrywa koszty kontroli po ok. 6 miesiącach od podpisania umowy.

- W sytuacji awarii lub uszkodzenia glukometru Wykonawca dokona bezpłatnej wymiany urządzenia na nowe w ciągu 2 dni od zgłoszenia.

- Paski do glukometru mają możliwość automatycznego zasysania krwi do punktu pomiarowego przez kapilarę z opuszki palca, co zapobiega zanieczyszczeniu glukometru materiałem badanym.

- Glukometr posiada funkcję Auto-Coding, co eliminuje konieczność kodowania urządzenia.

- Glukometr może posiadać automatyczny wyrzut zużytego paska testowego, co zapewnia jego bezkontaktowe usunięcie.

- Glukometr posiada w instrukcji wytyczne dotyczące dezynfekcji aparatu w warunkach klinicznych.

- Glukometr musi być dostosowany do pracy w warunkach szpitalnych z udziałem personelu medycznego - wyraźny zapis w opisie producenta.

- Pomiar glukometrem powinien być precyzyjny w zakresie hematokrytu HCT 30-55%.

- Termin przydatności pasków po otwarciu opakowania minimum 90 dni.

- Wymagany zakres pomiaru glikemii: 20-600mg/dl.

- Czas pomiaru maksymalnie 10 s.

- Wynik pomiaru wyrażony w mg/dl.

- Deklarowany przez producenta zakres błędu pomiarowego mieści się w granicach norm określonych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne: ±15 mg/dl przy stężeniach glukozy poniżej 100 mg/dl oraz ±15 % przy stężeniach glukozy równej lub powyżej 100 mg/dl.

- Instrukcja użycia glukometru powinna zawierać ostrzeżenia dotyczące pomiarów u pacjentów w ciężkich stanach klinicznych np. we wstrząsie, odwodnionych i zapewnienie producenta o miarodajności tych pomiarów.

- Wykonawca zapewni szkolenie personelu w zakresie obsługi i kontroli glukometrów bezpośrednio po zawarciu umowy.

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowej na pozycję nr 3 nakłuwacze pod warunkiem spełniania przez oferowane nakłuwacze powyższego opisu.

# ZADANIE 6     SPRZĘT JEDNORAZOWY DO ENDOSKOPII

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku wykonana z drutu plecionego o średnicy 0,36 mm. Całkowita długość oczka pętli 38,5 mm. Długość robocza narzędzia 2300 mm. Dostępne średnice: 10, 15, 25, 32 mm. |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Klipsownica hemostatyczna endoskopowa jednorazowa z załadowanym klipsem gotowym do użycia, z możliwością wielokrotnego otwierania/zamykania klipsa przed ostatecznym użyciem. Średnica narzędzia 2,6 mm, długość robocza 2300 mm. Klipsownica obrotowa 360º w dowolnym kierunku. Dostępne klipsownice z rozwarciem 11 lub 16 mm, z ramionami zgiętymi pod kątem 90º lub 135º do wyboru przez zamawiającego. Narzędzie w osłonce PTE. |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku o długości 1600 lub 2300 mm do wyboru przez zamawiającego. Mechanizm blokowania igły z wyraźnie słyszalnym kliknięciem. Dostępne grubości igieł 21G lub 23G każda o długości 4 lub 6 mm do wyboru przez zamawiającego. |  | 100 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Kleszcze do biopsji na ciepło jednorazowego użytku o średnicy narzędzia 2,3 mm, powleczone PTE. Kleszcze o długości 1600, 1800, 2300, 2600 mm do wyboru przez zamawiającego. Łopatki gładkie z okienkiem w wersji z igłą lub bez do wyboru przez zamawiającego. Kleszcze z połączeniem do diatermii z funkcją biopsji HOT. |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

# Zamawiający wymaga dostarczenia próbek do oceny: poz. 1 – 1 szt., poz. 2 – 1 szt., poz. 3 – 5 szt., poz. 4 – 1 szt.