# ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET  1  - DIALIZATORY

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy/ Producent | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dializator syntetyczny bez użycia pary wodnej i tlenku etylenu, helixon, polinefron o powierzchni od 1,0 do 1,9m² z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności. Ilość powierzchni w zależności od potrzeb zamawiającego, będzie podawana w zamówieniu. |  | 2.000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

PAKIET  2  - DIALIZATORY

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy/ Producent | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dializator syntetyczny wysokoprzepływowy bez użycia pary wodnej i tlenku etylenu, helixon, polinefron, o powierzchni 2,5m² z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności. |  | 1.500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

PAKIET  3 - IGŁY  DO  DIALIZ

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy/ Producent | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do dializy z klemą, obrotowa o wielkości: 1,5G, 1,6G i 1,8 G, długość wężyka do 15cm, sterylizowana promieniami Gama z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności: żylna tętnica Ilość odpowiednich wielkości w zależności od potrzeb zamawiającego. |  | 1.500 1.500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |