# Załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia  -     Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne w pakietach określają  ilości jakie zamawiający planuje zużyć w każdym roku obowiązywania umowy

PAKIET 1.     Testy  -  pracownia  ogólna

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hCG Pregnancy – immunochromatograficzny płytkowy test ciążowy w moczu lub w moczu i surowicy czułość 25 IU/ml | 12 op. | 1 op=20 testów |  |  |  |  |
| 2 | Immunochromatograficzny test płytkowy do wykrywania krwi utajonej w kale (FOB) (jakościowa met. do określania hemoglobiny w kale u ludzi bez diety) | 10 op. | 1 op=20 testów |  |  |  |  |
| 3. | Immunochromatograficzny do wykrywania hemoglobiny wolnej (Hb) i kompleksu (Hb / Hp) hemoglobina / haptoglobina w kale Uwagi: Test swoisty dla hemoglobiny ludzkiej Czułość analityczna testu : dla Hb – 25 ng/ ml buforu dla kompleksu Hb / Hp – 25 ng / ml buforu | 1 op. | 1 op=20 testów |  |  |  |  |
| 4. | Mikroalbumina w moczu test immunochromatograficzny płytkowy, do wykrywania albuminy w moczu (czułość minimum 20 µg/ml ) | 1 op. | 1 op. =25 testów |  |  |  |  |
| 5. | Białko Bence Jones’a - test immunochromatograficzny do wykrywania białka Bence Jones’a (wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda w moczu). Czułość analityczna testu minimum 30 mg/dl dla wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda . Specyficzność testu 100% . | 1 op. | 1 op=20 testów |  |  |  |  |
| 6. | Kalprotektyna- immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania Kalprotektyny w próbkach kału. Czułość analityczna minimum 50 ug/g kału. Czułość diagnostyczna minimum 94% a swoistość minimum 93% . | 1 op. | 1 op=20 testów |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu oraz 
                oceny wykonania dołączonych próbek 1-2  szt. Do każdej pozycji.

PAKIET  2   - Odczynniki do oznaczania alkoholu etylowego metodą  enzymatyczną

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alkohol etylowy – oznaczanie alkoholu etylowego w surowicy lub krwi pełnej metodą enzymatyczną z dehydrogenazą alkoholową i NAD, pomiar kinetyczny przy 340 nm | 12 op. | (1 op. = 100 ml) |  |  |  |  |
| 2. | Standard alkoholu etylowego, a’2 mg/ml | 5 op. | 1 op. = (10amp. x 1 ml ) |  |  |  |  |
| 3. | Materiał kontrolny alkoholu etylowego , a’0,8 mg/ml | 5 op. | 1 op. = ( 10amp. x 1 ml ) |  |  |  |  |
| 4. | Materiał kontrolny alkoholu etylowego , a’3,0 mg/ml | 2 op. | 1 op. = ( 10amp. x 1 ml ) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu

PAKIET 3.  Testy do wykrywania antygenu GDH i toksyn – testy kasetkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kasetkowy test immunoenzymatyczny do wykrywania dehydrogenazy (GDH) Clostridium difficile | 1 op. | 1 op=25 testów |  |  |  |
| 2. | Test kasetkowy do wykrywania toksyn A i B C. difficile | 1 op. | 1 op=25 testów |  |  |  |
| 3. | Test płytkowy(kasetkowy) immunochromatograficzny do równoczesnego wykrywania toksyn A/B clostridium difficile oraz dehydrogenazy (GDH) na jednej kasetce | 8 op. | 1 op=25 testów |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu oraz   
               oceny wykonania dołączonych próbek 1-2  szt. Do każdej pozycji.

Wymagania konieczne do spełnienia dla testów:

Pozycja nr  1.  Dla antygenu GDH :

- test powinien mieć czułość kliniczną co najmniej na poziomie powyżej 95% w odniesieniu do złotego standardu TC (hodowli szczepu toksynotwórczego)

- specyficzność testu – 87%

- czas otrzymania wyniku  do 30 minut

- okres ważności 18 miesięcy

- ujemna wartość predykcyjna NPV powinna wynosić powyżej 99%

- wymagany jest  test do wykrywania GDH Clostridium difficile, którego parametry kliniczne: czułość, specyficzność, NPV i PPV zostały zwalidowane na próbie minimum 500 prób

klinicznych. Im większa próba tym test jest wiarygodniejszy i istotny statystycznie.

- oferowany test powinien mieć możliwość przechowywania próbek w temperaturze o 2 -8 st. C do 5 dni oraz zamrażania i przechowywania w tym stanie do 30 dni z możliwością

dwukrotnego mrożenia i rozmrażania

-  minimalny okres ważności testu powinien wynosić 12 miesięcy

-  wykrywalność antygenu GDH – 10ng/ml w próbce matrycy kału

 Pozycja nr  2. Dla toksyn A/B:

- czułość powyżej 95%

- specyficzność testu 98%

- wykrywalność toksyny (zarówno A jak i B) – 3ng/ ml w próbce matrycy kału

- przechowywanie próbek w lodówce 2 – 8 st.C do 4 dni oraz możliwość dwukrotnego zamrażania i rozmrażania próbki do testowania

- czas otrzymania wyniku – 15minut

- okres ważności 24 miesiące

Pozycja nr  3. Równoczesne wykrywanie toksyn A/B clostridium difficile oraz dehydrogenazy (GDH

- czułość > 99%

- specyficzność > 99%

- czułość analityczna dla toksyny A – nie gorsza niż 0,5 ng/ml

- czułość analityczna dla toksyny B – nie gorsza niż 0,80 ng/ml

- czułość analityczna dla GDH – nie gorsza niż 0,40 ng/ml

- Do oferty przetargowej należy dołączyć instrukcję producenta testu, potwierdzającą wszystkie wymienione wymagania odnośnie zaoferowanego testu do wykrywania antygenu 
    GDH jak i toksyn A/B.

- Opakowania nie większe niż 20 testów

PAKIET 4.  Testy do wykrywania antygenu GDH i toksyn – testy kasetkowe metodą immunoenzymatyczną

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kasetkowy test immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania antygenu GDH (dehydrogenazy glutaminianowej) oraz toksyn Clostridium difficile w próbkach kału ludzkiego | 10op. | 1 op=25 testów |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu oraz   
               oceny wykonania dołączonych próbek 1-2  szt. Do każdej pozycji.

Wymagania konieczne do spełnienia dla testów:

- wykrywalność toksyny  A – nie gorsza niż 0,7 ng/ml

- wykrywalność toksyny  B – nie gorsza niż 0,2 ng/ml

- wykrywalność GDH – nie gorsza niż 0,8 ng/ml

- próbka badana dozowana tylko do jednej studzienki

- możliwość przechowania materiału badanego bez zamrażania do 72 godzin w lodówce

- zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki oraz materiały zużywalne do wykonania ( kontrola dodatnia, ujemna, skalowane pipetki)

- instrukcja testu w języku polskim oraz oryginalna instrukcja producenta testu

- załączone informacje o możliwych reakcjach krzyżowych

- kasetka testowa posiadająca kontrolę wewnętrzną sprawdzającą poprawność wykonania testu

PAKIET 5.  Paski  testowe do analizy niektórych  składników  moczu

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glukoza + ciała ketonowe | 20 op. | 1 op x 50 szt. |  |  |  |  |
| 2. | 11-sto parametrowe paski (glukoza, bilirubina, ketony, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty, kwas askorbinowy) do czytnika pasków LABU READER oraz LABU READER Plus | 130 op. | 1 op x 150 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Materiał kontrolny do testów paskowych analizy moczu - Zakres prawidłowy - Zakres patologiczny Trwałość materiału kontrolnego po otwarciu 3-miesiące lub 20 zanurzeń/ Niezmienność serii materiału kontrolnego w ciągu 12 miesięcy w trakcie obowiązywania przetargu. | 2 op. | 1 op. – 6 fiolek ( 3 fiolki – norm, 3 fiolki abnormal) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu

Wymagania dodatkowe do pakietu nr  5
Możliwość  korzystania z autoryzowanego serwisu dla aparatu  LABU READER oraz LABU READER Plus w trakcie trwania umowy  . 
Bezpłatne zabezpieczenie laboratorium  / w czasie do 48 godzin/  w zastępczy aparat  na okres  naprawy   aparatu  LABU READER lub aparatu  LABU READER Plus

PAKIET 6.     A) dzierżawa   analizatora biochemicznego- analizator główny – fabrycznie nowy i zakup niezbędnych  odczynników 
                      B) dzierżawa   analizatora biochemicznego - back-up fabrycznie nowy  lub nie starszy niż rok produkcji 2012 i zakup  niezbędnych odczynników.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * (na 1 rok) | Opakowania (na dwa lata) | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Glukoza (met. heksokinazowa) | 28 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Mocznik | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kreatynina (met.Jaffe) | 44 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Bilirubina | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Bilirubina bezpośrednia | 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Białko | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kwas moczowy | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cholesterol | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Trójglicerydy | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | ALP | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Amylaza | 4 500 |  |  |  |  |  |
| 12. | AST | 13 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | ALT | 14 000 |  |  |  |  |  |
| 14. | GGTP | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 15. | CK | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 16. | CK MB | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Żelazo | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Wapń | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 19. | Fosfor | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 20. | Magnez | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 21. | Albuminy | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 22. | HDL – Cholesterol (met. bezpośrednia) | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 23. | LDH | 500 |  |  |  |  |  |
| 24. | Fosfataza kwaśna / ACP / | 400 |  |  |  |  |  |
| 25. | Hs CRP | 100 |  |  |  |  |  |
| 26. | CRP | 19 000 |  |  |  |  |  |
| 27. | Białko w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 28. | Kreatynina w moczu | 500 |  |  |  |  |  |
| 29. | Wapń w moczu | 100 |  |  |  |  |  |
| 30. | Fosfor w moczu | 100 |  |  |  |  |  |
| 31. | Magnez w moczu | 100 |  |  |  |  |  |
| 32. | Alkohol etylowy (met.enzymatyczna) | 200 |  |  |  |  |  |
| 33. | Lipaza | 350 |  |  |  |  |  |
| 34. | Kreatynina enzymatyczna | 100 |  |  |  |  |  |
| 35. | Sód / Na | 45 000 |  |  |  |  |  |
| 36. | Potas / K | 45 000 |  |  |  |  |  |
| 37. | Chlorki / Cl | 45 000 |  |  |  |  |  |
| 38. | Transferyna | 500 |  |  |  |  |  |
| 39. | Amoniak | 100 |  |  |  |  |  |
| 40. | Hemoglobina glikowana HbA1c | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |

# Uwaga:
Dodatkowo  do podanej ilości badań należy przewidzieć i uwzględnić ilość odczynników niezbędną do  wykonania oznaczeń kalibracji i kontroli (minimum w dwu zakresach) oznaczanych parametrów o następujących  kryteriach :

# a/ materiał kalibracyjny  i  kontrolny : na bazie surowicy ludzkiej,

# b/ materiały kontrolne  w dwu zakresach pomiarowych (normalny i patologiczny) - kontrola wykonywana codziennie w dwu zakresach dla parametrów podstawowych

# c/ materiały kontrolne  w dwu zakresach pomiarowych (normalny i patologiczny) - kontrola wykonywana 1 raz na tydzień w dwu zakresach dla parametrów wykonywanych 
    w dni  wyznaczone: Lipaza, Amoniak, Transferyna,HbA1c, LDH, ACP oraz Magnez w moczu, Fosfor w moczu, Wapń w moczu, 
d/ materiał  kontrolny  powinien zachować niezmienność  jednej serii w ciągu minimum / 1  roku = 12 miesięcy / w trakcie trwania umowy przetargowej
e/ materiały kontrolne powinny posiadać wartości nominalne oznaczonych parametrów dla oferowanych metod diagnostycznych wyznaczone dla oferowanego analizatora

# f/ możliwość wykrywania przez analizator  interferencji w każdej surowicy badanej  ze strony obciążenia hemolizą, hiperbilirubinemią lub lipemią

# g/ należy zaoferować materiał kontrolny do moczu w dwu zakresach , z uwzględnieniem oznaczanych parametrów ( wapń, magnez, fosfor, kreatynina , amylaza)

# Dodatkowe wymagania : Zamawiający oczekuje  dostaw odczynników dobrej jakości, trwałych, zapewniających powtarzalność i wiarygodność wyników laboratoryjnych.

# Odczynniki muszą zapewniać czułość  i dokładność oznaczonych parametrów.

# Realizacja odczynników zapewniająca ciągłość dostaw oraz porównywalną dobrą jakość każdej partii dostarczanych  odczynników.

# Wszystkie zestawy mają posiadać certyfikaty kontroli jakości oraz posiadać instrukcję wykonania i przechowywania w języku polskim.

# Karty charakterystyki  zgodnie z wymaganiami prawnymi.

# Certyfikaty kontroli jakości. 
Deklaracja zgodności CE.

# Pakiet 6-A, B .   Parametry graniczne analizatorów  biochemicznych

| Lp. | Parametry graniczne | Wymogi graniczne |
| --- | --- | --- |
| 1a. | Analizator biochemiczny główny fabrycznie nowy ( nie starszy niż rok produkcji 2019 ) | Tak |
| 1b. | Analizator biochemiczny back-up fabrycznie nowy lub nie starszy niż rok produkcji 2013) | Tak |
| 2. | Automatyczne wieloparametrowe, wolnostojące analizatory biochemiczne, każdy o maksymalnej wydajności podanej przez producenta na jego materiałach nie mniejszej niż 400 oznaczeń fotometrycznych na godzinę | Tak |
| 3. | Typy pomiarów: fotometryczny, turbidymetryczny, | Tak |
| 4. | Dla każdego analizatora wbudowany moduł ISE (Na, K, Cl) o wydajności nie mniejszej niż 400 oznaczeń na godzinę, z częstotliwością kalibracji elektrolitów nie więcej niż jeden raz na dobę oraz z możliwością wymiany pojedynczych elektrod. | Tak |
| 5. | Szerokie spektrum wykonywanych oznaczeń: -substraty, enzymy, białka specyficzne (CRP, Transferyna, ASO, Mioglobina) -monitorowanie leków, monitorowanie środków uzależniających -możliwość zaprogramowania różnych parametrów – testy kalkulacyjne (możliwość kalkulacji wyników z kilku rodzajów testów), profile diagnostyczne -oznaczanie pierwiastków (Ca, Fe, Mg, P) | Tak |
| 6. | Możliwość wykonania badań w: surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym | Tak |
| 7. | Identyfikacja odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, próbek badanych przy użyciu kodów kreskowych ( wbudowany wewnętrzny czytnik kodów kreskowych ) | Tak |
| 8. | System chłodzenia odczynników w aparacie (wbudowana lodówka na pokładzie ) oraz możliwość przechowywania kalibratorów i materiałów kontrolnych na pokładzie analizatora w warunkach chłodzenia lodówkowego. | Tak |
| 9. | Ilość pozycji odczynnikowych( R1/R2) minimum 75 | Tak |
| 10. | Otwarty system odczynnikowy | Tak |
| 11. | Możliwość równoczesnego wstawienia na pokład i odrębnego wykalibrowania nie mniej niż trzech zestawów tego samego odczynnika | Tak |
| 12. | Możliwość zachowania w pamięci analizatora kalibracji dla dwóch różnych serii odczynnika jednej metody | Tak |
| 13. | Analizatory, odczynniki i kalibratory powinny stanowić spójny system analityczny w co najmniej 90% | Tak |
| 14. | Kontrola poziomu odczynników oraz próbki badanej (detektor poziomu) możliwość zastosowania kubków pediatrycznych | Tak |
| 15. | System ciągłego ładowania próbek, aparat z podajnikiem statywów ( statywy próbkowe , wyraźnie identyfikowalne dla różnych materiałów analizowanych np. surowica , mocz) | Tak |
| 16. | Możliwość wykonania badań CITO, oddzielne statywy dla badań CITO,( wykonanie badań CITO bez przerywania pracy analizatora). | Tak |
| 17. | Wyposażenie aparatu w detektor skrzepu | Tak |
| 18. | Analizatory biochemiczne do analiz w fazie ciekłej | Tak |
| 19. | Praca w kuwetach wielokrotnego użytku (trwały materiał -kuwety kwarcowe) nie wymagające okresowej wymiany przez użytkownika, termostatowanie kuwet powietrzem bez konieczności uzupełniania i okresowej wymiiany jakichkolwiek płynów systemowych oraz system mycia kuwet zapewniający wysoki stopień czystości) ,. | Tak |
| 20. | Automatyczne rozcieńczanie lub powtórny pomiar parametrów poza zakresem liniowości, absorbancji, itp. problemy | Tak |
| 21. | Wbudowany system kontroli jakości: - zastosowanie analizy Levey – Jennigs’a, reguł Westgarda ; graficzne prezentowanie wyników kontroli jakości na ekranie oraz możliwość zbiorczych wydruków dzienne i zbiorcze raporty kontrolne | Tak |
| 22. | Wyposażenie w modem serwisowy | Tak |
| 23. | Analizatory wyposażone w oddzielne stacje wody, przeglądy serwisowe stacji bezpłatne w okresie dzierżawy | Tak |
| 24. | Możliwość wykonania nie mniej niż 40 rodzajów oznaczeń z jednej próbki | Tak |
| 25. | Zasilacze awaryjne (UPS) oddzielne dla każdego analizatora, z możliwością utrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania min 20 minut | Tak |
| 26. | Nieodpłatne przeglądy serwisowe w trakcie trwania kontraktu dzierżawy aparatów | Tak |
| 27. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatorów | Tak |
| 28. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatorów w ciągu 21 dni od podpisania umowy | Tak |
| 29. | Oprogramowanie analizatorów w języku polskim | Tak |
| 30. | Podłączenie analizatorów do systemu informatycznego ( ATD ) działającego w laboratorium, dostawca nieodpłatnie dostarczy protokoły transmisji i wszelkie dane do podłączenia do LIS na żądanie administratora sieci. | Tak |
| 31. | Oferent zapewnia na własny koszt przeprowadzenie prac instalacyjnych i konfiguracyjnych dotyczących oprogramowania analizatorów i stacji roboczych, dodatkowe prace wdrożeniowe na miejscu w laboratorium | Tak |
| 32. | Dodatkowo oferent zapewni : - czytnik kodów kreskowych podłączony przez USB, czytający kod 128, programowalny prefiks i sufiks - drukarkę laserową, monochromatyczną, druk A4/ A5, wydajność min. 15 stron/min. – komputer do obsługi analizatorów | Tak |
| 33. | Aktualizacja systemu informatycznego w miarę potrzeby w trakcie trwania przetargu | Tak |
| 34. | Koszty instalacji i obsługi stacji uzdatniania wody po stronie oferenta analizatora. | Tak |
| 35. | Dostępny autoryzowany serwis pierwotnego producenta analizatora | Tak |
| 36. | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 24 godzin od zgłoszenia | Tak |
| 37. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu lub elementu analizatora biochemicznego, oferent wymieni analizator na inny egzemplarz analizatora biochemicznego spełniający wszystkie wymagane parametry. | Tak |
| 38. | Wsparcie aplikacyjne i serwisowe przez cały okres trwania kontraktu | Tak |
| 39. | Oznaczenia wykonywane na dwóch analizatorach: Glukoza, Mocznik, Kreatynina, CK, CK-MB, Amylaza, ALAT, ASPAT, Sód, Potas, Chlorki | Tak |
| 40. | Materiały kontrolne w dwu zakresach (normalny i patologiczny)- kontrola wykonywana codziennie w dwu zakresach dla parametrów podstawowych | Tak |
| 41. | Materiały kontrolne w dwu zakresach (normalny i patologiczny)- kontrola wykonywana 1 raz w tygodniu w dwu zakresach dla parametrów wykonywanych w dni wyznaczone: Lipaza,Amoniak, Transferyna, LDH, ACP, Magnez w moczu, Fosfor w moczu, wapń w moczu, Bilirubina bezpośrednia | Tak |

# Uwaga: W kolumnie (wymogi graniczne) Tak – oznacza bezwzględne wymagania, brak wymaganej opcji lub brak odpowiedzi w danej opcji  spowoduje odrzucenie oferty.

# Parametry techniczne oceniane oferowanego analizatora biochemicznego

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Detektor kolizji mechanicznych igieł dozujących | 0/5 |
| 2. | Minimum 20 miejsc na materiały kontrolne i próbki cito przechowywane w komorze chłodzonej oraz identyfikacja ich za pomocą kodów kreskowych | 0/5 |
| 3. | Możliwość podziału pierwotnej butelki z odczynnikiem na porcje co umożliwia bardziej ekonomiczne zużycie odczynników w przypadku badań rzadko wykonywanych. | 0/5 |
| 4. | Możliwość zmierzenia poziomu odczynnika | 0/5 |
| 5. | Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 50 profili diagnostycznych | 0/5 |
| 6. | Interaktywny system pomocy dla operatora | 0/5 |
| 7. | Możliwość osobnej kalibracji i kontroli nie mniej niż 3 różnych opakowań odczynników tego samego testu | 0/5 |
| 8. | Możliwość automatycznego wykonania kalibracji i kontroli jakości w oparciu o kryteria zdefiniowane przez użytkownika | 0/5 |
| 9. | Możliwość wykonania kontroli jakości w nie mniej niż 6 różnych materiałach kontrolnych | 0/5 |
| 10. | Automatyczne alarmowanie w przypadku uzyskania wyników wskazujących na zagrożenie życia | 0/5 |
| 11. | Możliwość automatycznego wstępnego rozcieńczania próbki dla niektórych oznaczeń (np. moczu) | 0/5 |
| 12. | Możliwość automatycznego powtarzania badań w oparciu o flagi systemowe i poziomy decyzyjne definiowane przez użytkownika | 0/5 |
| 13. | Automatyczne flagowanie naruszenia wybranych reguł Westgarda | 0/5 |
| 14. | Możliwość uzyskania skorelowanych wyników kontroli jakości dla dwóch poziomów materiałów kontrolnych – wykresy Youdena | 0/5 |
| 15. | Minimum 50 laboratoriów (użytkowników dla grupy aparatów) raportujących w obowiązkowym programie ogólnopolskim Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi. | 0/5 |
| 16. | Dostawy odczynników na koszt firmy | 0/5 |

# Uwaga! Parametry techniczne analizatora zostaną ocenione zgodnie z punktacją za zaoferowane parametry oceniane

Parametry oceniane warunków serwisowania dla oferowanych analizatorów biochemicznych

| Lp. | WARUNKI SERWISOWE | Punktacja | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax) | 0/5 |  |
| 2. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - < 24 h | 0/10 |  |
| 3. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze 24 h – 48 h | 0/5 |  |
| 4. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - > 48 h | 0/0 |  |
| 5. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy – do 3 | 0/10 |  |
| 6. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy : 3 do 5 | 0/5 |  |
| 7. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy > 5 | 0/0 |  |
| 8. | Dostępność serwisu przez cały okres dzierżawy aparatu na koszt oferenta | 0 /5 |  |

Uwaga! parametry oceniane warunków serwisowania zostaną ocenione zgodnie z punktacją za zaoferowane parametry oceniane

# PAKIET 7.   Dzierżawa  analizatora  koagulologicznego  oraz zakup odczynników

| Lp. | Parametry graniczne | Wymogi graniczne tak/nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nowy lub nie starszy niż rok produkcji 2012 | Tak |
| 2. | Analizator wieloparametrowy, automatyczny z pełną automatyką wszystkich etapów oznaczenia, z możliwością wykonywania badań citowych w dowolnym czasie i na dowolnej pozycji. | Tak |
| 3. | Analizator z możliwością oznaczania testów metodami: krzepnięciowymi (optyczna zasada pomiaru), chromogennymi oraz immunologicznymi. | Tak |
| 4. | Technologia pomiaru zapewniająca możliwość wykonania oznaczeń w próbkach lipemicznych, żółtaczkowych lub z hemolizą ( technologia zapewniająca brak konieczności przełączania filtrów ). | Tak |
| 5. | Wydajność analizatora : min. 110 oznaczeń/ godzinę dla PT i 110 oznaczeń/ godzinę dla APTT | Tak |
| 6. | Możliwość wykonywania na analizatorze testów typu : PT, APTT, fibrynogen met. Claussa, D-dimery( ilościowo), AT III (antytrombina III), wolne białko S, i inne czynniki krzepnięcia. | Tak |
| 7. | Oddzielne systemy ( igły ) pipetujące dla odczynników i próbek badanych w celu zabezpieczenia przed kontaminacją . | Tak |
| 8. | Możliwość wykonywania oznaczeń stężenia fibrynogenu zarówno na podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa. | Tak |
| 9. | Pamiętanie krzywych kalibracyjnych przez analizator. | Tak |
| 10. | Wykonywanie testów reflex wg indywidualnych reguł ustalonych przez użytkownika. | Tak |
| 11. | Pojemność aparatu minimum 40 miejsc na próbki badane | Tak |
| 12. | Możliwość swobodnego załadunku próbek badanych , odczynników oraz kuwet w trakcie pracy aparatu. | Tak |
| 13. | Możliwość wykonywania badań z probówek pierwotnych jak również z innych probówek (system zamknięty oraz system otwarty pobierania) | Tak |
| 14. | Skaner wewnętrzny do identyfikacji próbek wg. kodów kreskowych | Tak |
| 15. | Aparat wyposażony w przebijak korków zamkniętego systemu pobierania krwi (aktualnie system zamknięty Sarstedt) | Tak |
| 16. | Ten sam producent odczynników, materiałów kontrolnych i kalibracyjnych. Pełna kompatybilność odczynników i analizatora. | Tak |
| 17. | Chłodzone pozycje dla odczynników na pokładzie aparatu, minimum 20 pozycji. | Tak |
| 18. | Automatyczna rejestracja odczynników na pokładzie aparatu na podstawie kodów kreskowych. | Tak |
| 19. | Aparat wyposażony w czujnik poziomu próbki badanej oraz odczynnika | Tak |
| 20. | Aparat z możliwością monitorowania długości przebywania odczynnika na pokładzie. | Tak |
| 21. | Aparat z możliwością monitorowania rzeczywistej objętości odczynników oraz możliwością przeliczenia na ilość testów. | Tak |
| 22. | System kontroli jakości ( możliwość indywidualnego programowania profili badań kontrolnych i częstotliwości ich wykonywania ) | Tak |
| 23. | Oprogramowanie aparatu w systemie Windows | Tak |
| 24. | Możliwość włączenia analizatora do sieci systemu informatycznego LIS ( dwukierunkowa transmisja danych) | Tak |
| 25. | Wymagany system podtrzymania napięcia ( UPS ), gwarantujący bezpieczeństwo aparatu w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu | Tak |
| 26. | Zabezpieczenie edycji wyników ( stacja robocza: drukarka + komputer ) | Tak |
| 27. | Odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę rekombinowaną ludzką o ISI ok. 1 ( ISI 1 +/- 0,1 ), odczynnik umożliwiający jednoczesne oznaczenie fibrynogenu oraz pozwalający oznaczać próbki badane pacjentów w ramach monitorowania doustnej terapii lekami przeciwkrzepliwymi. | Tak |
| 28. | Odczynnik APTT w formie ciekłej, wyprodukowany w oparciu o technologię syntetycznych fosfolipidów. | Tak |
| 29. | Trwałość podstawowych odczynników do oznaczania PT, APTT, fibrynogeny minimum 5 dni na pokładzie aparatu. | Tak |
| 30. | Odczynnik do D-Dimerów ( met. immunologiczna) płynny, trwałość minimum 7 dni na pokładzie aparatu oraz liniowość oznaczenia D-Dimerów minimum 7000 ng/ml FEU w pierwszym badaniu. | Tak |
| 31. | Materiał kontrolny do metod krzepnięcia trwały na pokładzie analizatora minimum 24 godziny. | Tak |
| 32. | Materiał kontrolny(PT, APTT, fibrynogen) w trzech zakresach (w ilościach zabezpieczających wykonanie codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (jeden poziom dziennie). | Tak |
| 33. | Materiał kalibracyjny w ilościach zabezpieczających planową kalibrację w trakcie trwania umowy dzierżawy aparatu. | Tak |
| 34. | Ilości materiałów eksploatacyjnych uwzględniające fakt, że 50 % oznaczeń wykonywane jest jako badania pojedyncze a nie w serii, co może wiązać się ze zwiększonym zużyciem odczynników myjących lub innych. | Tak |
| 35. | Instrukcja analizatora w języku polskim | Tak |
| 36. | Gwarancja przez cały okres użytkowania aparatu w ramach umowy przetargowej. | Tak |
| 37. | Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania dzierżawy analizatora | Tak |
| 38. | Serwis gwarancyjny – należy podać siedzibę, nazwę i kontakt telefoniczny. | Tak |
| 39. | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia | Tak |
| 40. | Bezpłatne uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora | Tak |
| 41. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 15 dni od wygrania przetargu | Tak |
| 42. | Dostawy odczynników na koszt firmy oraz minimalny czas dostawy odczynników 7 dni | Tak |
| 43. | Minimalna ważność zestawów odczynnikowych 6 miesięcy | Tak |

Dodatkowe wymagania :

1. Jeżeli dostawca nie uwzględni zużycia jakiegoś artykułu/ materiał zużywalny, kalibrator, materiał kontrolny/ niezbędnego do pracy  analizatora, wykonania 
    planowanego asortymentu oraz ilości badań, artykuł ten będzie dodany bezpłatnie w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy
2. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu analizatora wymagana  wymiana analizatora na inny egzemplarz analizatora.

3. Analizator koagulologiczny oraz odczynniki posiadają świadectwo CE.

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji.

PLANOWANA  -  ilość  badań  w  ciągu  1 roku

| Lp. | Parametr | Ilość badań na rok | Ilość opakowań | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PT (czas protrombinowy) | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | 16 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fibrynogen met. Claussa | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | D-Dimery | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Antytrombina III | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Czynnik aktywność anty- Xa -możliwość pomiaru Rivaroxabanu -(Xarelto)-nowy doustny lek przeciwkrzepnięciowy/inhibitor czynnikaXa -Odczynnik gotowy do użycia -Odczynnik podzielony minimum na 5 niezależnych części, które po otwarciu można przechowywać co najmniej 1 miesiąc w lodówce | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Materiały kontrolne (PT, APTT, fibrynogen) w trzech zakresach : normalny , low, high |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Materiały kontrolne do D-DIMER w dwóch zakresach: normalny , patologiczny |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Niezbędne materiały ka;libracyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Inne niezbędnie potrzebne asortymenty do wykonania planowanej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM na rok |  |  |  |
| RAZEM na 2 lata |  |  |  |

PAKIET  8 -  Odczynniki  do immunofiksacji – aparat  Beckman

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do immunofiksacji / oznaczania białek monoklonalnych w surowicy metodą immunofiksacji na żelach agarozowych / | 2 op. | 1op.=10 sztuk |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na 2 lata |  |  |  |

# Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu, karty charakterystyki lub oświadczenia o braku konieczności posiadania karty charakterystyki.

# PAKIET  9 -  Odczynniki   do  elektroforezy  białek – aparat Beckman

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy na agarozie | 4 op. | 1op.=10 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na 2 lata |  |  |  |

# Dodatkowe wymagania :

# 1.Zamawiający oczekuje  dostaw odczynników dobrej jakości, trwałych, zapewniających powtarzalność i wiarygodność wyników laboratoryjnych.

2.Odczynniki muszą zapewniać czułość  i dokładność oznaczonych frakcji rozdziału elektroforetycznego
3. Stabilność buforu po rozcieńczeniu minimum 6 miesięcy
4. Objętość barwnika po rozcieńczeniu minimum 1000 ml
5. Trwałość barwnika po rozcieńczeniu minimum 6 miesięcy.
Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu, karty charakterystyki lub oświadczenia o braku konieczności posiadania karty charakterystyki.

PAKIET 10. Dzierżawa analizatora HPLC do oznaczania HbA1c   oraz zakup odczynników  (na 3 lata)

Wymagane parametry analizatora

| Lp. | Parametry graniczne | Wymogi graniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator do oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą HPLC | Tak |
| 2. | Aparat fabrycznie nowy , nie starszy niż rok produkcji 2019rok | Tak |
| 3. | Aparat o małych gabarytach; ciężar nie przekraczający 35 – 40 kg, o wymiarach maksymalnych 35 cm szerokość, 50 cm wysokość, około 50 – 55cm głębokość .Wymagane małe wymiary aparatu wynikają z niewielkiego miejsca w laboratorium przewidzianego na jego instalację. | Tak |
| 4. | Analizator umożliwiający wykonanie oznaczeń hemoglobiny glikowanej w próbkach krwi pełnej lub hemolizowanej. | Tak |
| 5. | Minimalna wymagana objętość próbki badanej: krew pełna około 4 µl lub krew hemolizowana około350 µl | Tak |
| 6. | Możliwość wykonania oznaczeń hemoglobiny glikowanej w próbkach krwi o objętości do 500 µl | Tak |
| 7. | Możliwość wykonania oznaczeń z próbek krwi pobranych na różne antykoagulanty : EDTA, heparyna, NaF | Tak |
| 8. | Oznaczane parametry: tryb szybki HbA1c i HbF; tryb wariant HbS i HbC | Tak |
| 9. | Zakres pomiarowy : HbA1c 3 -20 %; HbF 0 -100 % | Tak |
| 10. | Wynik podawany w jednostkach % oraz mmol/ mol ( IFCC oraz NGSP) bez dodatkowych przeliczeń | Tak |
| 11. | Wydajność analizatora; nie mniejsza niż 100 sekund / oznaczenie w trybie rutynowym i 160 sekund /oznaczenie w trybie wariant | Tak |
| 12. | Żywotność ( przydatność do użycia) kolumny separującej do 4000 oznaczeń, potwierdzone certyfikatem producenta | Tak |
| 13. | Analizator wykonujący oznaczenia w oparciu o trzy eluenty i roztwór lizująco-płuczący | Tak |
| 14. | Odczynniki pojedyncze, a nie w zestawach | Tak |
| 15 | Możliwość monitorowania ilości odczynników pozostających na analizatorze | Tak |
| 16. | Roztwory eluentów przydatne do użycia nie krócej niż 6 miesięcy od chwili otwarcia odczynnika ( potwierdzone certyfikatem) | Tak |
| 17. | Pojemniki na eluenty w aluminiowych opakowaniach zabezpieczających przed wpływem światła i wahaniami temperatury | Tak |
| 18. | Analizator posiadający możliwość dostawiania próbek w trakcie wykonywanych oznaczeń | Tak |
| 19. | Aparat wyposażony we wbudowaną drukarkę termiczną | Tak |
| 20. | Aparat posiadający wbudowany czytnik kodów kreskowych | Tak |
| 21. | Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorem, a laboratoryjnym systemem informatycznym | Tak |
| 22. | Możliwość włączenia analizatora do sieci systemu laboratoryjnego systemu informatycznego firmy ATD | Tak |
| 23. | Instrukcja aparatu w języku polskim | Tak |
| 24. | Bezpłatny serwis ( na koszt oferenta ) analizatora w okresie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 25. | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii lub możliwość zamiany aparatu na czas trwania dłuższej awarii | Tak |
| 26. | Określenie części zużywalnych niezbędnych do pracy /eksploatacji aparatu / oraz ich koszt w okresie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 27. | Przegląd techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej 1 raz w roku na koszt oferenta w trakcie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 28. | Dostawy odczynników na koszt firmy oraz realizacja zamówień w czasie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia zamówienia | Tak |
| 29. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 28 dni od wygrania przetargu | Tak |
| 30. | Jeżeli dostawca nie uwzględni zużycia jakiegoś artykułu / materiał zużywalny, kalibrator, materiał kontrolny / niezbędny do pracy analizatora , wykonania planowanego asortymentu oraz ilości badań, artykuł ten będzie dodany bezpłatnie w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy | Tak. |
| 31 | Bezpłatne uruchomienie analizatora w miejscu wskazanym przez użytkownika | Tak |
| 32. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatorów na koszt oferenta | Tak |
| 33. | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości hemoglobiny glikowanej na 2 poziomach | Tak |
| 34 | Współczynnik zmienności dla metody oznaczania hemoglobiny glikowanej - dla CV% wg IFCC ( CV < 1% ) – dołączyć certyfikat | Tak |
| 35. | Grupa użytkowników analizatora w ogólnopolskiej kontroli – Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi - minimum 5 aparatów | Tak |
| 36. | Analizator wyposażony w zewnętrzny komputer, monitor LCD, oprogramowanie, | Tak |

Ilość  odczynników, materiałów kontrolnych dla planowanej ilości badań hemoglobiny glikowanej  HbA1c  na 1 rok  - 1200 ;  a w ciągu 3 lat  - 3600

| Lp. | Odczynniki i materiały zużywalne | Ilość badań rocznie | Opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki niezbędne do wykonania badań | Planowana ilość badań na 1 rok - 1200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania badań |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiał kalibracyjny niezbędny do pracy aparatu |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiał kontrolny w trzech zakresach ( norm, low, high ) przy założeniu, że kontrola będzie wykonywana 1 raz dziennie na dwu poziomach |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM w ciągu 1 roku |  |  |  |
| RAZEM w ciągu 3 lat |  |  |  |

Parametry oceniane oferowanego analizatora HPLC

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Interaktywny system pomocy dla operatora w analizatorze | 0/10 |
| 2. | Dostępność serwisu w ciągu 24 godzin w dni robocze | 0/10 |
| 3. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - < 24 h | 0/10 |
| 4. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze 24 h – 48 h | 0/5 |
| 5. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze - > 48 h | 0/0 |
| 6. | Dostępność serwisu przez cały okres dzierżawy analizatora na koszt oferenta | 0/5 |

Uwaga! parametry techniczne analizatora zostaną ocenione zgodnie z punktacją za zaoferowane parametry oceniane, max ilość 40 pkt. obliczone wg algorytmu podanego w rozdz. XII SIWZ.