Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia - Zapotrzebowanie roczne na środki dezynfekcyjne dla ZOZ w Ostrowcu Św.

Lp		Zastosowanie preparatu	Charakterystyka preparatu	Proponowane zapotrzebowanie na 1 rok
1		Preparat Sanosil do dekontaminacji poprzez zamgławianie kompatybilny do urządzenia Desmed D1000	Preparat: Sanosil / -umożliwiający dezynfekcję metoda zamgławiania, / -o dobrej tolerancji przez chorych i personelu wykonującego zamgławianie na bazie nadtlenku wodoru o spektrum : / B,F,V,Tbc, maksymalnie przy 60 min ekspozycji.	300L
2		Preparat do dezynfekcji / endoskopów oraz sprzętu / nieodpornego termicznie / W związku z zaleceniami producenta myjni-dezynfektora dotyczy preparatu ADASPOR PLUS	1. pełne spektrum działania: B, TBC, V, F, S działający na spory (dezynfekcja wysokiego stopnia) , / 2. przeznaczony do dezynfekcji ręcznej i w myjkach automatycznych, / 3. gotowy do użycia, / 4. w przypadku preparatów zachowujących przydatność powyżej 24h, wraz z preparatem muszą być dostarczone paski kontrolne, / 5. wysoka skuteczność biobójcza w jak najkrótszym czasie.	200 L koncentratu
3		Preparat HyPro Technical do dekontaminacji poprzez zamgławianie kompatybilny do urządzenia SaniVir	Preparat: / -umożliwiający dezynfekcję metoda zamgławiania, / -o dobrej tolerancji przez chorych i personelu wykonującego zamgławianie (bez chloru i Chlorków oraz innych mocno zapachowych lub drażniących substancji) o spektrum : / B,F,V,Tbc, S / - maksymalny czas ekspozycji 120min przy pełnym spektrum.	150L
4		Preparat NDP Air Total do dekontaminacji bezdotykowej w postaci jednorazowych pojemników uwalniających środek w postaci aerozolu.	Spektrum działania B.Tbc.F.V. / Czas ekspozycji do 2h. / Pojemniki z kilkoma pojemnościami, możliwość zastosowania w różnej kubaturze pomieszczeń: / 300szt x 50ml / 204op x 150ml	300szt x 50ml / 204op x 150ml
5	A	Profesjonalne środki czystości do powierzchni płaskich (podłóg)	-skoncentrowany preparat do codziennej dekontaminacji powierzchni podłóg z użyciem mopów, / -w opakowania max 2,5 litrowe, pasujące do zaoferowanego systemu wymienionego w pkt 7A (QuattroSelect Diversey ). / -szybko wysychający, nie pozostawiający zacieków, niskopieniący się , / -szybko usuwający zanieczyszczenia, zawierający technologię neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, / -możliwy do zastosowania do różnych rodzajów powierzchni zmywalnych, wodoodpornych, błyszczących, / -roztwór roboczy niskoprocentowy, ale o dobrych właściwościach myjący- / - zawiera zielony barwnik służący kodowaniu kolorami stosowanych roztworów roboczych.	190 000lrr
	B	Profesjonalne środki czystości do wszystkich powierzchni zmywalnych: ściany, meble, płytki, tworzywa sztuczne oraz szkło	-do codziennego użytku, dobre właściwości myjące przy niskim stężeniu roztworu roboczego, / -o obojętnym lub przyjemnym zapachu, / -w opakowaniach 2,5 litrowych, pasujące do systemu QuattroSelect Diversey. / -szybko usuwa zanieczyszczenia, zawierający technologię neutralizacji nieprzyjemnego zapachu (ONT), / - zawiera niebieski barwnik służący kodowaniu kolorami stosowanych roztworów roboczych / -szybko wysychający, nie pozostawiający zacieków, niskopieniący się , / -możliwy do zastosowania do różnych rodzajów powierzchni zmywalnych, wodoodpornych, błyszczących, (meble, glazura, szkło, tworzywa...)	220 000lrr
	C	Profesjonalne środki czystości / do urządzeń sanitarnych	- preparat na bazie kwasu cytrynowego / - pH koncentratu kwaśne około 1,5-1,7 / - dobre właściwości czyszczące i myjące, / -wskazane właściwości dezynfekujące, / -usuwający osady wapniowe i resztki mydła, o przyjemnym zapachu, / -możliwy do zastosowania w roztworze i w koncentracie, / -w opakowaniach 2,5 litrowych, pasujące do systemu QuattroSelect Diversey. / Preparaty powinny być możliwe do codziennego, ręcznego mycia i czyszczenia obiektów i powierzchni armatury w zakładach opieki zdrowotnej.	250 000lrr
	D	Preparat do dezynfekcji powierzchni na oddziałach szpitalnych, w tym na oddziale / pulmonologii	1.zakres działania na B z Tbc (w 15 min), V, F / 2.posiadający właściwości myjąco-dezynfekujące, / 3.bezzapachowy/ bezwonny, / 4.bezaldehydowy, bez związków octowych i bezchlorowy, / 5.niskie stężenie robocze, / 6. w ofercie należy uwzględnić stężenie robocze działające w ciągu 15 minut w wymaganym spektrum / 7.wymagane działanie w warunkach brudnych. / 8.w opakowaniach 2,5 litrowych, pasujące systemu QuattroSelect Diversey.	30 000 lrr

Zamawiający wymaga próbek oferowanych preparatów w celu ich przetestowania, w ilości najmniejsze opakowanie handlowe lub ilość umożliwiająca sporządzenie minimum 10 litrów roztworu roboczego.
Środki będą oceniane w odniesieniu do produktów w tym samym pakiecie, stąd preparat oceniony jako najlepszy jakościowo otrzyma najwyższą ilość punktów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia preparatu/ów jeżeli zostaną przez rzeczoznawcę ocenione jako drażniący, niekorzystnie oddziałujący na dezynfekowany materiał lub/i użytkowników.
Z dostarczenia próbek będzie zwolniony oferent, który w ostatnim okresie przetargowym tj. 2019- 20 dostarczał oferowane produkty i zamawiający posiada już opinię na jego temat, będzie on jednak uczestniczył w porównaniu z innymi produktami oferowanymi w pakiecie.
Wszyscy oferenci muszą w ofercie dostarczyć dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanego środka do użytkowania w sferze medycznej na terenie Polski lub UE.

Wzór formularza cenowego:
Nr pakietu/części	Nazwa handlowa oferowanego preparatu/producent	Ilość	Ilość opakowań	Cena jednost. netto	Wartość netto	%VAT	Wartość brutto

Razem wartość netto/brutto wg zapotrzebowania

 Ostrowiec Św. ...............................
OPINIA UŻYTKOWA nr .......................wydana przez ...............................................................

Nazwa testowanego preparatu .......................................................................................................
Postać........................................................sposób dozowania .........................................................
Zalecane stężenie robocze :..............................................................................................................
Czas ekspozycji ...................................................sposób użycia.....................................................
Zastosowanie do:..............................................................................................................................
Próbka do pakietu ............................................................................................................................
Objętość próbki przekazanej do testowania..................................................................................
Ilość otrzymanego roztworu roboczego.............................................litr .................................%
Producent preparatu.........................................................................................................................
Oferent środka...................................................................................................................................
Zalecany okres testowania preparatu............................................................................................
Czas realizacji testowania................................................................................................................
Preparat porównano w pakiecie z:.................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Opis preparatu z użyciem wskazanych poniżej punktów:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…..
OCENA JAKOŚCIOWA TESTOWANEGO PREPARATU (maksymalnie 40 punktów):
sposób przygotowania roztworu roboczego:
-preparat gotowy do użycia, bez przygotowania – 4 punkty,
-koncentrat w postaci doz, łatwy do sporządzenia, przygotowany jednoetapowo – 2 punkt,
-preparat do przygotowania kilkuetapowego – 0 punktów,

ocena zapachu roztworu roboczego (silny zapach, drażniący dyskwalifikuje preparat!!!):
-przyjemny –4 punkty,
-obojętny – 2 punkt,
-dopuszczalny –0 punktów
-silny zapach, drażniący dyskwalifikuje środek z oferty
-inne obserwacje................................................................................................................................................................…

jak roztwór roboczy działa na przedmiot dezynfekcji? (zacieki, zmiana barwy obiektu dezynfekowanego, jego matowienie dyskwalifikuje preparat z możliwości stosowania)
-dobrze, pielęgnuje – 4 punkty,
-średnio – 2 punkt
-brak widocznych zmian – 0 punktów
-zacieki, zmiana barwy obiektu dezynfekowanego, smugi, matowienie – dyskwalifikacja z oferty
-inne obserwacje …..........................................................................................................................................................…

czas ekspozycji proponowanego roztworu roboczego (punkty rozdzielone w pakiecie po porównaniu preparatów według czasu):
-maksymalny dopuszczalny w specyfikacji – 0 punkt,
-niższy niż maksymalnie dopuszczalny – 2 punkt,
-możliwość modyfikacji stężenia roboczego w wymaganym czasie spełniającym warunki specyfikacji– 4 punkty

zaoferowane opakowania handlowe ( w ocenie uwzględnia się opakowania poza wymaganymi):
-minimalna zawartość opakowania wg wymagań– 4 punkty,
-wielkość opakowania mieszcząca się w wymaganiach – 2 punkt,
-największe opakowania spełniające wymagania - 0 punktów,

sposób dozowania koncentratu (duże opakowania, do rozdziału, rozważenia ręcznego nie będą uwzględniane w ofercie):
-automatyczny system dozujący eliminujący dozowanie ręczne-5 punktów,
-jednorazowe saszetki, dozy, pojemniki – 4 punkty,
-tabletki, serwetki pobierane z opakowania wielodawkowego, butelka z dozownikiem – 2 punkt,
-opakowania z pompką wymagającą demontażu do kolejnego opakowania– 0 punktów.

rozpuszczalność preparatu (nie dotyczy preparatów gotowych do użycia):
-bardzo dobra – 4 punkty,
-preparat rozpuszcza się po krótkim czasie –2 punkt,
-koncentrat rozpuszczający się wolno – 0 punktów,
- koncentrat długo zalegający z roztworze lub wymagający dodatkowego mieszania nie może być dopuszczony do wyboru- odrzuconej oferty,

opis preparatu i informacje na etykiecie (brak informacji w języku polskim na etykiecie oraz ulotki informacyjnej dyskwalifikuje preparat z testowania):
-wyraźny, czytelny (duża czcionka), zawierający: zastosowanie, czas działania i spektrum – 4 punkty,
-opis krótki, ale zrozumiały i czytelny – 2 punkt,
-opis mało czytelny, brakujące informacje - 0 punktów.
-brak informacji w języku polskim na etykiecie oraz ulotki informacyjnej dyskwalifikuje preparat z testowania !!!!

wydajność preparatu:
-roztwór roboczy do 0,2 % - 4 punkty,
-roztwór roboczy do 1% - 2 punkt,
-roztwór roboczy powyżej 1% lub stężony, gotowy do użycia - 0 punktów,
dodatkowe walory preparatu:
-dodatkowe atesty i możliwość zastosowania poza obszarem przeznaczenia- po 1 punkcie za każdy
(jakie?)......................................................….........................................................................................................................
-preparat może uzyskać dodatkowe punkty za wyniki oceny porównawczej w pakiecie, za
najkorzystniejsze walory preparatu w poszczególnych pakietach (2 punkty)

W ramach oceny jakości preparat uzyskał ..........................punktów.

W pakiecie przetargowym inne preparaty uzyskały następującą liczbę punktów:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba realizująca testowanie...............................................

Osoba odpowiedzialna za testowanie................................