###### Załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia.

###### PAKIET 1.  Paski testowe do analizy niektórych składników moczu.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glukoza + ciała ketonowe | 20 op. | 1 op x 50 szt. |  |  |  |  |
| 2. | 11-sto parametrowe paski (glukoza, bilirubina, ketony, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty, kwas askorbinowy) do czytnika pasków LABU READER oraz LABU READER Plus | 130 op. | 1 op x 150 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Materiał kontrolny do testów paskowych analizy moczu - Zakres prawidłowy - Zakres patologiczny Trwałość materiału kontrolnego po otwarciu 3 -miesiące lub 20 zanurzeń Niezmienność serii materiału kontrolnego w ciągu 12 miesięcy w trakcie obowiązywania przetargu. | 2 op. | 1 op. – 6 fiolek ( 3 fiolki – norm, 3 fiolki abnormal) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM na dwa lata |  |  |  |

Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu.

###### Wymagania dodatkowe do pakietu nr 1
Możliwość korzystania z autoryzowanego serwisu dla aparatu LABU READER oraz LABU READER Plus w trakcie trwania umowy. 
Bezpłatne zabezpieczenie laboratorium /w czasie do 48 godzin/ w zastępczy aparat na okres naprawy aparatu LABU READER lub aparatu LABU READER Plus.