ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UWAGA! W przypadku oferowania danego artykułu w niepodzielnych opakowaniach, prosimy o podanie wielkości minimalnego opakowania! W przeciwnym razie zamawiający zastrzega sobie zamawianie ilości wyspecyfikowanych artykułów wg własnych potrzeb!

## ZADANIE 1  SYSTEMY DRENUJĄCE

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do czynnego i biernego drenażu klatki piersiowej, sterylny, jednorazowego użytku, pojemność komory 1000ml, z kranikiem spustowym z możliwością opróżnienia, z niskooporową wahadłową zastawka z gruszką, płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, z dodatkowym workiem kolekcyjnym 1000 ml | 70 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 2   WORKI NA WYMIOCINY

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek o pojemności maksymalnej 2000 ml, z podziałką, jednorazowy, posiadający profilowany do okolicy twarzy plastikowy uchwyt (ustnik), z możliwością zamknięcia worka, z folii umożliwiającej ocenę treści pod kątem domieszki krwi | 5600 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 3   WZIERNIKI GINEKOLOGICZNE JEDNORAZOWE

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wziernik dopochwowy jednorazowy CUSCO S, M | 550 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 4  PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA

| LP | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego w wersji przy użyciu pompy Flocare 800, z końcówką typu ENFit do połączenia diety (opakowanie typu Pack lub butelka ze złączem EnPlus) ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu. | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego w wersji przy użyciu pompy Flocare Infinity, z końcówką typu ENFit do połączenia diety (opakowanie typu Pack lub butelka ze złączem EnPlus) ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu. | 80 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej, z końcówką typu ENFit do połączenia diety (opakowanie typu Pack lub butelka ze złączem EnPlus) ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii Flocare PEG, zakładany metodą Pull, pod kontrolą endoskopu, do długotrwałego odżywiania dożołądkowego (min. 30 dni). Zgłębnik wykonany z przeźroczystego poliuretanu, zakończony stożkowatym łącznikiem. Wyposażony w zacick do regulacji przepływu, linię kontrastującą w promieniach RTG, silikonową płytkę wewnętrzną oraz silikonową płytkę zewnętrzną do umocowania zgłebnika do powłok brzusznych. Zestaw sterylny, wolny od DEHP. Rozmiary: CH 10/40 cm, CH 14/40 cm, CH 18/40 cm. | 15 zest. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zgłębnik Flocare PUR do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, wykonany z przeźroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w promieniach RTG. Posiadający port żywieniowy za złączem ENFit. Końcówka zgłębnika z jednym głównym i dwoma bocznymi otworami Do zgłębnika dołączona metalowa prowadnica. Zestaw sterylny, wolny od DEHP. Rozmiary: CH 10/110 cm, CH 10/130 cm, CH 12/110 cm. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) wykonany z silikonu, balonowy, używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej, z centymetrową podziałką ułatwiającą kontrolę zakładania. Zestaw sterylny, wolny od DEHP. Rozmiary: CH 14, CH 18, CH 20. | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Zgłębnik nosowo-żołądkowy do żywienia dojelitowego, wykonany z przeźroczystego poliuretanu (PUR), z limiami kontrastującymi widocznymi w promieniach RTGz prowadnicą, wyposażony w dwa porty – port żywieniowy ze złączem ENFit i dodatkowy port do odbarczania treści żołądka. Zgłębnik z 4 otworami lateralnymi i otwartym końcem. Zestaw sterylny, wolny od DEHP, nie zawierający lateksu. Rozmiar: CH 14/110 cm. | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka eneralna, pojemność 60ml, Enfit, niecentryczna | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Złącze ENFit (żeńskie) do połaczenia ze zgłębnikiem typu ENFit | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Złacze przejściowe (męskie) TRANSITION typu ENLock | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do podaży diet w butelkach lub opakowaniach EasyBag przez pompę Applix Smart | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 5    SMOCZKI JEDNORAZOWE  ORAZ BUTELKI DO KARMIENIA NIEMOWLĄT

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelki do karmienia - pojemność 150 ml; - posiadające atest i opinię dopuszczającą do użycia w ww. celu - możliwe do dezynfekcji i sterylizacji w 134 stopniach / 30 minut, 2,1 atm. | 130 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Smoczek jednorazowy:- lateksowy z odpowietrzaczem do butelki - średni otwór przepływowy - rozmiar nr 1, gotowy do użytku, kompatybilny z poz. 1 | 7000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Butelki do karmienia: - pojemność 250 ml - posiadające atest i opinię dopuszczającą do użycia w ww. celu - możliwe do dezynfekcji i sterylizacji w 134 stopniach / 30 minut, 2,1 atm. | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Smoczek jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki z możliwością doboru otworu i rozmiaru wg potrzeb (1,2), do butelek z poz. 3 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |

ZADANIE 6    AKCESORIA DO HIGIENY DRÓG ODDECHOWYCH

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska krtaniowa dla dzieci | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka ustno – gardłowa „Guedel ” jednorazowa, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, sterylna, rozm. 1; 2; 3; 4 | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheostomijna Blue Line z podwójnym mankietem niskociśnieniowym, wyprofilowana | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, długość 60 cm, jednorazowa, średnica wewnętrzna 4-5 mm | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Prowadnica do trudnych intubacji dla dzieci, wielorazowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem, z przewodem umożliwiającym podanie tlenu, długość ok. 70 cm, jednorazowa | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do terapii dodatnim ciśnieniem wydechowym PEEP (wersja z maską twarzową) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do szybkiej tracheostomii (konikotomii) Quick-track | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka tracheostomijna przeźroczysta UniPerc zbrojona z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal i regulowanym położeniem kołnierza. Rozmiar: 8 i 9mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka tracheostomijna dla pacjentów otyłych; część tkwiąca w tchawicy dłuższa od standardowej, mankiet mocujący z możliwością przesunięcia | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Filtr bakteryjny noworodkowy do żywienia pozajelitowego | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |

Uwaga! Do w/w pozycji należy dołączyć oryginalne strony z katalogów producentów

ZADANIE 7   SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kateter do szynowania jelit z balonem trzykanałowym | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kateter moczowodowy z końcówką Nelaton | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Rampa trójdrożna kranikowa z obrotowym rotacyjnym łącznikiem na podłączeniu linii, pokrętła kraników z wyczuwalnym i optycznym położeniem co 45°, każde pokrętło w innym kolorze, wykonana z poliamidu, odporna na leki i tłuszcze | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Rampa pięciodrożna kranikowa z obrotowym rotacyjnym łącznikiem na podłączeniu linii, pokrętła kraników z wyczuwalnym i optycznym położeniem co 45°, każde pokrętło w innym kolorze, wykonana z poliamidu, odporna na leki i tłuszcze, uchwyt rampy dostosowany do uchwytu z poz. 6 | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do cystostomii | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do nefrostomii 9F | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Łącznik do nefrostomii | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do drenażu przezskórnego jednostopniowy (z kateterem pigtail 6F i 9F) | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do wymiany kateterów 9F do nefrostomii zawierający kateter Pigtail 9F/45cm i prowadnik J typ Lunderquist 038" x 80 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Podwieszka do naczyń krwionośnych (pakowane max. po 2 szt.) | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Kateter do embolektomii jednokanałowy | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 8   KANIULE I KORECZKI

| LP | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego, z portem umiejscowionym centralnie z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem portu, cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy na końcu przeźroczystej komory wypływu, posiadająca minimum cztery paski kontrastujące w RTG, z automatycznym zabezpieczeniem igły w postaci zatrzasku zabezpieczającego przed zakłuciem, ze skrzydełkami mocującymi w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, Rozmiary: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G. Na życzenie zamawiającego dostarczanie kaniul bez portu bocznego | 62000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Mandryn do kaniuli 16G, 18G, 20G, 22G | 20000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Koreczki do kaniul luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, jałowe, nietoksyczne, apirogenne, białe, pakowane pojedynczo, Sposób opakowania umożliwiający aseptyczne wyjęcie koreczka. | 105000 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Uwaga!  Kaniule dożylne,  mandryny do kaniul i koreczki muszą pochodzić od tego samego producenta!    Rozmiary kaniul i mandrynów będą podawane przy zamówieniach.

ZADANIE 9 A  STRZYKAWKI, IGŁY, PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka Luer jałowa, apirogenna, nietoksyczna 2 ml (stożek na igłę zlokalizowany centralnie), dwuczęściowa, z czytelną, niezmywalną podziałką (1 op – 100 szt.) | 675 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | jw. 5 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) (1 op – 100 szt.) | 820 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | jw. 10 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) (1 op – 100 szt.) | 1000 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | j.w. 20 ml (stożek na igłę zlokalizowany bocznie) (1 op – 100 szt.) | 1050 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka insulinowa 1 ml z igłą 0,40x13mm - jałowa, apirogenna, nietoksyczna, tłoczek gumowy o konstrukcji redukującej pojemność resztkową (1 op – 100 szt.) | 15 op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka TBC 1 ml z igłą 0,45x12mm - jałowa, apirogenna, nietoksyczna, tłoczek gumowy o konstrukcji redukującej pojemność resztkową (1op=100 szt.) | 60 op. |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka do pompy infuzyjnej jałowa, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 20 ml luer- lock | 7000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka do pompy infuzyjnej jałowa, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 50/60 ml luer- lock | 15000 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka do pompy infuzyjnej jałowa, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 50/60 ml luer- lock do podawania leków światłoczułych | 1800 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka Janett jałowa, apirogenna, nietoksyczna poj.100 ml | 3800 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Aparat do przetoczeń krwi, długość drenu min. 150cm, z zaciskiem rolkowym z miejscem na dren, posiadający przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, komorę kropelkową przezroczystą z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm, wolną od PVC, z osobnym dodatkowym miejscem do zabezpieczenia igły biorczej, opakowanie papierowo-foliowe o kolorystyce odróżniającej od przyrządu do przetoczeń płynów infuzyjnych (wskazane czerwone). | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi (jałowy, nietoksyczny, apirogenny) | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, długość drenu min.150cm, dren wolny od ftalanów, z zaciskiem rolkowym z miejscem na dren, posiadający przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, komorę kropelkową przezroczystą z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm, wolną od PVC, opakowanie papierowo-foliowe o kolorystyce odróżniającej od przyrządów do przetoczeń krwi. | 120000 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | j.w. do leków światłoczułych, z woreczkiem osłaniającym | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm biały | 6500 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | j.w. czarny | 10000 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Igła iniekcyjna jałowa, apirogenna, nietoksyczna 0,5 x 25 (op. 100 szt.) | 60 op. |  |  |  |  |  |
| 19. | j.w. 0,6 x 30 | 45 op. |  |  |  |  |  |
| 20. | j.w. 0,7 x 30 | 90 op. |  |  |  |  |  |
| 21. | j.w. 0,8 x 40 | 480 op. |  |  |  |  |  |
| 22. | j.w. 0,9 x 40 | 300 op. |  |  |  |  |  |
| 23. | j.w. 1,1 x 40 | 300 op. |  |  |  |  |  |
| 24. | j.w. 1,2 x 40 | 600 op. |  |  |  |  |  |
| 25. | Igła insulinowa do penów (op. 100 szt.) | 25 op |  |  |  |  |  |
| 26. | Bezpieczna igła iniekcyjna z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem zamykającym się na igle, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, w rozmiarach: 0,8x40, 0,7x30 (op.50 szt.) | 80 op. |  |  |  |  |  |
| 27. | Igła aspiracyjna do pobierania leków z otworem bocznym rozmiar 1,0-1,2 | 200 op. |  |  |  |  |  |
| 28. | Przyrząd do precyzyjnej podaży płynów posiadający skalę prędkości przepływu od 0 do 250 kropli/min., z okrągłym zegarowym regulatorem przepływu z możliwością obsługi regulatora jedna ręką, komorą kropelkową przezroczystą z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm, wolną o PCV, długością drenu 150-180cm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

poz. 24. Igła insulinowa do penów – grubość i długość igieł określana będzie w zamówieniu

ZADANIE 9 B  STRZYKAWKI, IGŁY, PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Strzykawka do pompy infuzyjnej jałowa, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 20 ml luer- lock do podawania leków światłoczułych | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 10   NARZĘDZIA ORTOPEDYCZNE

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź Kirschnera trójgraniec śr. 1,0 – 2,0 długość 210 mm | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź Kirschnera trójgraniec śr. 2,0 – 3,0 długość 310 mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 11  NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE WIELORAZOWE

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź bezpieczny do trokara Ø 11mm, wielorazowy bez aktywacji | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Redukcja trokaru z 11mm > 5,5mm mocowany do trokara za pomocą łapki silikonowej | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula trokara Ø 5,5mm, wielorazowa, automatyczno-ręczna, z zaworem klapkowym, z kranikiem, z tuleją metalową gwintowaną o dł. 98mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź do trokara Ø 5,5mm standardowy, piramidalny, wielorazowy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula trokara Ø 11mm, wielorazowa, automatyczno-ręczna, z zaworem klapkowym, z kranikiem, z tuleją metalową gwintowaną o dł. 105 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź do trokara Ø 11 mm standardowy, piramidalny, wielorazowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Ergonomiczny uniwersalny uchwyt z zamkiem dolnym z możliwością pracy z z zamkiem i bez zamka, posiadający przyłącze HF pod kątem 45º ,obrotowy 360º, autoklawowalny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Osłona izolacyjna dł. 360 mm, średnica 5 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Ergonomiczny uchwyt bez zamka z przyłączem HF pod kątem 45º, obrotowy 360º, autoklawowalny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Kleszczyki typ Maryland śr. 5mm, dł. 360 mm, rozbieralne, trzyczęściowe, obrotowe 360º, uchwyt bez zamka, z przyłączem HF pod kątem 45º | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Grasper uniwersalny śr. 5mm, dł. 360 mm, obrotowy 360º, z ergonomicznym uniwersalnym uchwytem z zamkiem dolnym, uchwyt z przyłączem HF pod kątem 45º | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Kleszczyki chwytające typ MAXIGRIP dwie bransze ruchome śr. 5mm, dł. 360mm, rozbieralne, trzyczęściowe, obrotowe 360º, z ergonomicznym uchwytem uniwersalnym z zamkiem dolnym, uchwyt z przyłączem HF pod kątem 45º | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Nożyczki typ Metzenbaum śr. 5mm, dł 360 mm, wygięte, dwie bransze ruchome, rozbieralne trzyczęściowe, obrotowe 360º , z ergonomicznym uchwytem bez zamka, uchwyt z przyłączem HF pod kątem 45º | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Uszczelka zewnętrzna do trokarów firmy REDA 5-5,5 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Uszczelka pod klapkę wewnętrzną do trokarów firmy REDA 5-8mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Uszczelka o-ring duży przy zaworze 5-8mm do trokarów firmy REDA | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Uszczelka zewnętrzna do trokarów REDA 11mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Uszczelka pod klapkę wewnętrzną do trokarów REDA 10-12,5mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Uszczelka o-ring duży przy zaworze 10-12,5mm do trokarów firmy REDA | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Kleszczyki typ Maryland śr. 5mm, dł. 360 mm (sam wkład kompatybilny z narzędziami REDA) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Grasper uniwersalny śr. 5mm, dł. 360 mm, dł. bransz 25mm (sam wkład kompatybilny z narzędziami REDA) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Kleszczyki chwytające typ MAXIGRIP dwie bransze ruchome śr. 5mm, dł 360mm, dł. bransz 20mm (sam wkład kompatybilny z narzędziami firmy REDA | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 23. | Reduktor wielokrotnego użytku, uniwersalny do kaniul trokarów 10mm, 11mm, 12,5mm w celu redukcji na 5mm i 5,5mm mocowany na zewnętrznej kaniuli i posiadający specjalny mechanizm zamykający i zabezpieczający przed wysuwaniem bądź spadaniem reduktora | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 12  ZASTAWKI DOSTĘPU ŻYLNEGO I KANIULA DOTĘTNICZA

| LP | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego przeznaczona minimum 180 aktywacji, pozbawiona części metalowych, z automatycznym systemem zapobiegającym cofaniu się leku/krwi po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej pakowana pojedynczo, sterylna | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 20 G/1,1 mm x 45 mm. Kaniula przeanaczona do wprowadzania do tętnic obwodowych, w celu pobrania krwi na gazometrię lub inwazyjnego monitorowania ciśnienia. Zawór odcinający Flowsitch zapobiega wstecznemu wypływowi krwi, redukując w ten sposób ryzyko zatoru powietrznego w dojściu tętniczym oraz potencjalnej ekspozycji na krew. Sposób wprowadzania zbliżony jest do kaniuli typu venflon. Posiada skrzydełka ułatwiające zamocowanie cewnika | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 13   ZESTAW DO POMIARU CIŚNIENIA ŚRÓDBRZUSZNEGO

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego zintegrowany z zestawem do godzinowej zbiórki moczu. Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem folej, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 14  PIELUCHY I PIELUCHOMAJTKI

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Posiadają dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz warstwą rozprowadzającą. Osłonki boczne na całej długości pieluchy skierowane na zewnątrz lub do wewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Co najmniej jeden ściągacz taliowy. Cztery elastyczne zapięcia: przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania . Co najmniej jeden indykator wilgoci: żółty klejowy - zmieniający barwę na zieloną lub niebieską pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchy łącznie z bokami. Rozmiar: S, M, L, XL | 56000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pieluszki dla noworodków o wadze od 2 do 5 kilogramów. Posiadają oddychającą warstwę zewnętrzną, zapewniają stały dostęp powietrza do delikatnej skóry. Superchłonny wkład pokryty miękką włókniną o strukturze mikrooczek - typu Premium Dry, która dzięki swej budowie umożliwia wchłanianie moczu i wolnych stolców. Elastyczne falbanki znajdujące się wewnątrz po bokach, zapobiegają bocznym przeciekom. Prawidłowe zapięcie zapewniają mocne rzepy. Pieluszka w przedniej części posiada specjalne wycięcie lub miejsce na kikut pępowiny, które zapewniając dopływ powietrza przyspiesza gojenie i minimalizuje ryzyko podrażnień. Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, lub oświadczenie dotyczące jakości produktów dla dzieci, wystawione przez producenta. | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Pieluszki Midi dla niemowląt o wadze od 5 do 9 kg. Szerokie, elastyczne rzepy - zapewniają prawidłowe zapięcie, szeroki, elastyczny pas taliowy - zapewnia idealne dopasowanie pieluszki i komfort dziecka podczas poruszania. Superchłonny wkład wewnątrz pieluszki wiąże wilgoć w żel i sprawia, że nie ma ona kontaktu ze skórą dziecka. Wysokie elastyczne falbanki - znajdujące się po obu stronach pieluszki, utrzymują jej zawartość wewnątrz zapobiegając bocznemu przeciekaniu. Nie zawiera elementów lateksowych i chlorowanych. Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, lub oświadczenie dotyczące jakości produktów dla dzieci, wystawione przez producenta. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 15   ZESTAWY INFUZYJNE DO POMP OBJĘTOŚCIOWYCH MEDIMA

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw infuzyjny, długość drenu 285 cm, objętość wypełniania 22 ml, dren wolny od ftalanów, posiadający igłę biorczą z odpowietrznikiem z filtrem antybakteryjnym i zatyczką, komorę kroplową z filtrem 15µm, zawór rolkowy chroniący przed niekontrolowanym przepływem, w dolnej części zestawu port igłowy, zatyczka Luer Lock z filtrem hydrofobowym. | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw infuzyjny światłochronny, długość drenu 270 cm, objętość wypełniania 21 ml, dren wolny od ftalanów, posiadający igłę biorczą z odpowietrznikiem z filtrem antybakteryjnym i zatyczką, światłoochronną komorę kroplową z filtrem 15µm, zawór rolkowy chroniący przed niekontrolowanym przepływem, w dolnej części zestawu port igłowy, zatyczka Luer Lock z filtrem hydrofobowym. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw infuzyjny do żywienia dojelitowego, długość drenu 285 cm, objętość wypełniania 23 ml, dren wolny od ftalanów, posiadający uniwersalny adapter do butelki, igłę biorczą ENPlus, komorę kroplową z filtrem 15µm, zawór rolkowy chroniący przed niekontrolowanym przepływem, w dolnej części zestawu męski port ENFit z zatyczką, żeński łącznik ENFit i zatyczkę ENFit. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 16   ZESTAWY INFUZYJNE DO POMPY ALARIS GUARDRAILS

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do przetaczania krwi z filtrem 800 µ kompatybilny z posiadaną pompą BD Alaris GW 800 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do przetaczania krwi kompatybilny z posiadaną pompą BD Alaris Guardrails Plus | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Przedłużacz z czujnikiem ciśnienia do pompy BD Alaris Guardrails Plus | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 17   KANIULE

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego, z portem umiejscowionym centralnie z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem portu, cewnik wykonany z poliuretanu. Kaniula posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, minimum cztery paski kontrastujące w RTG, automatyczne zabezpieczenie igły zapobiegające zakłuciu, skrzydełka mocujące w kolorze odpowiadającym rozmiarowi; igła kaniuli z dodatkowym otworem przy ostrzu umożliwiającym natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wkłucia do naczynia podczas kaniulacji Rozmiary: 18G, 20G, 22G. | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zabezpieczenie strzykawki wypełnionej lekiem zapobiegające wyciekowi leku ze strzykawki, zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia nasadki na igłę przez dotyk. Opakowanie umożliwiające aseptyczne nałożenie zabezpieczenia. (1op. = 10 szt.) | 7000 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 18   ODZIEŻ OCHRONNA   - na 6 m-cy

| LP. | NAZWA SPRZĘTU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kombinezon ochronny zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. Środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi według wyszczególnionych warunków: - odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego – klasa 4 lub wyższa, - minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1), - co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605:2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009, rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą, zamek błyskawiczny kryty listwą. | 10000 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 19   BIELIZNA  I  OBŁOŻENIA  OPERACYJNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KAT. PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny fartuch chirurgiczny Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu min. 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L, XL, XXL i dodatkowo w centymetrach. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Minimalne parametry techniczne: Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H2O Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa IB – 2,9 Długość minimalna każdego rozmiaru: 135 cm, L; 145 cm, XL |  |  |  |  |  |  |
|  | rozm. L | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rozm. XL | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny fartuch operacyjny wzmocniony Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m2. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu min. 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L, XL, XXL i dodatkowo w centymetrach. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Minimalne parametry techniczne: Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H2O Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa IB – 6,0 Długość minimalna każdego rozmiaru: L - 135 cm, XL - 145 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | rozm. L | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rozm. XL | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do operacji stawu biodrowego Minimalny skład zestawu (Zamawiający dopuszcza dodatkowe elementy w zestawie) 3 taśmy przylepne min. 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 78-80 x do145-146 cm, wzmocnienie min. 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk min. 30,5 x 34 cm 1 elastyczna osłona na kończynę 30-35 x 120-125 cm 1 elastyczny bandaż min. 12 cm x 6 m 2 przylepne serwety 70-75 x 90-95 cm z padem chłonnym min. 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 1 przylepna serweta 170-180 x 170-180 cm z padem chłonnym min. 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 1 przylepna serweta 150-160 x 240-250 cm z padem chłonnym min. 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 1 serweta 230-240 x 260-270 cm z wycięciem „U” 18-20 x 100-102 cm z padem chłonnym min. 75 x 140 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150-160 x 190-200 cm, wzmocnienie min. 75 x 190 cm Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33μm) o gramaturze min. 75 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze min. 80g/m2. Minimalne parametry techniczne: Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu min. 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do operacji kończyny z osłoną na kończynę 2 taśmy przylepne min. 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 78-80 x do145-146 cm, wzmocnienie min. 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk min. 30,5 x 34 cm 1 elastyczna osłona na kończynę 22-25 x 75-80 cm 1 serweta 150-160 x 190-200 cm 1 serweta do operacji kończyn 230-240 x 300-310 cm z elastycznym otworem o średnicy 7-8 cm z padem chłonnym min. 50 x 100 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150-160 x 190-200 cm, wzmocnienie min. 75 x 190 cm Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33μm) o gramaturze min. 75 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze min. 80g/m2. Minimalne parametry techniczne: Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw uniwersalny 2 warstwowy z łatą chłonną 1 taśma przylepna min. 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 78-80 x do145-146 cm, wzmocnienie min. 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk min. 30,5 x 34 cm 2 serwety przylepne 70-75 x 90-95 cm z padem chłonnym min. 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 180-190 x 180-190 cm z padem chłonnym min. 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 150-160 x 240-250 cm z padem chłonnym min. 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150-160 x 190-200 cm, wzmocnienie min. 75 x 190 cm Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33μm) o gramaturze min. 60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze min. 80g/m2. Minimalne parametry techniczne: Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw uniwersalny wzmocniony 3 warstwowy z łatą chłonną 1 taśma przylepna min. 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 78-80 x do145-146 cm, wzmocnienie min. 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk min. 30,5 x 34 cm 2 serwety przylepne 70-75 x 90-95 cm z padem chłonnym min. 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 180-190 x 180-190 cm z padem chłonnym min. 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 150-160 x 240-250 cm z padem chłonnym min. 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150-160 x 190-200 cm, wzmocnienie min. 75 x 190 cm Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33μm) o gramaturze min. 75 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze min. 80g/m2. Minimalne parametry techniczne: Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do operacji brzuszno – kroczowych 2 taśmy przylepny min. 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 78-80 x do145-146 cm, wzmocnienie min. 65 x 85 cm 2 ręczniki do osuszania rąk min. 30,5 x 34 cm 1 serweta brzuszno-kroczowa 215-220/240-250 x 350-360 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25-27 x 30-32 cm, dolnym 9-10 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany) 1 serweta na stół do instrumentarium 150-160 x 190-200 cm, wzmocnienie min. 75 x 190 cm Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33μm) o gramaturze min. 60 g/m2 w części podstawowej. Minimalne parametry techniczne: Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do operacji żylaków z wycięciem U 1 taśma przylepna min. 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 78-80 x do145-146 cm, wzmocnienie min. 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk min. 30,5 x 34 cm 1 przylepna serweta 70-75 x 90-95 cm 1 serweta 230-240 x 260-270 cm z wycięciem „U” 20-25 x 100 cm z padem chłonnym min. 75 x 140 cm i organizatorami przewodów 1 przylepna serweta 150-160 x 240-250 cm z padem chłonnym min. 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150-160 x 190-200 cm, wzmocnienie min. 75 x 190 cm Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33μm) o gramaturze min. 75 g/m2 w części podstawowej + pad chłonny o gramaturze min. 80g/m2. Minimalne parametry techniczne: Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do cystoskopii 2 legginsy (osłony na kończyny) 75-80 x 120-125 cm 1 serweta do cystoskopii 100-110 x 175-180 cm z otworem przylepnym 9-10 x 15 cm 1 serweta na stół do instrumentarium 100 x 150 cm, wzmocnienie 75 x 100 cm Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33μm) o gramaturze min. 60 g/m2 w części podstawowej. Minimalne parametry techniczne: Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Serweta chirurgiczna z taśmą przylepną Laminat 3 warstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33 µm w części chłonnej polipropylen. Gramatura na całej powierzchni min. 75 g/m2, odporność na rozerwanie na mokro min. 185 kPa, na sucho min. 188 kPa, chłonność płynów min. 165 cm H2O. Na opakowaniu repozycjonowalne min. 4 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Serweta zapakowana w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. |  |  |  |  |  |  |
|  | rozm. 180-185cm x 180-185 cm | 2300 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rozm. 70-75cm x 90-95 cm | 6000 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Osłona na stolik MAYO od 78-80 x do 145-146 cm, folia - PE piaskowana 60 µm, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2 Na opakowaniu repozycjonowalne min. 4 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. Osłona zapakowana w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Osłona na kończynę Jałowa, jednorazowa, nieprzemakalna, elastyczna osłona na kończynę wykonana z kratonu, 30 x 120 cm, rozmiar L, z dwoma mocującymi taśmami. Na opakowaniu repozycjonowalne min. 4 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. Osłona zapakowana w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw do artroskopii kolana z torbą na płyny 2 taśmy przylepne 9 x 50cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145cm ze wzmocnieniem 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm ze wzmocnieniem 75 x 190 cm, składana 1 serweta do artroskopii 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm. Serweta na stolik MAYO, folia - PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2, 79x145cm, wzmocnienie 65x85cm Serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, grubość folii 60μm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2, warstwa wzmocnienia PP 30g/m2, całkowita gramatura 85g/m2.Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33μm) o gramaturze 75 g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 185 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 188 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |