Załącznik nr 1 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pakiet 1 – zakup odczynników do badań krwi mikrometodą opartą na aglutynacji krwinek czerwonych (do zestawu DiaMed ID-System: wirówki ID-Centrifuge 6S oraz pipet: ID-Pipetor FP-6) zgodnie z instrukcja ich uzycia.  Odczynniki zgodne z art. 90 ust. 1 ustawy o Wyrobach medycznych.

| Lp. | Opis | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Liczba badań na rok | Wielkość opakowania | Ilość opakowań na rok | Cena jedn. netto/op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa krwi noworodka |
| 1. | Grupa krwi noworodka na jednej karcie o profilu Anty A, Anty B, Anty DVI+, ctr., BTA |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Potwierdzenie grupy noworodka na jednej karcie o profilu Anty A, Anty B, Anty DVI-, ctr., BTA |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |
| Badanie przeglądowe P/C |
| 3. | Karta do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krw wzorcowych w PTA LISS |  |  | 5760 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS i NaCl) 1 op.=200 oznaczeń |  |  | 32 op. |  |  |  |  |  |  |
| Próba zgodności (screening p/c biorców uwzględniono w pkt. 1) |
| 5. | Właściwa próba krzyżowa PTA LISS; (liczba donacji) |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Potwierdzenie grupy Dawcy z DVI+ |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Badanie BTA |
| 7. | Badanie BTA o profilu Anty IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl (na jednej karcie fabrycznie naniesione odczynniki) |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Odczynniki RAZEM |  | X |  |
| MATERIAŁY ZUŻYWALNE potrzebne do wykonywania ww. ilości badań (liczone w opakowaniach) |
| 8. | Odczynniki LISS (op.=1x500ml) |  |  | adekwatnie |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Końcówki do pipety |  |  | adekwatnie |  |  |  |  |  |  |
| Materiały zużywalne RAZEM |  | X |  |
| RAZEM w okresie 1 roku |  | X |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  | X |  |

Wymagania graniczne:

- metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych.

- termin ważności krwinek firmowych – minimum 4 tyg. mikrokart PTA/BTA – minimum 12 m-cy.

- pokojowa temperatura przechowywania wszystkich kart 18 – 25 stopni C.

- dostawa wg harmonogramu na dany rok.

- Wszystkie odczynniki i kontrola międzynarodowa od jednego producenta celem walidacji metody.

- Mikrokarty do testu PTA powinny być fabrycznie wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.

- Mikrokarty do testu BTA powinny być fabrycznie wypełnione odpowiednimi surowicami monowalentnymi.

- Krwinki wzorcowe do badania przeciwciał odpornościowych z panelem 3 krwinkowym zawierającym antygen Cw muszą być gotowe do użycia.

- Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych, zawiesina krwinek poniżej 1%.

- Odczynnik LISS termin ważności 6 miesięcy po otwarciu.

- Mikrokarty muszą składać się z 6 kolumn wypełnionych żelowym podłożem separującym.

- Karta do badania grupy krwi noworodka z poz. 2 inne klony ABD niż w poz. 1. Podać nazwy klonów dla poz. 1 i 2.

- Karta do badania grupy krwi noworodka z poz. 1 DVI wykrywający kategorie DVI(+).

- Opinia IHIT Warszawa potwierdzająca możliwość używania oferowanych odczynników z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem.

- Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta sprzętu; do oferty dołączyć aktualny dokument potwierdzający autoryzację serwisową producenta na terenie Polski.

- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty odpowiedniego dokumentu autoryzacji handlowej na terenie Polski.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia próbek po 1 szt. dla pozycji nr 1 i 2 w celu potwierdzenia oferowanych dostaw.

- Zamawiający wymaga załączenia do oferty metodyk wykonywanych badań w języku polskim.

- Zaoferowane odczynniki muszą być dedykowane do posiadanego sprzętu ID-System: Wirówki ID-Centrifuge 6S oraz ID-Pipetor FP-6 zgodnie z instrukcją ich użycia.

Fragment instrukcji obsługi wirówki ID-Centrifuge 6S:

  - Przeznaczenie i sposób użytkowania:

Wirówka ID-Centrifuge 6S / 6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart.

Fragment instrukcji obsługi pipety ID-Pipetor FP-6:

PRZEZNACZENIE:

ID-Pipetor FP-6 jest pipetorem manualnym przeznaczonym do wszystkich badań wykonywanych metodą ID-System.

ID-Pipetor FP-6 może być używany wyłącznie z końcówkami ID-Tips, kartami żelowymi oraz odczynnikami do metody ID-System zatwierdzonymi przez Bio-Rad.

PAKIET 2.    Testy na obecność Helicobacter pylori (do gastroskopii)

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość na rok | Nr katalogowy | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Helicobacter pylori / test ureazowy | 24 op. |  | 1 op. = 50 testów |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 2 lat |  |  |  |

Wymagania dotyczące testów:  1) Szybki test wykrywający ureazę – test mokry