Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia ( na okres 7 miesięcy )

ZADANIE 1 - RĘKAWICE MEDYCZNE DIAGNOSTYCZNE LATEKSOWE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice lateksowe bezpudrowe wewnętrznie pokryte polimerem, powierzchnia chropowata, zakończone rolowanym mankietem, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,24 mm, grubość na dłoni min. 0,20 mm, poziom chwytności 5, AQL1,5, siła zrywająca 6,3 – 8 N. Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością. Zgodność z normą PN-EN 455, PN-EN420, ASTM F1671. Sposób pakowania umożliwiający pojedyncze wyjmowanie rękawic z pudełka. 1 opak. - 100 szt. |  | 9200 op. |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice lateksowe pudrowane, gładkie, powierzchnia chropowata na końcówkach palców,zakończone rolowanym mankietem, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,20 mm, grubość na dłoni min. 0,16 mm, poziom chwytności 5, AQL1,5, siła zrywająca 6,3 – 8 N. Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością. Zgodność z normą PN-EN 455, PN-EN420, ASTM F1671. Sposób pakowania umożliwiający pojedyncze wyjmowanie rękawic z pudełka. 1 opak. - 100 szt. |  | 1000 op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 2 - RĘKAWICE MEDYCZNE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOG./ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne niejałowe z miękkiego elastycznego nitrylu, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII Typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 240 mm, rozciąganie przed procesem starzenia min 520%, po przyspieszonym starzeniu min.460%., siła zrywania min. 7N przed i po starzeniu - potwierdzone raportem testowym, grubość pojedynczej ścianki palce – 0,08 - 0,10 mm, dłoń - 0,05 - 0,07 mm Rękawice hypoalegiczne - badanie na PSI - pierwotne podrażnienie skóry dołączyć do oferty, pozbawione tiuramów - potwierdzone badaniem HPLC Rękawice wszechstronnie przebadane wg EN PN 374-3 lub EN 16523-1:2016 na co najmniej 8 substancji chemicznych (bez cytostatyków) w tym: - min. 2 kwasy - poziom odporności min.100 min. - min. 2 alkohole - stężenie 70 % poziom odporności min.25 min. oraz na min. 12 cytostatyków w tym Etoposide, Fluorouracil, Metotrexat, Mitomycin Sposób pakowania umożliwiający pojedyncze wyjmowanie rękawic z pudełka. 1 opak. - 100 szt. |  | 1000 op. |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice lateksowe pudrowane, gładkie, powierzchnia chropowata na końcówkach palców, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,20 mm, grubość na dłoni min. 0,16 mm, poziom chwytności 5, AQL1,5, siła zrywająca 6,3 – 8 N. Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością. Zgodność z normą PN-EN 455, PN-EN420, ASTM F1671. Sposób pakowania umożliwiający pojedyncze wyjmowanie rękawic z pudełka. 1 opak. - 100 szt. |  | 100 op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

UWAGA:

1) Rozmiary rękawiczek będą podawane w bieżących zamówieniach w zależności od potrzeb

2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje

3) Wymagane dokumenty do zadania  nr 1 i 2 (wraz z ofertą):

- Deklaracja Zgodności CE oraz certyfikat potwierdzający kategorię ŚOI

2.  Karta danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego

4) próbka max 1 opakowanie złoży Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona - na wezwanie w wyznaczonym terminie.